## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị đào tạo năm 2025 của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình

- Gói thầu:  Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị đào tạo năm 2025 của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình

- Tên Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2025

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

a) Yêu cầu kỹ thuật chung

-  Hàng hóa mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau: Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (kèm bản dịch sang tiếng Việt đối với các tài liệu sử dụng tiếng nước ngoài và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Trường hợp, Bản dịch tiếng Việt có nội dung sai khác với tài liệu tiếng Anh thì việc xem xét đánh giá sẽ dựa trên Bản phát hành từ hãng sản xuất. Nhà thầu sử dụng công cụ đánh dấu (highlight): tên hàng hóa, model, nội dung kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa tại các file tài liệu đính kèm để phục vụ cho quá trình đánh giá được thuận tiện.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.

-  Có bảng so sánh cấu hình, tham chiếu tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị chào thầu với các trang trong cataloge hoặc các tài liệu kỹ thuật của thiết bị do hãng sản xuất phát hành.

b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết (mức yêu cầu tối thiểu)

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được.

1: Mô hình khối tá tụy và lách

| Stt | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không Đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu về Cấu hình |  |  |
|  | Mô hình chính: 1 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kệ cứng: 1 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | Mô hình gan | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Ống dẫn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Túi mật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tuyến tụy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tá tràng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Mạch máu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Các ống dẫn ngoài gan và túi mật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Ống dẫn tuyến tụy chính và các lỗ của chúng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Đặt trên bệ đỡ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Các mốc giải phẫu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 1. Thùy gan trái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 2. Thùy gan phải | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 3. Đáy túi mật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 4. Thân túi mật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 5. Cổ túi mật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 6. Nếp xoắn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 7. Đầu tụy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 8. Thân tụy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 9. Đuôi tụy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 10. Dạ dày | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 11. Lách | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 12. Phần trên của tá tràng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 13. Phần dưới của tá tràng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 14. Phần ngang của tá tràng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 15. Phần trên (đi lên) của tá tràng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 16. Nếp tròn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 17. Hỗng tràng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 18. Ống túi mật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 19. Ống gan chung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 20. Ống mật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 21. Ống tụy phụ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 22. Ống tụy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 23. Núm ruột tá bé | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 24. Núm ruột tá to | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 25. Thân tạng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 26. Động mạch vị trái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 27. Động mạch lách | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 28. Động mạch gan chung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 29. Động mạch gan riêng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 30. Động mạch dạ dày tá tràng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 31. Động mạch mạc treo tràng trên | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 32. Tĩnh mạch chủ dưới | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 33. Tĩnh mạch gan | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 34. Tĩnh mạch cửa gan | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 35. Tĩnh mạch mạc treo tràng trên | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |

2: Máy điện châm không kim

| Stt | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không Đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu về Cấu hình |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Điện cực kim châm: 06 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Điện cực giác hút: 06 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tài liệu HDSD tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | Tần số giao thoa: 1Hz- ≥1000Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian cài đặt điều trị: 1-≥60 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Áp lực hút: ≥24cmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Điện áp đầu ra <52 Vp-p | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Dòng điện đầu ra: < 10 mA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Công suất tiêu thụ: <70W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bảo vệ sốc điện: 1BF hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |

3: Máy vi tính xách tay

| Stt | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không Đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu về Cấu hình |  |  |
|  | Máy tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Chuột: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Túi đựng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | CPU: Intel Core i5 hoặc tốt hơn (upto ≥ 4.7GHz, ≥18MB) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | RAM: ≥16GB (≥8GB onboard + ≥8gb cắm rời) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Ổ cứng: ≥512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | VGA: Intel Iris Xᵉ Graphics hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Màn hình: Độ phân giải ≥2.8K (≥2880 x ≥1800) tấm nền OLED hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tỷ lệ khung hình ≥16:10 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tần số quét màn hình ≥90Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Hệ điều hành Windows 11 Home hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |

4: Máy tính để bàn

| Stt | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không Đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu về Cấu hình |  |  |
|  | Case máy tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Màn hình: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bàn phím: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Chuột máy tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | Case máy tính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | CPU: Intel Core i3 hoặc tốt hơn (Up to ≥4.7Ghz ≥12MB) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Ram: ≥8GB DDR5 hoặc tốt hơn, tốc độ truyền dữ liệu ≥4800 MT/s | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Ổ cứng: ≥512GB PCIe NVMe SSD hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tính năng: Chuẩn Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) phiên bản Bluetooth 5.3 hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Hệ điều hành Windows 11 Home SL hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Màn hình máy tính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kích thước màn hình: ≥21.5 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Màn hình hiển thị chuẩn Full HD hoặc tương đương Độ phân giải ≥1920x≥1080 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tấm nền VA hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tần số quét ≥100Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Cổng kết nối: DisplayPort x1, VGA x1, HDMI x1 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |

5: Điều hòa nhiệt độ 24000BTU

| Stt | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không Đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu về Cấu hình |  |  |
|  | Phụ kiện bao gồm: Giá đỡ; Aptomat; dây điện cấp nguồn; dây điện, ống nước, ống đồng, bảo ôn giữa 02 dàn nóng - lạnh tối thiểu 05m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu về kỹ thuật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Loại máy điều hòa một chiều lạnh gắn tường, hai dàn rời | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Công nghệ lọc không khí: Công nghệ Streamer hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Sử dụng công nghệ luồng gió 3D hoặc tương đương, | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Sử dụng công nghệ Inverter | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Có điều khiển từ xa không dây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Sử dụng Gas R32 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Công suất làm lạnh ≥7,1 (kW) ~ ≥24200 BTU/h | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |

6: Máy chiếu Projetor

| Stt | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không Đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu về Cấu hình |  |  |
|  | Dây kết nối HDMI ≥20m, giá treo máy chiếu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | Cường độ chiếu sáng ≥5200 Ansi Lumens | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Độ phân giải 1920x1200 hoặc cao hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Độ tương phản ≥3.000.000:1 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Nguồn sáng bóng đèn Laser Diode hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Chu kỳ thay thế bộ lọc ≥10.000 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Có khả năng điều chỉnh Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kích thước phóng to màn hình 30- ≥300” | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Hỗ trợ kết nối không dây với máy tính, máy tính bảng và smartphone chạy Android/IOS hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Cổng kết nối bao gồm tối thiều HDMI 1/2 IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN, AUDIO 1/2 IN, VARIABLE AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN, USB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |

7: Màn chiếu Projetor

| Stt | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không Đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | Loại màn chiếu: Màn chiếu điện treo trần | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kích thước màn chiếu: ≥120 inch tỉ lệ 1:1 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kích thước vùng hiển thị ≥2.13 m x ≥2.13 m (tương đương ≥84" x ≥84"). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Chất liệu vải màn: Vải màn chất lượng cao loại Matte White hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |

8: Máy photocopy

| Stt | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không Đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu về Cấu hình |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Chân kê thép: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Hộp mực: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Dây nguồn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | Bộ tự động nạp và đảo bản gốc: Có | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tốc độ sao chụp liên tục: ≥ 50 bản/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Khổ giấy sao chụp (min - max): Từ A6 đến A3 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Sao chụp liên tục: ≥999 tờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Độ phân giải: ≥600 dpi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tỷ lệ thu/phóng: Thu nhỏ: ≤ 25% Phóng to: ≥ 400% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Khay giấy vào 02 khay chính x ≥550 tờ, 01 khay tay ≥100 tờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bộ chia điện tử: Có sẵn≥999 Bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bộ nhớ: Ram ≥4GB (≥2GB máy + ≥2GB màn hình); Ổ Cứng ≥320GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tự động Xoay Ảnh ≥90 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Màn hình cảm ứng màu ≥10,1 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Tự động đảo mặt bản sao (Có sẵn) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Chức năng in, ngôn ngữ in: PCL6 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Có chức năng quét vào thư mục, gửi email | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Giao diện kết nối: USB 2.0, Ethernet 10/100 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Công suất trung bình ≥15.000 bản in/1 Tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Công suất Tối đa ≥50.000 bản in/1 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |

Ghi chú:

Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Khi có sự nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam để đối chiếu với tài liệu nhà thầu nộp tại E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp được bản gốc trong thời gian yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo E-HSDT đã nộp. Trường hợp Chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định

Bất kỳ thương hiệu mã hiệu danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng tính năng kỹ thuật khó mô tả. nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất thương hiệu mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc tính kỹ thuật tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn  so với yêu cầu nêu trong E-HSMT. Đối với các thông số kỹ thuật được nhà thầu cho là tương đương hoặc ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì nhà trường có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. nhà trường có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu