# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu

Khái quát về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 19 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị;

- Tên dự án: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

- Nhóm dự án: Nhóm B;

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II; công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV; công trình giao thông, cấp IV; công trình công nghiệp (năng lượng đường dây và trạm biến áp), cấp IV;

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án: Không nhỏ hơn 50 năm.

- Địa điểm xây dựng: Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách trung ương: 140.000.000.000 đồng;

+ Ngân sách địa phương: 10.000.000.000 đồng.

Quy mô đầu tư xây dựng

- Nhà làm việc kết hợp gara ô tô, nhà để xe 02 bánh: Diện tích sử dụng 5.020 m2;

- Nhà lưu trú công vụ kết hợp nhà ăn, nhà bếp: Diện tích sử dụng 700 m2;

- Nhà bảo vệ, tiếp dân: Diện tích sử dụng 93 m2;

- Nhà để máy phát điện, máy bơm: Diện tích sử dụng 35 m2;

- Nhà rèn luyện thể chất có mái che: Diện tích sử dụng 700 m2;

- Hạ tầng kỹ thuật: Cổng, hàng rào, sân đường, cột cờ, san nền, chống mối, camera, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện nước ngoài nhà, cây xanh…

Thiết kế chi tiết: Xem tại Thông báo mời thầu IB2500553268 (phần bản vẽ và bảng khối lượng mời thầu).

Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện nhanh chóng, hiệu quả công tác giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát thi công lắp đặt thiết bị và trồng cây xanh.

II. Phạm vi công việc

1. Phạm vi công việc

- Nội dung công việc của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công

- Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Nhà thầu tư vấn phải lập và trình sản phẩm của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm:

+ Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng theo quy định tại Phụ lục IVA Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Chủ đầu tư quy định việc lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo.

+ Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục IVB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

+  Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn

Về cơ bản, nhà thầu sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung công việc đã được quy định tại mục 1 trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư có liên quan.

3. Dự kiến thời gian nhà thầu bắt đầu triển khai thực hiện: Công việc thuộc gói thầu sẽ được thực hiện ngay sau khi các bên ký hợp đồng.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

Báo cáo tiến độ theo từng tuần cho chủ đầu tư, trường hợp có vướng mắc hoặc đề xuất cần thông báo trong vòng 24 giờ

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

- Nhà thầu tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với gói thầu này. Việc bố trí nhân sự theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ gói thầu.

- Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Mục 2, Chương III, E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Tạo điều kiện để Nhà thầu có thể thăm, khảo sát hiện trường, tìm hiểu một số thông tin cơ bản về dự án nếu có yêu cầu. Mọi chi phí, rủi ro xuất phát liên quan từ việc thăm, khảo sát hiện trường hay tìm hiểu dự án của Nhà thầu sẽ do Nhà thầu chịu;

- Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

- Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

- Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu;

- Cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.