# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

##### I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên dự toán: Lắp đặt hệ thống điều hòa các phòng làm việc tại trụ sở phường Tân Phong (mới).

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 03 (Mua sắm, lắp đặt).

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phong

4. Địa điểm giao nhận hàng: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phong.

5. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng kinh phí được giao trong Quyết định số: 71/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND phường Tân Phong về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025.

6. Chi phí: Giá gói thầu đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa xuống địa điểm giao nhận, chi phí lắp đặt, phụ kiện... chạy thử máy theo yêu cầu của bên A

7. Thời gian thực hiện hợp đồng:  Tối đa 15 ngày

##### II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu thực hiện gói thầu và phải hoàn thành trong thời gian tối đa 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

##### III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Theo quyết định được duyệt và để đồng bộ hệ thống, cơ sở hạ tầng. Đề nghị nhà thầu tham dự chào hàng đúng thiết bị để tổ chuyên gia đánh giá.

| STT | THIẾT BỊ | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP TC-12IS36 | Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP TC-12IS36 Loại máy: 1 chiều (làm lạnh) Công suất: 1.5HP-12000BTU |
| 2 | Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP QC-12IS36 | Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP QC-12IS36 Loại máy: 1 chiều (làm lạnh) Công suất: 1.5HP-12200BTU |
| 3 | Điều hòa Daikin 1.5 HP FTF35UV1V | Điều hòa Daikin 1.5 HP FTF35UV1V Loại máy: 1 chiều (làm lạnh) Công suất: 1.5HP-12000BTU |
| 4 | Điều hòa Casper Inverter 1.5 HP QH-12IU36A | Điều hòa Casper Inverter 1,5 HP QH-12IU36A Loại máy: 2 chiều (có sưởi ấm) Công suất: 1.5HP-12000BTU |
| 5 | Điều hòa Casper Inverter 2 HP GC-18IS33 | Điều hòa Casper Inverter 2 HP GC-18IS33 Loại máy: 1 chiều (làm lạnh) Công suất: 2HP-18100BTU |
| 6 | Điều hòa Casper Inverter 2,5 HP GC-24IS35 | Điều hòa Casper Inverter 21500 BTU GC-24IS35 Loại máy: 1 chiều (làm lạnh) Công suất: 2.5HP-21500BTU |
| 7 | Điều hòa tủ đứng Casper 5 HP FC - 48TL22 | Điều hòa Casper Inverter 48000 BTU FC - 48TL22 Loại máy: 1 chiều (làm lạnh) Công suất: 5HP-48000BTU |
| 8 | Gíá đỡ điều hòa | Giá đỡ các điều hòa trên |
| 9 | Lắp đặt điều hòa đã có | Lắp đặt 05 bộ điều hòa đã có |

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa.

- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây, chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa.

- Tài liệu kỹ thuật trong HSDT: Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của HSMT. Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) hoặc của đại lý được ủy quyền bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để chứng minh (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch).

- Hàng hóa cung cấp, bàn giao phải có giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CQ) và đạt tiêu chuẩn ISO về chất lượng và giấy xác nhận của nhà sản xuất, hoặc đại lý chính hãng cung cấp vật tư cho gói thầu này.

- Hàng hóa trước khi giao nhận phải được CĐT kiểm tra, đối chiếu trước khi tiến hành lắp đặt