Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí châp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tông sô các tiêu chí chi tiêt trong tiêu chí tông quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Giải pháp kỹ thuật:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: bố trí thiết bị thi công, bãi thải vật liệu, bãi tập kết vật liệu, bố trí đường ra vào, vận chuyển phục vụ thi công, rào che chắn, biển báo trong quá trình thi công
	Có giải pháp bố trí hợp lý với biện pháp tổ chức thi công. Có bản vẽ sơ đồ mặt bằng bố trí và có thuyết minh cho giải pháp. Các giải pháp phải phù hợp với điều kiện thực tế mặt bằng thi công và khu vực lân cận.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng thiếu thuyết minh hoặc thiếu bản vẽ sơ đồ bố trí. Giải pháp và sơ đồ bố trí không họp lý, không phù hợp với điều kiện thực tế mặt bằng thi công.
	Không đạt

	1.2. Giải pháp và trình tự Thi công xây dựng các hạng mục công trình tại chương V .
	Có giải pháp và trình tự thi công hợp lý, phù hợp với giải pháp tổ chức mặt bằng thi công do nhà thầu đề xuất, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về kỹ thuật hiện hành.
	Đạt

	
	Không có hoặc có giải pháp và trình tự thi công nhưng không phù hợp với giải pháp tổ chức mặt bằng thi công do nhà thầu đề xuất, không tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về kỹ thuật hiện hành.
	Không đạt


	1.3. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chất lượng của nhà thầu. Có bảng bố trí nhân sự tham gia thực hiện gói thầu (có thuyết minh kèm theo), ghi rõ trách nhiệm của từng người phù họp với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo
	Có đầy đủ, rõ ràng, phù họp với quy định quản lý chất lượng xây dựng hiện hành.
	Đạt

	
	Không có, hoặc có nhưng không đầy đủ, không đúng quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 1.1; 1.2; 1.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


2. Biện pháp to chức thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Biện pháp thi công chi tiết cho các công tác quy định tại chương V

	Các biện pháp phải đầy đủ thuyết minh, bản vẽ minh họa, phù hợp với thiết kế và giải pháp thi công do nhà thầu đề xuất, các tiêu chuẩn, quy chuấn hiện hành của Nhà nước.
	Đạt

	
	Có hoặc có không đầy đủ, nêu sơ sài, không khả thi, không phù họp với giải pháp thi công do nhà thầu đề xuất, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.
	Không đạt


	
	
	


3. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Biểu đồ và thuyết minh tiến độ thi công (bao gồm thời gian, nhân lực, máy thi công phục vụ thi công)
	Có biểu đồ tiến độ thi công (bao gồm thời gian, nhân lực, máy thi công), thuyết minh tiến độ thi công phù hợp với thời gian thi công, giải pháp, biện pháp thi công và điều kiện làm việc thực tế của Chủ đầu tư, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; Cam kết thi công không vượt tiến độ 6 tháng.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng sơ sài, không phù hợp với thời gian thi công do nhà thầu đề xuất và yêu cầu của E-HSMT hoặc không có cam kết thi công gói thầu không vượt quá 6 tháng.
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp:

a) Giữa huy động thiết bị, khối lượng công việc, tiến độ cung ứng, tập kết vật tư với tiến độ thi công.

b) Giữa bố trí nhân lực với khối lượng, tiến độ thi công.
	Đe xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng đề xuất không đầy đủ, không phù hợp 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng


	4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công công trình 
	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như sơ đồ tổ chức kiểm soát vật liệu, trang thiết bị trước khi đưa vào sử dụng; có biện pháp, quy trình giám sát thi công; có phương án đảm bảo an toàn cho hoạt động thường xuyên cũng như cho các công trình hạ tầng hiện có, nêu rõ trách nhiệm khắc phục, hoàn trả nếu bị ảnh hưởng do quá trình thi công.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng; không có biện pháp quy trình giám sát thi công; không có phương án đảm bảo an toàn hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu đối với các nội dung nêu trên.
	Không đạt

	4.2. Vật tư, vật liệu, thiết bị được sử dụng phục vụ gói thầu.
	Có biện pháp, quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trước khi thi công và trong quá trình thi công phải có đầy đủ thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công và quy định hiện hành của Nhà nước.
	Đạt

	
	Không đáp ứng điều kiện trên.
	Không đạt

	4.3. Yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp cho gói thầu.
	Có phương án huy động đầy đủ vật tư, vật liệu đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng theo tiến độ cho gói thầu.
	Đạt

	
	Không có phương án huy động đầy đủ vật liệu cho gói thầu.
	Không đạt

	4.4. Nhà thầu phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam được nêu trong E-HSMT.
	Có bảng kê danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình được nêu trong E-HSMT và đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn ngành, chịu trách nhiệm nghiệm thu với các cơ quan chức năng chuyên môn toàn bộ công việc của mình thực hiện.
	Đạt

	
	Không có bảng kê hoặc bảng kê không phù hợp phần lớn các công việc
	Không đạt


	
	của gói thầu
	

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nêu chi tiết, hợp lý, đúng quy định, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công công trình.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng nêu sơ sài, không đúng với quy định hiện hành, không khả thi, không phù họp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu đề xuất.
	Không đạt

	5.2. Phòng chồng cháy, no
	

	Biện pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.
	Có biện phòng cháy, chữa cháy được nêu chi tiết, hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công đã đề xuất.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không tuân thủ quy định về PCCN, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công công trình đề xuất.
	Không đạt


	5.3. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động.
	Có biện an toàn lao động được nêu chi tiết, hợp lý, đúng quy định, các biện pháp đưa ra khả thi phù hợp với đề xuất về giải pháp, biện pháp tổ chức thi công công trình. Có phương án tổ chức tập huấn về an toàn lao động cho toàn bộ công nhân, công nhân kỹ thuật tham gia thi công tại công trường (nếu trúng thầu).
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng nêu không chi tiết, không hợp lý, không đúng quy định, không khả thi và không phù hợp với đề xuất giải pháp, biện pháp tổ chức thi công công trình.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Bảo hành, bảo trì công trình:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Bảo hành công trình.
	Có nội dưng cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình ≥12 tháng.
	Đạt

	
	Không đáp ứng điều kiện trên.
	Không đạt


7. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu và thiết bị xây dựng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng


	7.1. Các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công xây dựng công trình (Xi măng; sắt thép các loại; cát các loại; đá các loại; bê tông thương phẩm; gạch xây các loại; Sơn, thiết bị điện, nước) (nhà thầu phải đính kèm cùng E-HSDT bản scan bản gốc cam kết cung ứng hoặc hợp đồng nguyên tắc được đóng giáp lai dấu đỏ bên cung ứng cho riêng công trình này).


	(i) Có bảng danh mục và nêu rõ chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc  xuất xứ, nguồn cung cấp

(ii) Có cam kết cung cấp vật tư của đơn vị cung ứng hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng. Đơn vị cung ứng phải phù hợp với tiến độ thi công công trình, biện pháp thi công.

(iii) Đối với các vật liệu cát, đá: Mỏ vật liệu cung cấp cát, đá, đất phải có giấy phép khai thác mỏ còn hiệu lực (Đính kèm tài liệu chứng minh).
	Đạt

	
	Không đáp ứng 1 trong 3 yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	7.2. Nêu đầy đủ nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu quy định tại mục III. Chương V 
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật đề xuất đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc thông số kỹ thuật đề xuất không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2 được xác định là đạt;
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu càu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
