Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá được thực hiện theo phương pháp đạt, không đạt. Một E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. Chi tiết đánh giá theo yêu cầu dưới đây:

  - Biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật

| Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường, thuyết minh sơ đồ, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, vật tư, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường của các đội và tổ thi công. |  | Có sơ đồ, thuyết minh đầy đủ sơ đồ, phân công rõ trách nhiệm của từng từng bộ phận. | Đạt |
|  |  | Không có sơ đồ, không có thuyết minh sơ đồ, không hoặc chưa phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận | Không đạt |
| 3.1.2. Mô tả các mặt công tác chuẩn bị thi công (bao gồm: chuẩn bị mặt bằng thi công; công tác xin phép xây dựng; thông báo với chính quyền địa phương và đơn vị cơ sở; phối hợp với các bên liên quan như đơn vị mạng viễn thông, chiếu sáng, cây xanh, cấp thoát nước…) |  | Có mô tả chi tiết rõ ràng, đầy đủ. | Đạt |
|  |  | Không mô tả hoặc mô tả sơ sài | Không đạt |
| 3.1.3. Tổ chức chuẩn bị vật tư thiết bị dùng cho công trình |  | Có mô tả và đáp ứng cơ bản | Đạt |
|  |  | Không mô tả hoặc mô tả sơ sài | Không đạt |
| 3.1.4. Trình bày khả năng huy động công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, máy móc cho công tác thi công (gồm: số lượng máy thi công, công cụ dụng cụ, trang thiết bị sử dụng cho công trình. Trong đó, thể hiện rõ số lượng sở hữu và số lượng thuê huy động cho công trình, tính năng kỹ thuật chính của từng loại) |  | Trình bày đầy đủ | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày | Không đạt |
| 3.1.5. Giải pháp thi công Nhà thầu phải để ra giải pháp thi công cho từng nhóm công việc phù hợp với PAKT-DT đã được phê duyệt. Các nội dung chính như: - Giải pháp thi công phần trung thế: thay thế FCO, LA, dây dẫn, tiếp địa, kẹp các loại, … - Giải pháp phối hợp Đơn vị quản lý vận hành đo đồng vị pha; Công ty Thí nghiệm thực hiện thử nghiệm Vật tư thiết bị (FCO, máy biến áp, LA và tụ bù) cho hạng mục trung thế nổi. - Tiếp địa cuối lưới; hệ thống nối đất an toàn của thiết bị và trạm biến áp. - Thi công có cắt điện không quá 05 giờ /1 lần/khu vực. - Giải pháp dự phòng cấp điện trường hợp phải cắt điện trên 5 giờ. - Giải pháp đấu nối máy phát điện để phát điện trong suốt quá trình cô lập điện để thi công (nếu có): quá trình vận chuyển, lắp đặt và đấu nối máy phát điện; quá trình kiểm tra thử tải và vận hành, thực hiện đảm bảo an toàn cung cấp điện, đảm bảo phòng PCCN; quá trình tháo hạ, thu hồi máy phát và hoàn trả hiện trạng cung cấp điện như ban đầu. Tổng số lần và số giờ phải chạy máy phát điện cho cả công trình. - Phương án đào móng trụ. - Phương án thi công móng trạm biến thế. (Lưu ý: Nêu rõ giải pháp thi công riêng cho từng nội dung phải cắt điện, không cắt điện và phù hợp với địa điểm của công trình như: Khu vực đông người qua lại, khu dân cư, khu đô thị, khu vực quân sự, bệnh viện, …) |  | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có hoặc giải pháp không khả thi | Không đạt |
| 3.1.6. Các biện pháp kiểm tra, thử nghiệm: - Công tác phối hợp đơn vị thử nghiệm, đơn vị quản lý lưới điện thực hiện thí nghiệm sau khi thi công hoàn tất. |  | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp hoặc giải pháp không khả thi | Không đạt |
| 3.1.7. Giải pháp thi công tháo dỡ, thu hồi VTTB theo hồ sơ PAKT-DT được phê duyệt, giải pháp thực hiện khi có sự khác biệt giữa hồ sơ và thực tế, công tác bảo quản, vận chuyển, bàn giao vật tư thu hồi về cho Chủ Đầu tư. |  | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có hoặc giải pháp không khả thi | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Các tiêu chuẩn chi tiết từ (3.1.1) đến (3.1.7) được đánh giá là đạt. |  | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên |  | Không đạt |

  - Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Xe máy, thiết bị, dụng cụ thi công: - Số lượng, chủng loại, mức độ đáp ứng. - Các thiết bị, dụng cụ thi công |  | Số lượng và chủng loại phù hợp với biện pháp thi công đề xuất | Đạt |
|  |  | Số lượng và chủng loại không phù hợp với biện pháp thi công đề xuất | Không đạt |
| 3.2.2. Thời gian thi công: - Kế hoạch tiến độ thi công đảm bảo thời gian thi công không quá thời gian yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu kể từ ngày khởi công |  | Đề xuất tiến độ thi công và thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT | Đạt |
|  |  | Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT | Không đạt |
| 3.2.3. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị với tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực với tiến độ thi công. |  | Đề xuất đầy đủ, hợp lý và khả thi đối với cả hai nội dung a) và b). | Đạt |
|  |  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Các tiêu chuẩn chi tiết (3.2.1), (3.2.2), (3.2.3) được đánh giá là đạt |  | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên |  | Không đạt |

  - Biện pháp bảo đảm chất lượng

| Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu, vật tư thiết bị do chủ đầu tư cấp và do nhà thầu cung cấp để phục vụ công tác thi công: - Công tác tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho, bảo quản VTTB do chủ đầu tư cấp và VTTB do nhà thầu cấp (bao gồm tại kho nhà thầu, trong quá trình vận chuyển và tại công trường); - Biện pháp bảo quản khi vào mùa mưa, bảo, khi công trình tạm dừng thi công; - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu; |  | Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt yêu cầu | Đạt |
|  |  | Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu các nội dung trên | Không đạt |
| 3.3.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công: - Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công - Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu. - Công tác phối hợp với tư vấn giám sát; bố trí hợp lý lực lượng công nhân có tay nghề; kiểm soát chất lượng thi công phần lấp khuất; thực hiện các thí nghiệm, phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công |  | Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt yêu cầu | Đạt |
|  |  | Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu các nội dung trên | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Các tiêu chuẩn chi tiết (3.3.1), (3.3.2) được đánh giá là đạt |  | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên |  | Không đạt |

  - An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, chống ô nhiểm, chống ồn trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu; biện pháp phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công, phương án huy động nhân lực trường hợp nhóm thi công có người bị nhiễm bệnh. | Có biện pháp khả thi, phù hợp. | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng nhưng không hợp lý, khả thi. | Không đạt |
| 3.4.2. An toàn lao động: | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, đặc biệt phần thi công không cắt điện. | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 3.4.3. Phòng cháy, chữa cháy: | Có biện pháp phòng cháy nổ, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hoặc biện pháp không hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Các tiêu chuẩn chi tiết (3.4.1), (3.4.2), (3.4.3) được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

  - Bảo hành và uy tín của nhà thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1. Bảo hành: - Thời gian bảo hành 36 tháng (3 năm) kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. - Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 36 tháng (3 năm) và có thuyết minh chi tiết, đầy đủ chế độ bảo hành. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 36 tháng (3 năm) hoặc không có thuyết minh bảo hành. | Không đạt |
| 3.5.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu: - Nhà thầu có văn bản cam kết với các nội dung sau: + Cam kết không có trường hợp không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và không có trường hợp vi phạm hợp đồng trong việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. + Thời gian cam kết là trong 03 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. + Trường hợp nhà thầu được thành lập chưa đến 03 năm tính đến thời điểm đóng thầu thì thời gian cam kết là từ ngày thành lập đến thời điểm đóng thầu. * Trường hợp trong hồ sơ dự thầu không có văn bản cam kết, nhà thầu được bổ sung một lần theo yêu cầu của Bên mời thầu. * Trường hợp nhà thầu cam kết không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu. | Nhà thầu có thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu, có tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng | Đạt |
|  | Nhà thầu không thương thảo hợp đồng, không có quyết định trúng thầu, không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng | Không đạt |
| 3.5.3. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (trong thời gian từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu) | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ do lỗi của nhà thầu hoặc bị chủ đầu tư nhắc nhở bằng văn bản từ 3 lần trở lên | Đạt |
|  | Có một hợp đồng tương tự bị bỏ dỡ do lỗi của nhà thầu hoặc bị vi phạm (chất lượng, tiến độ…) mà bị chủ đầu tư nhắc nhở bằng văn bản từ 3 lần trở lên hoặc có từ 3 hợp đồng trở lên bị chủ đầu tư nhắc nhở bằng văn bản cùng một nội dung vi phạm | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Tiêu chuẩn chi tiết (3.5.1) được xác định là đạt, tiêu chuẩn (3.5.2) và (3.5.3) được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

  - Chất lượng vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cấp

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1. Phạm vi cung cấp | Cung cấp đầy đủ số lượng và chủng loại VTTB theo yêu cầu E-HSMT. | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| 3.6.2. Yêu cầu kỹ thuật | Tất cả các yêu cầu cầu kỹ thuật riêng (Bảng toám tắt thông số kỹ thuật) đối với từng vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp theo E-HSMT được đánh giá là “Đáp ứng” (Các hạng mục dấu “*” của từng VTTB là đáp ứng) | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| 3.6.3. Biên bản thử nghiệm điển hình vật tư thiết bị do Nhà thầu cấp | Có cung cấp đủ biên bản thử nghiệm điển hình hoặc có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong trường hợp được trúng thầu. | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| 3.6.4. Tất cả VTTB B cấp đưa vào sử dụng cho công trình đều phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, có đầy đủ Biên bản thử nghiệm và các tài liệu liên quan kèm theo đáp ứng yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành | Có văn bản cam kết sử dụng VTTB tốt, mới 100% và cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong trường hợp được trúng thầu. | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Tiêu chuẩn chi tiết (3.6.1), (3.6.2), (3.6.3) và (3.6.4) được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |