Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Nội dung gói thầu.

Chủ đầu tư: UBND phường Đồng Văn

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hoàng Phát

Tên dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, hồ cảnh quan trong tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn

Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí bảo đảm ATGT)

- Một số chỉ tiêu, thông số chính của công trình chính:

2.1 Phần giao thông

Bình đồ:

Hướng tuyến: Tận dụng cơ tuyến cũ, bám hiện trạng hạn chế giải phóng mặt bằng, nắn chỉnh cục bộ đảm bảo yếu tố hình học của cấp đường, châm trước những đoạn khó khăn, hạng chế tác động tiêu cực đến dân cư hai bên tuyến đường.

Không thiết kế siêu cao, mở rộng trong phạm vi đường cong để hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và chênh lệch cao độ trong khu dân cư.

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước với tổng chiều dài 393,28m, bao gồm:

+ Tuyến 1: Từ nhà ông Quyết đến nhà ông Chung. Chiều dài tuyến 33,15m.

+ Tuyến 2: Từ nhà ông Thành đến nhà ông Lập. Chiều dài tuyến 36,71m.

+ Tuyến 3: Từ nhà ông Thược đến nhà ông Tiến. Chiều dài tuyến 41,39m.

+ Tuyến 4: Từ nhà ông Hiếu đến nhà ông Vĩnh. Chiều dài tuyến 141,11m.

+ Tuyến 5: Từ nhà ông Ba đến nhà ông Tùng. Chiều dài tuyến 140,92m.

Trắc dọc

- Cao độ đường đỏ thiết kế dạng đi bao tận dụng nền đường cũ, hạn chế khối lượng đào đắp.

- Các đoạn đi qua khu dân cư tránh đắp cao gây ảnh hưởng đến khu dân cư dọc tuyến.

- Thiết kế đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến, đảm bảo xe chạy êm thuận, cao độ khớp nối với các công trình liên quan.

- Thiết kế đảm bảo thoát nước, tránh đọng  nước.

- Các đỉnh đổi dốc với chênh lệch độ dốc nhỏ không bố trí đường cong đứng

Trắc ngang

Bề rộng mặt đường 1,75-5,50m. Dốc ngang mặt đường 2 mái 2%(hướng dốc vào tim đường).

Nút giao, đường giao

Vuốt nối nút giao, đường giao đảm bảo việc đi lại được an toàn, êm thuận. Bán kình vuốt nối R=1,0-3,0m.

Nền đường

- Thi công đắp nền đường đạt độ chặt K95, lớp nền thượng dày 50cm đắp bằng đá lẫn đất đầm chặt K98.

- Độ dốc mái taluy nền đắp 1/1,5.

- Vật liệu dùng đắp nền bằng đá lẫn đất lấy tại các mỏ trong khu vực.

Mặt đường

- Kết cấu mặt đường làm mới và vuốt nối (KC1): BTNC16 dày 7cm; Tưới nhũ tương thấm bám 1kg/m2; Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; Cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm.

Hệ thống thoát nước dọc

- Thiết kế hệ thống thoát nước dọc trên các tuyến đường bằng cống hộp 500x500.

- Kết cấu cống hộp 500x500: Ống cống BTCT đúc sẵn đá 1x2 M250, dài 1m. Mối nối cống bằng VXM M125. Lớp đá dăm đệm móng dày 10cm.

- Bố trí hố ga thăm dọc theo chiều dài rãnh (khoảng 25m bố trí một hố ga). Hố ga thiết kế bằng gạch xi măng cốt liệu VXM M75, Bê tông móng hố ga đổ tại chỗ M200 đá 2x4, đặt trên móng bê tông lót M100 đá 2x4 dày 10cm, Xà mũ hố ga bằng BTCT M250, Tấm đan hố ga bằng BTCT M250

2.2 Phần hồ cảnh quan

Kè hồ và đường dạo ven hồ

- Xây dựng kè hồ kết hợp với đường dạo ven hồ có chiều dài 176.71m

- Kết cấu tường chắn: Kết cấu tường chắn bằng đá hộc xây VXM M100 đặt trên móng đá dăm đệm dày 10cm, móng tường chắn đóng cọc tre gia cố dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Mũ tường chắn bằng BTXM M200 đá 1x2, kích thước 40x20cm.

- Kết cấu mặt đường dạo: Lát gạch bê tông vân đá M300 KT 40x40x5cm; Đệm vữa xi măng M100m dày 2cm; Móng BTXM M150 đá 2x4 dày 8cm; Nilon lót

- Kết cấu bó gáy: Xây gạch VXM M75 dày 22cm, trên lớp móng BTXM M150 dày 10cm.

- Hố trồng cây: Bố trí cây bóng mát trên vỉa hè với cự ly dọc tuyến trung bình 8m/cây. Kích thước ô trồng cây là 1.4x1.4 (m), sử dụng viên bó gốc cây bằng BTXM M300 kích thước 10x15x70cm, đặt trên lớp vữa đệm 2cm và lớp móng BTXM M100 dày 10cm. Các ô trồng cây được đắp đất màu dày 0.3m, mặt lớp đất màu thấp hơn cao độ viên bó gốc cây 0.5m. Cây trồng thiết kế là cây Sấu được lựa chọn đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước, chủng loại cây xanh đô thị (ở chiều cao 1.3m phải đảm bảo đường kính thân cây từ 20cm đến 25cm; phân nhánh ở chiều cao từ 2.8m đến 3.2m trở lên…).

San nền hồ

San gạt lòng hồ đến Cos +1.00. Tổng diện tích san nền lòng hồ là 1846,5m2

2.3 Hệ thống chiếu sáng ven hồ

* Căn cứ lập :

- Căn cứ quy phạm trang bị điện: 11 - TCN - 18 - 2006 và 11 - TCN - 19 – 2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành năm 2006.

- Tiêu chuẩn xây dựng QCVN 07-7:2016/BXD  “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng"

- Căn cứ TCXD27: 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng  Tiêu chuẩn thết kế.

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng: QC XDVN 01:2008 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường, đường phố và quảng trường đô thị. Quy phạm trang bị điện: 11TCN:2006. Tiêu chuẩn tải trọng gió theo: “Tải trọng và tác động” TCVN 2737 – 1995.

* Quy mô thiết kế:

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường dạo ven hồ. Hệ thống được đi ngầm trên cột đèn trang trí cao 3,9m, lắp 04 bóng đèn chiếu sáng cầu D400, công suất 12W.

- Nguồn điện: Đấu nối vào hệ thống điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng hiện hữu.

- Số lượng cột đèn chiếu sáng là 10 cột.

+ Cột đèn: Cao 3,9m, thân cột bằng hợp kim nhôm có gân tăng cứng

+ Móng cột: Bê tông móng đổ tại chỗ M150, đá 2x4

- Cáp chiếu sáng đến các cột dùng cáp đồng Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x6mm2.

- Các đèn được cấp nguồn từ cáp trục bằng dây đồng mềm tiết diện Cu/pvc/pvc 2x2,5mm2.

* An toàn hệ thống:

- Bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải: Các cáp trục được bảo vệ chống quá tải.

- Bảo vệ chống điện giật: Tất cả các chi tiết kim loại không mang điện được nối đất an toàn với điện trở nối đất không lớn hơn 10 Ohm bằng cách mỗi cột nối với 01 cọc tiếp địa bằng thép L63x63x6x2500.

- Tiếp địa cần đèn được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn Việt Nam

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải hoàn thành công trình trong thời gian không quá 365 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về tiêu chuẩn thi công

Nhà thầu phải tuân thủ các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu công trình, bao gồm:

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

| TT | Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát | AASHTO T191 |
| 2 | Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu | TCVN 9361:2012 |
| 3 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4252:2012 |
| 4 | Mặt đường ôtô – Xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m | TCVN 8864:2011 |
| 5 | Mặt đường ôtô – Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI. | TCVN 8865:2011 |
| 6 | Mặt đường ôtô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm | TCVN 8866:2011 |
| 7 | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường | TCVN 13567-1:2022 |
| 8 | Hỗn hợp bê tông nhựa nóng – Thiết kế theo phương pháp Marshall | TCVN 8820:2011 |
| 9 | Bitum – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm | TCVN 7493:2005 ÷ TCVN 7504:2005 |
| 10 | Bê tông nhựa – Phương pháp thử | TCVN 8860-1:2011 ÷ TCVN 8860-12:2011 |
| 11 | Bê tông nhựa – Xác định khả năng kháng ẩm của mẫu đã đầm chặt | TCVN 12914:2020 |
| 12 | Nhựa đường phân cấp theo đặc tính làm việc – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 13049:2020 |
| 13 | Nhựa đường phân cấp theo đặc tính làm việc – Phương pháp xác định, kiểm tra cấp nhựa đường | TCVN 13356:2021 |
| 14 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường –Thi công và nghiệm thu | TCVN 8859:2023 |
| 15 | Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
| 16 | Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 8818:2011 |
| 17 | Nhũ tương nhựa đường axit (Từ phần 1 đến phần 15) | TCVN 8817-1:2011 ÷ TCVN 8817-15:2011 |
| 18 | Nhũ tương nhựa đường axit thấm bám – yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu | TCCS 27:2019/TCĐBVN |
| 19 | Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác | TCCS 14:2016/TCĐBVN |
| 20 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công | TCVN 4252:2012 |
| 21 | Màn phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ | TCVN 7887:2018 |
| 22 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2019 |
| 23 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453:1995 |
| 24 | Kết cấu BT&BTCT. Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343:2012 |
| 25 | Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 26 | Kết cấu gạch đá-Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
| 27 | Thép cốt bê tông | TCVN 1651-1÷2:2018 |
| 28 | Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| 29 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308:1991 |
| 30 | An toàn cháy – Yêu cầu chung | TCVN 3254-1989 |
| 31 | Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| 32 | Xi măng Pooclăng | TCVN 2682:2020 |
| 33 | Xi măng Pooclăng hỗn hợp | TCVN 6260:2020 |
| 34 | Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng | TCVN 9203:2012 |
| 35 | Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:2009 |
| 36 | Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ nở autoclave | TCVN 8877:2011 |
| 37 | Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá | TCVN 6070:2005 |
| 38 | Xi măng – Các phương pháp thử | TCVN 4029:1985 TCVN 4030:2003 TCVN 4031:1985 TCVN 4032:1985 |
| 39 | Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ | TCVN 6016:2011 |
| 40 | Xi măng – Danh mục chỉ tiêu chất lượng | TCVN 4745:2005 |
| 41 | Xi măng – Phương pháp xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3736-1982 |

- Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam khác có liên quan.

2. Các yêu cầu tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

- Nhà thầu phải lập “Biện pháp thi công” trước khi tiến hành thi công công trình. Trong đó đề cập đầy đủ các giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc, nêu trình tự các bước tiến hành, tiến độ thực hiện của từng hạng mục và tiến độ dự kiến hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu.

- Khối lượng phần ngầm hoặc cốt thép của kết cấu bê tông phải được nghiệm thu trước khi san lấp hoặc trước khi đổ bê tông bởi CB giám sát của chủ đầu tư.

- Tất cả các vật tư, thiết bị đưa vào công trình nhà thầu phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã ghi trong thiết kế kỹ thuật thi công công trình và theo các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết.

- Dựa theo các công việc của gói thầu và kết cấu cơ bản của các hạng mục Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.

3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

- Lập “Biện pháp thi công” thông qua Chủ đầu tư trước khi tiến hành thi công.

- Tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phép được thi công xen kẽ nhưng đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ, thời điểm lắp.

4. Các yêu cầu vận hành thử nghiệm, an toàn.

Thiết bị về điện, nước cho công trình phải đảm bảo về vận hành, thử không tải, có tải. An toàn khi sử dụng thiết bị, an toàn khi thi công.

5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ.

- Công nhân và cán bộ trong công trường đều được hướng dẫn về các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống cháy nổ trong thi công, cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện cứu hỏa khi có hỏa khi có hỏa hoạn xảy ra.

- Nhà thầu phải niêm yết các quy định về PCCC, các bảng chỉ dẫn và biển báo tại những vị trí dễ gây hỏa hoạn để mọi người dễ dàng nhận biết.

- Cán bộ của công trường sẽ thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở mọi người nhằm hạn chế những nguy cơ gây hỏa hoạn để mọi người cần lưu ý.

- Nhà thầu sẽ cung cấp và đặt các bình cứu hỏa văn phòng công trường, tại các kho và những nơi nguy hiểm dễ xảy ra hỏa hoạn.

6. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân những quy định về bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng. Cụ thể:

+ Khu vực lán trại sinh hoạt tạm trong công trường phải đảm bảo vệ sinh. Hệ thống thoát nước thải, thoát nước sinh hoạt được làm cẩn thận và phải được nối với đường ống thoát nước chung của khu vực.

+ Các thiết bị máy móc thi công cũng phải đảm bảo về điều kiện chống ồn bằng lắp hệ thống giảm thanh, mức độ thải khí cũng phải đạt trong giới hạn cho phép.

+ Xe chở vật liệu phải tuân thủ theo quy định của nhà nước, vật liệu tập kết thi công phải được che phủ để tránh gió vào không khí. Bố trí xe tưới nước để giảm bụi bẩn.

+ Vật liệu thừa, chất thải phải được gom vào nơi quy định, vận chuyển đổ về nơi xử lý.

7. Các yêu cầu về an toàn lao động.

- Để đảm bảo cho con người, máy móc thiết bị thi công, nhà thầu thi công phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy phạm kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động theo qui định hiện hành của nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, nhà thầu triển khai các công tác đảm bảo an toàn lao động theo các bước:

+ Thành lập bộ máy hoạt động về công tác an toàn lao động: ví dụ ban ATLĐ và phân công lãnh đạo phụ trách trực tiếp.

+ Lập biện pháp an toàn chi tiết cho từng công việc, phổ biến, huấn luyện cho những người trực tiếp thi công.

+ Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường đều được học nội quy an toàn lao động. Khi làm việc phải đội mũ cứng, mặc quần áo bảo hộ lao động, đi giày bảo hộ lao động và đeo kính khi cần thiết.

+ Có biện pháp tuyên truyền, giáo dục nội quy an toàn lao động cho cán bộ và công nhân. Tại những vị trí thoáng, dễ nhìn nhà thầu sẽ kẻ những khẩu hiệu mang tính nhắc nhở mọi người tham gia lao động trên công trường về ý thức an toàn lao động.

+ Tại văn phòng công trường, trang bị tủ thuốc cấp cứu, có bảng các số điện thoại cần thiết như cấp cứu, cứu hỏa, công an. Ban chỉ hu công trường có hợp đồng với bệnh viện địa phương về việc vận chuyển và cấp cứu tai nạn trên công trường.

+ Nhà thầu tiến hành mua các loại bảo hiểm sau: Bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm xã hội cho người lao động; bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ 3; bảo hiểm thiết bị và xe cộ thi công.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.

a. Nhân công

- Chất lượng và tính hợp lý của nhân công do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với các yêu cầu về thợ lành nghề ghi trong thoả thuận với Chủ đầu tư.

- Việc thanh tra của Chủ đầu tư về nhân công sẽ không làm giảm nghĩa vụ của nhà thầu về việc đảm bảo số lượng nhân công đầy đủ trong quá trình thi công.

b. Thiết bị thi công

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho Giám sát của Chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sử dụng. Các thiết bị cơ giới như: máy trộn bê tông, vữa, máy hàn, máy đầm, … phải có chứng chỉ kiểm định an toàn, còn hiệu lực trong quá trình thi công do các cơ quan chức năng cấp.

- Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị nào mà kỹ sư tư vấn giám sát cho là không phù hợp với việc thi công.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.

- Yêu cầu nhà thầu phải có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

Nhà thầu bố trí đủ số lượng cán bộ giám sát có trình độ như đã nêu trong BDL thực hiện giám sát thi công thường xuyên, liên tục trên công trường để thực hiện giám sát tất cả các công đoạn thi công, tiếp thu, xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng, tiến độ thi công và các phát sinh khác theo yêu cầu phía giám sát của chủ đầu tư.

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:

a. Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị nhà xưởng cần thiết cho các công việc sau:

- Lập lưới toạ độ và cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công;

- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy phạm an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho người và phương tiện thi công công trình theo các quy định hiện hành về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị thi công.

b. Định vị

- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do CBKT bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

- Phương pháp đo, thiết bị phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc.

- Các số liệu định vị, các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực nhân viên kỹ thuật và vật liệu cần thiết để CBKT A có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

- Các sai số đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vị giới hạn cho phép thiết kế quy định và quy phạm xây dựng hiện hành.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

(Ghi chú: Hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).