Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về dự án, gói thầu:

1. Tên dự án: Sửa chữa trường Tiểu học Hoàng Đồng.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

3. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh.

4. Chủ đầu tư: Phòng Văn hoá – Xã hội phường Tam Thanh.

5. Tổ chức lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật, tổ chức lập khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thiên Thanh.

6. Loại, nhóm dự án; Loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp III.

#### - Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 20 năm (Công trình cải tạo, sửa chữa).

7. Mục tiêu dự án:

Đầu tư Sửa chữa trường Tiểu học Hoàng Đồng nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện học tập và dạy học tốt hơn cho cán bộ công nhân viên chức và học sinh của nhà trường.

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Nhà 10 phòng học + 02 phòng chờ: Lát lại nền nhà; thay mới toàn hộ cửa đi, cửa sổ; Cạo bỏ lớp sơn cũ, sơn lại 01 nước lót, 02 nước phủ màu toàn bộ nhà.

- Nhà 04 phòng chức năng: phá lớp vữa trát, trát và sơn lại toàn bộ nhà; xử lý chống thấm toàn bộ sê nô mái; Thay mới hệ thống đường dây điện và bóng đèn, quạt.

- Nhà 06 phòng chức năng: phá lớp vữa trát, trát và sơn lại toàn bộ nhà; ốp gạch chân tường cao 12cm; Thay mới hệ thống đường dây điện và bóng đèn, quạt.

- Nhà 08 phòng học: Phá lớp vữa trát, trát và sơn lại toàn bộ nhà 01 nước lót, 02 nước phủ màu; Thay mới hệ thống đường dây điện và bóng đèn, quạt.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- QCXDVN 05:2008/BXD Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ.

- TCVN 4419: 1987 Khảo sát xây dựng- Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 8793:2021 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế

- TCVN 4319: 2012 Nhà và công trình công cộng- Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 9378: 2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá.

- TCVN 2737: 2020  Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế.

- Căn cứ vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.

10. Giá trị tổng mức đầu tư: 3.427,052 triệu đồng.

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng : | 2.866,483 triệu đồng. |
| --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án: | 98,779 triệu đồng. |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 278,572 triệu đồng. |
| - Chi phí khác: | 36,789 triệu đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 146,429 triệu đồng. |

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025.

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn NSNN năm 2025 (kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục).

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

14. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Dự án không thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

15. Các giải pháp kỹ thuật công trình chính:

- Nhà 10 phòng học + 02 phòng chờ: Phá dỡ gạch lát nền cũ tầng 1và 2, nền tầng 1 tưới nước đầm chặt nền nhà, đổ lớp bê tông lót mác 150, đá 1x2 dày 10cm; lát lại nền nhà tầng 1 và 2 bằng gạch lát KT(600x600)mm; ốp chân tường cao 12cm; Cạo bỏ lớp sơn cũ ở trần, dầm, cột tường trong và ngoài nhà, sơn lại toàn bộ nhà bằng sơn 01 nước lót, 02 nước phủ màu; tháo dỡ toàn bộ cửa đi cửa sổ, lắp đặt mới cửa đi cửa sổ bằng cửa khung nhôm hệ, kính an toàn dày 6.38mm.

- Nhà 04 phòng chức năng: Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát trần, dầm, cột, tường trong và ngoài nhà, trát lại bằng vữa XM mác 75 dày 15; sơn lại toàn bộ nhà bằng sơn 01 nước lót, 02 nước phủ màu; phá dỡ lớp vữa trát láng sê nô mái, xử lý chống thấm sau đó láng lại sê nô bằng vữa XM mác 100 dày TB: 3cm; ốp chân tường hành lang cao 12cm; Tháo dỡ hệ thống đường dây điện, bóng điện và quạt cũ trong nhà và hành lang; trong các phòng lắp đặt mới quạt trần sải cánh 1,2m, lắp đặt bóng đèn Led bán nguyệt dài 1,2m x 60W; Hành lang, cầu thang lắp đặt bóng đèn ốp trần D220 x 24W.

- Nhà 06 phòng chức năng: Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát trần, dầm, cột, tường trong và ngoài nhà, trát lại bằng vữa XM mác 75 dày 15; sơn lại toàn bộ nhà bằng sơn 01 nước lót, 02 nước phủ màu; ốp chân tường cao 12cm; Tháo dỡ hệ thống đường dây điện, bóng điện và quạt cũ trong nhà và hành lang; trong các phòng lắp đặt mới quạt trần sải cánh 1,2m, lắp đặt bóng đèn Led bán nguyệt dài 1,2m x 60W; Hành lang, cầu thang lắp đặt bóng đèn ốp trần D220 x 24W.

- Nhà 08 phòng học: Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát trần, dầm, cột, tường trong và ngoài nhà, trát lại bằng vữa XM mác 75 dày 15; sơn lại 01 nước lót, 02 nước phủ màu toàn bộ nhà. Tháo dỡ hệ thống đường dây điện, bóng điện và quạt cũ trong nhà và hành lang; trong các phòng lắp đặt mới quạt trần sải cánh 1,2m, lắp đặt bóng đèn Led bán nguyệt dài 1,2m x 60W; Hành lang, cầu thang lắp đặt bóng đèn ốp trần D220 x 24W.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: Tối đa 60 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình

Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và Nhà thầu cần tuân thủ các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng:

- Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng.

- TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- QCVN 02:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 5575 : 2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5573-2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn TK.

- TCVN 9379:2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng và nền.

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 5718-1993 Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

- TCVN 6477:2016 Gạch bê tông

- QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình công cộng.

- TCVN 9207:2012 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà và công trình công cộng –Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng -Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4474-1987 Tiêu chuẩn thiết kế “Thoát nước bên trong công trình”. Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công và giám sát

2.1. Nhà xưởng và trang thiết bị

Yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải tiến hành thi công hoàn thành toàn bộ công trình, từ khi chuẩn bị thi công xây dựng công trình đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kho bãi và lán trại của mình.

- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.

2.2. Vận chuyển và bốc dỡ

Nhà thầu phải tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có phải có biện pháp phục hồi hoặc đền bù).

2.3. Dọn dẹp

Nhà thầu có trách nhiệm thu, dọn dẹp làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác dọn dẹp chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày.

2.4. Khảo sát hiện trường thi công

Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công tác khảo sát và thi công theo quy định. Nhà thầu sẽ bắt đầu công tác khảo sát hiện trường thi công bao gồm khảo sát hình học, công tác trắc đạc. Tất cả các công việc này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn. Cần xác định số liệu đo đạc nhằm tính chênh lệnh sau khi hoàn công.

2.5. Lập thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu để thông qua chủ nhiệm điều hành dự án và kỹ sư phụ trách giám sát làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện. Khi xảy ra tiến độ thi công bị chậm trễ thì Nhà thầu phải lập lại thiết kế tổ chức thi công cho phù hợp với yêu cầu mới với thủ tục như trên.

Trước khi thi công một hạng mục công trình hay một bộ phận quan trọng, kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải thiết kế biện pháp thi công chi tiết để trình kỹ sư phụ trách giám sát chấp thuận thì mới được triển khai thi công. Đó là căn cứ để kiểm tra, nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ khối lượng, chất lượng các máy móc thiết bị thi công và kiểm tra thí nghiệm, nhân lực theo đúng hồ sơ dự thầu.

2.6. Giám sát chất lượng

Tất cả các công tác sẽ được Nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện giám sát theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

3.1. Chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu

3.1.1. Tổng quát:

Vật liệu được sử dụng phải:

- Phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng.

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đúng như yêu cầu thiết kế hoặc có chất lượng, tính năng kỹ thuật theo thiết kế.

- Vật tư, thiết bị phải có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, nếu không có nguồn gốc, chứng chỉ hoặc do yêu cầu của giám sát thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm trình phiếu kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng của tổ chức được phép đánh giá, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị.

- Chỉ khi đã được giám sát thi công chấp nhận bằng phiếu nghiệm thu vật liệu, thiết bị mới được đưa vào thi công.

3.1.2. Kiểm tra chủng loại và chất lượng vật liệu:

Trước khi cung cấp vật liệu, nhà thầu phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Tư vấn giám sát để xác nhận cùng với các chi tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp.

3.1.3 Cung cấp vật liệu

Nhà thầu tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì phần vật liệu đó sẽ phải mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ.

3.1.4. Yêu cầu về vật liệu

* Các loại vật liệu, vật tư chính đưa và công trình: Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản về chất lượng vật liệu chính dùng cho công trình:

| STT | DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH | YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi măng | Chất lượng tương đương xi măng Đồng Bành | TCVN - 2682 – 2020; TCVN - 6260 – 2020 |
|  | Cát các loại | Chất lượng tương đương cát Bắc Giang | TCXDVN 7570:2006 |
|  | Thép cốt bê tông | Chất lượng tương đương thép Tisco, Hòa Phát | TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 |
|  | Gạch bê tông (không nung) | Địa phương | TCVN 6477:2016 |
|  | Gạch, ốp lát các loại | Chất lượng tương đương Viglacera | TCVN 6415-2016 TCVN 13113:2020 |
|  | Sơn các loại | Chất lượng tương đương sơn Kova | QCVN 16:2023/BXD Và các tiêu chuẩn liên quan |
|  | Ống nhựa PVC và phụ kiện | Chất lượng tương đương hãng Tiền Phong | QCVN 16:2023/BXD Và các tiêu chuẩn liên quan |
|  | Ống PPr và phụ kiện | Chất lượng tương đương hãng Tiền Phong | TCVN 10097:2013 Và các tiêu chuẩn khác liên quan |
|  | Thiết bị vệ sinh | Chất lượng tương đương hãng viglacera, INAX, TOTO | TCVN 12650:2020 |
|  | Dây cáp điện | Chất lượng tương đương Trần Phú, Trần phú, Clipsal, Sino | TCVN 6610-1:2014 TCVN 6610-2 : 2007 TCVN 6610-4:2000 TCVN 6610-5:2014 Cùng các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan |
|  | Thiết bị điện, đèn điện | Chất lượng tương đương SINO | TCVN 7722-1:2017 TCVN 7722-2-2:2007 TCVN 7447-5-51:2010 TCVN 7447-5-52:2010 TCVN 7447-5-54:2015 Cùng các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan |
|  | Cửa các loại | Theo yêu cầu thiết kế | TCVN 9366-2:2012 Cửa đi cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại TCVN hiện hành và các tiêu chuẩn khác liên quan |
|  | Trần nhựa hoa văn | Chất lượng tương đương tương đương trần nhựa khung xương Vĩnh Tường | TCVN hiện hành và các tiêu chuẩn khác liên quan |
|  | Cùng các loại thiết bị, vật tư khác để thực hiện gói thầu | Theo yêu cầu thiết kế | TCVN hiện hành và các tiêu chuẩn khác liên quan |

* Khuyến khích nhà thầu dùng các lại vật tư, vật liệu có chất lượng cao đưa và xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng kết cấu công trình theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và dự toán do tư vấn lập.

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đúng như yêu cầu thiết kế hoặc có chất lượng , tính năng kỹ thuật tương đương.

- Vật tư, thiết bị phải có suất xứ rõ ràng, đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, nếu không có nguồn gốc, chứng chỉ hoặc do yêu cầu của giám sát thi công nhà thầu phải có trách nhiệm trình phiếu kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng của tổ chức được phép đánh giá, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị.

- Chỉ khi đã được giám sát thi công chấp nhận bằng phiếu nghiệm thu vật liệu, thiết bị mới được đưa vào thi công.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

# Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu.

# 4.1. Tổ chức về nhân sự:

# - Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói thầu. Trong sơ đồ nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.

# - Thuyết minh và lập sơ đồ tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự để thực hiện toàn bộ gói thầu.

# - Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính chất phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.

# - Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.

# 4.2. Tổ chức mặt bằng công trường:

# - Trên cơ sở HSMT, nhà thầu đề ra phương án tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo phù hợp trong quá trình thi công.

# + Mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ việc bố trí các công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết nguyên vật liệu.

# + Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo.

# + Nêu giải pháp cấp điện cấp, cấp nước, thông tin liên lạc trong quá trình thi công và giải pháp đảm bảo tiêu thoát nước trong quá trình thi công.

# 4.3. Biện pháp thi công:

# - Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ HSMT để đề ra biện pháp thi công hợp lý, đáp ứng được tiến độ và chất lượng theo đúng yêu cầu của HSMT.

# - Biện pháp thi công cần được xác định sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến công việc khác của chủ đầu tư và môi trường xung quanh của khu vực thi công; biện pháp thi công lập phải dựa trên các tiêu chuẩn quy định về thi công và nghiệm thu theo quy định.

# - Biện pháp thi công bao gồm biện pháp thi công tổng thể đối với toàn bộ gói thầu và các biện pháp thi công chi tiết đối với các công việc chính của gói thầu.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành của nhà nước

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

# Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:

# - Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

# - Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

# - Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền định chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

# Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn lao động trên công trường xây dựng. Cụ thể như sau:

# - Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận.

# - Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

# - Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đành chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

# - Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

# - Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

# - Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về án toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ quy định về Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của dự án và phù hợp với đề xuất kỹ thuật nêu trong HSMT.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

# Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau:

# 11.1. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

# 11.2. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).

# 11.3. Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

# 11.4. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

# 11.5. Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.

# 11.6. Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

# 11.7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng.

# 11.8. Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường.

# 11.9. Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.

# 11.10. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

# 11.11. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

# 11.12. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

11.13. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng,đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị.

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

IV. Các bản vẽ

Kèm theo E-HSMT này là file Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

IV. Các bản vẽ

Các bản vẽ được đính kèm E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.