Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên cơ sở về tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật, các mặt hàng dự thầu vào mục hàng hóa nào phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của mục hàng hóa đó, nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của từng hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu được đánh giá theo phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt”.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, nhà thầu được kết luận là không đạt khi có từ một tiêu chí tổng quát trở lên được đánh giá là “không đạt” theo Bảng số 3.1 dưới đây:

Bảng số 3.1

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  | Có chứng chỉ còn hiệu lực | Không có hoặc chứng chỉ hết hiệu lực |
| 3 | Yêu cầu về khoảng thông số: Đối với các yêu cầu thông số từ ≤ a đến ≥ b |  |  |  | Giá trị tối thiểu ≤ a và giá trị tối đa ≥ b | Giá trị tối thiểu > a hoặc giá trị tối đa < b |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đạt | Không đạt |
| I | CÁC VẬT TƯ PHẪU THUẬT TIM MẠCH |  |  |  |  |  |
| 1 | Mạch máu nhân tạo chữ Y | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric hoặc tương đương phủ chất chống thấm (Gelatine hoặc Colagen hoặc tương đương) - Chiều dài 40cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các cỡ: 14mmx7mm, 16mmx8mm, 18mmx9mm, 20mmx10mm | Cái | 410 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2 | Mạch máu nhân tạo chữ Y có tráng bạc | - Mạch nhân tạo chữ Y có tráng bạc - Chiều dài 40cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các cỡ: 16mmx8mm; 18mmx9mm; 20mmx10mm. | Cái | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tráng bạc | - Mạch nhân tạo thẳng có tráng bạc - Chiều dài 60cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các cỡ 6mm (Sai số ± ≤ 5%) và 8mm (Sai số ± ≤ 5%) . | Cái | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4 | Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm chất chống thấm loại I | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric hoặc tương đương tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Colagen hoặc tương đương) - Ống mạch nhân tạo chiều dài 30cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các loại 22mm (Sai số ± ≤ 5%) và 24mm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 35 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5 | Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm chất chống thấm loại II | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric hoặc tương đương tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Colagen hoặc tương đương) - Ống mạch nhân tạo chiều dài 30cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các loại 26mm (Sai số ± ≤ 5%), 28mm (Sai số ± ≤ 5%), 30mm (Sai số ± ≤ 5%). | Cái | 65 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6 | Mạch máu nhân tạo thẳng | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric hoặc tương đương phủ chất chống thấm (Gelatine hoặc Colagen hoặc tương đương) - Chiều dài 60 cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính từ ≤ 6mm đến ≥ 8mm | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7 | Miếng vá nhân tạo | - Kích thước mỗi chiều tối thiểu 4cm x 5cm - Chất liệu: Polyester-urethane hoặc chất chịu mài mòn và tăng độ bền. Chống thấm và có tính đàn hồi | Miếng | 315 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8 | Mạch máu nhân tạo đoạn quai động mạch chủ kèm đoạn stent graft động mạch chủ xuống | - Mạch gồm 2 phần: Phần mạch máu nhân tạo thay cho quai động mạch chủ (có hoặc không có 3 nhánh lên cho các động mạch nhánh), phần stent graft để điều trị đoạn động mạch chủ xuống. - Đường kính trong của đoạn mạch máu nhân tạo nằm trong khoảng từ 22mm đến 32mm. - Đường kính stent graft nằm trong khoảng từ 24mm đến 40mm. - Chiều dài stent graft: ≥ 100mm. | Bộ | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9 | Van động mạch chủ cơ học, van hai cánh | - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết hoặc tương đương về khả năng chống tạo cục máu đông. - Góc mở lá van tới 90 độ (Sai số ± ≤ 5%) - Đầu ra dạng ống loe giúp quản lý dòng chảy, ngăn ngừa sự xâm lấn của mô - Vòng khâu làm bằng Polytetrafluoroethylene hoặc tương đương chỉ không tiêu, bền vững và không gây phản ứng viêm, có tối thiểu 3 dạng vòng khâu: vòng khâu chuẩn, vòng khâu thích nghi và vòng khâu giải phẫu. - Độ chênh áp thấp ≤ 10mmHg - Kích thước van từ ≤ 20mm đến ≥ 29mm | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10 | Van hai lá cơ học, van hai cánh | - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết hoặc tương đương về khả năng chống tạo cục máu đông. - Góc mở lá van tới 90 độ (Sai số ± ≤ 5%) - Đầu ra dạng ống loe giúp quản lý dòng chảy, ngăn ngừa sự xâm lấn của mô - Vòng khâu làm bằng Polytetrafluoroethylene hoặc tương đương chỉ không tiêu, bền vững và không gây phản ứng viêm, có tối thiểu 2 dạng vòng khâu: vòng khâu chuẩn, vòng khâu thích nghi. - Độ chênh áp thấp ≤ 5mmHg - Kích thước van từ ≤ 23mm đến ≥ 33mm | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11 | Bộ kim chỉ khâu dây chằng van 2 lá | Một bộ tối thiểu: Chỉ khâu dây chằng, miếng gạc, kim khâu. - Chỉ khâu dây chằng sửa van tim hai lá không tan, chất liệu ePTFE. Bộ dây chằng nhân tạo có 3 vòng lặp sẵn gồm 3 sợi đôi độc lập. Có tối tiểu 2 dạng vòng khâu: Vòng khâu có vòng lặp với chiều dài cố định ≤ 12mm đến ≥ 24mm và vòng khâu không có vòng lặp dùng để khâu vào lá van. - Có tối thiểu 02 miếng gạc pledget PTFE kích thước tối thiểu mỗi chiều 3mmx7mmx1.85mm. - Có tối thiểu 01 kim khâu cong thuôn nhọn chiều dài 18mm (Sai số ± ≤ 5%). | Cái | 25 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí) cho người lớn | - Thể tích dịch mồi ≤ 284ml - Lưu lượng máu tối đa 6000ml/phút - Thể tích bình chứa tối thiểu 4300ml - Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng bộ với phổi - Kèm theo sơ đồ thiết kế đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn | Bộ | 1000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13 | Cannulae truyền dịch liệt tim dùng trong mổ nội soi tim | - Cannulae truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ dùng trong mổ tim phẫu trường nhỏ có hỗ trợ nội soi. - Độ dài hiệu dụng ≥ 300mm - Đầu cannulae tối thiểu các cỡ 7Fr (Sai số ± ≤ 5%) , 9Fr (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 25 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 14 | Bộ Cannulae tĩnh mạch đùi 2 tầng dùng trong mổ tim nội soi người lớn | - Cannulae tĩnh mạch đùi 2 tầng dùng trong phẫu thuật tim nội soi - Phẫu trường nhỏ có tối thiểu đường kính cỡ 23Fr/25Fr (Sai số ± ≤ 5%) - Độ dài hữu dụng ≥ 700mm | Bộ | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 15 | Cannulae truyền dịch liệt tim (Cardioplegia Cannulae) đặt vào động mạch chủ người lớn các loại | - Cannulae liệt tim gốc động mạch chủ, có đường hút lại. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 7Fr (Sai số ± ≤ 5%) , 9Fr (Sai số ± ≤ 5%) - Độ dài hiệu dụng 150mm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 250 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 16 | Cannulae tĩnh mạch thẳng người lớn có dây xoắn tăng cường các cỡ | - Cannulae tĩnh mạch đầu thẳng, có dây xoắn tăng cường - Đường kính cannulae từ ≤ 26Fr đến ≥ 32Fr - Cút nối cỡ 3/8 inches - Độ dài hiệu dụng 410mm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 17 | Cannulae truyền liệt tim các loại đặt vào động mạch vành | - Cannulae liệt tim lỗ động mạch vành: Đầu gấp góc tối thiểu các loại 90 độ (Sai số ± ≤ 5%) , 135 độ (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính đầu từ ≤ 9Fr đến ≥ 15Fr - Độ dài hiệu dụng tối thiểu các loại 140mm (Sai số ± ≤ 5%) và 150mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đầu ra kết nối bằng cút nối có khoá. | Cái | 275 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18 | Cannulae dẫn lưu tim trái có guidewire người lớn các cỡ | - Cannulae dẫn lưu tim trái kèm guidewire - Đường kính cannulae có tối thiểu các cỡ 16Fr (Sai số ± ≤ 5%) ,18Fr (Sai số ± ≤ 5%) - Cút nối cỡ 1/4 inches - Độ dài hiệu dụng 380mm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 275 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 19 | Quả lọc máu dùng cho chạy máy tim phổi nhân tạo | - Màng lọc chất liệu Polyethersulfone hoặc Polysulfone hoặc tương đương chất liệu tăng độ bền cơ học và chịu nhiệt. - Lọc được các chất: Urea, Creatine, Phosphates, Vitamine B12 - Diện tích màng lọc tối thiểu các loại 0.25m2 (Sai số ± ≤ 5%) , 0.68m2 (Sai số ± ≤ 5%) - Thể tích dịch mồi từ ≤ 45ml đến ≥ 137ml - Áp lực tối đa ≤ 500mmHg - Dây dẫn kèm theo túi đựng chất thải | Quả | 2000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 20 | Miếng vá sinh học loại I | Miếng vá sinh học chất liệu màng ngoài tim bò, tương thích sinh học Kích thương mỗi chiều tối thiểu 4cmx4cm Độ dày từ ≤ 0.35mm đến ≥ 0.75mm | Miếng | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 21 | Miếng vá sinh học loại II | Miếng vá sinh học chất liệu màng ngoài tim bò, tương thích sinh học Kích thương mỗi chiều tối thiểu 4cmx6cm Độ dày từ ≤ 0.35mm đến ≥ 0.75mm | Miếng | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 22 | Miếng banh bọc phẫu trường dùng trong phẫu thuật nội soi tim | - Miếng banh bọc phẫu trường làm bằng Silicone hoặc tương đương chất mềm dẻo có độ bám dính cao, định hình trường phẫu thuật, sử dụng trong phẫu thuật tim phẫu trường nhỏ, phẫu thuật nội soi - Đường kính vòng trên từ ≤ 60mm đến ≥ 120mm - Đường kính vòng dưới từ ≤ 70mm đến ≥ 130mm - Đường kính lòng banh từ ≤ 70mm đến ≥ 120mm - Chiều cao 150mm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 570 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 23 | Bộ dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu mổ mở kèm chốt titan thắt chỉ. (Bộ combo dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu loại Mini kèm dụng cụ nạp chốt titan) | Bộ được cung cấp tiệt trùng bao gồm: Dụng cụ thắt - cắt chỉ khâu có núm xoay với: - Chiều dài làm việc 17cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính vỏ 4mm (Sai số ± ≤ 5%) Dụng cụ nạp chốt titan với: - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan y tế - Tay cầm cong đầu cùn - Một bẫy dây - Sử dụng kết hợp với chỉ khâu polyester để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật chung và phẫu thuật tim mạch | Chiếc | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 24 | Chốt titan thắt chỉ cấy ghép vĩnh viễn trong cơ thể (Dụng cụ nạp chốt titan vào dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu) | Dụng cụ nạp chốt titan bao gồm: - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan y tế - Tay cầm cong đầu cùn - Một bẫy dây - Sử dụng kết hợp với chỉ khâu polyester để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật chung và phẫu thuật tim mạch | Cái | 2000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 25 | Van hai lá cơ học, van hai cánh, khung làm từ Titanium, có thể sử dụng ở tất cả các vị trí thay van | - Van tim nhân tạo cơ học hai lá có cánh van làm từ Pyrolite Carbon hoặc tương đương tăng độ bền cơ học chống mài mòn, góc mở van 78 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Khung van ngoài làm từ Pyrolite Carbon hoặc tương đương tăng độ bền cơ học chống mài mòn - Khung van trong được làm bằng Titanium hoặc Hợp kim Titanium. - Van hai lá được thiết kế có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trên lỗ van (Supra-Annular, Intra-Annular, Sub-Annular) - Kích thước van nằm từ ≤ 23mm đến ≥ 33mm | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 26 | Van động mạch chủ sinh học có lá van bằng màng ngoài tim bò, có phủ chất tương thích sinh học | - Van tim động mạch chủ sinh học, lá van được làm bằng màng ngoài tim bò - Van động mạch chủ có đánh dấu vị trí. - Có kích thước trong khoảng từ ≤ 19mm đến ≥ 29mm | Cái | 120 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 27 | Van hai lá sinh học có lá van bằng màng ngoài tim bò, có phủ chất tương thích sinh học | - Van tim hai lá loại sinh học, lá van được làm bằng màng ngoài tim bò. - Van hai lá được phủ chất tương thích sinh học. - Có kích thước trong khoảng từ ≤ 19mm đến ≥ 33mm | Cái | 130 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 28 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại nửa cứng, nửa mềm tương thích sinh học | - Vòng van hai lá loại nửa cứng nửa mềm, lõi được làm bằng hợp kim Nickel-Titanium(Nitinol), khung được làm từ sợi PET được phủ chất tương thích sinh học - Kích thước vòng van từ ≤ 24mm đến ≥ 38mm | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 29 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại nửa cứng nửa mềm dùng trong mổ nội soi, phẫu thuật trường nhỏ | - Vòng van tim hai lá nửa cứng nửa mềm 3D lõi bằng hợp kim đàn hồi, vòng van bằng silicone, khung van bằng sợi polyester phủ chất tương thích sinh học - Kích thước vòng van từ ≤ 24mm đến ≥ 38mm | Cái | 60 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 30 | Vòng van tim nhân tạo ba lá,vòng kín loại mềm có phủ chất tương thích sinh học | - Vòng van ba lá loại mềm (uốn được), cấu trúc vòng hở, có lõi bằng vật liệu tổng hợp được phủ cản quang và chất tương thích sinh học - Có đánh dấu định vị khi khâu. - Kích thước vòng van từ ≤ 28mm đến ≥ 36mm | Cái | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 31 | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ loại không cần khâu | - Van tim sinh học động mạch chủ các cỡ, loại không cần khâu (Sutureless) có cánh van làm bằng màng ngoài tim bò. Khung van làm từ hợp kim đàn hồi. '- Đường kính thành lỗ van từ ≤ 19mm đến ≥ 27mm. | Cái | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 32 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí), dùng cho tất cả các hạng cân | - Thể tích dịch mồi có tối thiểu 2 mức: 45ml (Sai số ± ≤ 5%) và 260ml (Sai số ± ≤ 5%) - Lưu lượng máu tối đa ≥ 1500ml/ phút - Thể tích bình chứa tối đa ≥ 1000ml - Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng Bộ với phổi - Bao gồm các phụ kiện hỗ trợ gây mê, chạy máy tim phổi: bóng đo áp lực, các dây đo áp lực nối với máy và bệnh nhân. - Kèm theo sơ đồ thiết kế đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn | Bộ | 1200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 33 | Mạch máu nhân tạo 4 nhánh, tẩm chất chống thấm, đường kính các cỡ | - Sử dụng để thay đoạn quai động mạch chủ. - Chất liệu: Sợi tổng hợp PE hoặc tương đương tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Colagen hoặc tương đương) - Hình dạng: Mạch có 4 nhánh - Đoạn mạch chính đường kính từ ≤ 20mm đến ≥ 34 mm - Chiều dài mạch chính 40cm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài mạch nhánh 15cm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 65 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 34 | Mạch máu nhân tạo chữ Y tẩm chất chống thấm các cỡ | - Sử dụng để thay đoạn động mạch chủ bụng chậu - Chất liệu: Sợi tổng hợp PE hoặc tương đương có tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Colagen hoặc tương đương) - Hình dạng: chữ Y có 2 nhánh - Chiều dài 45cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính có tối thiểu các cỡ 12mmx6mm, 14mmx7mm, 16mmx8mm, 18mmx9mm, 20mmx10mm, 22mmx11mm, 24mmx12mm | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 35 | Mạch máu nhân tạo động mạch chủ | - Sử dụng để tái cấu trúc giải phẫu vùng gốc động mạch chủ trong kỹ thuật Bentall. - Mạch máu nhân tạo chia làm 3 đoạn, đoạn cổ dài 10mm, đoạn phình dài từ ≤ 16mm đến ≥ 34mm, đường kính rộng từ ≤ 22mm đến ≥ 44mm và đoạn thân chính có chiều dài 15 cm - Đường kính đoạn thân chính nằm trong từ ≤ 16mm đến ≥ 34mm | Cái | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 36 | Mạch máu nhân tạo đoạn quai động mạch chủ kèm đoạn stent graft động mạch chủ xuống có tráng chất chống thấm | - Mạch gồm 2 phần: Phần mạch máu nhân tạo thay cho quai động mạch chủ (có hoặc không có 3 nhánh lên cho các động mạch nhánh), phần stent graft để điều trị đoạn động mạch chủ xuống. - Đường kính trong của đoạn mạch máu nhân tạo từ ≤ 22mm đến ≥ 32mm. - Đường kính stent graft từ ≤ 24mm đến ≥ 40mm. - Chiều dài stent graft tối thiểu các loại 100mm (Sai số ± ≤ 5%) và 150mm (Sai số ± ≤ 5%) - Có tráng chất chống thấm. | Bộ | 95 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 37 | Van động mạch chủ sinh học từ màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt | Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium hoặc tương đương chất chịu lực tốt và chống ăn mòn và oxy hóa. - Công nghệ chống vôi hóa lá van bằng xử lý nhiệt kết hợp với glutaraldehyde và polysorbat-80 hoặc tương đương chất có tính khử khuẩn và ổn định hệ thống sinh học. - Vòng khung có thể mở rộng bằng bóng. - Vòng khâu van có tối thiểu 3 đánh dấu vị trí giữa các lá van. - Đế van mỏng, chiều cao từ ≤ 13mm đến ≥18 mm. - Đường kính trong từ ≤ 18mm đến ≥ 28 mm. - Kích cỡ từ ≤ 19mm đến ≥ 29 mm. | Cái | 130 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 38 | Van hai lá sinh học từ màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt, cấu trúc khung bất đối xứng | Van hai lá sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium hoặc tương đương chất chịu lực tốt và chống ăn mòn và oxy hóa. - Công nghệ chống vôi hóa lá van bằng xử lý nhiệt kết hợp với glutaraldehyde và polysorbat-80 hoặc tương đương chất có tính khử khuẩn và ổn định hệ thống sinh học. - Cấu trúc đáy van cong kiểu yên ngựa, khung bất đối xứng với phần phía lá trước dày hơn, phần phía lá sau mỏng giúp tránh va chạm của chân van với thành tâm thất trái.. - Có cơ chế thu gọn trụ van, tránh vướng chỉ, và dễ dàng cấy ghép - Chiều cao trụ van từ ≤ 7mm đến ≥ 8.5 mm. - Kích cỡ từ ≤ 25mm đến ≥ 33mm. | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 39 | Van động mạch chủ sinh học màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt, khung van có thể mở rộng | Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium hoặc tương đương chất chịu lực tốt và chống ăn mòn và oxy hóa. - Khung dạng thanh trượt có thể mở rộng bằng bóng. - Cỡ van được khắc trên khung, hiện thị rõ trên nền X - quang. - Lá van được bảo quản khô, tránh vôi hóa và không cần rửa lá van. - Kích cỡ từ ≤ 19mm đến ≥ 29mm. | Cái | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 40 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại bán cứng, vòng hở bất đối xứng | "Vòng van nhân tạo cấu trúc hình yên ngựa, vòng mở, bất đối xứng, chất liệu lõi làm từ Nitinol. Vòng khâu từ silicon hoặc tương đương chất đàn hồi, nhớ hình. - Độ cong tăng dần đều đảm bảo vòng van áp sát vòng sinh lý. - Cấu trúc vòng mở ở phần lá trước, bất đối xứng, phần yên ngựa phía trước cao và dài hơn phía sau. - Có tối thiểu 3 điểm đánh dấu trên vòng van. - Kích cỡ từ ≤ 24mm đến ≥ 40mm. | Cái | 95 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 41 | Vòng van tim nhân tạo ba lá loại bán cứng, vòng mở | Vòng van nhân tạo khung lượn sóng 3D, chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. Vòng khâu từ silicon hoặc tương đương chất đàn hồi, nhớ hình. - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu các vị trí mép trước - sau và mép sau - vách. - Kích thước từ ≤ 24mm đến ≥ 36mm. | Cái | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 42 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí, các thành phần không mong muốn xuất hiện trong quá trình mổ), dùng cho người lớn | - Thể tích dịch mồi tĩnh ≤ 260ml - Dung tích bình chứa tối đa 4500ml - Lưu lượng máu trao đổi từ: 1000 - 7000 ml/ phút - Lọc khí, các thành phần không mong muốn xuất hiện trong quá trình mổ - Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng bộ với phổi, có 2 quả bóng đo áp lực - Bao gồm các phụ kiện hỗ trợ gây mê, chạy máy tim phổi: bóng đo áp lực, các dây đo áp lực nối với máy và bệnh nhân. - Kèm theo sơ đồ thiết kế đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn | Bộ | 1250 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 43 | Cannulae động mạch đùi các cỡ | - Cannulae động mạch đùi/ tĩnh mạch cảnh các cỡ có thành mỏng và thân chống xoắn - Đường kính cannulae các cỡ từ ≤ 15Fr đến ≥ 20Fr - Có vòng khâu giúp cố định cannulae, cút nối 3/8 inches - Chiều dài cannulae ≥ 30cm - Độ dài đầu tip 18cm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 44 | Cannulae động mạch đầu cong các cỡ | - Cannulae động mạch đầu cong các cỡ đầu nối 3/8 inches đầu vát, thân thuôn dài, có vạch đánh dấu hướng vát của đầu. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 20Fr, 22Fr - Chiều dài ≥ 25cm | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 45 | Cannulae tĩnh mạch đầu sắt, gập góc các cỡ | Cannulae tĩnh mạch có đầu cong kim loại, đầu vát, có nhiều lỗ và thân chống xoắn, cút kết nối 3/8 inches - Đường kính cannulae ≤ 12Fr đến ≥ 30Fr - Chiều dài ≥ 35cm | Cái | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 46 | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng các cỡ | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng, đầu có lỗ bên, có wire chống xoắn và marker đánh dấu độ sâu - Đường kính cannulae có tối thiểu các cỡ 28/36 Fr, 32/40 Fr, 34/46 Fr - Đầu kết nối 3/8 inches hoặc 1/2 inches - Chiều dài 38cm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 47 | Cannulae truyền liệt tim ngược dòng động mạch vành | - Gồm 3 đường: bơm bóng, truyền dịch và đường đo áp lực. - Đường kính cannulae 15Fr (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài ≥ 30cm | Cái | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 48 | Van hai lá cơ học, van hai cánh phủ carbon | - Lá van làm bằng chất liệu Pyrolytic carbon hoặc tương đương tăng khả năng kháng tạo huyết khối. - Kích thước van từ ≤ 19mm đến ≥ 33mm - Cánh van mở rộng 85 độ (Sai số ± ≤ 5%) - Tự động xoay vào vị trí tối ưu - Tương thích với môi trường cộng hưởng từ. | Cái | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 49 | Van động mạch chủ sinh học từ màng tim bò, cấu tạo không có kim loại | - Van động mạch chủ sinh học làm từ màng ngoài tim bò - Thiết kế có vành van nằm trên vòng van của cơ thể (supra- annular) - Lá van gắn bên trong giảm thiểu tiếp xúc với khung - Sử dụng công nghệ để giảm thiểu vôi hóa lá van - Khung polyme polyetheretherketone với bắt cản quang barium sulfate chắc chắn và linh hoạt, chống biến dạng vĩnh viễn - Thành phần cấu tạo Non-metallic - Được thiết kế đạt 100% độ co áp - Ba lá van màng ngoài tim bò được cắt bằng laser phù hợp với độ dày và độ lệch cho hiệu suất nhất quán - Kích thước van từ ≤ 19mm đến ≥ 27mm | Cái | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 50 | Van hai lá sinh học làm từ van tim lợn các cỡ | - Van được sản xuất từ van tim lợn. - Mức độ thoái hóa van thấp, có độ bền cao và dễ dàng thay van. - Thiết kế van Supra-annular - Có điểm bắt cản quang - Kích thước van từ ≤ 25mm đến ≥ 33mm | Cái | 130 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 51 | Van động mạch chủ sinh học làm từ van tim lợn các cỡ | - Van được sản xuất từ van tim lợn. - Mức độ thoái hóa van thấp, có độ bền cao và dễ dàng thay van. - Thiết kế van Supra-annular - Có điểm bắt cản quang - Kích thước van từ ≤ 21mm đến ≥ 29mm | Cái | 65 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 52 | Vòng van hai lá nhân tạo 3D các cỡ | Vòng van hai lá nhân tạo với thiết kế vòng cứng 3D dạng hình yên ngựa không đối xứng, thiết kế có độ cong lên 25% (Sai số ± ≤ 5%) ở phía trước và ở phía sau 15% (Sai số ± ≤ 5%). - Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và bọc bên ngoài bởi vải polyester - Kích thước vòng van từ ≤ 24mm đến ≥ 40mm | Cái | 45 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 53 | Vòng van ba lá nhân tạo 3D các cỡ | Vòng van ba lá nhân tạo với thiết kế vòng cứng 3D dựa trên hình dáng tự nhiên trên dữ liệu cấu trúc của vòng van ba lá. - Thiết kế vòng van hở với cấu hình giúp tránh tác động lên vùng dẫn truyền điện tim. - Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và bọc bên ngoài bởi vải polyester - Kích thước vòng van từ ≤ 26mm đến ≥ 36mm | Cái | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 54 | Bộ đầu đốt đơn cực và lưỡng cực dùng trong phẫu thuật điều trị rung nhĩ, sử dụng sóng cao tần | Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ (AF) đơn cực và lưỡng cực sử dụng sóng cao tần với nước tưới iRF có dây truyền dịch chiều dài 3000mm (Sai số ± ≤ 5%). | Bộ | 65 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 55 | Đầu đốt đơn cực dùng trong phẫu thuật điều trị rung nhĩ, sử dụng sóng cao tần | Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ (AF) đơn cực sử dụng sóng cao tần với nước tưới iRF có dây truyền dịch chiều dài 3000mm (Sai số ± ≤ 5%). Thân đầu bằng thép không gỉ có thể uốn cong bọc silicone chiều dài tối thiểu 2 loại 80mm (Sai số ± ≤ 5%) và 200mm (Sai số ± ≤ 5%). | Cái | 35 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 56 | Bộ đo bão hòa oxy não | - Sử dụng cho bệnh nhân có trọng lượng ≥ 40kg. - Bước sóng: 04 - Độ chính xác của xu hướng rSO2: 3% - Độ chính xác của bão hoà oxy mô rSO2 tuyệt đối: 4%. - Nhiệt độ môi trường hoạt động: từ 40 đến 104°F (5 đến 40°C). | Bộ | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| II | CAN THIỆP MẠCH |  |  |  |  |  |
| 57 | Keo sinh học | Keo dán mô dùng trong cầm máu và chảy máu tĩnh mạch, thành phần gồm chất kết dính N-butyl-2-cyanoacrylate hoặc tương đương. Tuýp tối thiểu 0.5 ml. | Tuýp | 3800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 58 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não đoạn thẳng loại I | - Bóng chèm cổ túi phình mạch não loại 2 nòng. Chỉ định cho các trường hợp cổ túi phình mạch não cổ rộng. Thiết kế dạng balloon catheter, rỗng nòng. - Bóng có phủ Hydrophilic. Đường kính 4mm (Sai số ± ≤ 5%). Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 20mm. - Chiều dài đầu xa 5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 59 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não đoạn cong loại I | - Bóng chèm cổ túi phình mạch não loại 2 nòng. Chỉ định cho các trường hợp cổ túi phình mạch não cổ rộng, vị trí ngã ba lòng mạch. Thiết kế dạng balloon catheter, rỗng nòng. - Bóng có phủ Hydrophilic. Đường kính 4mm (Sai số ± ≤ 5%). Chiều dài trong khoảng 10mm đến 11mm. - Chiều dài đầu xa 5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 4 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 60 | Vi ống thông dùng cho Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não | - Vi ống thông có đầu tip mềm, thân trụ giữa và phần hỗ trợ cấu tạo bởi các sợi bện. - Đường kính trong từ ≤ 0.021" đến ≥ 0.033", gồm tối thiểu 3 loại. - Chiều dài từ ≤ 1350mm đến ≥ 1500mm. - Đầu xa có tối thiểu 1 marker. - Dùng cho Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 24 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 61 | Khung giá đỡ (Stent) bắc cầu tạm thời cho túi phình mạch não cổ rộng | - Có tay cầm để điều chỉnh đường kính Stent từ ≤ 1.5mm đến ≥ 4.5mm, tương thích cổ túi phình, không gây tắc dòng chảy. - Đường kính từ ≤ 1.5mm đến ≥ 4.5mm. - Chiều dài stent tối thiểu 30mm. - Tương thích với vi ống thông 0.021'' - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 62 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch não loại II | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch não, có lớp phủ trong lòng ống để giảm ma sát, lớp ngoài phủ Hydrophilic, có marker. Đầu gồm tối thiểu các loại 45 độ, 90 độ, chữ J. - Đường kính trong từ ≤ 0.017" đến ≥ 0.027". - Đường kính ngoài đầu gần ≤ 2.4F đến ≥ 3.1F. - Đường kính ngoài đầu xa từ ≤ 1.7F đến ≥ 2.6F. - Chiều dài từ ≤ 1500mm đến ≥ 1550mm. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 70 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 63 | Vi dây dẫn can thiệp mạch não loại IV | - Lõi: Đầu xa chất liệu Nitinol đầu gần chất liệu thép không gỉ; lớp vỏ bằng PTFE, phủ Hydrophilic. - Đường kính đầu gần 0.014" (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính đầu xa 0.012" (Sai số ± ≤ 5%), Chiều dài đầu xa 400mm (Sai số ± ≤ 5%), Chiều dài đầu xa có thể uốn được tối thiểu 10mm. - Chiều dài dây dẫn 2000mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 64 | Vi ống thông dùng can thiệp mạch máu tạng loại 1.8F | - Lớp ngoài cùng phủ chất ái nước, độ phủ từ ≤ 600mm đến ≥ 1100mm. Lớp trong lòng bằng PTFE. - Đầu típ cỡ 1.8F, hình dạng gồm tối thiểu các loại: Đầu thẳng, Đầu cong, 45 độ, Có marker ở đầu típ. Đoạn xa có đường kính ngoài: 1.8F (Sai số ±5%) và đường kính trong ≥ 0.017'' Đoạn gần có đường kính ngoài: 2.7F (Sai số ±5%) và đường kính trong ≥ 0.023'' - Chiều dài sử dụng từ ≤ 1100mm đến ≥ 1500mm. - Chịu được áp lực tối thiểu 1000psi. - Tương thích guidewire cỡ 0.016". - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 1000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 65 | Vi ống thông dùng can thiệp mạch máu tạng loại 2.2F | - Lớp ngoài phủ chất ái nước, độ phủ từ ≤ 600mm đến ≥ 1100mm. Lớp trong lòng bằng PTFE. - Đầu típ cỡ 2.2F, hình dạng gồm tối thiểu các loại: Đầu thẳng, đầu Cobra, 45 độ, Có marker ở đầu típ. - Đoạn xa có đường kính ngoài: 2.2F (Sai số ±5%) và đường kính trong ≥ 0.021'' - Đoạn gần có đường kính ngoài: 2.9F (Sai số ±5%) và đường kính trong ≥ 0.027'' - Chiều dài từ ≤ 700mm đến ≥ 1500mm. - Chịu được áp lực tối thiểu 1000psi. - Tương thích guidewire cỡ 0.018". - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 3000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 66 | Dây dẫn dùng trong can thiệp loại I | - Lớp ngoài là Polyurethane, bên trong có lớp cuộn chất liệu Vonfram để tăng độ cứng. Lõi là hợp kim Nitinol. Có lớp phủ ái nước hydrophilic. - Hình dạng đầu tip có các loại: Đầu thẳng, góc 45 độ . - Chiều dài 1500mm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài của phần đầu linh hoạt 30mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính cỡ 0.035" (Sai số ± ≤ 5%) - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 2900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 67 | Dây dẫn dùng trong can thiệp loại II | - Lớp ngoài là Polyurethane, bên trong có lớp cuộn chất liệu Vonfram để tăng độ cứng. Lõi là hợp kim Nitinol. Có lớp phủ ái nước hydrophilic. - Hình dạng đầu tip có các loại: Đầu thẳng, góc 45 độ - Chiều dài 2600mm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài của phần đầu linh hoạt 30mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính cỡ 0.035"(Sai số ± ≤ 5%) - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 1400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |
| III. | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức các cơ sở. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  | Có đầy đủ | Không có đầy đủ |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 02 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 4 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 5 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 6 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 7 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |