Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

I.1. Thông tin dự án, công trình:

1. Người phê duyệt: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phong Châu.

2. Tên công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.

3. Mã số thông tin công trình: 8154986.

4. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

5. Tên dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.

6. Địa điểm xây dựng: phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ.

7. Nhà thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Công ty cổ phần xây dựng Hưng Thịnh Phú Thọ.

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Việt Pháp.

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật, giải pháp thiết kế:

9.1. Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN Phú Hộ, thị xã Phú Thọ với quy mô diện tích khoảng 5, 1ha. Các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông; cấp thoát nước; hệ thống điện và các công trình kỹ thuật, hạng mục phụ trợ,... được thiết kế đồng bộ phục vụ nhu cầu ở tại khu tái định cư.

9.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

9.2.1. San nền:

Khoanh vùng các khu vực tiến hành san lấp, thiết kế đường đồng mức trong lô đảm bảo các lô đất có thể tự thoát nước mặt, đảm bảo tính mỹ quan cảnh quan trong lô đất, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng công trình.

- Độ dốc nền xây dựng hướng dốc dần về phía đường giao thông và hệ thống thoát nước.

- Khi san lấp đảm bảo nền xây dựng các lô đất ở có hệ số đầm nén K = 0, 90 Nền đắp bằng đất, tại vị trí các vị trí đắp taluy sử dụng đắp đất thành bờ chắn.

+ Vét bùn đất phần đất ở chia lô liền kề và phần đường giao thông làm mới với chiều sâu vét bùn là 0,5m, vét hữu cơ là 0,2m

9.2.2. Đường giao thông:

a) Bình đồ tuyến: Hướng tuyến được thiết kế theo quy hoạch đã được duyệt. Tổng chiều dài các tuyến 1.544,84m bao gồm 9 tuyến cụ thể như sau:

Tuyến 01: Chiều dài L = 76, 15m Từ N11 -:- N01

Tuyến 02: Chiều dài L = 158, 31 m. Từ N11 -:- N10

Tuyến 03: Chiều dài L = 59, 75m Từ N10 -:- N02

Tuyến 04: Chiều dài L = 70, 58m Từ N02 -:- N09

Tuyến 05: Chiều dài L = 364, 87m . Từ N09 -:- N06

Tuyến 06: Chiều dài L = 73, 96 m. Từ N03 -:- N08

Tuyến 07: Chiều dài L = 59, 14m Từ N04 -:- N07

Tuyến 08: Chiều dài L = 59, 48 m. Từ N05 -:- N06

Tuyển 09: Chiều dài L= 622,60 m. Từ cọc 1 (Nổi vào đường CCN Phú Hộ) -:- N05

b) Trắc dọc tuyến: Trên cơ sở các cos khống chế hiện trạng và nút giao, trắc dọc các tuyến đường được thiết kế phù hợp với quy hoạch được duyệt.

c) Trắc ngang:

- Tuyến 01 đến tuyến 08: chiều rồng nền 15m; chiều rộng mặt đường 7m; chiều rộng vỉa hè 2 x 4,0m. Độ dốc ngang mặt đường 2%, vĩa hè 1,5% dốc về phía lòng đường, trong đường cong theo độ dốc siêu cao, độ dốc mái taluy đắp 1:1,5, taluy đào 1:1.

- Tuyến 09: Thiết kế mở rộng mặt đường hiện trạng đồng bộ theo quy hoạch.

d. Mặt đường:

- Tuyến 1 đến Tuyến 8: Kết cấu mặt đường từ trên xuống gồm các lớp: Lớp mặt đường bằng BTN C16 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám TC 1kg/1m2; móng CPĐD loại 1 dày 15cm; móng CPĐD loại 2 dày 25cm.

- Tuyến 9: Kết cấu mặt đường mở rộng từ trên xuống đối với phần can cạp mở rộng gồm các lớp: Lớp mặt đường bằng BTN C16 dày 5cm; tưới nhựa dính bám TC 0,5kg/1m2; lớp mặt đường bằng BTN C19 dày 7cm; tưới nhựa dính bám TC 0,5kg/1m2; lớp móng BTXM M250 dày 20cm; lớp BT lót M150 dày 15cm. Đối với phần tăng cường trên mặt đường cũ: Lớp mặt đường bằng BTN C16 dày 5cm; tưới nhựa dính bám TC 0,5kg/1m2; lớp bù vênh BTN C16; tưới nhựa dính bám TC 0,5kg/1m2; lớp mặt đường cũ BTN.

e) Nến đường: Sau khi vét bùn, vét hữu cơ, xử lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tiến hành đắp đất hoàn trả đầm chặt đảm bảo độ chặt k≥0,95; riêng lớp đất dày 50 cm ngay dưới lớp kết cấu mặt đường được đắp đảm bảo độ chặt k≥0,98

g) Via hè:

- Lát gạch Terrazo KT(40x40x3)cm trên lớp vữa xi măng M100 dày 2cm và lớp mỏng bê tông xi măng M150 dày 10cm.

Hai bên đường sử dụng viên bó via đúc sẵn trên lớp vữa đệm M100 dày 2cm và lớp móng BTXM M150; Bó gáy via hè bằng BTXM M150 đá 1x2.

Rãnh đan bố trí 2 bên sát bó vỉa trên lớp vừa đệm M100 dày 2cm và lớp móng BTXM M150.

- Xây hố trồng cây bằng gạch xây kích thước 1.64m x1.64m.

h. An toàn giao thông: Thiết kế đồng bộ, hoàn chỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT

9.2.3. Hệ thống thoát nước:

a. Thoát nước mưa:

- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng bao gồm các tuyến cống tròn BTCT có D300; D600; D1000 và D1500 chạy dưới vỉa hè đường thoát ra hệ thống thoát nước chung. Thiết kế hố thu nước đổ bằng BTCT dày 20cm. Lót móng đáy ga sử dụng đá dăm dày 10cm, móng BTCT dày 15cm M250. Tấm đan bê tông cốt thép M250, nắp ga, khung chắn rác bằng composite.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Phạm vi các lối rẽ kết nối với khu dân cư hiện trạng thiết kế hoản cống bản B50

b. Thoát nước thải:

Hiện tại, xung quanh khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải riêng biệt. Giai đoạn trước mắt thu gom nước thải các dây nhà bằng hệ thống ống cống BTCT D300 sau đó dẫn về khu xử lý,

- Nước thải sinh hoạt trước khi thải ra mạng lưới thoát nước yêu cầu phải xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại tại các hộ gia đình trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước thải chung.

- Kết cấu hố ga xây gạch VXM M75 trên lớp mỏng bằng bê tông xi măng M150 dày 15cm. Tấm đan bằng bê tông cốt thép M250.

- Hệ thống thoát nước thải được thu vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

9.2.4. Cấp nước:

- Đường cấp nước được đấu nối vào hệ thống cấp nước hiện trạng. Và bố trí trong khu hạ tầng theo quy hoạch được duyệt.

- Do khu vực cấp nước nhỏ, dân cư sống tập trung do theo từng lô do vậy chọn phương án mạng lưới cấp nước kiểu nhánh (dạng cảnh cây).

- Từ trục cấp nước HDPE - D160 quy hoạch. Dự kiến đấu nối vào các công trình tiêu thụ, ống có kích thước D110mm, tại vị trí các hố van HV sau đó cấp nước đến các hộ dân bằng ống D50mm tại vị trí các hỗ van V1, V2,...

9.2.5. Hệ thống cấp điện:

a) Đường dây trung thế và trạm biến áp: Xây dựng mới trạm biến áp 500kVA-22/0,4kV và đường dây cấp điện 22kv.

b) Đường điện hạ thế:

+ Xây dựng mới hệ thống cấp điện hạ thế 0.4kv cấp điện cho toàn bộ khu hạ tầng.

+ Hệ thống cấp điện sinh hoạt chính: Sử dụng loại cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC4x120mm2 và cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95mm2.

+ Cáp được chôn ngầm trong đất, đoạn qua đường luồn ống thép D100 các đoạn còn lại luồn ống nhựa xoắn D105/80, rãnh cáp được thiết kế như sau: Rãnh cáp sâu 700mm, phía dưới rộng 400mm. Bên dưới lót 01 lớp cáp đen dày 150mm, sau đó đặt cáp và rải tiếp 01 lớp cát đen dày 230mm, phía trên lát 01 lớp gạch chỉ đặc đặt nằm và phủ lớp ni lông báo hiệu cáp, sau cùng lấp đất. Bên trên có mốc báo hiệu cáp ngầm. Sử dụng hố ga kỹ thuật kéo cáp loại 1 kích thước 800x800.

Tủ điện 0,4KV:

+ Tủ được thiết kế đồng bộ có kích thước (dài, rộng, cao) 800x500x1200mm, tủ điện 0,4KV 06(08) công, tủ được thiết kế bằng thép sơn tĩnh điện trong tù có 1 áp tô mát tổng 3 pha - 100(150)A sau mỗi công tơ lắp 01 áp tô mát 1 pha 32A cho mỗi lộ.

+ Móng tủ được đúc bằng bê tông, tủ được nối với hệ thống tiếp địa gồm 04 cọc ký hiệu R1 gồm 4 cọc dài 2,5mét bằng thép L63x63x6 và dây tiếp địa bằng thép tròn D16; đầu cọc đóng sâu dưới cốt đất tự nhiên 0,8mét.

- Cấp điện vào các hộ:

+ Bố trí hố ga kỹ thuật kéo cáp và hệ thống ống lồng sẵn về các ô đất.

+ Sử dụng ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE D105/80mm. sử dụng hố ga kỹ thuật kéo cáp loại 3 kích thước 510x660.

b. Điện chiếu sáng:

- Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ TBA. Cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng thông qua tủ điều khiển chiếu sáng được lắp đặt mới.

- Cột đèn chiếu sáng sử dụng loại cột thép bát giác mạ kẽm nhúng nóng cao 8m, bóng đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led 100w.

Cáp chiếu sáng sử dụng loại ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC: 4x16mm2.

(Chi tiết được thể hiện trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt)

I.2  Thông tin về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05. Thi công xây lắp công trình

- Giá gói thầu: 38.427.362.000 đồng

- Nguồn vốn: Từ nguồn NSNN, và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày

I.3. Thời hạn hoàn thành: 360 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 360 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

  - Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và thí nghiệm được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và theo đúng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình được duyệt, Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:

| TT | Nội dung | Quy trình quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu xây dựng | - QCVN 16:2019 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. - TCVN 2682:2020 Tiêu chuẩn xi măng Pooc lăng. - TCVN 6260:2020 Tiêu chuẩn xi măng Pooc lăng hỗn hợp. - TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. - TCVN 8826:2011 – Phụ gia cho bê tông. - TCVN 8827:2011 – Phụ gia hoạt tính cao. - TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa- yêu cầu kỹ thuật |
| 2 | Bê tông xi măng, bê tông cốt thép | - TCVN 4453:1995 Quy phạm bê tông và nghiệm thu bê tông cốt thép toàn khối. - TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 1651:2018 Thép cốt bê tông. - TCVN 8828:2012 Bê tông - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. - TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu. - TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - HD công tác bảo trì. - Quy trình chế tạo vữa bê tông, tuân thủ theo các tiêu chuẩn: + TCVN 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa- phương pháp thử. |
| 3 | Công tác thi công và nghiệm thu | - TCVN 9398 : 2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung - TCVN 4447:2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu. - TCVN 11676:2016 Công trình xây dựng – Phân cấp đất đá trong thi công - TCVN9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu. - 22TCN346-06 Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát. - TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công - TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu. - QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. |
| 4 | An toàn trong thi công và vệ sinh môi trường | - QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng. - TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. - TCVN 3255:1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung. - TCVN 3254:1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung. - TCVN 8774:2012 An toàn thi công cầu. - TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy-phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-trang bị, bố trí. - QCVN01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. Quy chuẩn Quốc gia “Kỹ thuật điện hạ áp, kiểm định, quy phạm trang thiết bị điện” ban hành kèm theo: + Quy phạm trang bị điện: 11TCN-18-2006; 11TCN – 19-2006; 11TCN -20-2006; 11TCN -21-2006. + Quy phạm thiết kế chống sét QPXD - 46 -2007. + Các tiêu chuẩn IEC-34; IEC-76; IEC-62271; IEC-62271-102; IEC-37; IEC-44.1; IEC-44.4; IEC62271-200. - Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV. - Thông tư số 07/VBHN-BXD ngày 16/3/2020 của Bộ xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. |
| 5 | Hoàn thiện | - TCVN 9377:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. - TCVN 5672:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thi công - yêu cầu chung. |
| 6 |  | - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. |

* Lưu ý:

- Các quy trình trên là các quy trình áp dụng một số công việc điển hình của gói thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan đến việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của Pháp luật.

- Trường hợp trong quá trình thực hiện các quy định, quy trình, quy phạm và các văn bản hướng dẫn nêu trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì việc thực hiện công trình theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

# 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Luật xây dựng, Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và các Quy định có liên quan khác…

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng E-HSDT;

- Ngoài các nhân sự chủ chốt được nhà thầu đề xuất cho gói thầu, thì các nhân sự khác được nhà thầu huy động cho gói thầu (bao gồm cán bộ kỹ thuật, công nhân…) đều phải có trình độ, tay nghề phù hợp với quy mô công việc của gói thầu, có đạo đức nghề nghiệp…

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính quyền sở tại được biết;

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu mời thi công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn đề liên quan khi cần thiết;

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra;

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất;

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo;

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp; lập hồ sơ hoàn thành công trình, nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước;

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và được cơ quan chuyên môn về xây dựng và Chủ đầu tư chấp nhận;

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thời hạn bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành công trường với các nhân sự có đủ năng lực, kinh nghiệm, đúng hợp đồng đã ký kết; thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, biện pháp tổ chức thi công, xây dựng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục chính trên công trường đảm bảo khoa học, khả thi ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Dự án/gói thầu để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

- Cung cấp thông tin và đăng ký với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về nhân sự, thiết bị, máy thi công huy động đến công trường đảm bảo phù hợp với đề xuất trong HSDT và hợp đồng đã ký kết làm cơ sở quản lý, giám sát.

- Trình Chủ đầu tư chấp thuận Nhà thầu phụ theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi chuyển nhượng thầu và sử dụng nhà thầu phụ không đúng quy định.

c. Giám sát:

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình;

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và E-HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập;

- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn bản) với bên mời thầu để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập.

# 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị thi công:

Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định khác của Chủ đầu tư:

- Tất cả các loại thiết bị và vật tư được sử dụng trong công trình phải đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất.

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công trình.

- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư giám sát trước khi thi công.

  - Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu gánh chịu.

  - Vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng theo các quy định tại QCVN 16:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

  - Tất cả các loại vật liệu xây dựng sử dụng cho gói thầu đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng theo các quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành;

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, các vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát chỉ định (Nhà thầu chịu mọi chi phí).

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào.

- Các thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt.

- Đối với thiết bị, vật tư, chất sử dụng cho công trình thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định có liên quan.

- Ô tô và các thiết bị thi công, xe máy chuyên dùng để thực hiện gói thầu mà pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận kiểm định (hoặc kiểm tra) an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì nhà thầu phải đệ trình cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát Giấy chứng nhận kiểm định (hoặc kiểm tra) an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ít nhất 10 ngày trước khi thi công hạng mục có sử dụng thiết bị thi công, xe máy chuyên dùng đó.

* Yêu cầu về vật tư, vật liệu:

Vật tư vật liệu sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu đề xuất các thông tin về vật tư vật liệu sử dụng cho công trình, các loại vật tư, vật liệu chủ yếu sau:

| Danh mục vật tư, vật liệu chủ yếu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Các vật tư, vật liệu chủ yếu | Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu | Đề xuất của Nhà thầu (1) |
| 1 | Xi măng | Thông số kỹ thuật, quy cách theo bản vẽ thiết kế; Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN hiện hành còn hiệu lực |  |
| 2 | Cát các loại | Thông số kỹ thuật, quy cách theo bản vẽ thiết kế; Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN hiện hành còn hiệu lực |  |
| 3 | Thép các loại | Thông số kỹ thuật, quy cách theo bản vẽ thiết kế; Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN hiện hành còn hiệu lực |  |
| 4 | Đá đá loại | Thông số kỹ thuật, quy cách theo bản vẽ thiết kế; Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN hiện hành còn hiệu lực |  |
| 5 | Cấp phối đá dăm | Thông số kỹ thuật, quy cách theo bản vẽ thiết kế; Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN hiện hành còn hiệu lực |  |
| 6 | Bê tông nhựa các loại | Thông số kỹ thuật, quy cách theo bản vẽ thiết kế; Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN hiện hành còn hiệu lực |  |
| Ghi chú: (1) Nhà thầu phải ghi đủ các thông tin đề xuất (chủng loại; tiêu chuẩn; các thông số kỹ thuật chính; Hãng sản xuất hoặc cung cấp). |  |  |  |

* Yêu cầu về thiết bị:

+ Các thiết bị mà nhà thầu đề xuất cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải có xuất xứ rõ ràng, sản xuất năm gần nhất và mới 100% chưa qua sử dụng. Thiết bị nhà thầu đề xuất đưa vào lắp đặt cho công trình cần chào rõ mã hiệu thiết bị, xuất xứ thiết bị, thông số đặc tính kỹ thuật của thiết bị và kèm theo catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

+ Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư: Chứng nhận C/O, CQ đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu.

+ Thiết bị phải có các chứng nhận quản lý chất lượng, quy chuẩn tiêu chuẩn còn hiệu lực (có bản dịch sang tiếng Việt Nam đối với tài liệu là tiếng nước ngoài).

+ Thiết bị phải được nghiệm thu, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật trước khi lắp đặt.

+ Đảm bảo yêu cầu về an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

+ Nhà thầu ghi rõ thời gian bảo hành hàng hóa.

+ Yêu cầu thiết bị phải đồng bộ, toàn bộ vật tư chính và vật tư phụ sau khi lắp đặt đảm bảo hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động tốt nhất.

* Yêu cầu cụ thể về đặc tính kỹ thuật và thông số kỹ thuật của thiết bị được mô tả tại bảng dưới đây:

| STT | Hạng mục/Thông số kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp 500KVA - (22)/0,4kV + Loại 3 pha, 2 cuộn dây; - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6306: 2006; TCVN 8525: 2010; QCVN 07:2009; IEC 60076. - Công suất định mức: 500kVA; - Tần số danh định: 50Hz; + Điện áp cuộn sơ cấp: 22kV; + Điện áp cuộn thứ cấp: 0,4kV, + Tổ đấu dây : D/Y0 -11, + Nấc phân áp và chuyển đổi điện áp: Các MBA đều phải có 5 nấc phân áp là 5%; 2,5%; 0%; -2,5% và -5% - Tổn hao không tải Po: ≤ 780W; - Tổn hao không tải Po: ≤ 5.570W; - Hiệu suất năng lượng của máy biến áp khi vận hành 50% tải: E50% ≥ 99,16%; - Dòng điện không tải Io: 2%; - Điện áp ngắn mạch Uk nhỏ nhất: 4%; - Làm mát bằng không khí và dầu tuần hoàn tự nhiên (ONAN); - Dây quấn các cuộn dây bằng đồng nguyên chất; - Dầu máy biến áp: Là loại dầu có phụ gia kháng oxy hoá, phù hợp tiêu chuẩn IEC-60296, không có phụ gia PCB (Poly Chlorinated Biphenil) - Mức độ ồn: Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT). | Hoặc tương đương |
| 2 | Tủ RMU - 24kV/630A bao gồm 3 ngăn Điện áp định mức 24kv Dòng điện định mức 630a Tần số định mức 50 Hz Chịu dòng điện ngắn mạch định mức 20 kA (1s) Dòng ngắn mạch đỉnh 50 kAp Điện áp chịu đựng tần số nguồn (1 phút) 50kV Điện áp chịu đựng xung sét 125 kV Đầu cáp T-plug cho cáp vào/ra Đầu cáp Elbow cho cáp sang MBA Tiêu chuẩn áp dụng IEC 62271-200 Môi trường cách điện: Khí SF6 (trong buồng kín) Cấp bảo vệ IP54 (thân tủ), IP67 (buồng khí SF6) | Hoặc tương đương |
| 3 | Tủ điện hạ thế trọn bộ 400V-600A - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60144, IEC 60529, IEC 60185, IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 60521, IEC 60145 và các tiêu chuẩn tương đương. - Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng: + Ba Ampemét đủ thang đo (có khả năng đo dòng điện quá tải hiển thị bằng kim, có kim chỉ thị dòng điện lớn nhất và phục hồi bằng tay. + Một Vônmét thang đo 0-500V có cầu chì bảo vệ và công tắc 6 vị trí (ba vị trí đo điện áp pha và 3 vị trí đo điện áp dây). + Hai bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha). 1 bộ có cấp chính xác 0.5 dùng cho đếm kWh, kVArh và một bộ cấp chính xác 1 cho đo lường (Ampe). + Các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng. + Các Ampe kế, vol kế, máy biến dòng và công tắc chuyển mạch phải được lắp đặt sao cho có thể dễ dàng nhìn thấy và không gây khó khăn đối với các yêu cầu công tác ở ATM. + Chống sét hạ áp 500V. - Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. - Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên. - Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định. - Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra. - Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 và trong nhà là IP45 theo tiêu chuẩn IEC-60529. - Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ. - Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2.5mm2. - Vỏ tủ điện (loại lắp ở ngoài trời) phải có 2 lớp cánh tủ. Vỏ tủ phải dùng tôn dày 2mm, tráng kẽm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không. | Hoặc tương đương |
| 4 | Tủ tụ bù 440V-200kVAr Chức năng: - Tự động bù công suất phản kháng (tự động đóng cắt các cấp tụ bù phù hợp với phụ tải) - Hiển thị chỉ số cos phi - Hiển thị trạng thái pha - Cảnh báo sự cố Công suất bù: 5 cấp x 40kVAr Điện áp thiết kế: 3P 440V Dòng điện định mức: 262A | Hoặc tương đương |
| 5 | Cầu dao cách ly ngoài trời 630A - 25KV/3s Điện áp định mức 24kv Dòng điện định mức 630a Tần số định mức 50Hz Điện áp chịu đựng tần số nguồn (1 phút) 50kV Điện áp chịu đựng xung sét ≥ 125 kV Chịu dòng điện ngắn mạch định mức 25 kA (3s) Dòng đóng, cắt MBA không tải 2,5A Dòng đóng, cắt đường dây không tải 10A Chiều dài dòng rò bề mặt 25 mm/kV | Hoặc tương đương |
| 6 | Chống sét van ZnO - 22kV Điện áp định mức 24kv Tần số định mức 50 Hz Chế độ làm việc của lưới điện: Trung tính trực tiếp nối đất Chế độ đấu nối chống sét van: Pha – đất Điện áp định mức Ur ≥ 18 kV Dòng điện phóng định mức Ur ≥ 10 kV Dòng điện phóng đỉnh ≥ 100 kApeak Điện áp chịu đựng xung sét ≥ 125 kV Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) ≥ 100 kA Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét IP54 | Hoặc tương đương |
|  | Máy biến áp 500KVA - (22)/0,4kV + Loại 3 pha, 2 cuộn dây; - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6306: 2006; TCVN 8525: 2010; QCVN 07:2009; IEC 60076. - Công suất định mức: 500kVA; - Tần số danh định: 50Hz; + Điện áp cuộn sơ cấp: 22kV; + Điện áp cuộn thứ cấp: 0,4kV, + Tổ đấu dây : D/Y0 -11, + Nấc phân áp và chuyển đổi điện áp: Các MBA đều phải có 5 nấc phân áp là 5%; 2,5%; 0%; -2,5% và -5% - Tổn hao không tải Po: ≤ 780W; - Tổn hao không tải Po: ≤ 5.570W; - Hiệu suất năng lượng của máy biến áp khi vận hành 50% tải: E50% ≥ 99,16%; - Dòng điện không tải Io: 2%; - Điện áp ngắn mạch Uk nhỏ nhất: 4%; - Làm mát bằng không khí và dầu tuần hoàn tự nhiên (ONAN); - Dây quấn các cuộn dây bằng đồng nguyên chất; - Dầu máy biến áp: Là loại dầu có phụ gia kháng oxy hoá, phù hợp tiêu chuẩn IEC-60296, không có phụ gia PCB (Poly Chlorinated Biphenil) - Mức độ ồn: Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT). |  |
| * Ghi chú: 1. “Tương đương” được hiểu là: - Tương đương về chất lượng; - Tương đương về thông số kỹ thuật và phù hợp với thiết kế công trình. 2. Yêu cầu kỹ thuật trên đây là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của hàng hóa, nhà thầu phải chào đáp ứng yêu cầu này. Nhà thầu có thể đưa ra hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo sự “tương đương” hoặc “ ưu việt hơn” so với yêu cầu kỹ thuật nêu trên. 3. Mọi tên model, chủng loại, thương hiệu bất kỳ nào xuất hiện tại mục này (kể cả trong trường hợp không có thuật ngữ hoặc tương đương phía sau) chương này đều chỉ mang tính tham khảo, không mang ý nghĩa bắt buộc. Nhà thầu có thể chào theo các model, chủng loại, thương hiệu đó hoặc bất kỳ model, chủng loại, thương hiệu khác nhưng phải đáp ứng bằng (tức là tương đương) hoặc cao hơn các điều kiện kỹ thuật quy định ở trên; 4. Nhà thầu dự thầu lập bảng đề xuất về hàng hóa cùng kỹ thuật riêng, chi tiết theo đúng thông số phát hành của nhà sản xuất làm cơ sở đánh giá. |  |  |

# 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Trình tự thi công Nhà thầu phải tuân thủ quy trình, quy phạm, nội dung các bước thi công như đã nêu tại phần Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát theo quy định hiện hành của Nhà nước.

# 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

  - Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cầu kiện được lắp đặt hoàn thành;

  - Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được tiến hành trong vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thông báo;

  - Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ đầu tư sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành thì nhà thầu mời được chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

  - Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành trong vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn đó. Các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là đã tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được chấp nhận là chính xác.

  - Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền:

+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại;

+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử nghiệm, an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện không đảm bảo các điều kiện vận hành thử nghiệm, an toàn.

# 6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành về phòng, chống cháy, nổ.

- Nhà thầu phải phổ biến nội qui PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình chữa cháy và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng nội qui an toàn về sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả hoạn.

- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra;

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay;

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý ngay khi sự cố xảy ra.

# 7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

# - Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng hiện hành.

  - Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu nhà thầu phải sử dụng loại xe có thùng và được che kín bằng bạt, giằng buộc vững chắc để tránh rơi rớt trong quá trình vận chuyển;

  - Để chống rung động tiếng ồn nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc có thông số kỹ thuật tốt và được đặt ở vị trí thuận lợi;

  - Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Trường hợp cần thiết phải chặt hạ cây xanh thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư. Tất cả các chất thải do con người gây ra trong quá trình thi công đều được Nhà thầu xử lý đúng theo nguyên tắc đối với từng loại chất thải, đồng thời ban công trường sẽ đưa ra những quy định để mọi người tham gia thi công công trình chấp hành;

  - Rác thải, vật liệu phế thải phải được gom lại vào nơi quy định bằng các thùng đựng rác đặt tại các góc của công trường, và được chuyển ra khỏi công trường đến nơi quy định;

  - Hàng ngày dọn sạch rác thải, phế thải rơi ra trong quá trình vận chuyển trên hệ thống đường giao thông công cộng để đảm bảo quy tắc vệ sinh và an toàn giao thông;

  - Nước thải chỉ được phép thải ra hệ thống thoát nước chung khi đã xử lý cặn lắng và không có các chất độc hại;

  - Trước khi kết thúc việc xây lắp công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường, gọn gàng, sách sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm phục vụ cho thi công. Sữa chữa những vị trí hư hỏng như: Đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng... nếu như trong quá trình do nhà thầu gây ra.

  - Trước khi thi công nhà thầu phải phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương xác định bãi đổ thải chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 26/5/2017 của Bộ Xây dựng.

- Ngoài ra nhà thầu phải có tài liệu chứng minh (nếu có), thuyết minh đầy đủ các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương 3 của E-HSMT.

# 8. Yêu cầu về an toàn lao động

# - Tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành về An toàn, vệ sinh lao động.

- Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân, chấp hành nội quy an toàn, công tác bảo vệ, hàng rào chắn các khu vực khi đang thi công, cột chống, biển báo tạm thời, chiếu sáng, biển báo giao thông cho toàn bộ các công việc cho tới khi hoàn thành toàn bộ các công việc;

- Vật liệu, vật tư, nguyên liệu hay phương tiện thi công phải được sắp xếp ở những vị trí thỏa thuận trước với Chủ đầu tư, không được sắp xếp trước lối ra vào, cổng và các khu làm việc hoặc khi chưa được sự đồng ý của Chủ đầu tư;

  - Biện pháp an toàn đối với cán bộ công nhân: Phải bố trí và quản lý bảo vệ công trường 24/24 giờ, liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và công an khu vực để phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chung trên toàn khu vực. Bố trí hàng rào tạm xung quanh công trường để đảm bảo tốt an ninh cho công trường. Hướng dẫn, kiểm tra và làm thủ tục hành chính, an toàn lao động cho khách khi đến làm việc với công trường;

  - Trong đó đối với từng phần việc nhà thầu phải có phương án và biện pháp cụ thể để bảo đảm an toán; Bao gồm:

+ An toàn đối với thiết bị thi công: Trong công tác thi công các loại máy móc Nhà thầu phải kiểm tra an toàn trong suốt quá trình thi công. Các máy móc thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên. Các thiết bị máy móc chuyên dùng đều do công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thi công vận hành, nghiêm cấm công nhân không có trách nhiệm sử dụng máy, cán bộ công nhân viên nhất là công nhân vận hành máy không được uống rượu bia trong giờ làm việc.

+ An toàn đối với thông điện chiếu sáng, sản xuất phục vụ cho công trường: Tại công trường Nhà thầu phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyến đường giao thông đi lại cũng như phục vụ thi công, an ninh. Dây dẫn điện phải sử dụng các loại dây có vỏ bọc cách điện, được treo lên giá bằng tre hoặc bằng gỗ tại các vị trí cắt qua đường giao thông để không gây cản trở cho các phương tiện vận chuyển khi vào ra công trường và không được để dây dẫn tiếp xúc với các kết cấu dẫn điện trên công trình.

+ An toàn đối với hệ thống kho bãi: Vị trí kho bãi được bố trí trên mặt bằng thi công đảm bảo thuận tiện cho việc thi công và được sự nhất trí của Chủ đầu tư; Kho chứa vật liệu đều có mái che để đảm bảo chất lượng cốt thép trong quá trình thi công công trình.

# 9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phù hợp với biểu tiến độ thi công nhà thầu đề xuất, phù hợp với yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thi công của từng hạng mục; đảm bảo thi công hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng công trình theo thiết kế.

Các thiết bị thi công xây dựng công trình luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của tiến độ thi công.

Các thiết bị thi công xây dựng công trình phải được TVGS kiểm tra và chấp thuận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công khác (dù một thiết bị) thì nhà thầu phải làm lại công tác thi công thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi công mới.

# 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

  - Thực hiện theo Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về Tổ chức thi công công trình xây dựng.

  - Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, nhà thầu phải trình các tài liệu chi tiết về công tác này gồm: Phương án thi công, mặt bằng thi công, dự kiến vật tư, nhân lực, thiết bị, tiến độ và an toàn thi công…

  - Nhà thầu phải trình bày chi tiết, rõ ràng, đầy đủ Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình phù hợp với giải pháp Tổ chức thi công xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và đủ thời gian để kiểm tra, nghiệm thu. Giải pháp Tổ chức thi công xây dựng của nhà thầu phải phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất và mặt bằng khu vực xây dựng.

# 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Một số yêu cầu cụ thể như sau:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép thi công, thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường.

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

12. Yêu cầu về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công:

Thực hiện và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công trình kể
cả các công trình lân cận khỏi các hư hại do giao thông phục vụ xây dựng gây ra.

- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được áp
dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong
thời tiết xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng.

- Nhà thầu phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử dụng, đi lại của Nhà thầu hoặc người của Nhà thầy gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa các công trình giao thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe cơ giới, xe máy chuyên dùng của mình đi lại trên đó làm hỏng.

- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do nhà thầu gây nên về người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay công trình ngầm.

13. Bảo hành công trình:

Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của công trình thì chủ sở hữu/ người quản lý, sử dụng công trình yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo hành.

Nhà thầu phải thực hiện bảo hành sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư/ chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành.

Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng; Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành. Chủ đầu tư hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về vận hành, bảo trì công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng công trình.

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu.

Xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng: Khi kết thúc thời gian bảo hành, nhà thầu lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có tránh nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể tham gia xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.

Thời gian bảo hành công trình: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

14. Các biện pháp đảm bảo an toàn trong mưa lũ:

Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão, đảm bảo về an toàn lao động và an toàn thi công trong mùa mưa lũ

15. Bảo hiểm:

Nhà thầu phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023.

a) Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường

Nhà thầu phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường khi người lao động thực hiện công việc thi công trên công trường.

- Phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.

- Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ.

- Thời hạn bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.

- Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.

b) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba

Nhà thầu phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba khi thực hiện thi công xây dựng công trình.

- Phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba đối với những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.

- Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.

- Thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng của gói thầu này.

c) Trước ngày khởi công, Hợp đồng bảo hiểm chính thức bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba của công trình này phải được gửi 01 bản gốc cho Chủ đầu tư  lưu trữ làm cơ sở quản lý thực hiện.

IV. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ, kinh nghiệm, nhân sự của nhà thầu:

IV.1. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự của nhà thầu:

Để chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu cung cấp bản chính hoặc bản chụp được công chứng/ hoặc chứng thực các tài liệu sau:

+ Hợp đồng xây lắp của nhà thầu thực hiện: Bản chụp chứng thực có đủ phụ lục khối lượng, giá trị hợp đồng.

+ Tài liệu chứng minh về quy mô, kết cấu, cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; hoặc xác nhận của chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư xác nhận các thông tin về quy môm kết cấu, cấp công trình,... hoặc tài liệu khác theo quy định của pháp luật;

+ Tài liệu chứng minh công trình/hạng mục công trình đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình/ hạng mục công trình,... hoặc tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

+ Tài liệu chứng minh giá trị công trình/ hạng mục công trình nhà thầu đã thực hiện: Hồ sơ thanh toán công trình/ hạng mục công trình, hoặc biên bản nghiệm thu công trình/ hạng mục công trình có thể hiện giá trị hoàn thành được nghiệm thu ... hoặc tài liệu khác theo quy định của pháp luật và Hóa đơn.

* Lưu ý: Đối với Hợp đồng thực hiện với tư cách nhà thầu phụ, ngoài các tài liệu quy định ở trên thì nhà thầu phải gửi kèm theo bản chính hoặc bản chụp được chứng thực tài liệu sau: Hợp đồng thi công xây dựng của nhà thầu chính ký với chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư trong đó thể hiện nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu phụ, phạm vi công việc mà nhà thầu thực hiện và giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ. Trường hợp hợp đồng giữa nhà thầu chính với Chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư không thể hiện tên nhà thầu là nhà thầu phụ thì phải bổ sung Văn bản chấp thuận sử dụng nhà thầu phụ của chủ đầu tư trong đó thể hiện nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu phụ và phạm vi công việc mà nhà thầu thực hiện.

Đối với các hợp đồng mà Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách là nhà thầu phụ do được chuyển nhượng bất hợp pháp, vi phạm quy định về pháp luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá.

IV.2. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt:

Để chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt, Nhà thầu cung cấp bản chính hoặc bản chụp được công chứng hoặc chứng thực của nhân sự gồm:

(i) Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, năng lực: Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện hành nghề (đối với chỉ huy trưởng); chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động hoặc chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (đối với cán bộ phụ trách an toàn, vệ sinh lao động).

(ii) Tài liệu chứng minh số năm kinh nghiệm hoặc thực hiện hợp đồng công việc tương tự gồm các tài liệu sau:

- Tài liệu chứng minh nhân sự thực hiện: Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ của nhân sự kèm theo hợp đồng thi công xây dựng công trình; hoặc hợp đồng thi công xây dựng với chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư trong đó có danh sách nhân sự thực hiện và vị trí đảm nhiệm; hoặc xác nhận của Chủ đầu tư/ đại diện Chủ đầu tư xác nhận nhân sự tham gia thực hiện và vị trí đảm nhiệm; hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc có thể hiện tên nhân sự và vị trí đảm nhiệm;... hoặc các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

- Tài liệu chứng minh về quy mô, kết cấu, loại, cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư xác nhận đầy đủ về quy mô, kết cấu, loại, cấp công trình, nội dung công việc nhà thầu thực hiện, tiến độ, chất lượng công việc thực hiện;... hoặc các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

- Các nhân sự chủ chốt phải có Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng khoán việc hoặc hợp đồng thuê mướn nhân sự với nhà thầu.

- Nhà thầu phải bố trí đầy đủ các nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của E-HSMT, các nhân sự chủ chốt không được bố trí kiêm nghiệm.

V. Đề xuất tài chính:

- Nhà thầu đề xuất đầy đủ các hạng mục chi phí theo mẫu của E-HSDT này. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí thực hiện gói thầu, bao gồm cả chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng.

Lưu ý: Thuế giá trị gia tăng trong Đề xuất tài chính của nhà thầu sẽ tính là 8%.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TKBVTC | Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại Quyết định Số 1056/QĐ-UBND | 26/11/2025 |