# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ

- Địa chỉ: Tổ dân phố Bình Nguyên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

- Tên gói thầu: Mua sắm khí y tế năm 2026 -2027

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khí CO2 | - Hàm lượng : ≥99.6% - Công thức hóa học: CO2; Điểm sôi (ºC):- 78; Trạng thái vật lý: Thể khí; Khối lượng riêng =1.976 kg/m3; không mùi, không vị -Tiêu chuẩn sản xuất: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương |
| 2 | Khí Oxy độ thuần 99,5% (40 lít) | -Hàm lượng : ≥99.6% - Đặc tính chung: Công thức hóa học: O2, Điểm sôi: -183ºC, Trạng thái vật lý: Thể khí; Khối lượng riêng = 1,4289 kg/m3; Dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon (dầu,mỡ,..); không mùi, không vị -Tiêu chuẩn sản xuất: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Khí Oxy độ thuần 99,5% ( 8 lít) | -Hàm lượng : ≥99.6% - Đặc tính chung: Công thức hóa học: O2, Điểm sôi: -183ºC, Trạng thái vật lý: Thể khí; Khối lượng riêng = 1,4289 kg/m3; Dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon (dầu,mỡ,..); không mùi, không vị -Tiêu chuẩn sản xuất: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương |
| 4 | Oxy lỏng (bình 175 lít) | - Hàm lượng : ≥99.6% - Đặc tính chung: Công thức hóa học: O2, Điểm sôi: -183ºC, Trạng thái vật lý: Thể lỏng; Khối lượng riêng = 1,141 kg/lít; Dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon (dầu,mỡ,..); không mùi, không vị -Tiêu chuẩn sản xuất: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.

- Tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].