# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ Kiểm định, kiểm xạ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

- Tên gói thầu:  Dịch vụ Kiểm định, kiểm xạ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc:

| STT phần lô | STT mặt hàng | Tên dịch vụ | Mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kiểm định |  |  |  |
|  | 1 | Kiểm định hệ thống X-quang di động kỹ thuật số | - Kiểm định Hệ thống X-quang di động kỹ thuật số. - Thông số Hệ thống: 1. Model máy chính: ACCORD DR40 2. Hãng sản xuất máy chính: General Medical Merate S.p.A 3. Xuất xứ máy chính: Italia | Hệ thống | 1 |
|  | 2 | Kiểm định hệ thống X-quang kỹ thuật số (DR) 2 tấm cảm biến | - Kiểm định hệ thống X-quang kỹ thuật số (DR) 2 tấm cảm biến. - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: ANTHEM-Vivix-S series 2. Hãng sản xuất/xuất xứ: Del Medical Inc/Mỹ 3. Mục đích: đặt cố định, chụp chẩn đoán | Hệ thống | 2 |
|  | 3 | Kiểm định hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) 64 lát cắt vật lý | - Kiểm định hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) 64 lát cắt vật lý. - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: Ingenuity CT 2. Hãng sản xuất/ xuất xứ: Philips/Trung Quốc 3. Mục đích: đặt cố định, chụp chẩn đoán | Hệ thống | 1 |
|  | 4 | Kiểm định hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện | - Kiểm định hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện. - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: Allura Xper FD20 2. Hãng sản xuất/xuất xứ: Philips/Hà Lan 3. Mục đích: đặt cố định, chụp chẩn đoán | Hệ thống | 1 |
|  | 5 | Kiểm định Hệ thống SPECT/CT | - Kiểm định Hệ thống SPECT/CT. - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: (240) 10764801 2.Hãng sản xuất/xuất xứ: Siemens/Mỹ 3.Mục đích: đặt cố định, chụp xạ hình | Hệ thống | 1 |
| 2 |  | Kiểm xạ |  |  |  |
|  | 1 | Kiểm xạ hệ thống X-quang di động kỹ thuật số | - Kiểm xạ hệ thống X-quang di động kỹ thuật số. - Thông số Hệ thống: 1. Model máy chính: ACCORD DR40 2. Hãng sản xuất máy chính: General Medical Merate S.p.A 3. Xuất xứ máy chính: Italia | Hệ thống | 1 |
|  | 2 | Kiểm xạ phòng chụp X-quang kỹ thuật số (DR) 2 tấm cảm biến | - Kiểm xạ phòng chụp X-quang kỹ thuật số (DR) 2 tấm cảm biến. - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: ANTHEM-Vivix-S series 2. Hãng sản xuất/xuất xứ: Del Medical Inc/Mỹ 3. Mục đích: đặt cố định, chụp chẩn đoán | Phòng | 2 |
|  | 3 | Kiểm xạ phòng chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) 64 lát cắt vật lý | - Kiểm xạ phòng chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) 64 lát cắt vật lý. - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: Ingenuity CT 2. Hãng sản xuất/ xuất xứ: Philips/Trung Quốc 3. Mục đích: đặt cố định, chụp chẩn đoán | Phòng | 1 |
|  | 4 | Kiểm xạ phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện | - Kiểm xạ phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện. - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: Allura Xper FD20 2. Hãng sản xuất/xuất xứ: Philips/Hà Lan 3. Mục đích: đặt cố định, chụp chẩn đoán | Phòng | 1 |
|  | 5 | Kiểm xạ Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số (DR) | - Kiểm xạ Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số (DR). - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: VIOLAD 2. Hãng sản xuất/xuất xứ: General Medical Merate S.P.A/Italy 3. Mục đích: đặt cố định, chụp chẩn đoán | Hệ thống | 1 |
|  | 6 | Kiểm xạ tại cơ sở y học hạt nhân | - Kiểm xạ tại cơ sở y học hạt nhân. - Nguồn phóng xạ sử dụng tại cơ sở: 1. Nguồn phóng xạ hở: Tc-99m (chẩn đoán), I-131 (chẩn đoán, điều trị) 2. Nguồn phóng xạ kín để hiệu chuẩn: Co-57, B-133, Cs-137 | Cơ sở | 1 |
|  | 7 | Kiểm xạ phòng SPECT/CT | - Kiểm xạ phòng SPECT/CT. - Thông số Hệ thống: 1. Mã hiệu: (240) 10764801 2.Hãng sản xuất/xuất xứ: Siemens/Mỹ 3.Mục đích: đặt cố định, chụp xạ hình | Phòng | 1 |
| 3 |  | Đọc liều kế cá nhân |  |  |  |
|  | 1 | Đọc liều kế cá nhân năm 2026 | Đọc liều kế cá nhân loại quang phát quang (OSL) các giá trị Hp(10), Hp(0,07), Hp(3). | Cái | 40 |
| 4 |  | Hiệu chuẩn |  |  |  |
|  | 1 | Hiệu chuẩn máy đo độ tập trung IODE | - Hiệu chuẩn máy đo độ tập trung IODE. - Thông số máy: 1. Item number: 5430-30152 2.Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Capintec/Mỹ | Cái | 1 |
|  | 2 | Hiệu chuẩn máy chuẩn liều | - Hiệu chuẩn máy chuẩn liều. - Thông số máy: Hãng sản xuất/Xuất xứ: Capintec/Mỹ | Cái | 1 |
|  | 3 | Hiệu chuẩn máy đo bức xạ cầm tay | - Hiệu chuẩn máy đo bức xạ cầm tay. - Thông số máy: 1. Kiểu thiết bị: Ranger 2. Hãng/nước sản xuất: S.E. International, Inc/ Mỹ 3. Yêu cầu hiệu chuẩn: tia X, α, β | Cái | 2 |
| 5 |  | Phân tích thải lỏng phóng xạ |  |  |  |
|  | 1 | Phân tích thải lỏng phóng xạ | 1. Phân tích hoạt độ α, β nước thải phóng xạ. 2. Phân tích hoạt độ nhân phóng xạ Tc-99m và I-131 trong nước thải phóng xạ. 3. Yêu cầu: Có chứng nhận ISO 17025 về phân tích mẫu lỏng chứa phóng xạ. | Lần | 4 |

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu về chất lượng của dịch vụ:

- Nhà thầu có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm xạ, kiểm định thiết bị y tế của đơn vị có thẩm quyền.

- Có cam kết thực hiện kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn thiết bị y tế theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà sản xuất.

- Có cam kết đầy đủ các phương tiện, thiết bị để thực hiện kiểm định, kiểm xạ theo yêu cầu tại Mục 2, chương V, E-HSMT

- Thiết bị được hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm xạ xong phải được dán tem hiệu

chuẩn, kiểm định, kiểm xạ thể hiện rõ ngày, tháng, năm của đơn vị hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm xạ. Cung cấp các hồ sơ liên quan: cấp giấy chứng nhận kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm xạ theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả dịch vụ đã cung cấp

- Sau khi Hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm xạ xong, thiết bị đảm bảo hoạt động bình thường, ổn định, cho kết quả đúng theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất

- Trong quá trình hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm xạ không được gây hư hại đến thiết bị. Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục và đền bù mọi thiệt hại gây ra do trách nhiệm của nhà thầu

- Nhà thầu phải trình bày trong hồ sơ dự thầu biện pháp tổ chức kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn các thiết bị khả thi, tối ưu, hợp lý phù hợp với hiện trạng

3.2. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các yêu cầu khác:

Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ, cụ thể như sau:

- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng

- Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.

- Nếu để xảy ra sự cố, vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện thì phải bồi thường cho Bệnh viện : 100% giá trị thiệt hại.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

4.1. Thuyết minh về mục tiêu công việc đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2, chương V của E-HSMT.

4.2. Thuyết minh đáp ứng yêu cầu về chất lượng của dịch vụ.

4.3. Cam kết về việc bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Kiểm tra toàn bộ các chức năng hoạt động của thiết bị sau khi được kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn.