1
25

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
DỤNG CỤ SẢN XUẤT MUA SẮM

	TT
	Tên Dụng cụ
	Ghi chú

	1
	Tuốc nơ vít 2 đầu (chốt bi)
	

	2
	Bút thử điện hạ thế
	

	3
	Kìm điện cách điện 7" - 1000V
	

	4
	Kìm cách điện mũi dài 8" - 1000V
	

	5
	Cờ lê 13-17
	

	6
	Cờ lê 17-19
	

	7
	Cờ lê, tròng 30
	

	8
	Cờ lê, tròng 36
	

	9
	Túi đựng dụng cụ
	

	10
	Mỏ lết 300
	

	11
	Kìm siết đai
	

	12
	Kìm mỏ quạ
	

	13
	Kìm nước
	

	14
	Máy cắt cầm tay dùng pin
	

	15
	Bộ đột lỗ thủy lực dùng pin
	

	16
	Hộp tròng khẩu 13-32
	

	17
	Đèn pin Sạc điện
	

	18
	Pu ly treo
	

	19
	Puly ngồi
	

	20
	Ty pho xích lắc tay 750 kg
	

	21
	Cóc hãm dây (50-185)
	

	22
	Kìm cắt cáp nhông
	

	23
	Bộ dụng cụ bóc tách vỏ cáp điện
	

	24
	Bộ gọt đầu cáp
	

	25
	Máy siết bu lông dùng pin kèm bộ tròng khẩu từ 8-30
	

	26
	Ống nhòm
	

	27
	Dây thừng F20 30m/cuộn
	

	28
	Bộ ép cốt thủy lực chạy bằng pin φ10 - φ240
	

	29
	Máy cưa xích cầm tay chạy xăng
	

	30
	Máy cắt cáp dùng pin
	

	31
	Ampe kìm 2000A
	

	32
	Ampe kìm đo AC/DC 20A
	

	33
	Ampe kìm hiệu dụng thực AC/DC
	

	34
	Máy cắt bàn chạy điện
	

	35
	Áo khoác làm mát dùng pin
	

	36
	Kính mắt ngăn ngừa tia UV, Hồ Quang điện; chống điện từ trường
	

	37
	Găng tay vải
	

	38
	Bộ đầu tuýp khẩu dài
	

	39
	Máy khoan bê tông
	

	40
	Teromet (đo điện trở tiếp địa dạng kìm kẹp)
	

	41
	Thiết bị kiểm tra dung lượng accu
	

	42
	Máy phát điện 1 pha
	

	43
	Máy hàn điện 1 pha
	

	44
	Thiết bị thử đồng vị pha cao áp
	

	45
	Dao chặt cây
	

	46
	Câu liêm
	

	47
	Súng bắn vít chạy bằng pin
	

	48
	Kìm ép cốt cầm tay
	

	49
	Lục lăng
	

	50
	Camera nhiệt cầm tay
	

	51
	Máy hút và thổi bụi cầm tay
	


I. Tuốc nơ vít 2 đầu (chốt bi)
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Kích cỡ: Phần thân tua vít được thiết kế 2 đầu bake và dẹp có đường kính 6mm chiều dài ≥100mm được gia công bằng hợp kim thép cứng cáp chịu được lực siết lớn.

- Phần tay cầm được bọc cao su dày cầm nắm chắc chắn, chống trơn trượt. 
	


II. Bút thử điện hạ thế
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Kích cỡ: dài 125mm. Dùng để kiểm tra nguồn điện trong phạm vi từ 100V~500V.

- Thể chất nhỏ, trọng lượng nhẹ, đẹp, an toàn, bền lâu, dễ sử dụng
	



III. Kìm điện cách điện 7" - 1000V
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Kích thước:  ≥180mm

- Trọng lượng:  ≤365g
- Khả năng cắt dây thép: φ3.6mm

- Khả năng cắt dây đồng: φ4.0mm

- Khả năng cắt dây cáp: VA.VVF φ2.6mm×3 sợi

- Kích thước hộp (H x W x D mm): Nhà thầu khai báo

- Được làm từ thép đặc biệt độc quyền, kìm điện có thế mạnh và có đặc tính cắt và độ bền cao. 

- Kìm tác động mạnh với thiết kế theo nguyên tắc đòn bẩy lệch tâm nên dễ dàng cắt các vật có độ cứng cao, lực tác động khi cắt cũng ít hơn so với các sản phẩm thông thường khác
- Khả năng cách điện lên đến 1000V
	


IV. Kìm cách điện mũi dài 8" - 1000V
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Kích thước: 8inch

- Sản phẩm được tinh luyện từ hợp kim cứng, rất bền bỉ tạo sự chắc chắn và có độ bền cao, chịu được nhiệt, tránh cong vênh, không dễ bị hư hỏng như các loại thông thường.

- Sản phẩm có khả năng chống oxy hoá giúp chống gỉ sét, chống xít, an toàn và độ bền cao.

- Tay cầm được thiết kế có độ ma sát tốt nên tránh trơn trượt, an toàn khi tay bị ra mồ hôi hoặc dính dầu nhớt. Tay cầm được bao bọc bằng nhựa mềm giúp bạn có thể cầm lâu làm việc mà rất êm và không gây mỏi tay.
	


V. Cờ lê 13-17; Cờ lê 17-19

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Cờ lê 13-17
- Kích thước: Hai đầu miệng  13 và 17
	

	Cờ lê 17-19

- Kích thước: Hai đầu miệng  17 và 19
	

	- Chất liệu: Thép mạ crom không hoen gỉ hay cong vênh, mài mòn trong quá trình làm việc, chịu lực vặn lớn, độ bền sử dụng lâu dài theo thời gian
	


VI. Cờ lê, tròng 30; Cờ lê, tròng 36

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Cờ lê, tròng 30

- Kích thước: 1 đầu tròng , 1 đầu miệng là 30
	

	Cờ lê, tròng 36

- Kích thước: 1 đầu tròng , 1 đầu miệng là 36 
	

	- Chất liệu: Thép mạ crom không hoen gỉ hay cong vênh, mài mòn trong quá trình làm việc, chịu lực vặn lớn, độ bền sử dụng lâu dài theo thời gian
- Chủng loại: 1 đầu tròng , 1 đầu miệng
	


VII. Túi đựng dụng cụ

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Chất liệu: Vải bạt

- Màu xanh bộ đội

- Được thiết kế nhiều ngăn, có quai đeo và quai xách, phù hợp với công tác ngoài hiện trường, chịu được xây xát va đập, khối lượng đựng được từ 20 đến 30kg, có chỗ cắm dụng cụ nằm trong túi
	


VIII. Mỏ lết 300
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Kích thước: 300mm

- Dùng để giữ, kẹp chặt vật một cách cố định.

- Được làm từ thép hợp kim cứng, quai hàm tôi luyện chắc rắn, khỏe.

- Có chốt vặn điều chỉnh với hơn 25% lực xoắn để nới độ rộng, nhỏ của mỏ lết.

- Chống gỉ sét, khó gãy, cong, có độ bền cực đại
	


IX. Kìm siết đai
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Trọng lượng <3kg là dụng cụ xiết đai inox, đai thép có kích thước 10mm - 20mm x 0.8mm bằng phương thức dùng tay và kẹp bọ. 

- Lực căng lên đến 250kg

- Kìm xiết đai này dùng cho các kiện hàng có bề mặt cong và hẹp, đóng đai inox bằng kéo cắt đai và búa đóng bọ.
	


X. Kìm mỏ quạ
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Đường kính cắt(mm²): 250-300

Chiều dài: 600mm

Kìm cắt cáp điện, cáp quang, cáp điện thoại lõi nhôm đồng
	


XI. Kìm nước

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Chiều dài: 450mm

- Chất liệu: Được làm bằng thép

- Quai hàm tôi luyện chắc rắn khỏe

- Khó gãy, cong, có độ bền cao

- Chống gỉ sét
	


XII. Máy cắt cầm tay dùng pin
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Pin: 18V / 3.0Ah

Đường kính đĩa: 100mm (4″)

Tốc độ không tải: 0-10.000 vòng/phút

Kích thước: Nhà thầu khai báo

Trọng lượng: Nhà thầu khai báo
	


XIII. Bộ đột lỗ thủy lực dùng pin

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Pin: 36V/20000mAh
- Công suất động cơ: 1200W  
- Tốc độ đột: 2-3s/1 lần đột 

- Họng sâu: 50mm

- Kích thước đầu đột đi kèm: Φ6.5mm,Φ9mm,Φ11mm Φ13mm,Φ17mm, Φ20.5mm

- Thân máy được gia công với độ chính xác cao từ thép chất lượng tốt, Động cơ được làm từ đồng nguyên chất, giúp tăng đột bền sử dụng cho máy.

- Kích thước: Nhà thầu khai báo

- Trọng lượng: Nhà thầu khai báo
	


XIV. Hộp tròng khẩu 13-32
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Bộ khẩu mở siết ốc cỡ lớn 32 chi tiết - bộ mở ốc 4  - Bộ bao gồm:  + 1 hộp dụng cụ + 1 cần siết + 2 PCS - 1/2'' SPARK PLUG SOCKETS 16MM&21MM + 1 PCS - 1/2''x5'' EXTENSION BAR + 1 PCS - 1/2''x10'' EXTENSION BAR + 1 PCS-3WAY ADAPTOR + 1 PCS -1/2'' Ratchet handle + 3 chi tiết 1/4，5/16，3/8” + 6 chi tiết: 1/2” Sockets (12PT) 10; 12; 13; 14; 15; 17 + 19 chi tiết: 1/2” Sockets (EPT) 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 30; 32   Bộ khẩu mở siết ốc cỡ lớn 32 chi tiết - bộ mở ốc 5 THÔNG TIN CHI TIẾT  - Tên sản phẩm: Bộ Khẩu mở siết ốc 32 chi tiết - Kích thước:38x27.5x6 (cm) - Chất liệu: hợp kim - Màu: Đỏ  Bộ khẩu mở siết ốc cỡ lớn 32 chi tiết - bộ mở ốc 6
	


XV. Đèn pin Sạc điện
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Công suất
≥5W

- Thời gian chiếu
6h

- Trọng lượng tổng
≤ 1.6kg

- Chế độ chiếu sáng
02 chế độ

- Khoảng cách chiếu xa
≥200m

- Đường kính pha
8.5cm

- Chiều dài dây
≥1m

Công suất phát: 5W

Dung lượng pin
Sử dụng 2 pin lithium 18650 để cấp nguồn 
Chế độ sáng
Mạnh – Vừa – Yếu – Cảnh báo

Độ sáng
1000-1200 lumen

Trọng lượng
220gr

Chất liệu
Hợp kim nhôm hàng không 6061-T6

Khả năng chống nước
Nước mưa sinh hoạt IPX6

	


XVI. Puly treo
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Đường kính con lăn: 200mm

- Đường kính rãnh: 60mm

- Chất liệu khung puly: nhôm

- Con lăn: nhựa

- Tải trọng làm việc: ≥ 2 tấn

- Số rãnh puly: 01

- Mặt bên puly có bản lề để đưa dây vào và khoá lại được, trục puly lắp trên ổ bi, đảm bảo quay trơn.

- Móc treo puly: loại móc dạng hai bản dẹt đặt song song, có lỗ xỏ để dùng đinh vít cố định, có khớp nối động với puly, đảm bảo puly làm việc được với nhiều hướng.
	


XVII. Puly ngồi
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Đường kính con lăn: 200mm

- Đường kính rãnh: 60mm

- Chất liệu khung puly: nhôm

- Tải trọng làm việc: ≥ 2 tấn

- Số rãnh puly: 01

- Trục puly lắp trên ổ bi, đảm bảo quay trơn.
	


XVIII. Ty pho xích lắc tay 750 kg

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Tải trọng làm việc: 750Kg

- Chiều dài xích: 1,5m

- Loại lắc tay

- Có thể xoay 360 độ theo chu kỳ bộ chốt cài, có các chốt an toàn gắn vào móc treo và móc cẩu đều rèn nhiệt, hệ thống phanh kép.
	


XIX. Cóc hãm dây (50-185)
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Tải trọng: 3 tấn

- Sử dụng cho cáp: 16mm-32mm
	


XX. Kìm cắt cáp nhông
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Sử dụng để cắt cáp thép ACSR 150mm2

- Trọng lương nhẹ 0.95kg
	


XXI. Bộ dụng cụ bóc tách vỏ cáp điện

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Yêu cầu: 

- Bộ gồm 6 chi tiết chính:

1. Dụng cụ lột vỏ ngoài PVC của cáp điện

Đặc tính kỹ thuật:

Áp dụng: Lột lớp vỏ ngoài của loại cáp 3 lớp

Đường  kính vỏ cáp lột được >= 25mm

Độ đày vỏ cáp cho phép: 5mm

2. Dụng cụ bóc tách lớp vỏ bán dẫn không lưu hóa của cáp điện

Đặc tính kỹ thuật:

Áp dụng: cho việc tách vỏ lớp bán dẫn – dây cáp điện 10kv

Hoạt động dễ dàng, Cắt theo hình xoắn ốc từ trái qua phải hoặc phải qua trái

Lưỡi cắt có thể điều chỉnh độ sâu tối đa là 2mm, độ sâu thường dùng 0-0.9mm, mỗi nấc chỉnh sâu thêm 0.1mm

Đường kính cáp điện áp dụng: 16-41mm

Độ cứng của lưỡi 52HRC

Lưỡi Cắt có thể thay thế dễ dàng

3. Dụng cụ tà đầu

Đặc tính kỹ thuật:

Áp dụng: bóc tách lớp vỏ nhựa cách điện chính của cáp dưới 35kv

Áp dụng cho cáp XLPE đường kính 15-60mm

Kích thước xoay lớn nhất: 200mm

4. Dụng cụ bóc lớp bán dẫn lưu hóa cáp điện

Đặc tính sản phẩm:

Áp dụng: bóc tách lớp vỏ cho cáp điện: 10kv, 20kv, 35kv

Không sử dụng cho cắt lớp vỏ bán dẫn

Lưỡi cắt dẫn hướng, cho phép cắt lớp vỏ bên ngoài lớp vỏ bán dẫn 32-54mm

Lưỡi cắt thay thế rấ dễ dàng

Độ sâu cắt được 0-1.5mm

Trọng lượng 0.8 kg

5. Dụng cụ tiện XLPE lớp vỏ cách điện chính

Đặc tính sản phẩm:

Áp dụng: Dùng bóc tách vỏ cách điện chính của cáp điện: 10kv, 20kv, 35kv

Có khả năng cắt thẳng và cắt hình xoắn ốc, góc cắt điều chỉnh dễ dàng

Lưới cắt thay thế dễ dàng

Độ sâu cắt được: 0-15mm

Đường kích làm việc tối đa: 15-54mm

Trọng lượng 1kg

6. Dao cắt cáp điện - lưỡi bằng thép đặc biệt

Lưỡi được chế tạo bằng thép đặc biệt

Chiều dài lưỡi dao: 60mm

Tổng chiều dài: 195mm

Độ cứng lưỡi dao 54 HRC, Khả năng cắt mạnh mẽ

Tay cầm bằng gỗ hồng nhập khẩu, Với độ nhám bề mặt cần thiết

 
	


XXII. Bộ gọt đầu cáp
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Chất liệu: kim loại chống rỉ

Khả năng tiện tròn theo thân cáp, bổ dọc theo thân cáp, có thể xoay nhiều goc khác nhau. Điều chỉnh độ sâu, cạn của lưỡi dễ dàng.

Bóc vỏ cáp có đường kính: 20-55mm

Khả năng cắt: ≥6mm  
	


XXIII. Máy siết bu lông dùng pin kèm bộ tròng khẩu từ 8-30

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Chiều dài thân máy (mm) > 150.

- Kích thước đầu kẹp 1/2” vuông (có vòng ma sát).

- Mô-men siết (Nm) 0 – 475 / 610 / 745.

- Mô-men tháo (Nm) 880.

- Trọng lượng (thân máy không kèm pin) (kg) 1.6.

- Tốc độ không tải (v/p) 0-1,250 / 1,950 / 2,575 / 1,325.

- Tốc độ siết (l/p) 0-900 / 2,100 / 3,100 / -.

- Điện thế pin 18V.

- Đo dung lượng pin Có.

- Đèn LED Có.

- Đường kính ốc tối đa (mm) M22.

- Bao gồm 2 pin 5Ah + sạc

	


XXIV. Ống nhòm
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Hệ thống lấy nét:Trung tâm

Loại lăng kính Porro

Kính lăng kính BK-7

Độ phóng đại 12x

Khoảng cách lấy nét tổi thiểu (ft / m) 19,6ft / 6m

Khoảng hội tụ 11mm

Đường kính vật kính 50mm

Vòng tròn thị kính 4,17 mm

Trường nhìn (ft @ 1000yds / m @ 1000m) 275ft / 91m

Diopter Mắt phải

Lớp phủ quang học Tráng phủ hoàn toàn

Không thấm nước Không

Tripod có thể điều chỉnh Có
	


XXV. Dây thừng F20 30m/cuộn
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Đường kính: 20mm

- Chiều dài: 30m

- Dây thừng chão
	


XXVI. Bộ ép cốt thủy lực chạy bằng pin φ10 - φ240
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Lực ép: 6 tấn

- Bộ Đai ép lục giác đi kèm từ: 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm² .

- Máy có dây đai đeo giúp an toàn cho sản phẩm khi vận hành, tạo sự thoải mái cho người sử dụng khi làm việc lâu dài.

	


XXVII. Máy cưa xích cầm tay chạy xăng

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Dung tích xy-lanh: từ 40 đến 50cc

- Công suất: từ 1,6kW đến 1,8kW

- Dung tích bình nhiên liệu: ≥0,50 lít

- Dung tích bình dầu bôi trơn xích: ≥0,24 lít

- Chiều dài lam xích: 18 inch
	


XXVIII. Máy cắt cáp dùng pin
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Lực cắt: 60KN

- Hành trình: 50mm

- Cắt phạm vi: 65mm

- Loại cáp: CU/AL 

- Điện áp/công suất: 18V/3.0Ah

- Thời gian sạc: Approx. 1 giờ

- Sạc điện áp: AC 100V ~ 240V ;50 ~ 60Hz

- Gói: Hộp nhựa
	


XXIX. Ampe kìm 2000A
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	+ Hiện thị số

+ Đường kính kìm kẹp ф : 55mm

+ Dải Đo dòng AC : 400A/2000A

Với 0-400A :

±1%rdg±3dgt [50/60Hz]

±2%rdg±3dgt [40Hz~1kHz]

Với 0-1500A :

±1%rdg±3dgt [50/60Hz]

±3%rdg±3dgt [40Hz~1kHz]

Với 2000A : ±3.0%rdg [50/60Hz]

+ Dải đo điện áp AC : 40/400/750V

±1%rdg±2dgt [50/60Hz]

±1.5%rdg±3dgt [40Hz~1kHz]

+ Dải đo điện áp DC : 40/400/1000V

±1%rdg±2dgt

+ Dải đo điện trở Ω : 400Ω/4k/40k/400kΩ

±1.5%rdg±2dgt

+ Kiểm tra liên tục : Còi kêu (50±35Ω)

+ Đầu ra : 400mA (400A) và 200mA (2000A)

+ Tần số hưởng ứng : 40Hz~1kHz

Nguồn :     R6P (AA) (1.5V) × 2

Kích thước :     Nhà thâì khai báo

Khối lượng :   Nhà thầu khai báo

Phụ kiện : Que đo, Pin, HDSD
	


XXX. Ampe kìm đo AC/DC 20A
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	AC A : 200mA/2/20A
Độ chính xác : 
±1%rdg±2dgt [50/60Hz] (200mA)
±1.5%rdg±8dgt [40Hz - 2kHz] (200mA)
±1%rdg±2dgt [50/60Hz] (2A)
±2.5%rdg±10dgt [40Hz - 2kHz] (2/20A)

DC A : 2/20A
Độ chính xác : 
±1%rdg±2dgt (2A)
±1.5%rdg±4dgt (20A)

Đầu ra :

+ DC200mV với AC200mA/2/20A

+ DC200mV với DC2/20A

Đường kính kìm :    Ø7.5mm

Tần số hiệu ứng :    DC, 40Hz~2kHz

Nguồn :      6LF22(9V) × 1 or AC nguồn chuyển đổi

Kích thước : 

+ Máy :142(L) × 64(W) × 26(D)mm

 + Kìm : 153(L) × 23(W) × 18(D)mm

Khối lượng : 220g approx.

Phụ kiện : Hộp đựng, Pin, HDSD
	


XXXI. Ampe kìm hiệu dụng thực AC/DC

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- AC A : 200mA/2/20A

Độ chính xác : 

±1%rdg±2dgt [50/60Hz] (200mA)

±1.5%rdg±8dgt [40Hz - 2kHz] (200mA)

±1%rdg±2dgt [50/60Hz] (2A)

±2.5%rdg±10dgt [40Hz - 2kHz] (2/20A)

DC A : 2/20A

Độ chính xác : 

±1%rdg±2dgt (2A)

±1.5%rdg±4dgt (20A)

Đầu ra :

+ DC200mV với AC200mA/2/20A

+ DC200mV với DC2/20A

Đường kính kìm :    Ø7.5mm

Tần số hiệu ứng :    DC, 40Hz~2kHz

Nguồn :      6LF22(9V) × 1 or AC nguồn chuyển đổi

Kích thước : 

+ Máy :142(L) × 64(W) × 26(D)mm

 + Kìm : 153(L) × 23(W) × 18(D)mm

Khối lượng : 220g approx.

Phụ kiện : Hộp đựng, Pin, HDSD
	


XXXII. Máy cắt bàn chạy điện

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Công suất
2,000W

Đường kính đá cắt
355mm

Khả năng cắt: tại 90 độ: ống tròn
127mm

Ống chữ nhật
115x130mm

Ống vuông
119x119mm

Ống tam giác
137x137x10mm.

Tại 45 độ: ống tròn
127mm

Ống chữ nhật
115x103mm

Ống vuông
106x106mm

Ống tam giác
100x100x10mm

Tốc độ
3800rpm
	


XXXIII. Áo khoác làm mát dùng pin (Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tờ trình số 569/TTr-B12 ngày 07/02/2020)
1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Áo khoác làm mát dùng pin để làm thoáng khí cho cơ thể người lao động khi thực hiện công tác vận hành trong điều kiện môi trường nhiệt độ nóng bức.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

Tiêu chuẩn Việt Nam và tương đương (nếu có);

Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Điều kiện


Phải sử dụng bình thường được trong điều kiện khí hậu của môi trường.

+ Nhiệt độ môi trường lớn nhất
:   45 0C
+ Độ ẩm trung bình
:   85 %
+ Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
:     5 0C
+ Độ ẩm lớn nhất
: 100 %
+ Nhiệt độ trung bình


:   25 0C
+ Độ cao tuyệt đối
:≤1.000 m
3.2. Quy cách và thông số kỹ thuật

- Áo có thể giặt khô, giặt nước ở nhiệt độ đến 400C và là ủi đến nhiệt độ 1500C.

- Màu sắc phải đồng nhất và không phai màu trong quá trình sử dụng.

- Thuận tiện khi làm việc tại bất kỳ tư thế và thoải mái khi mặc làm việc trong thời gian dài.
· Loại áo bu-dông mở ngực, có nẹp che khóa kéo, cổ dựng, tay áo có măng-sét điều chỉnh vòng ôm cổ tay và các túi áo.

· Được may từ vải tổng hợp Polyester hoặc cotton.

· Bên trong áo có hệ thống đối lưu không khí với quạt làm mát sử dụng pin sạc:

+ Số lượng quạt:  ≥ 2 cái.

+ Lưu lượng khí: ≥ 1,2 m3/phút.

+ Có chế độ điều chỉnh mức lưu lượng khí.

+ Sử dụng pin sạc với bộ sạc 220VAC kèm theo.

· Quạt phải có lồng chắn an toàn, kết cấu đồng bộ với áo và đảm bảo chắc chắn, không bung rời trong các tư thế khi làm việc.

· Quạt, pin và các phụ kiện đính kèm có thể tháo rời khỏi áo để tiện việc giặt và làm vệ sinh áo.

· Kích thước áo phù hợp với người Việt Nam, có đầy đủ các cỡ để lựa chọn.

3.3. Yêu cầu khác

· Hàng mới 100%. Có đủ chứng nhận chất lượng.

· Nhà sản xuất phải có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 còn hiệu lực.

4. Ghi nhãn, bao gói

· Trên mỗi áo phải có nhãn ghi rõ: chủng loại, tên nhà sản xuất và các thông số tiêu chuẩn phù hợp sản phẩm.

· Mỗi áo cùng các phụ kiện được bảo vệ thường xuyên trong túi vải mềm không dệt, có dây thít miệng, may tạo êm > 2 lớp, dễ dàng mang theo để sử dụng cơ động khi cần.
Có tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Việt Nam
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Yêu cầu kỹ thuật:

- 1 Áo Điều Hoà Chất Liệu 100% Cotton. Màu cam điện lực

2 Quạt Không Chổi Than loại 17v Chống Nước

1 Pin 30.000mAh Lithium polymer Sạc Được Nhiều Lần.

Pin chạy đạt từ 9-18 tiếng tuỳ Mức độ quạt chạy. 1.2,3,4.

1 Củ Sạc Nhanh Tự Động Ngắt Khi Đầy Pin

1 Cáp Nối Quạt ( Đầu Đỏ Cắm Pin , 2 Đầu Còn Lại Cắm Vào 2 quạt)
	


XXXIV. Kính mắt ngăn ngừa tia UV, Hồ Quang điện; chống điện từ trường

	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu khai báo

	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	Thông số cơ bản
	- Kính có khả năng chống điện từ trường, ngăn ngừa tia UV, hồ quang điện. Phù hợp dùng để bảo vệ mắt khi hàn.
	


XXXV. Găng tay vải

	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu khai báo

	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	Thông số cơ bản
	- Chất liệu sợi 100% cotton.

- Có phủ lớp cao su lòng bàn tay.
	


XXXVI. Bộ đầu tuýp khẩu dài
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu khai báo

	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	Thông số cơ bản
	- Chất liệu hợp kim
- Cỡ đuôi: 1/2 inch
- Chiều dài: 77mm 
- Bộ sản phẩm bao gồm chi tiết tuýp khẩu: từ 8mm đến 36mm 
	


XXXVII. Máy khoan bê tông

	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa
	Nhà thầu khai báo

	Nhà sản xuất: Nêu cụ thể
	

	Mã hiệu: Nêu cụ thể
	

	Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	- Cấu tạo, công dụng:

+ Là sản phẩm chuyên dụng dùng để khoan tường, bê tông.

+ Đầu mũi kẹp, tháo lắp mũi nhanh giúp đổi mũi dễ dàng và tiện lợi.

+ Hoạt động mạnh mẽ, khả năng khoan với tốc độ cùng lực đập lớn, có thể khoan lỗ sâu trên bê tông và các vật liệu cứng. Thiết kế tấm ly hợp chống rung kết hợp với báng cầm và tay nắm phụ mềm giúp máy chạy êm, giảm cảm giác tê mỏi khi khoan lâu.

+ Chức năng đảo chiều.
	

	- Thông số kỹ thuật chính:

+ Điện áp: 220V-240V / 50-60Hz 

+ Công suất: 800 W

+ Lõi mô tơ: dây đồng

+ Mô tơ: Mô tơ chổi than

+ Lực đập: ≥ 3J

+ Tốc độ không tải: 0 – 930 vòng/phút

+ Tốc độ đập: 0 – 4200 lần/phút

+ Đường kính khoan tối đa trên kim loại: ≥ 12mm

+ Đường kính khoan tối đa trên gỗ: ≥ 30mm

+ Đường kính khoan bê tông: 4 – 26mm

+ Đường kính khoan tường gạch: 68mm
+ Có đảo chiều
	


XXXVIII. Teromet (đo điện trở tiếp địa dạng kìm kẹp)
	TT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU KỸ THUẬT
	Nhà thầu khai báo

	1
	Xuất xứ
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Các yêu cầu chung :
	Hàng hóa được chào trong HSDT được coi là đáp ứng khi có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%. 

Rõ ràng về nhãn mác, model, catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
	

	5
	Yêu cầu cụ thể:
	+ Giải đo : 20Ω/200Ω/1200Ω
+ Độ phân giải : 0.01Ω/0.1Ω/1Ω/10Ω
+ Độ chính xác : ±1.5%±0.05Ω/±2%±0.5Ω/|±3%±2Ω/±5%±5Ω/|±10%±10Ω
Đo dòng AC
+ Giải đo : 100mA/1A/10A/30A
+ Độ phân giải : 0.1mA/1mA/0.01A/0.1A
+ Độ chính xác : ±2%
- Thời gian phản hồi : 7s (Đo đất) và 2s ( Đo dòng)
- Lấy mẫu: 1 times
- Tự động tắt nguồn, thời gian đo từ 12h đến 24h liên tục
Đường kính kìm: 32mm max.
Kích thước: Nêu rõ

Khối lượng: Nêu rõ

Phụ kiện: Pin, hộp đựng, hướng dẫn sử dụng
	


XXXIX. Thiết bị kiểm tra dung lượng accu
	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa
	Nhà thầu khai báo

	Nhà sản xuất: Nêu cụ thể
	

	Mã hiệu: Nêu cụ thể
	

	Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	- Kiểm tra ắc qui 12V: 7 đến 16V DC
- Kiểm tra hệ thống sạc 12V/24V: 7 đến 30V DC
- Loại ắc quy có thể kiểm tra: ắc qui chì-axit thông thường, ắc qui flat AGM, ắc qui AGM spiral , ắc qui GEL , ắc qui EFB
- Dung lượng: 3Ah đến 200Ah

- Tiêu chuẩn và dải đo: CCA: 40-2000; BCI: 40-2000; CA: 40-2000; MCA: 40-2000; JIS: 26A17-245H52; DIN: 40-1400;
IEC: 40 đến 1400; EN: 40 đến 2000; SAE: 40 đến 2000; AH: 3 đến 250AH

- Chức năng: 

Bảo vệ quả áp

Bảo vệ đảo mạch

Cảnh báo kết nối yếu

Hiển thị tình trạng pin

Hiển thị tuổi thọ pin

Hiển thị dung tích pin

Hiển thị điện trở bên trong
- Độ phân giải màn hình: Nêu cụ thể

- Kích thước: Nêu cụ thể 
	


XXXX. Máy phát điện 1 pha
	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa
	Nhà thầu khai báo

	Nhà sản xuất: Nêu cụ thể
	

	Mã hiệu: Nêu cụ thể
	

	Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	- Điện áp: 220V-50Hz

- Công suất: 5-7 kW

- Kiểu khởi động: Đề - Giật tay.

- Dung tích bình nhiên liệu: nêu cụ thể 
- Dung tích nhớt: Nêu cụ thể 
- Tiêu hao nhiên liệu: Nêu cụ thể
- Hệ thống làm mát: Quạt gió.

- Kích thước: Nêu cụ thể
- Trọng lượng: Nêu cụ thể 
	


XXXXI. Máy hàn điện 1 pha

	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa
	Nhà thầu khai báo

	Nhà sản xuất: Nêu cụ thể
	

	Mã hiệu: Nêu cụ thể
	

	Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	- Điện áp vào: AC220V±15%, 50Hz

- Công suất: ≥7 KVA 

- Dòng điện ra: 20-200 A
- Điện áp ra: 50-70V

- Hiệu suất: 85% 

- Kích thước: Nêu cụ thể 

- Loại máy hàn: Máy hàn điện tử

- Inverter (Tiết kiệm điện): Có 
	


XXXXII. Thiết bị thử đồng vị pha cao áp
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Yêu cầu kỹ thuật:

- Thiết bị này còn gọi là đồng hồ so pha cao thế có tác dụng đo điện áp cao thế giữa các pha, kết quả đo sẽ hiển thị vạch để cho người sử dụng biết điện áp giữa hai pha là bao nhiêu V

- Điện áp đo: 44 kV (max 55kV)

- Thang đo toàn giải: 48kV

- Tổng trở: 26,8MΩ

-Thời gian hồi đáp: <1SEC

- Chiều dài tay cầm: >770mm

- Chiều dài đầu đo: > 810mm

- Tổng chiều dài: > 1.590m

- Trọng lượng: Nhà thầu khai báo
	


XXXXIII. Dao chặt cây
Rèn bằng thép không rỉ cứng cáp chịu được lực va đập lớn, không bị mẻ hay cùn, giữ độ sắc bén. Cán cầm chắc chắn dễ dàng cầm nắm. kích thước dài 39-42cm; bản rộng 5-6 cm.
XXXXIV. Câu liêm
Rèn bằng thép không rỉ cứng cáp chịu được lực va đập lớn, không bị mẻ hay cùn, giữ độ sắc bén.
XXXXV. Súng bắn vít chạy bằng pin (Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật theo Tờ trình số 415/TTr-AT ngày 25/01/2021)
.1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại máy Vặn vít và Siết bu-lông dùng pin 18V loại chuyên dùng để phục vụ lắp đặt công tơ hạ thế (hạ áp) không cắt điện và các công tác vận hành sửa chữa lưới điện khác.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

· Theo tiêu chuẩn Quốc tế và tương đương. Hàng mới 100%. Có đủ chứng nhận chất lượng.

· Nhà sản xuất có bản gốc cam kết sản phẩm chào thầu sử dụng được với các công việc trên hệ thống đang có điện hạ thế (hạ áp).

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Điều kiện


Phải sử dụng bình thường được trong điều kiện khí hậu của môi trường.

+ Nhiệt độ môi trường lớn nhất
:   45 0C
+ Độ ẩm trung bình
:   85 %
+ Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
:     5 0C
+ Độ ẩm lớn nhất
: 100 %
+ Nhiệt độ trung bình

 
:   25 0C
+ Độ cao tuyệt đối
:  1000 m.

3.2. Quy cách chung

· Máy được chế tạo để sử dụng được cả hai chức năng Vặn vít và chức năng Vặn siết Bu-lông cỡ nhỏ chuyên dụng trong môi trường công nghiệp.

· Sử dụng loại động cơ không chổi than với pin sạc 18VDC.
· Máy có thể sử dụng được trên lưới điện hạ áp dưới 1000V mà không ảnh hưởng đến chất lượng và thông số kỹ thuật của máy.

· Cài đặt được các chế độ vặn siết, các tốc độ búa, chức năng nghi nhớ chế độ cài đặt, nút chuyển đổi nhanh chế độ, đèn chiếu sáng, hiển thị mức pin. 

· Có chức năng bảo vệ chống quá tải, quá nhiệt cho máy và pin.
· Máy có kèm theo phụ kiện như pin làm việc, pin dự phòng, đế sạc nhanh, móc treo máy, đầu vít, đầu chuyển đổi siết bu-lông, hộp đựng...

· Máy có cấu tạo gọn nhẹ, chống rung và chống truyền nhiệt tốt, tay cầm cao su mềm, nút chuyển nhanh chế độ, đảo chiều và cò tốc độ được bố trí ngay sắt cạnh nhau để có thể sử dụng linh hoạt bằng một tay.

· Chiều dài phần đầu máy:  120 mm.

· Trọng lượng máy đã lắp pin:  1,6 kg.

3.3. Thông số kỹ thuật

3.3.1. Thân máy vặn vít và siết bu-lông

· Điện áp định mức: 18VDC, sử dụng động cơ không chổi than.

· Lực siết tối đa: 180 N.m.

· Đầu gài tháo lắp nhanh lục giác: 6,35mm

· Khả năng vặn siết:



+ Vít máy: M4 ÷ M8



+ Bu-lông thường: M5 ÷ M16



+ Bu-lông đàn hồi cao: M5 ÷ M14



+ Vít ren thô dài: 22 ÷ 125mm

· Tốc độ đập (lần/phút): Nặng: 0-3800; Mạnh: 0-3600; Trung bình: 0-2600; Nhẹ: 0-1100; T1: N/A; T2: 0-2600.

· Tốc độ không tải (vòng/phút): Nặng: 0-3600; Mạnh: 0-3200; Trung bình: 0-2100; Nhẹ: 0-1100; T1: 0-2900; T2: 0-3600.

· Bảng hiển thị cài đặt chức năng lựa chọn với 8 chế độ vặn siết và chức năng ghi nhớ gồm:


+ 4 mức lựa chọn tốc độ búa (Rất cứng / Cứng / Trung bình / Mềm).


+ 4 chế độ hỗ trợ để cải thiện hiệu quả công việc:


●  Siết vít dài: Với tốc độ quay thấp lúc đầu, sau khi bắt đầu tác động tốc độ tăng lên và đạt tốc độ tối đa.


●  Vặn siết bu-lông:  Ngoài việc siết bu-lông, với chiều quay ngược kim đồng hồ, dụng cụ sẽ tự động dừng sau khi Bu-lông được nới đủ lỏng (chống rơi bu-lông khi làm việc trên cao)


●  Chế độ T1: Vặn vít ở chế độ này giúp ngăn không để vít bị vặn quá chặt, tự động dừng khi vít đã được gắn vào vật liệu (dừng ngay sau khi phát sinh tiếng búa đầu tiên tránh cháy và hỏng ren).


●  Chế độ T2: Vặn vít ở chế độ này giúp ngăn không để vít bị gãy vỡ và trờn răng khi bắt vít tự khoan vào tấm kim loại dầy (có tốc độ quay cao và làm chậm vòng quay khi vít siết hết ren).

· Có nút chuyển đổi chế độ nhanh bố trí ngay cạnh cò máy để thao tác nhanh cùng một ngón tay, 

· Chức năng của nút chuyển đổi nhanh chế độ: Để thay đổi nhanh giữa 2 chế độ mong muốn thường dùng đã cài đặt để dùng luân phiên hoặc dùng để thay đổi tăng giảm lực (búa) bắt vít hay các chế độ ứng dụng khác.

· Chức năng nhớ chế độ sử dụng: Cài đặt trước ghi nhớ 2 chế độ bất kỳ muốn thường sử dụng, dễ dàng chuyển đổi nhanh sang chế độ mong muốn bằng cách nhấn nút chuyển đổi nhanh chế độ.

· Đèn chiếu sáng: Đèn LED đôi 2 bên hố vít (phải/trái) để tăng cường khả năng chiếu sáng và chống bóng hình.

· Đèn có nút tắt/bật nguồn riêng biệt, khi thực hiện thao tác làm việc đèn có chức năng Sáng trước tắt Sau.

3.3.2. Pin sạc kèm theo máy

· Số lượng: 01 Pin kèm theo máy và 01 Pin dự phòng.

· Loại pin Lithium-Ion 18V,  Dung lượng  > 5.0 Ah, Công suất đầu ra > 90 (Wh).

· Có đèn kiểm tra dung lượng pin hiển thị 4 mức.

· Thời gian sạc nhanh đầy pin: < 50 (phút).

· Có chức năng bảo vệ chống quá tải, quá nhiệt và sạc/xả quá mức.

· Có cấu tạo hệ thống luồng khí làm mát tương thích đế sạc để làm mát pin trong suốt quá trình sạc pin.

· Được sản xuất đồng bộ bởi một nhà sản xuất, một thương hiệu với máy văn vít và siết bu-lông. 

3.3.3. Đế sạc pin kèm theo máy

· Là loại sạc nhanh, Số lượng: 01 cái.

· Điện áp đầu vào: 220V ÷ 240VAC (50-60Hz).

· Điện áp đầu ra: 14,4V ÷ 18VDC

· Có đèn báo tình trạng chất lượng pin và mức độ dung lượng sạc của pin.

· Có chức năng kiểm soát dòng điện, điện áp và nhiệt độ pin khi sạc.

· Có quạt làm mát với hệ thống luồng khí làm mát tương thích pin để làm mát pin trong suốt quá trình sạc pin.

· Được sản xuất đồng bộ bởi một nhà sản xuất, một thương hiệu với máy văn vít và siết bu-lông. 

3.3.4. Các phụ kiện khác

· Kèm theo mũi vặn vít kiểu Torsion xoắn siêu bền.

· Đầu nối chuyển đổi siết bu-lông cỡ 9,5mm và 12,7mm.

· Móc treo máy.

· Toàn bộ máy, pin, đế sạc và các phụ kiện kèm theo phải được đựng trong 01 hộp đựng chuyện dụng, có quai xách thuận tiện cho việc sử dụng.

4. Yêu cầu khác

· Hàng mới 100%, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

5. Ghi nhãn, bao gói

· Nhãn mác được nhà chế tạo gắn trên thân máy, có thể hiện đầu đủ thông tin của máy cùng với số seri riêng biệt từng máy.

Mỗi máy có kèm theo sách hướng dẫn bảo quản và vận hành an toàn có hình ảnh minh họa chi tiết bằng tiếng Việt
XXXXVI. Kìm ép cốt cầm tay

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	– Phạm vi COS: 1.5 – 16mm² | 18 -6AWG
– Hỗ trợ giữ đầu COS tạm thời để xỏ dây điện
– Thiết kế bánh răng cóc bóp hết hành trình để mở kìm
– Chiều dài: ~28cm
– Cân nặng: 480g
– Bộ sản phẩm gồm: 1 kìm bấm cos HS-16
	


XXXXVII. Lục lăng

	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	- Quy cách: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Được làm bằng thép Cr-V
- Trọng lượng: 0.5kg.
	


XXXXVIII. Camera nhiệt cầm tay
	Yêu Cầu Kỹ Thuật
	Nhà thầu khai báo

	Ký mã hiệu/ Xuất xứ: Nhà thầu khai báo
	

	Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ phân giải IR (Điểm ảnh): 256 × 192

- Màn hình: 3.5‘’IPS (640 * 480)

- Trường nhìn (FOV): 56 ° × 42,2 °

- Độ nhạy nhiệt (NETD): ≤50mK @ 25 ℃

- Độ phân giải không gian (IFOV): 3.8mrad

- Tốc độ khung hình: ≤25Hz

- Chế độ lấy nét: Tự do

- Phạm vi đo nhiệt độ: -20 ℃ ~ 550 ℃

- Độ chính xác: ± 2 ℃ hoặc ± 2% tùy theo giá trị nào lớn hơn

- Độ sai lệch: 0,01 ~ 1,00 có thể điều chỉnh (mặc định 0,95)

- Chức năng

- Bảng màu: 7 (Trắng nóng, Đen nóng, Đỏ nóng, Ironbow, Rainbow HC, Rainbow, Lava)

- Chế độ hình ảnh: Nhiệt, Hình ảnh trực quan, Kết hợp, PIP

- Trên trình phân tích màn hình: Điểm 5 / Dòng 1 / Hình chữ nhật 3 Hình tròn 3

- Độ phân giải máy ảnh kỹ thuật số: 2MP

- Zoom kỹ thuật số: 2x, 4x

- Báo động nhiệt độ Hi / Lo: Biểu tượng, đèn pin LED

- Isotherm: 6 (Tự động / Tỷ lệ / Dưới / Trên / Phần / Thủ công)

- Phân tích phần mềm PC: Có

- Wi-Fi: Có

Đặc điểm chung

- Pin: Bộ pin Li-ion có thể tháo rời (3.7V 5200mAh)

- Thời gian hoạt động của pin: ≥ 4 giờ (không có Wi-Fi)

- USB: Loại C

- Xếp hạng IP: IP54

- Độ rơi: 2m

- Lưu trữ: Thẻ Micro SD 16GB

- Định dạng lưu trữ hình ảnh / video: JPEG

- Chứng chỉ: CE, UKCA, FCC, RoHS
	


XXXXIX. Máy thổi và hút bụi cầm tay 
1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại máy thổi và hút bụi dùng pin loại chuyên dùng để phục vụ việc làm vệ sinh cho các tủ điện hạ thế (hạ áp) không cắt điện trong điều kiện môi trường làm việc và khoảng cách an toàn cho phép.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng mới 100%.

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Điều kiện


Phải sử dụng bình thường được trong điều kiện khí hậu của môi trường.

+ Nhiệt độ môi trường lớn nhất
:   45 0C
+ Độ ẩm trung bình
:   85 %
+ Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
:     5 0C
+ Độ ẩm lớn nhất

: 100 %
+ Nhiệt độ trung bình

:   25 0C
+ Độ cao tuyệt đối

:  1000 m.

3.2. Quy cách chung

· Máy được chế tạo để sử dụng thổi và hút bụi chuyên dụng trong môi trường công nghiệp.

· Sử dụng với pin sạc 18-21VDC.

· Máy có kèm theo phụ kiện như pin, đế sạc nhanh, đầu thổi.

· Máy có cấu tạo gọn nhẹ, chống rung và chống truyền nhiệt tốt, tay cầm cao su mềm, nút cài đặt tốc độ, cò tốc độ được bố trí ngay tay cầm. 

3.3. Thông số kỹ thuật

3.3.1. Thân máy 

· Điện áp định mức: 18-21 VDC.

· Lưu lượng khí tối đa: > 2,8m3/phút.

· Tốc độ khí thổi tối đa: >  98m/giây.

· Áp lực khí thổi: > 5,8 kPa.


· Tốc độ không tải: 18.000 RPM.

· Độ ồn động cơ ở khoảng cách 2 mét: < 94 dBA.

· Độ ồn áp suất: < 83 dBA.

· Độ rung khi hoạt động không tải: < 2,5 (m/s2).

· Có nút tăng giảm tốc độ hút thổi kiểu bóp cò.

3.3.2. Pin sạc kèm theo máy

· Số lượng: 02 Pin kèm theo máy.

· Loại pin Lithium-Ion 18V-21V,  Dung lượng > 5.0 Ah, Công suất đầu ra > 90 (Wh).

· Được sản xuất đồng bộ bởi một nhà sản xuất, một thương hiệu với Máy thổi và hút bụi cầm tay.

3.3.2. Đế sạc pin kèm theo máy

· Là loại sạc nhanh, Số lượng: 01 cái.

· Điện áp đầu vào: 220V ÷ 240VAC (50-60Hz).

· Được sản xuất đồng bộ bởi một nhà sản xuất, một thương hiệu với Máy thổi và hút bụi cầm tay.

4. Ghi nhãn, bao gói

· Nhãn mác được nhà chế tạo gắn trên thân máy, có thể hiện đầu đủ thông tin của máy cùng với số seri riêng biệt từng máy.

Mỗi máy có kèm theo sách hướng dẫn bảo quản và vận hành an toàn có hình ảnh minh họa chi tiết bằng tiếng Việt.
PAGE  

