Trạm biến áp 220kV An Lão                             
E- HSMT

Trạm biến áp 220kV An Lão                         
        E-HSMT


Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không áp dụng.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá được tiến hành dựa trên cơ sở các yêu cầu được nêu ra trong HSMT. Sử dụng phương pháp lập Bảng theo tiêu chí "Đạt", "Không đạt" so sánh HSDT với điều kiện yêu cầu của HSMT này để đánh giá. Các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

HSĐXKT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá HSĐXTC. 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt, cụ thể như sau:

	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	1. Phạm vi cung cấp

	Tất cả hàng hóa và dịch vụ được chỉ rõ trong Chương V - Phạm vi cung cấp sẽ được cung cấp bởi nhà thầu
	Tất cả hàng hóa và dịch vụ được chào đầy đủ
	Đạt

	
	Tất cả hàng hóa và dịch vụ không được chào đầy đủ
	Không đạt

	2. Đặc tính, thông số kỹ kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ

	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ.
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Không đạt

	3. Tiến độ cung cấp hàng hóa:

	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	4. Bảo hành, bảo trì

	(i) Đối với rơ le chính/bộ điều khiển mức ngăn (BCU) (nếu có): Trong vòng 60 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công trình hoặc 72 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng (thời hạn nào đến trước thì áp dụng thời hạn đó)

(ii) Đối với hệ thống điều khiển máy tính: Trong vòng 36 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công trình hoặc 48 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng tùy thời hạn nào đến trước.

(iii) Đối với các hàng hóa khác: Trong vòng 24 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công trình hoặc 36 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng tùy thời hạn nào đến trước.
	Đáp ứng yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	5. Cam kết về bản quyền:

	- Nhà thầu có cam kết bẳng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp.

- Cam kết của nhà thầu về miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho Chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp.
	Có cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng và cam kết theo yêu cầu.
	Đạt

	
	Không cung cấp tài liệu chứng minh và/hoặc không có cam kết theo yêu cầu.
	Không đạt

	6. Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng:

	Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng.
	Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng.
	Đạt

	
	Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng.
	Không đạt

	7. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

	7.1 Khả năng thích ứng về địa lý

	Khả năng thích ứng về địa lý.
	Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.
	Đạt

	
	Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý.
	Chấp nhận được

	
	Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.
	Không đạt

	7.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết.
	Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.
	Đạt

	
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. 
	Chấp nhận được

	
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết.
	Không đạt

	8. Năng lực và kinh nghiệm của nhà sản xuất

	8.1 Kinh nghiệm sản xuất:

	Tính đến thời điểm đóng thầu, Nhà sản xuất phải có:

- Đã có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa chào thầu.
	Có cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	Không cung cấp tài liệu chứng minh hoặc có cung cấp tài liệu nhưng không chứng minh được nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	8.2 Xác nhận vận hành thành công:

	Có tối thiểu 02 giấy xác nhận vận hành thành công của người sử dụng cuối cùng xác nhận chủng loại hàng hóa chào thầu: hệ thống điều khiển tích hợp, máy tính full sever/Gateway, Engineering, Switch mạng IEDs (nếu có)… đã được đưa vào vận hành an toàn trên trên lưới truyền tải điện có điện áp từ 220 kV trở lên trong thời gian tối thiểu là 02 năm.
	Có cung cấp 02 xác nhận vận hành thành công của người sử dụng cuối cùng theo yêu cầu
	Đạt

	
	Không cung cấp 02 xác nhận vận hành thành công của người sử dụng cuối cùng theo yêu cầu hoặc giấy xác nhận vận hành không đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	8.3 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng:

	Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đang còn hiệu lực của qui trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương
	Có cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	Không cung cấp tài liệu chứng minh hoặc có cung cấp tài liệu nhưng không chứng minh được nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	Kết luận(1)
	_____


Ghi chú:

(1) Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
Gói thầu số 23 –Chương III
Trang 1



Gói thầu số 14 - Chương III
Trang 7

