Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Di chuyển công cụ dụng cụ và bổ sung thiết bị phòng họp.

- Tên dự án: Di chuyển trụ sở Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia.

- Địa điểm thực hiện:

+ Địa chỉ trụ sở cũ trước khi di chuyển là: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

+ Địa chỉ trụ sở mới: Số 27 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia.

- Nguồn vốn: Ngân sách TP Hà Nội, thuộc dự án đầu tư bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

  - Quy mô của dự toán mua sắm:

Di chuyển tài sản của các phòng ban từ trụ sở cũ đến trụ sở mới.

- Mục tiêu công việc:

  - Mục tiêu:

Thực hiện công tác Di chuyển tài sản của các phòng đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia từ số 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đến số 27 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội đảm bảo an toàn, không gây hư hỏng, thất lạc, sắp xếp một cách khoa học, ổn định để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các phòng ban sau khi về trụ sở mới.

  - Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Xem chi tiết tại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được đính kèm và bảng thống kê tài sản được tổng hợp dưới đây

| AA | CÔNG CỤ DỤNG CỤ |  | 3.354 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG |  | 2.819 |
| 1 | Ấm siêu tốc | Chiếc | 8 |
| 2 | Âm ly | Chiếc | 1 |
| 3 | Bàn chữ L | Chiếc | 21 |
| 4 | Bàn ghế tiếp khách | Bộ | 2 |
| 5 | Bàn họp | Chiếc | 39 |
| 6 | Bàn Lãnh đạo |  | 6 |
| 7 | Bàn làm việc chuyên viên | Chiếc | 137 |
| 8 | Bàn làm việc Phó trưởng ban | Chiếc | 31 |
| 9 | Bàn trưởng ban | Chiếc | 13 |
| 10 | Bàn phụ (tủ phụ) | Chiếc | 37 |
| 11 | Bàn trà | Chiếc | 54 |
| 12 | Bàn tròn | Chiếc | 1 |
| 13 | B1 (bàn đóng tài liệu) | Chiếc | 6 |
| 14 | B2 (bàn làm việc) | Chiếc | 4 |
| 15 | Bản đồ | Chiếc | 6 |
| 16 | Bàn là cây | Chiếc | 1 |
| 17 | Bình thủy điện | Chiếc | 4 |
| 18 | Bình cứu hỏa | Cái | 27 |
| 19 | Cân | Chiếc | 1 |
| 20 | Cây nước nóng lạnh | Cây | 3 |
| 21 | Cột cờ | Cái | 2 |
| 22 | Điện thoại bàn | Chiếc | 8 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Chiếc | 40 |
| 25 | Đồng hồ cây | Cái | 1 |
| 26 | Đá phong thủy | 1 cục | 1 |
| 27 | Đèn trần (đèn chùm) | bộ | 3 |
| 28 | Đế để bằng khen, đôn gỗ | cái | 4 |
| 29 | Ghế chân quỳ | Chiếc | 187 |
| 30 | Ghế sắt gập | Chiếc | 34 |
| 31 | Ghế tựa phó ban | Chiếc | 5 |
| 32 | Ghế xoay lãnh đạo | Chiếc | 89 |
| 33 | Ghế xoay nhân viên | Chiếc | 109 |
| 34 | Ghế mây | bộ | 1 |
| 35 | Ghế đôn | Chiếc | 53 |
| 36 | Giường | Chiếc | 18 |
| 37 | Giường tầng | Chiếc | 2 |
| 38 | Giá tài liệu (giá sắt) | cái | 11 |
| 39 | Máy tiệt trùng |  | 1 |
| 40 | Bàn ăn | cái | 22 |
| 41 | Ghế tựa gỗ | cái | 159 |
| 42 | Ghế Sofa đơn | Chiếc | 50 |
| 43 | Ghế sofa | Cái | 30 |
| 44 | Giá treo quần áo | Cái | 1 |
| 45 | Hộc đựng tài liệu | Chiếc | 233 |
| 46 | Kệ | Chiếc | 22 |
| 47 | Két | Chiếc | 16 |
| 48 | Lò vi sóng | Cái | 3 |
| 49 | Lọ lục bình | 1 lọ | 2 |
| 50 | Loa góc | Cái | 4 |
| 51 | Màn hình máy tính để bàn thêm ngoài | Chiếc | 77 |
| 52 | Máy hủy tài liệu | Chiếc | 25 |
| 53 | Máy in | Chiếc | 97 |
| 54 | Máy lọc không khí | Chiếc | 16 |
| 55 | Máy lọc nước tổng | Bộ | 1 |
| 56 | Máy photo | Chiếc | - |
| 57 | máy scan | Chiếc | 11 |
| 58 | Máy tính để bàn | Bộ | 187 |
| 59 | Máy tính xách tay | Chiếc | 2 |
| 60 | Máy đếm tiền (đóng tài liệu) | Cái | 3 |
| 61 | Máy pha Café | Cái | 5 |
| 62 | Quạt cây | Chiếc | 55 |
| 63 | Quạt hút mùi | Chiếc | 15 |
| 64 | Quạt trần | Chiếc | 24 |
| 65 | tivi | Chiếc | 7 |
| 66 | Tủ thấp (tủ thuốc) | Cái | 21 |
| 67 | Tủ 4 cánh | Chiếc | 1 |
| 68 | Tủ 8 cánh | Chiếc | 2 |
| 69 | Tủ gỗ cao 2 cánh | Chiếc | 105 |
| 70 | Tủ gỗ cao 3 cánh | Chiếc | 60 |
| 71 | Tủ gỗ thấp 2 cánh | Chiếc | 227 |
| 72 | Tủ lạnh | Chiếc | 17 |
| 73 | Tủ Tài liệu (tủ gỗ, tủ cao) | Chiếc | 47 |
| 74 | Tủ quần áo (tủ 5 cánh) | Chiếc | 16 |
| 75 | Tủ Di động | Chiếc | 51 |
| 76 | Tủ sắt (tủ sắt chữ L) | Chiếc | 26 |
| 77 | Tủ kính trưng bày phòng truyền thống | Cái | 14 |
| 78 | TK1 | Chiếc | 1 |
| 79 | KT | Chiếc | 1 |
| 80 | KS | Chiếc | 1 |
| 81 | TT1 | Chiếc | 4 |
| 82 | Tủ Inox | Chiếc | 1 |
| 83 | Kệ sắt to | Chiếc | 1 |
| 84 | Tủ điện | Chiếc | 1 |
| 85 | Tủ Jack | Chiếc | 2 |
| 86 | Trang tường (bằng khen, nội qui) | Cái | 73 |
| 87 | Tượng Bác + bục | Bộ | 1 |
| 88 | Wifi | Chiếc | 62 |
| 89 | RS (rèm sáo) | Bộ | 1 |
| 90 | Rèm gỗ | Bộ | 13 |
| 91 | Xe đẩy | Cái | 2 |
| 92 | Sơ đồ | Cái | 2 |
| 93 | Vách ngăn | Cái | 14 |
| 94 | Cây hồng lộc |  |  |
| 95 | Cây lâu năm | Cái | 14 |
|  | THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNGTIN |  | 535 |
| A | Thiết bị Viễn thông, CNTT |  | - |
| 1 | Tủ Rack | Chiếc | 16 |
| I | Hàng tủ rack 01 | Chiếc | - |
|  | Tủ Rack 01 |  | - |
| 1 | Server | Bộ | 7 |
| 2 | Thiết bị lưu trữ NAS | Bộ | 1 |
| 3 | Hộp nối quang | Chiếc | 1 |
| 4 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ Rack 02 | Chiếc | - |
| 1 | Firewall | Chiếc | 9 |
| 2 | Log server | Chiếc | 1 |
| 3 | Hộp nối quang, hộp nối cáp đồng | Chiếc | 2 |
| 4 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ Rack 03 |  | - |
| 1 | MCU hội nghị truyền hình | Chiếc | 2 |
| 2 | KVM IP, module màn hình | Chiếc | 3 |
| 3 | Thiết bị ATS | Chiếc | 1 |
| 4 | Server quản lý DC, thiết bị SMS | Bộ | 2 |
| 5 | Switch, bộ cảm biến tập trung | Chiếc | 3 |
| 6 | Hộp nối quang, hộp nối cáp đồng | Chiếc | 2 |
| 7 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ rack 04 |  | - |
| 1 | Thiết bị lưu trữ NAS/SAN | Bộ | 4 |
| 2 | Thiết bị mở rộng cho NAS | Bộ | 3 |
| 3 | Hộp nối quang | Chiếc | 1 |
| 4 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ rack 05 |  | - |
| 1 | Thiết bị lưu trữ NAS/SAN | Bộ | 3 |
| 2 | Thiết bị mở rộng cho SAN | Bộ | 2 |
| 3 | Server | Bộ | 4 |
| 4 | Switch | Chiếc | 1 |
| 5 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
| II | Hàng tủ rack 02 (đối diện hàng tủ 01) |  | - |
|  | Tủ rack 06 |  | - |
| 1 | Switch | Chiếc | 3 |
| 2 | Server | Bộ | 5 |
| 3 | Thiết bị lưu trữ DAS | Bộ | 1 |
| 4 | Hộp nối quang | Chiếc | 1 |
| 5 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ rack 07 |  | - |
| 1 | GPS | Chiếc | 2 |
| 2 | Server 1U | Bộ | 3 |
| 3 | Server 2U | Bộ | 8 |
| 4 | Thiết bị băng từ | Bộ | 1 |
| 5 | Hộp nối quang, hộp nối cáp đồng | Chiếc | 3 |
| 6 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ rack 08 |  | - |
| 1 | Switch | Chiếc | 9 |
| 2 | Router | Chiếc | 2 |
| 3 | Router 1U, cân bằng tải | Chiếc | 3 |
| 4 | Wireless controller, converter, firewall | Chiếc | 6 |
| 5 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ rack 09 |  | - |
| 1 | Server | Bộ | 8 |
| 2 | Thiết bị lưu trữ SAN | Bộ | 1 |
| 3 | Router | Chiếc | 2 |
| 4 | Hộp nối quang | Chiếc | 1 |
| 5 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ rack 10 |  | - |
| 1 | Switch | Chiếc | 3 |
| 2 | Server | Bộ | 10 |
| 3 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ rack 11 | Chiếc | - |
| 1 | PC | Bộ | 1 |
| 2 | Bộ chia HDMI | Chiếc | 3 |
| 3 | Bộ phát HDMI | Chiếc | 16 |
| 4 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
|  | Tủ rack 12 | Chiếc | - |
| 1 | Server | Bộ | 6 |
| 2 | Firewall | Chiếc | 6 |
| 3 | Firewall | Chiếc | 1 |
| 4 | Thanh PDU | Chiếc | 2 |
| III | Tủ rack khác | Chiếc | - |
|  | Tủ rack 13 |  | - |
| 1 | Firewall | Chiếc | 1 |
| 2 | Router | Chiếc | 1 |
| 3 | KVM | Chiếc | 1 |
|  | Tủ rack 14 |  | - |
| 1 | Switch | Chiếc | 15 |
| 2 | ATS | Chiếc | 1 |
| 3 | Hộp nối quang | Chiếc | 1 |
| 4 | Hộp nối quang | Chiếc | 1 |
|  | Tủ rack 15 |  | - |
| 1 | Switch |  | 2 |
| 2 | Thanh nối dây mạng (Patch Panel) |  | 28 |
| 3 | Hộp nối quang |  | 1 |
|  | Tủ rack 16 |  | - |
| 1 | Thiết bị truyền dẫn SDH-STM4 |  | 1 |
| IV | Thiết bị viễn thông, CNTT khác |  | - |
| 1 | Access Point (wifi 6) | Chiếc | 99 |
| 2 | Access Point (wifi 5) | Chiếc | 23 |
| 3 | Switch | Chiếc | 1 |
| 4 | Hộp nối quang | Chiếc | 1 |
| 5 | PC | Bộ | 1 |
| 6 | Laptop | Chiếc | 2 |
| 7 | Máy in | Chiếc | 1 |
| 8 | Switch | Chiếc | 2 |
| 9 | Thiết bị lưu trữ NAS | Chiếc | 4 |
| 10 | Máy chủ cũ | Bộ | 2 |
| 11 | Switch cũ | Chiếc | 12 |
| B | Nguồn điện |  | - |
| 1 | Tủ nguồn | Chiếc | 3 |
| 2 | Tủ aptomat, chống sét | Chiếc | 4 |
| 3 | Bộ lưu điện (UPS) + Ắc quy | Bộ | 3 |
| 4 | Bộ lưu điện (UPS) + Ắc quy | Bộ | 2 |
| 5 | Máy phát 125kW | Chiếc | 1 |
| 6 | Hệ thống máng cáp | HT | 3 |
| C | Hệ thống làm mát |  | - |
| 1 | Điều hòa chính xác | Chiếc | 2 |
| 2 | Điều hòa treo tường | Chiếc | 5 |
| C | Hệ thống cứu hỏa |  | - |
| 1 | Bình FM200 140l | Bình | 1 |
| 2 | Bình FM200 40l | Bình | 1 |
| 3 | Bình FM200 80l | Bình | 2 |
| 4 | Bình cứu hỏa CO2 cầm tay | Bình | 6 |
| 5 | Hệ thống cảm biến, báo động, xả khí | HT | 3 |
| C | Các thiết bị khác |  | - |
| 1 | Tivi 75 inch | Chiếc | 2 |
| 2 | Bàn làm việc | Chiếc | 30 |
| 3 | Ghế xoay | Chiếc | 24 |
| 4 | Quạt điện | Chiếc | 2 |
| 5 | Thang | Chiếc | 2 |
| 6 | Máy hút bụi | Chiếc | 1 |
| 7 | Thùng đựng thiết bị dự phòng, dụng cụ | Thùng | 25 |
| 8 | Thùng đựng thiết bị dự phòng, dụng cụ | Thùng | 15 |
| BB | THÙNG TÀI LIỆU (Thùng catton đóng gói) |  | 1.750 |
| 1 | Thùng catton đóng gói KT: 600x450x400mm | thùng | 1.750 |

Ghi chú:

Định mức trung bình 1 công bốc xếp CCDC làm được 3,5 CCDC

Định mức trung bình 1 công bốc dỡ tài liệu làm được 4 thùng

Định mức trung bình 1 công lắp đặt CCDC làm được 10 CCDC

3.	Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1.	Yêu cầu chung

Tổ chức triển khai kiểm kê, khảo sát, đánh giá, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các trang thiết bị, tài sản, vật tư, hàng hóa…. tại số 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Lên sơ đồ, mặt bằng bố trí, phương án bố trí lắp đặt tại địa điểm mới.

Phân loại các nhóm trang thiết bị ưu tiên vận chuyển tháo dỡ và lắp đặt các phòng Lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn chính sau đó đến các phòng chức năng khác.

+ Phân loại theo phòng ban: Các loại tài liệu của cùng một phòng ban sẽ được phân chia theo khu vực với nhau. Đảm bảo không bị nhầm lẫn giữa các phòng ban.

+ Phân loại theo dự án, tài sản: Các dự án có liên quan đến nhau sẽ được phân loại theo cùng một khu vực với nhau.

+ Phân loại theo chủ đề: Các loại tài liệu và tài sản, hồ sơ dự án cùng loại cũng sẽ được phân loại cùng nhau và để ra cùng một khu vực với nhau.

+ Phân loại theo thời kỳ: Theo yêu cầu của phòng ban

Tổ chức vệ sinh bảo quản sơ bộ, tháo dỡ các trang thiết bị, tài sản, vật tư, hàng hóa chuẩn bị cho bao gói.

Nhà thầu phải cung cấp vật tư đóng gói phải đảm bảo: Thùng Carton có bìa cứng, mới không bị rách và chịu được trọng tải để khi vận chuyển tránh bị vỡ thùng. Có giải pháp chống va đập (màng bọc, bọt xốp chống va chạm…) đảm bảo an toàn tài sản trong quá trình đóng gói, vận chuyển.

Bao gói các trang thiết bị, tài sản, vật tư, hàng hóa bảo đảm giữ nguyên trạng, chống va đập, chầy xước, móp méo… không làm ảnh hưởng đến tính năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị.

Đối với tài liệu lưu trữ phải sắp xếp hồ sơ theo đúng trình tự, phải đóng gói trước khi vận chuyển. Nhà thầu làm sáo trộn phải chịu mọi chi phí để thuê tổ chức chỉnh lý lại hồ sơ tài liệu.

Đối với hồ sơ, thiết bị có tính chất quan trọng được dán niêm phong đảm bảo an toàn, bảo mật.

Quá trình thực hiện dịch vụ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, tài sản của chủ đầu tư.

Quá trình triển khai dịch vụ phải đảm bảo quá trình hoạt động bình thường của cơ quan.

Tổ chức nghiệm thu, kiểm kê bàn giao tài sản, trang thiết bị theo danh mục và sơ đồ mặt bằng tại địa điểm mới.

Phải chịu trách nhiệm đền bù tài sản bị hư hỏng, thất lạc bằng tiền theo quy đổi tương đương với giá trị còn lại của Tài sản bị hư hỏng, thất lạc theo sổ sách theo dõi của Chủ đầu tư

3.2.	Kế hoạch triển khai

Lập bảng kế hoạch dự kiến các nội dung công việc cần thực hiện. Triển khai cụ thể từng phòng, từng công đoạn, dự kiến mốc thời gian thực hiện đảm bảo sự hoạt động bình thường của cơ quan. Kế hoạch vận chuyển theo từng phòng.

Lập kế hoạch huy động nhân sự, phân công nhân sự (người thực hiện, người phối hợp (nếu có)) cho từng nội dung công việc và thời hạn hoàn thành phù hợp với tiến độ thực hiện.

Lập kế hoạch huy động thiết bị, máy móc phục vụ tháo lắp, vận chuyển

3.3.	Giải pháp kỹ thuật, phướng án tổ chức thực hiện :

3.3.1.	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ

Nêu được tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ.

Có quy trình thực hiện dịch vụ khảo sát-tháo dỡ-đóng gói-vận chuyển-lắp đặt-vệ sinh-nghiệm thu-bàn giao.

3.3.2.	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc

Trình bày sự am hiểu về phạm vi, quy mô, mục đích, yêu cầu của gói thầu

3.3.3.	Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ.

a.	Kế hoạch triển khai: Trình bày khoa học, hợp lý, trình bày một cách rõ ràng theo yêu cầu HSMT và có sơ đồ kế hoạch triển khai

b.	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ: Nhà thầu có thể tự khảo sát hiện trạng để lập giải pháp, Biện pháp cung cấp dịch vụ phù hợp.

Quy trình tháo dỡ, lắp đặt các trang thiết bị phải được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

c.	Yêu cầu về tổ chức nhân sự.

Tổ chức nhân sự của nhà thầu huy động và phân công trách nhiệm cho từng cán bộ bao gồm:

+ Nhân sự phụ trách chung:

+ Nhân sự chuyên môn tháo lắp thiết bị điện tử (có chuyên ngành phù hợp theo quy định tại điểm 3.3 khoản 3 tại Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT):

+ Các nhân sự khác (không yêu cầu trình độ) được huy động theo kế hoạch và tiến độ cụ thể của nhà thầu

Nhà thầu phải huy động nhân sự đảm bảo số lượng chất lượng và phương tiện vận chuyển phù hợp để đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung này trong phương án thực hiện gói thầu và biểu chi tiết thời gian thực hiện các nội dung chính.

d.	Yêu cầu về trang thiết bị.

+ Xe nâng hàng

+ Ô tải thùng kín

+ Các loại trang thiết khác bị phục vụ cho quá trình vận chuyển

Nhà thầu phải huy động phương tiện vận chuyển phù hợp để đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung này trong phương án thực hiện gói thầu và biểu chi tiết thời gian thực hiện các nội dung chính.

3.3.4.	Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện

a.	Mức độ đáp ứng, yêu cầu chất lượng.

-	Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng dịch vụ: Không để thất thoát, hư hỏng hàng hóa (Vật tư, trang thiết bị) trong quá trình vận chuyển.

-	Lắp đặt, hiệu chỉnh đúng theo kỹ thuật từng loại thiết bị

-	Các Vật tư, trang thiết bị máy móc sau khi lắp đặt phải đảm bảo hoạt động bình thường.

b.	Giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho các thiết bị, tài liệu

+ Có phương án đảm bảo an toàn cho các tài liệu, thiết bị trong quá trình thực hiện vận chuyển như đánh số, theo dõi và cập nhật liên tục bằng hệ thống quản lý riêng của thầu

+ Thực hiện niêm phong đối với thiết bị, tài liệu quan trọng, bảo mật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư

3.3.5.	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ;

a.	Bản cam kết kèm theo E-HSDT

b.	Có giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo an toàn, an ninh, không gây ảnh hưởng tới hoạt động của chủ đầu tư.

3.3.6.	Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT:

Nhà thầu có bảng tiến độ thực hiện gói thầu hợp lý, chi tiết các hạng mục công việc có tính khả thi và phù hợp với kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Dự kiến mốc thời gian triển khai đáp ứng yêu cầu phạm vi cung cấp của gói thầu

3.4.	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

+ Tuân thủ các yêu cầu về Luật PCCC

+ Theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động Quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13)

+ Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.	Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1).	Giải pháp và phương pháp luận;

2).	Kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện.

5.	Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Theo quy định của pháp luật hiện hành về kiểm tra, nghiệm thu công việc hoàn thành, chứng từ ... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

6.	Yêu cầu khác

Nhà thầu có trách nhiệm phải chuẩn bị sẵn bản gốc các tài liệu kê khai trong E-HSDT để đối chiếu khi bên mời thầu yêu cầu. Trường hợp nhà thầu từ chối không cung cấp bản gốc tài liệu hoặc cung cấp không đúng thời hạn khi bên mời thầu yêu cầu thì tài liệu đó sẽ bị coi là không hợp lệ, không được xem xét, đánh giá trong giai đoạn tiếp theo.

Các tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc công chứng hoặc chứng thực do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện.

## 7. Các tài liệu bản vẽ kèm theo E-HSMT: Có tài liệu bản vẽ kèm theo

## Nhà thầu tham khảo các tài liệu, bản vẽ như đính kèm E-HSMT để phục vụ việc lập E-HSDT.

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản / ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Phần di dời TS, CCDC hiện trạng bổ sung CCDC |  |
|  | Tổng cộng: |  |  |