Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về dự án, gói thầu

1. Giới thiệu về dự án:
1.1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà ở học viên, hội trường và các hạng mục phụ trợ Trường Chính trị tỉnh Điện Biên.
1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
1.3. Chủ đầu tư: Trường Chính trị tỉnh Điện Biên.
1.4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Dũng.

1.5. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp III.

1.6. Mục tiêu dự án:

Nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp sau nhiều năm sử dụng; tạo diện mạo khang trang cho trường, lớp học và khu nhà ở học viên; đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo các tiêu chí để đến năm 2030 Trường đạt chuẩn mức 2 theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.7. Quy mô đầu tư xây dựng:

1.7.1. Sửa chữa Nhà ở học viên (Nhà C): 

a) Phần phá dỡ: Phá dỡ lớp vữa láng sê nô, mái sảnh tầng 2; tháo dỡ hệ thống thoát nước mái; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát cổ móng; phá dỡ 50% lớp trát tường, cột ngoài nhà và 40% lớp vữa trát tường, cột trong nhà; cạo bỏ lớp sơn tường, cột, dầm, trần còn lại; cạo bỏ lớp sơn hoa sắt cửa, hoa sắt bảo vệ sân phơi, lan can hành lang, cầu thang; tháo dỡ cửa đi D3 khu vệ sinh; phá dỡ lớp tôn nền, lớp gạch lát nền, gạch ốp tường khu vệ sinh; tháo dỡ thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp, thoát nước; tháo dỡ một số thiết bị điện bị hư hỏng.

b) Phần sửa chữa: Sơn chống thấm và láng lại sê nô, mái sảnh VXM75#; trát lại tường, cột trong ngoài nhà VXM75# các vị trí đã phá dỡ; lu sơn hoàn thiện toàn nhà; sơn lại hoa sắt cửa, hoa sắt bảo vệ sân phơi, lan can hành lang, cầu thang; đánh véc ni tay vịn lan can cầu thang chính trục 6-7; mài lại granito bậc cầu thang, tam cấp; lắp dựng bổ sung chiều cao lan can hành lang bằng inox để đảm bảo an toàn cho sử dụng; thay thế một số thiết bị điện bị hư hỏng; làm lại hệ thống thoát nước mái. 

- Khu vệ sinh: Lắp dựng lanh tô cửa bằng BTCT200#; lắp lại cửa đi D3 đã tháo dỡ; thay thế một số bộ cửa sổ S2 bị hư hỏng bằng cửa khung nhôm kính an toàn; nền lát gạch chống trơn 300x300mm; tường ốp gạch men 300x600mm; lắp dựng hệ trần nhôm kích thước 600x600mm; xây hộp kỹ thuật bằng gạch VXM75#; lắp đặt mới các thiết bị vệ sinh và hệ thống cấp, thoát nước. 

1.7.2. Sửa chữa Nhà hội trường: 

a) Phần phá dỡ: Tháo dỡ tôn lợp mái; cạo bỏ lớp sơn xà gồ mái; phá dỡ lớp vữa láng sẽ nô mái; tháo dỡ hệ thống thoát nước mái; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát cổ móng; phá dỡ 30% lớp vữa trát tường, cột trong và ngoài nhà; cạo bỏ lớp sơn tường, cột, dầm, trần còn lại; phá dỡ lớp gạch lát nền khu sảnh và hành lang tầng 1; tháo dỡ cửa đi và vách kính cường lực cửa chính; tháo dỡ một số thiết bị vệ sinh và một số bộ cửa đi khu vệ sinh tầng 1, tầng 2; tháo dỡ một số thiết bị điện bị hư hỏng. 

b) Phần sửa chữa: Sơn lại xà gồ mái; lợp mái bằng tôn chống nóng; sơn chống thấm và láng lại sẽ nô VXM75#; ốp đá rối cổ móng; trát lại tường, cột trong ngoài nhà VXM75# các vị trí đã phá dỡ; lu sơn hoàn thiện toàn nhà; đổ bù nền tầng 1 tại các vị trí bị lún bằng BT150#; lát nền sảnh, hành lang tầng 1 gạch men 600x600mm; lắp dựng cửa đi sảnh chính bằng hệ cửa kính cường lực; lắp dựng vách kính sảnh chính và thay thế một số cửa khu vệ sinh tầng 1, tầng 2 bằng hệ cửa khung nhôm kính; lắp dựng vách ngăn compac cho khu tiểu nam; thay thế các thiết bị vệ sinh đã tháo dỡ; thay thế một số thiết bị điện bị hư hỏng; làm lại hệ thống chống sét, thoát nước mái.

1.7.3. Các hạng mục phụ trợ: 

a) Nhà gara xe ô tô (Sxd = 464,86m2): Tháo dỡ, di chuyển nhà gara xe 2 gian cũ sang vị trí mới, để lấy mặt bằng xây dựng. Xây mới nhà Gara xe ô tô 01 tầng: móng cột BTCT250#; cột, vì kèo, xà gồ thép hình; mái lợp tôn; nền đổ BT200#; hệ thống điện, thoát nước, chống sét.

b) Nhà Gara xe máy (Sxd = 152,8m2): Móng cột BT200#; cột, vì kèo, xà gồ thép hình; mái lợp tôn; nền đổ BT200#, láng VXM75#. 

c) Cổng phụ: Móng trụ cổng BTCT200#; trụ cổng BTCT200#; xây ốp trụ cổng gạch VXM75#; trát trụ VXM75#; lu sơn hoàn thiện; cánh cổng đẩy bằng thép hình. 

d) Tường rào hoa sắt: 

- Phá dỡ đoạn tường rào hoa sắt và lớp vữa trát bên ngoài kè đá đoạn B-C (L= 181,25m). 

- Xây lại đoạn móng tường rào bị vỡ (L = 6m): Lót móng BT150#; móng trường rào xây đá hộc VXM75#; giằng móng BTCT200#.

- Xây lại tường rào hoa sắt đã phá dỡ (L = 181,05m): Giằng chân tường rào, trụ tường rào đổ BTCT200#; xây chân tường và ốp trụ rào bằng gạch VXM75#; trát VXM75#; lu sơn hoàn thiện; hoa sắt tường rào thép hình. Trát lại kè đá phía bên ngoài bằng VXM75#. 

e) Tường rào xây: 

- Phá dỡ tường rào xây đoạn A-B và đoạn C-D (L = 229,2m).

- Xây lại các đoạn tường rào đã phá dỡ (L = 229,22m). Giằng tường, trụ rào đổ BTCT200#; thân tường rào xây gạch VXM75#; trát tường rào VXM75#; lu sơn hoàn thiện.

f) Bồn hoa cây xanh: Ốp mặt ngoài một số đoạn tường chắn bằng gạch men 300x600mm để chống rêu mốc; xây thu nhỏ lại các bồn hoa tại sân S2 và sân S3 cho phù hợp với khuôn viên của trường. 

g) Sân, đường nội bộ: 

- Sân trước nhà đa năng (S = 545,73m2): Phá dỡ nền bê tông phần rộng 2m, dày 5cm để tạo phẳng; lát nền đá tự nhiên kích thước 300x300mm. 

- Sân trước nhà lớp học, thư viện 7 tầng (S = 198,25m2): Đệm cát tạo phẳng dày 5cm; mặt sân đổ BT150#, dày 100mm; trên lát đá tự nhiên kích thước 300x300mm. 

- Sân, đường nội bộ khu nhà hội trường và nhà bếp + ăn (S = 1.543m2): Đổ nền sân BT150#, dày trung bình 10 cm; rải thảm carboncor asphalt dày 3cm trên toàn bộ diện tích sân.

- Hè quanh nhà bếp + ăn (S = 92,37m2): Đổ lại hè quanh nhà bị lún, nứt bằng BT150# dày 10cm. 

h) Rãnh thoát nước: 

- Phá dỡ: Phá dỡ các đoạn rãnh tại lối vào nhà gara xe ô tô, rãnh quanh nhà hội trường, rãnh quanh nhà bếp + ăn; rãnh dẫn từ nhà hội trường và nhà bếp + ăn dẫn ra rãnh chung của khu vực. 

- Xây lại các đoạn rãnh đã phá dỡ: Lót đáy rãnh BT150#; thành rãnh xây rãnh gạch VXM75#; trát, láng rãnh VXM75#; tấm đan nắp rãnh BTCT200# đúc sẵn. 

i) Hệ thống điện ngoài nhà: Thiết kế bổ sung đường cấp điện từ hệ thống chung của khu vực, cấp cho một số hạng mục của trường.

1.8. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

- TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. 

- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. 

- Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.

1.9. Tổng mức đầu tư xây dựng: 8.300.000.000 đồng (Tám tỷ, ba trăm triệu đồng).

1.10. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025-2026.

1.11. Nguồn vốn và cơ cấu vốn: Sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương được giao trong dự toán thu, chi hàng năm của tỉnh.

1.12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Tổ chức tư vấn quản lý dự án.

2. Giới thiệu về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu/Dự toán gói thầu: 7.363.915.977 đồng.

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương được giao trong dự toán thu, chi hàng năm của tỉnh.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 

Hoàn thành công trình trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các thuyết minh khác có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.

IV. Các bản vẽ: Có, file đính kèm.

