Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các loại hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp gói thầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Thông số kỹ thuật của hàng hóa: (Theo các yêu cầu trong chương V mục 2 phần yêu cầu kỹ thuật của HSMT) - Tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, bản vẽ, hướng dẫn sử dụng… của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT. - Bảng cam kết đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của của HSMT. | Tất cả các yêu cầu cơ bản được đánh giá là “Đạt” và các thông số khác được đánh giá là “Đạt” hoặc “Chấp nhận được”. |  | Không đáp ứng, có sai lệch không chấp được so với các yêu cầu trong phần đặc tính kỹ thuật |
| 2 | Tính đáp ứng của hàng hóa chào thầu: |  |  |  |
|  | - Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường | Nhà thầu cung cấp văn bản khẳng định thiết bị và giải pháp theo phương án dự thầu hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế của dự án |  | HSDT có nội dung thể hiện thiết bị và giải pháp theo phương án dự thầu không đáp ứng hoàn toàn khả năng thích ứng về địa lý, môi trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế của dự án |
|  | - Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết | Nhà thầu cung cấp văn bản khẳng định thiết bị và giải pháp theo phương án dự thầu hoàn toàn đáp ứng kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế của dự án |  | HSDT có nội dung thể hiện thiết bị và giải pháp theo phương án dự thầu không đáp ứng hoàn toàn kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế của dự án |
|  | - Có giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam | Phải có | Không áp dụng | Không có |
|  | - Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương, được thực hiện bởi các Phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn ISO/IEC 17025. | Phải có | Không áp dụng | Không có |
|  | - Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với thiết bị chính chào thầu. | Phải có | Không áp dụng | Không có |
| 3 | Các yếu tố về điều kiện thương mại, đào tạo, chuyển giao công nghệ | Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết đáp ứng hoàn toàn các điều kiện thương mại, đào tạo, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu E-HSMT |  | HSDT có nội dung thể hiện không đáp ứng hoàn toàn các điều kiện thương mại, đào tạo, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu E-HSMT |
| 4 | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa | Nhà thầu thuyết minh trong HSDT về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa … đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương V, Yêu cầu về kỹ thuật, Khẳng định phương án chào thầu đảm bảo hợp lý, hiệu quả kinh tế đáp ứng phạm vi gói thầu và hoàn toàn phù hợp mục tiêu dự án |  | HSDT không thuyết minh trong HSDT về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa … đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương V, Yêu cầu về kỹ thuật; hay không khẳng định phương án chào thầu đảm bảo hợp lý, hiệu quả kinh tế đáp ứng phạm vi gói thầu và hoàn toàn phù hợp mục tiêu dự án |
| 5 | Tiến độ cung cấp | ≤ 60 ngày |  | > 60 ngày |
| 6 | Bảo hành: - Tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước (Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế). - Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính gia hạn lại kể từ ngày Bên mua chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; - Trường hợp quá thời gian bảo hành quy định nêu trên, Bên bán cam kết phối hợp với Bên mua tiến hành kiểm tra, khắc phục, sửa chữa hoặc thay thế các hư hỏng của hàng hóa. | Chấp thuận theo yêu cầu |  | Không chấp thuận |
| II | Đánh giá | Đạt tất cả các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  | Không đạt ít nhất 1 trong 6 nội dung trên. |