## YCKT
YÊU CẦU KỸ THUẬT
STT | Mã phần/ lô | Tên phần/lô | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật
1 | PP2500590396 | Phần 1. Sinh phẩm chuẩn đoán bao gồm 23 mặt hàng
1.1 |  |  | Test HBsAg | - Ngưỡng phát hiện:≥1ng/ml - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; - Độ chính xác ≥ 95%; - Độ lặp lại: ≥ 95% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.2 |  |  | Test HBeAg | - Ngưỡng phát hiện:≥1ng/ml - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; - Độ chính xác ≥ 95%; - Độ lặp lại: ≥ 95% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.3 |  |  | Test CEA | - Ngưỡng phát hiện:≥1ng/ml - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; - Độ chính xác ≥ 95%; - Độ lặp lại: ≥ 95% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.4 |  |  | Test nhanh chẩn đoán Viêm gan C ( HCV) | - Ngưỡng phát hiện:≥1ng/ml - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; - Độ chính xác ≥ 95%; - Độ lặp lại: ≥ 95% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.5 |  |  | Test HAV | - Ngưỡng phát hiện:≥1ng/ml - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; - Độ chính xác ≥ 95%; - Độ lặp lại: ≥ 95% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.6 |  |  | Test AFP | - Ngưỡng phát hiện:≥1ng/ml - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; - Độ chính xác ≥ 95%; - Độ lặp lại: ≥ 95% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.7 |  |  | Test PSA | - Ngưỡng phát hiện:≥1ng/ml - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; - Độ chính xác ≥ 95%; - Độ lặp lại: ≥ 95% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.8 |  |  | Test Nhanh Phát Hiện Kháng Nguyên Sốt Xuất Huyết | - Ngưỡng phát hiện:≥1ng/ml - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; - Độ chính xác ≥ 95%; - Độ lặp lại: ≥ 95% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.9 |  |  | Test ma túy Morphin (MOP) | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine ≥ 300 ng/ml - Độ nhạy: ≥ 99%. - Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Độ lặp lại: ≥99% ; - Độ ổn định: ≥99%; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.10 |  |  | Test ma túy Codein | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Codein ≥300 ng/ml - Độ nhạy: ≥ 99%. - Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Độ lặp lại: ≥99% ; - Độ ổn định: ≥99%; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.11 |  |  | Test ma túy Amphetamin (AMP) | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Amphetamine ≥1000 ng/ml - Độ nhạy: ≥ 99%. - Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Độ lặp lại: ≥99% ; - Độ ổn định: ≥99%; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.12 |  |  | Test ma túy marijuana (THC) | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + THC ≥ 50 ng/ml - Độ nhạy: ≥ 99%. - Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Độ chính xác: ≥99% ; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.13 |  |  | Test ma túy Heroin | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Heroin: ≥10 ng/ml - Độ nhạy: ≥ 99%. - Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Độ chính xác: ≥99% Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 13485:2016;
1.14 |  |  | Test thử đường huyết Sử dụng cho máy On-Call | Test thử đường huyết Sử dụng cho máy On-Call
1.15 |  |  | Test thử nước tiểu 10 thông số (sử dụng cho máy Reactif Touch Plus ) | Test thử nước tiểu 10 thông số sử dụng cho máy Reactif Touch Plus
1.16 |  |  | Tets thử nước tiểu 10 thông số ( sử dụng cho máy Uritek TC-101) | Tets thử nước tiểu 10 thông số sử dụng cho máy Uritek TC-101
1.17 |  |  | Test thử đường huyết Sử dụng cho máy NIPRO | Test thử đường huyết Sử dụng cho máy NIPRO
1.18 |  |  | Test thử nước tiểu 11 thông số ( sử dụng cho máy Cybow Read 300) | Test thử nước tiểu 11 thông số sử dụng cho máy Cybow Read 300
1.19 |  |  | Test HbA1C | Test nhanh phát hiện HbA1C máy Lanuno X
1.20 |  |  | Test nhanh giang mai | - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥ 95%; Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C;
1.21 |  |  | Test thử đường huyết sử dụng cho máy ACCU - CHEK | Test thử đường huyết sử dụng cho máy ACCU - CHEK
1.22 |  |  | Test thử đường huyết sử dụng cho máy CaresensN | Test thử đường huyết sử dụng cho máy CaresensN
1.23 |  |  | Test thử nước tiểu 11 thông số ( sử dụng cho máy ComboStick R-50) | Test thử nước tiểu 11 thông số sử dụng cho máy ComboStick R-50
2 | PP2500590397 | Phần 2. Hoá chất tương thích máy sinh hóa AU480 hoặc tương đương
2.1 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL cholesterol, Hộp ≥320ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.2 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL cholesterol, Hộp ≥160ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.3 |  |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2, Hộp ≥25ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.4 |  |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1,Hộp ≥25ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.5 |  |  | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người, Hộp ≥25ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.6 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine, Hộp ≥600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.7 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose,Hộp ≥600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.8 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp,Hộp ≥300ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.9 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol, Hộp ≥ 600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.10 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần,Hộp ≥600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.11 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea-BUN UV,Hộp ≥600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.12 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng y-Glutamyltransferase (y-GT),Hộp ≥300ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.13 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid,Hộp ≥600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.14 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides,Hộp ≥600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.15 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT),Hộp ≥600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.16 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT),Hộp ≥600ml | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.17 |  |  | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa,Can ≥5L | Tương thích máy sinh hóa AU480
2.18 |  |  | Dung dịch rửa điện giải,Bình≥450ml | Tương thích máy sinh hóa AU480