## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Mua sắm vật tư y tế thông thường phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (chia phần lô)

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả

- Dự toán: Mua sắm VTYT- HC năm 2025- 2026 -phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả

- Quy mô gói thầu: Gồm 121 danh mục vật tư y tế thông thường

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Địa chỉ: số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

- Giá gói thầu: 5.132.307.990 đồng.

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác).

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).

Nhà thầu có thể tham gia từng phần (một hoặc nhiều phần hoặc toàn bộ gói thầu).

Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, tài liệu do nhà sản xuất phát hành, hoặc được xác nhận từ nhà nhập khẩu hoặc xác nhận từ chủ sở hữu số đăng ký lưu hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan so với Mục 10 Chương I và Chương V của E-HSMT (và phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa dự thầu phải có Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 (Kèm tài liệu chứng minh).

| STT | Mã phần lô | Tên hàng hoá | Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500504218 | Dung dịch sát khuẩn máy lọc thận (Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo) | Thành phần tối thiểu bao gồm - Peracetic acid: ≥ 4%; - Acetic Acid: ≥ 8% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương | Can ≥5 lít | Can | 10 |
| 2 | PP2500504219 | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo | - Chất liệu: Polyvinylchloride hoặc tương đương. - Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Một bộ tối thiểu bao gồm: - Dây điều chỉnh mực nước - Dây đo áp lực động mạch - Dây đo áp lực tĩnh mạch - Bầu động mạch - Bầu tĩnh mạch có kèm lọc - Dây máu - Đầu nối để chạy quẩn - Đầu nối đoạn dây bơm máu |  | Bộ | 3.000 |
| 3 | PP2500504220 | Bộ dây lọc máu liên tục | Bộ dây lọc máu HD/HF dùng cho máy lọc máu Diapact CRRT. |  | Bộ | 80 |
| 4 | PP2500504221 | Quả lọc máu liên tục | Chất liệu màng lọc: Polysulfone, dùng được cho máy Diapct CRRT. Đường kính trong ≤200 micromet; độ dày thành mạch ≤ 40 micromet. Tốc độ máu tối đa ≥ 500ml/phút, diện tích : ≥2.0 m². |  | Quả | 80 |
| 5 | PP2500504222 | Kim chạy thận nhân tạo | Chất liệu kim: Thép không gỉ hoặc tốt hơn. Chất liệu dây nối: Polyvinylchloride (PVC), mềm dẻo không chứa DEHP và LATEX. Kích cỡ: ≥1,6 X 25 X 300 mm Có kẹp khóa phân biệt màu, Đầu nối Luer. * Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 20.000 |
| 6 | PP2500504223 | Quả lọc thận nhân tạo diện tích bề mặt 1,5 m2 | Chất liệu vỏ màng: Polycarbonate hoặc tương đương; Diện tích bề mặt ≥1,5 m2, Hệ số siêu lọc ≥9 ml/h/mmHg Độ thanh thải Urea: ≥180ml/ phút; creatinine: ≥170ml/ phút, vitamin B12: ≥80ml/ phút Áp lực TMP tối đa: ≥500 mmHg |  | Quả | 3.000 |
| 7 | PP2500504224 | Bộ dây lọc huyết tương | Bộ dây lọc huyết tương dùng cho máy lọc máu Diapact CRRT. |  | bộ | 30 |
| 8 | PP2500504225 | Quả lọc huyết tương | Quả lọc huyết tương dùng cho máy lọc máu Diapact CRRT. Màng lọc tách huyết tương diện tích ≥ 0.5 m2, chất liệu polyethersulfone, đường kính trong sợi màng ≤300 micromet, độ dày thành sợi ≤100 micromet, kích thước lỗ màng tối đa 0.5 micromet,thể tích khoang máu ≥48 ml, thể tích khoang huyết tương ≥154 ml, Lưu lượng máu tối thiểu 60ml/phút tối đa 180 ml/phút, tốc độ huyết tương = 30% tốc độ máu, áp lực xuyên màng tối đa 100mmHg. |  | quả | 30 |
| 9 | PP2500504226 | Bộ quả lọc máu liên tục | Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn tương thích máy Prismaflex kèm bộ dây dẫn: - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): ≥500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc ±10%: ≥152 ml. - Diện tích màng hiệu dụng: ≥0,9m². - Độ dày thành sợi lọc: ≥50µm - Tốc độ máu tối thiểu 75ml/phút - Tốc độ máu tối đa 400 ml/phút - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc) ±10%: ≥66ml. Tiệt trùng. |  | Bộ | 20 |
| 10 | PP2500504227 | Catheter thận nhân tạo | 1 bộ catheter thận tối thiểu gồm: - Kim nong mạch - Kim dẫn chữ Y hoặc thẳng - Bơm tiêm ≥ 5ml - Dao rạch - Nắp đậy - Ống thông 2 nòng có vạch chia độ dài từng nòng. - Chỉ khâu. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 130 |
| 11 | PP2500504228 | Chỉ thép liền kim | Là chỉ không tiêu, được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Đầu kim tam giác thân tròn, các số. |  | Sợi | 4 |
| 12 | PP2500504229 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, dài ≥75 cm | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ,dài ≥24mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 252 |
| 13 | PP2500504230 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, dài ≥75 cm | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ,dài ≥24mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 1.848 |
| 14 | PP2500504231 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, dài ≥75 cm | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ,dài ≥19mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 252 |
| 15 | PP2500504232 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0, dài ≥75 cm | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ,dài ≥16mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 1.200 |
| 16 | PP2500504233 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 6/0, dài ≥75 cm | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide số 6/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ,dài ≥12mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 180 |
| 17 | PP2500504234 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 10/0, dài ≥30 cm | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide số 10/0, sợi chỉ dài ≥30cm. Kim thép không rỉ,dài ≥6mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 120 |
| 18 | PP2500504235 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 1/0, dài ≥90cm | Chỉ tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid, được bao phủ Polycaprolactone và Calcium stearate. Chỉ số 1/0, sợi chỉ dài ≥90cm. Kim thép không rỉ, dài ≥40mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 624 |
| 19 | PP2500504236 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài ≥75 cm | Chỉ tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid, được bao phủ Polycaprolactone và Calcium stearate. Chỉ số 2/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ, dài ≥26mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 528 |
| 20 | PP2500504237 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 3/0, dài ≥75cm | Chỉ tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid, được bao phủ Polycaprolactone và Calcium stearate. Chỉ số 3/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ, dài ≥26mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 936 |
| 21 | PP2500504238 | Chỉ khâu liền kim tiêu nhanh đa sợi Polyglycolic acid số 3/0, dài ≥75cm | Chỉ tiêu nhanh đa sợi Polyglycolic acid thành phần tối thiểu bao gồm: Glycolide và L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ số 3/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ, dài ≥26mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 204 |
| 22 | PP2500504239 | Chỉ khâu liền kim tiêu nhanh đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài ≥75cm | Chỉ tiêu nhanh đa sợi Polyglycolic acid thành phần tối thiểu bao gồm: Glycolide và L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ số 2/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ, dài ≥26mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 204 |
| 23 | PP2500504240 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 4/0, dài ≥75cm | Chỉ tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ số 4/0, sợi chỉ dài ≥75cm. Kim thép không rỉ, dài ≥26mm. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 108 |
| 24 | PP2500504241 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đơn sợi glyconate, số 3/0, dài ≥70cm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, sợi chỉ dài ≥70cm, kim dài ≥22mm, kim được phủ silicone. Được tiệt trùng. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 216 |
| 25 | PP2500504242 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đơn sợi glyconate, số 4/0, dài ≥70cm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 4/0, sợi chỉ dài ≥70cm, kim dài ≥22mm, kim được phủ silicone. Được tiệt trùng. Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | Sợi | 504 |
| 26 | PP2500504243 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi polylropylen số 6/0, dài 60 cm | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0, dài 60cm Số 6/0, kim tròn 3/8C, kim ≥13mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥60 cm.Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ Polypropylene |  | Sợi | 24 |
| 27 | PP2500504244 | Chỉ Catgut 5.0 | Chỉ số 5/0 kim tròn 1/2C, kim ≥15mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước thuộc Châu Âu |  | sợi | 492 |
| 28 | PP2500504245 | Dây garo tiêm | Chất liệu: Thun cotton, có gai dán. Kích thước: dài ≥20cm |  | Cái | 210 |
| 29 | PP2500504246 | Đè lưỡi gỗ | Chất liệu: Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, mỗi que được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng. Kích thước: ≥150mm x ≥20mm x ≥2mm |  | Cái | 50.000 |
| 30 | PP2500504247 | Mũ y tế | Vật liệu: Vải không dệt polypropylen cao cấp hoặc tương đương Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, không dính tạp chất Được tiệt trùng |  | Cái | 2.000 |
| 31 | PP2500504248 | Bao cao su | Bao cao su có chất bôi trơn. |  | Cái | 200 |
| 32 | PP2500504249 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Chất liệu Nylon, có dây buộc, được tiệt trùng |  | Cái | 980 |
| 33 | PP2500504250 | Sáp cầm máu | Thành phần tối thiểu: sáp ong. |  | Miếng | 24 |
| 34 | PP2500504251 | Vật liệu cầm máu tự tiêu | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu. Được làm từ Cellulose tái tạo hoặc tương đương. Kích thước: ≥10cm x ≥20cm. |  | Miếng | 24 |
| 35 | PP2500504252 | Miếng cầm máu mũi | Thành phần tối thiểu bao gồm: Bông Hydroxilated Poly - Vinyl Acetate hoặc tương đương Kích thước ≥8cm x ≥1,5cm x ≥2cm. |  | Miếng | 10 |
| 36 | PP2500504253 | Miếng cầm máu tai | Thành phần: Bông Hydroxilated Polyvinyl - Acetate hoặc tương đương. Kích thước ≥12mm x 24mm. |  | Miếng | 20 |
| 37 | PP2500504254 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Cấu hình tối thiểu bao gồm: - Catheter chuẩn: 01 chiếc - Kim 18G: 01 chiếc. - Màng lọc vi khuẩn 0,2μm - Bơm tiêm giảm kháng lực: 01 chiếc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Bộ | 130 |
| 38 | PP2500504255 | Canuyn mở khí quản | Chất liệu: nhựa PVC hoặc tương đương, có bóng. Đầu van có khóa, đầu nối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 15 |
| 39 | PP2500504256 | Ống đặt nội khí quản có bóng | Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, có bóng. - Các số tối thiểu: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 600 |
| 40 | PP2500504257 | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không có bóng. - Các số tối thiểu: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 25 |
| 41 | PP2500504258 | Ống Nội khí quản có cuff và hút trên cuff | Được làm từ nhựa PVC cao cấp, với bóng có dụng lượng cao độ nén thấp, bóng lái, van có đầu bơ cho khóa luer, đầu nối tiêu chuẩn 15mm, đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Có các cỡ tối thiểu: 7-8 Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 100 |
| 42 | PP2500504259 | Ống nội khí quản 2 nòng | Ống nội khí quản 2 nòng có thành phần tối thiểu: Có bóng, đầu ống có dấu cản quang. Độ dài ống ≥350mm Ống cỡ tối thiểu: ≥28Fr |  | Cái | 15 |
| 43 | PP2500504260 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ đặt nội khí quản gồm: Chất liệu thép không gỉ. Các số. Cán pin trung bao gồm bóng đèn LED ≥2,7V, 01 Túi đựng có khóa kéo. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |  | Bộ | 2 |
| 44 | PP2500504261 | Ống ngậm miệng đo chức năng hô hấp | Chất liệu: Giấy, dùng 1 lần Sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp |  | Cái | 1.500 |
| 45 | PP2500504262 | Sonde foley 2 đường | Chất liệu 100% cao su tự nhiên hoặc tương đương. Có bóng dung tích trong khoảng ≤30ml. Được tiệt trùng. Đủ các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |  | Cái | 800 |
| 46 | PP2500504263 | Sonde foley 3 đường | Chất liệu: cao su hoặc tương đương. 3 nhánh, Có bóng dung tích ≥30ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 70 |
| 47 | PP2500504264 | Sonde chữ T | Sonde chữ T. Làm bằng cao su thiên nhiên hoặc tương đương. Được sử dụng để thông túi mật. Không có DEHP. Đủ các cỡ từ 14Fr đến 20Fr, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 15 |
| 48 | PP2500504265 | Sonde dạ dày | Tối thiểu Các số : 5,6,8,10,12,14,16,18. chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. |  | Cái | 520 |
| 49 | PP2500504266 | Sonde hậu môn | Tối thiểu các số: 22,24,26,28. Dây dẫn dài ≥500mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 100 |
| 50 | PP2500504267 | Sonde hút dịch | Sonde hút dịch đủ các số. Có khóa van hoặc đầu nối. Đầu dây hút có ≥2 lỗ hút dịch. Chất liệu nhựa y tế PVC hoặc tương đương |  | Cái | 7.000 |
| 51 | PP2500504268 | Sonde nelaton | Làm bằng cao su thiên nhiên hoặc tương đương, kích thước trong khoảng từ ≥6 - ≤24Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 30 |
| 52 | PP2500504269 | Sonde niệu quản | Chất liệu Aliphatic Polyurethan hoặc tương đương. Kích thước trong khoảng ≥4,7Fr - ≤8Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 180 |
| 53 | PP2500504270 | Dẫn lưu màng phổi | Ống dẫn lưu màng phổi dùng để dẫn lưu dịch màng phổi. Ống nhựa PVC mềm hoặc tương đương, không chứa chất độc pyrogen Các size Tiệt khuẩn EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |  | Cái | 90 |
| 54 | PP2500504271 | Dây thở Oxy 2 đường người lớn | Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương. Cấu hình tối thiểu bao gồm: dây nối và gọng mũi. - Dài ≥2m - Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương |  | Cái | 1.860 |
| 55 | PP2500504272 | Dây thở Oxy 2 đường trẻ em | Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương. Cấu hình tối thiểu bao gồm: dây nối và gọng mũi. - Dài ≥2m - Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương |  | Cái | 135 |
| 56 | PP2500504273 | Mask khí dung người lớn | Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương - Bề mặt nhẵn mịn, không gây dị ứng và không gây tổn thương - Không chứa DEHP - Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương |  | Cái | 45 |
| 57 | PP2500504274 | Mask khí dung trẻ em | - Làm từ nhựa PVC hoặc tương đương. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. - Cấu hình tối thiểu bao gồm: Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài ≥2m. Mặt nạ có dây đeo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 310 |
| 58 | PP2500504275 | Mask oxy có túi | Mask oxy có túi Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương - Được tiệt trùng - Bề mặt nhẵn mịn, không gây dị ứng và không gây tổn thương - Không chứa DEHP - Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương |  | cái | 310 |
| 59 | PP2500504276 | Mask Oxy không có túi | Mask Oxy không có túi Làm từ nhựa PVC hoặc tương đương. Dây dẫn thở oxy dài ≥2m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 25 |
| 60 | PP2500504277 | Mask oxy sơ sinh | Mask oxy sơ sinh Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương - Được tiệt trùng - Bề mặt nhẵn mịn, không gây dị ứng và không gây tổn thương - Không chứa DEHP - Tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Kích cỡ phù hợp với trẻ sơ sinh |  | Cái | 10 |
| 61 | PP2500504278 | Điện cực tim người lớn | Kích thước ≥40x45mm (±≤5%). Cảm biến được làm bằng polymer chứa cacbon và tráng lớp Ag/AgCl (hoặc chất liệu tương đương). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 2.200 |
| 62 | PP2500504279 | Điện cực tim trẻ em | Kích thước ≥30x40mm (±≤5%). Cảm biến được làm bằng polymer chứa cacbon và tráng lớp Ag/AgCl (hoặc chất liệu tương đương). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 70 |
| 63 | PP2500504280 | Ambu người lớn | - Bóp bóng giúp thở - Vật liệu: PVC hoặc tương đương - Kích cỡ: Người lớn |  | Cái | 35 |
| 64 | PP2500504281 | Ambu trẻ em | - Bóp bóng giúp thở - Vật liệu: PVC hoặc tương đương - Kích cỡ: Trẻ em |  | Cái | 10 |
| 65 | PP2500504282 | Bộ hút đờm kín | Cấu hình tối thiểu bao gồm: ống thông khí quản, ống nối, cổng làm sạch, bộ hút đờm, công tắc đẩy/kéo, ống và nắp bảo vệ, bàn kẹp, đầu ống nút kín. Tối thiểu có số 12 |  | Bộ | 100 |
| 66 | PP2500504283 | Túi đựng nước tiểu | Chất liệu nhựa hoặc tương đương, có khóa vặn, tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng. Có vạch chia dung tích. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 1.500 |
| 67 | PP2500504284 | Ống nối máy thở | Ống dây xếp gấp ≥15cm, đôi khuỷu tay xoay cùng với ống hút đờm trong khoảng ≥22F-15F/22M. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương, |  | Cái | 190 |
| 68 | PP2500504285 | Kẹp rốn sơ sinh | Dụng cụ giữ dây rốn trẻ sơ sinh. Tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 300 |
| 69 | PP2500504286 | Mỏ vịt nhựa các cỡ | Chất liệu: nhựa nguyên sinh hoặc tương đương, có khóa điều chỉnh độ mở. |  | Cái | 2.180 |
| 70 | PP2500504287 | Vôi soda | Dùng để hấp thụ khí CO2 trong phòng chống độc. Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH, hạt màu trắng, sáng hoặc hồng nhạt. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | Can ≥5 lít (=4,5kg) | Can | 12 |
| 71 | PP2500504288 | Dụng cụ cắt trĩ longo có hai chốt an toàn | Đường kính ngoài ≥33,5mm. Đường kính trong/đường kính dao cắt ≥24,5mm. ≥32 ghim Titanium. Chiều cao ghim ≥4,0mm. Đóng gói vô trùng từng bộ. Đạt tiêu chuẩn chất lượng EN ISO 13485 hoặc tương đương |  | Bộ | 10 |
| 72 | PP2500504289 | Rọ lấy sỏi | Rọ có tay cầm dạng kéo nhựa. - Chiều dài: ≥70cm – ≥120 cm. Kích thước: ≥2Fr. Rọ và dây làm bằng Nitinol hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 15 |
| 73 | PP2500504290 | Dây dẫn đường niệu quản | Dây dẫn chất liệu PTFE hoặc tương đương, sử dụng trong đặt ống xông niệu quản. Cấu hình tối thiểu bao gồm: có dây dẫn và vỏ nhựa, chiều dài ≥150cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 100 |
| 74 | PP2500504291 | Lưới đặt thoát vị bẹn | Miếng lưới phẫu thuật thoát vị lỗ lưới lớn chất liệu Polypropylen hoặc tương đương. kích thước ≥6cm x ≥11cm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |  | Miếng | 24 |
| 75 | PP2500504292 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số | Lưỡi dao có cả 2 loại thép carbon và thép không gỉ hoặc tương đương. Lưỡi dao được sản xuất theo các cỡ tối thiểu: 10, 10A, 11, 12, 12D, 13, 15, 15C, 15T, 18, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25 và 36 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 3.700 |
| 76 | PP2500504293 | Nẹp lòng máng 1/3 dùng vít 3.5 mm | Nẹp 1/3 lòng máng xương cẳng tay, thích hợp vít xương cứng 3.5mm, nẹp có từ 4 lỗ đến 12 lỗ thẳng liên hoàn, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 20 |
| 77 | PP2500504294 | Nẹp bản nhỏ các cỡ | Nẹp ép nén (DCP) xương cánh tay, thích hợp vít xương cứng 3.5mm, nẹp có từ 4 lỗ đến 14 lỗ thẳng liên hoàn, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 30 |
| 78 | PP2500504295 | Nẹp bản rộng các cỡ | Nẹp nén (DCP) thân xương đùi, thích hợp vít xương cứng 4.5mm, nẹp có từ 4 lỗ đến 16 lỗ thẳng liên hoàn, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 10 |
| 79 | PP2500504296 | Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương cánh tay các loại các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít, đầu dưới xương cánh tay LCP Olecranon (trái, phải), nẹp 3 lỗ đầu và 2 lỗ cạnh, thích hợp vít xương khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm, nẹp có từ 3 lỗ đến 12 lỗ, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 5 |
| 80 | PP2500504297 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay các cỡ | Nẹp xương khóa LCP chữ T, 3 lỗ đầu, thích hợp vít xương khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm, nẹp có từ 3 lỗ đến 8 lỗ liên hoàn, chất liệu làm bằng titanium hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 5 |
| 81 | PP2500504298 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương chày (trái, phải), đầu trên nẹp có 5 lỗ bắt vít, thích hợp vít xương cứng 4.5mm và vít xương khóa 5.0mm, nẹp có từ 5 lỗ đến 15 lỗ liên hoàn, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 5 |
| 82 | PP2500504299 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái, phải các cỡ | Nẹp khóa LCP đầu trên xương đùi (trái, phải), uốn cong ở đầu gần, đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít khóa, thích hợp vít xương cứng 4.5mm và vít xương khóa 5.0mm, nẹp có từ 5 lỗ đến 15 lỗ, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 5 |
| 83 | PP2500504300 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ | Nẹp khóa LCP đầu gần xương chày (trái, phải), 3.5mm, đầu dưới có 9 lỗ vít, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít động, thích hợp vít xương khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm, nẹp có từ 4 lỗ đến 14 lỗ liên hoàn, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 5 |
| 84 | PP2500504301 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | Nẹp khóa LCP đầu dưới xương đùi (trái, phải), thích hợp vít xương cứng 4.5mm và vít xương khóa 5.0mm, nẹp có từ 5 lỗ đến 15 lỗ liên hoàn, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 5 |
| 85 | PP2500504302 | Đinh kirschner đường kính các cỡ | Nẹp khóa LCP đầu dưới xương đùi (trái, phải), thích hợp vít xương cứng 4.5mm và vít xương khóa 5.0mm, nẹp có từ 5 lỗ đến 15 lỗ liên hoàn, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 100 |
| 86 | PP2500504303 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm các cỡ | Vít xương cứng 3.5mm, chiều dài trong khoảng từ 12mm đến 60mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 600 |
| 87 | PP2500504304 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm các cỡ | Vít xương cứng 4.5mm, chiều dài trong khoảng từ 12mm đến 80mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 500 |
| 88 | PP2500504305 | Vít khóa dài 10mm - 30mm | Vít xương khóa 2.4mm, chiều dài trong khoảng từ 10mm đến 30mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 100 |
| 89 | PP2500504306 | Vít khóa dài 14mm - 100mm | Vít xương khóa 5.0mm, chiều dài trong khoảng từ 14mm đến 100mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 50 |
| 90 | PP2500504307 | Vít khóa dài 30mm - 110mm | Vít xương xốp khóa 5.0mm, chiều dài trong khoảng từ 30mm đến 110mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 50 |
| 91 | PP2500504308 | Catheter tĩnh mạch Trung Tâm 2 nòng các cỡ | Kim dẫn đường thẳng Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn Có kim nong bằng nhựa Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương, chiều dài ≥20cm, 2 nòng, đường kính nòng G16 |  | Bộ | 36 |
| 92 | PP2500504309 | Catheter tĩnh mạch Trung Tâm 3 nòng | *Cấu hình tối thiểu bao gồm: '- Catheter chất liệu polyurethane hoặc tương đương - Kim dẫn đường có van một chiều. - Dây dẫn đường chất liệu nitinol hoặc tương đương. - Dao mổ, bơm tiêm , cây nong mạch , khóa heparin |  | Bộ | 130 |
| 93 | PP2500504310 | Băng đựng hóa chất dùng cho máy tiệt trùng nhệt độ thấp | Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterrad 100S. Chứa H2O2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Băng | 60 |
| 94 | PP2500504311 | Que chỉ thị hóa học dùng máy nhiệt độ thấp | Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2. Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn STERRAD. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Que | 3.000 |
| 95 | PP2500504312 | Giấy tyvek 350 mm x 70m | Kích thước 350mmx70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cuộn | 12 |
| 96 | PP2500504313 | Giấy tyvek 150 mm x 70m | Kích thước 150mmx70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene, tương thích với hệ thống tiệt trùng Sterrad. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cuộn | 20 |
| 97 | PP2500504314 | Chỉ thị nhiệt | Chiều dài: ≥ 55m, rộng ≥ 1,8cm Dùng cho chỉ thị nhiệt hơi nước, vạch chỉ thị đổi màu khi nhiệt độ tiệt khuẩn đạt 121-134°C. |  | Cuộn | 84 |
| 98 | PP2500504315 | Giấy điện tim 3 cần | Dùng cho máy điện tim 3 cần. TCCL: ISO 13485 hoặc tương đương Kích thước: ≥ 63mm x 30mm x 16m. |  | Cuộn | 1.200 |
| 99 | PP2500504316 | Giấy điện tim 6 cần | Dùng cho máy điện tim 6 cần kích thước: ≥ 110mm x 140mm x 143 sheets |  | Tập | 120 |
| 100 | PP2500504317 | Giấy in cho monitor sản khoa | Giấy in dùng cho máy monitor sản khoa Philips. Dạng tập, kích thước: ≥ 151mm x 100mm x 150 sheets, có bao bảo vệ. |  | Tập | 100 |
| 101 | PP2500504318 | Giấy in nhiệt siêu âm | Sử dụng được cho máy in nhiệt sony, kích thước ≥ 110mm x 20m. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cuộn | 50 |
| 102 | PP2500504319 | Giấy in nhiệt CT | Kích thước ≥ 57mmx30mx12mm, dạng cuộn. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cuộn | 160 |
| 103 | PP2500504320 | Gel siêu âm | Không có formaldehyde Gel vô khuẩn Dạng gel | Can ≥5L | Can | 60 |
| 104 | PP2500504321 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn tan trong nước, dùng bôi trơn trong nội soi, thăm khám, bôi trơn âm đạo. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương. Đã được tiệt trùng. |  | Tuýp | 100 |
| 105 | PP2500504322 | Filter lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp | Sử dụng phù hợp với máy đo chức năng hô hấp koko nSpire. |  | Cái | 300 |
| 106 | PP2500504323 | Huyết áp kế đồng hồ | Áp suất: 20 - 300mmhg. Độ chính xác: ± 3mmhg. Trọng lượng: 430g. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đuong |  | Bộ | 57 |
| 107 | PP2500504324 | Ống nghe | Gồm 1 ống nghe có màng lọc, dây đeo tai nghe 2 bên làm bằng nhôm. Dây đeo vật liệu PVC có màu xám hoặc đen. Trọng lượng 130g. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương |  | cái | 37 |
| 108 | PP2500504325 | Phin lọc máy thở | Có cổng luer xoay Sự kháng (tại 30LPM): ≤60PA Thể tích: trong khoảng từ ≥250ml đến ≤1500ml Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): ≥99% Hiệu quả lọc virus (VFE): ≥99% |  | Cái | 240 |
| 109 | PP2500504326 | Nhiệt kế | Nhiệt kế 42 độ |  | Cái | 144 |
| 110 | PP2500504327 | Panh thẳng có mấu | Chất liệu inox, dài 14-18cm |  | Cái | 5 |
| 111 | PP2500504328 | Kéo thẳng nhọn | Chất liệu inox không gỉ |  | Cái | 30 |
| 112 | PP2500504329 | Hộp đựng bông cồn | Hộp đường kính 10cm, cao 6.5cm |  | Cái | 10 |
| 113 | PP2500504330 | Khay quả đậu 15x20cm | Chất liệu inox không gỉ |  | Cái | 25 |
| 114 | PP2500504331 | Khay inox chữ nhật 20 x30 cm | Chất liệu inox không gỉ |  | Cái | 50 |
| 115 | PP2500504332 | Bát Inox to | Chất liệu: Thép y tế không gỉ |  | Cái | 10 |
| 116 | PP2500504333 | Bóng đèn cực tím | Chiều dài 45cm đến 120cm dùng để khử khuẩn có hại |  | Cái | 30 |
| 117 | PP2500504334 | Vòng đeo tay nhận diện bệnh nhân | Băng đánh số người lớn: Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |  | cái | 6.000 |
| 118 | PP2500504335 | Phim chụp X quang 35 x 43 cm dùng cho máy in Fujifilm DryPix Plus và Drypix 7000/6000/4000 | Dùng cho máy in phim model: DryPix Plus và drypix 7000/6000/4000. Kích thước: 35 x 43cm (±5%). Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương đương |  | Tờ | 7.000 |
| 119 | PP2500504336 | Canuyn Mayo người lớn | ống thở hầu họng, chất liệu nhựa y tế hoặc tương đương Không chứa Latex. Các cỡ từ số 4 đến số 8 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Đóng gói tiệt trùng |  | cái | 150 |
| 120 | PP2500504337 | Canuyn Mayo trẻ em | ống thở hầu họng, chất liệu nhựa y tế hoặc tương đương Không chứa Latex. Các cỡ từ số 0 đến số 4 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Đóng gói tiệt trùng |  | Cái | 10 |
| 121 | PP2500504338 | Parafin rắn | Parafin dạng sáp, màu trắng |  | Kg | 200 |

Lưu ý: Trong trường hợp E-HSMT có nêu cụ thể tên một hàng hóa nào đó thì nó chỉ mang tính chất tham khảo nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn kèm theo tài liệu chứng minh..

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Có Bảng đề xuất thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (gửi kèm file excel).

1.3.2. Có Biểu kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (mẫu đính kèm), Nhà thầu kê khai các mã chi tiết của hàng hóa dự thầu (gửi kèm file excel).

1.3.3. Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa:

- Hàng hóa dự thầu phải ghi rõ xuất xứ (hãng và nước sản xuất), ký mã hiệu của hàng hóa và từng chi tiết độc lập cấu thành lên hàng hóa (nếu hàng hóa được cấu thành từ nhiều chi tiết ghép lại) (kê khai chi tiết vào Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu tại Chương V của E-HSMT)

- Giấy phép lưu hành tại Việt Nam, giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định hiện hành của pháp luật và cơ quan có chức năng.

- Tài liệu phân loại theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021  và các thông tư, hướng dẫn liên quan.

- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa.

- Các giấy tờ khác (nếu có).

1.3.4. Cam kết:

+ Tiến độ cung cấp: Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa 05 ngày, đột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện.

+ Địa điểm cung cấp: Tại kho vật tư -Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Địa chỉ: số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư

+ Trong quá trình cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu), Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng, Tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa… (Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của đơn vị có chức năng, đối với tờ khai hải quan và các tài liệu khác trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu, nhà thầu và kèm tài liệu giải thích cụ thể lý do không cung cấp được khi Bên mua hàng hoặc Chủ đầu tư yêu cầu).

+ Hàng hóa mới 100%. Hạn sử dụng của hàng hóa tối thiểu là 1/4 tuổi thọ của hàng hóa hoặc trên 12 tháng kể từ ngày giao nhận. Nếu hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn nêu trên Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Bệnh viện và phải được Bệnh viện chấp thuận mới giao hàng.

+ Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.

+ Thông tin, số điện thoại của đại lý đại diện cung cấp dịch vụ sau bán hàng:

Tên đơn vị: …………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………

Tên nhà thầu: ...........................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Gói thầu: ...........................

| STT E- HSMT | Tên hàng hóa | Chủng loại, ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Số, ngày đăng ký lưu hành / giấy phép nhập khẩu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Hãng/Nước Chủ sở hữu | Số/ngày văn bản phân loại | Loại trang thiết bị y tế | Mã HS | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (vnđ) | Thành tiền (vnđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ | ........ Tên theo danh mục mời thầu | ........ Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu - Chủng loại sản phẩm - Mã sản phẩm ….. | ........ Nhà thầu phải kê khai cụ thể nhãn hiệu của hàng hóa | …... | …... Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành | ........ Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản; Số giấy phép và ngày của giấy phép (nếu có) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn) | ........ | ........ Ghi số và ngày của văn bản phân loại trang thiết bị y tế | ........ (Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| Tổng tiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| Bằng chữ: ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2025 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh .

+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.