Phần 2. YÊU VẦU VỀ XÂY LẮP

### Chương IV. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên dự toán: Cải tạo Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND phường Dương Nội;

- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND phường Dương Nội;

- Nguồn vốn: Ngân sách chi thường xuyên Dương Nội;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Mục tiêu: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Đảng ủy - UBND - UBMTTQ nhằm đáp ứng yêu câu làm việc, điều hành và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn trụ sở hành chính cấp phường theo quy định.

* Nội dung và giải pháp thiết kế chủ yếu:

* Cải tạo Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND phường Dương Nội với nội dung chính như sau :

- Sân: Cải tạo vị trí các ô trồng cây, lát lại các vị trí gạch Terrazzo bị hư hỏng.

- Cổng chính: Tháo dỡ đá ốp tường hư hỏng, ốp lại bằng đá tự nhiên.

- Xây mới nhà để xe bằng khung thép mái tôn để đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở.

- Trụ sở làm việc:

+ Cạo bỏ lớp sơn bong tróc trong nhà và sơn lại toàn bộ phía trong trụ sở bằng sơn 1 nước nót, 2 nước phủ.

+ Cải tạo phòng làm việc số 1 – tầng 2: Phá dỡ lớp gạch ốp, lát, trần thạch cao bị hư hỏng. Lát lại nền bằng gạch 600x600, gạch chống trơn 300x300, ốp tường bằng gạch 300x600. Lắp mới hệ thống trần thạch cao và trần nhôm kích thước 600x600 trong phòng. Thay đổi vị trí cửa đi, cửa sổ hiện có trong phòng, thay mới hệ cửa. Chống thấm khu vệ sinh và thay mới thiết bị vệ sinh bị hư hỏng.

+ Cải tạo phòng làm việc số 2 – tầng 2: Lắp mới hệ thống trần thạch cao trong phòng.

+ Cải tạo phòng làm việc số 3 – tầng 2: Lắp dựng mới hệ vách thạch cao để ngăn chia thành 02 phòng làm việc. Điều chỉnh vị trí cửa đi hiện trạng và bổ sung cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm hệ phù hợp với việc ngăn chia phòng.

+ Cải tạo phòng làm việc số 4- tầng 2: Điều chỉnh vị trí cửa đi, thay mới cửa đi hiện trạng đã bị hư hỏng bằng cửa kính khung nhôm hệ. Lắp mới hệ thống trần và vách thạch cao trong phòng.

+ Cải tạo phòng vệ sinh (trục 7-8) tầng 3: Điều chỉnh, ngăn chia lại khu vệ sinh, tháo dỡ gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh hiện trạng đã hư hỏng. Chống thấm nền vệ sinh; lát lại nền bằng gạch chống trơn 300x300, ốp tường bằng gạch 300x600, lắp mới hệ trần nhôm kích thước 600x600. Thay mới hệ cửa, vách ngăn vệ sinh, thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện.

+ Cải tạo phòng vệ sinh (trục 7-8) tầng 2: Thay mới trần thạch cao trong phòng bị ẩm mốc, hư hỏng bằng hệ trần nhôm kích thước 600x600.

+ Phòng vệ sinh các tầng bố trí vách nhôm tại vị trí lối vào.

+ Lắp dựng hệ vách nhôm kính gầm cầu thang trục 4-5.

+ Thay thế, sửa chữa, nâng cấp hệ thống dây và thiết bị điện trong trụ sở

+ Gia công, lắp dựng các hệ giá, kệ để đồ bằng thép hộp mạ kẽm phục vụ công tác lữu trữ hồ sơ. + Lắp đặt thiết bị hệ thống Barie tự động cổng trụ sở UBND phường.

* Cải tạo Nhà họp dân khu đất dịch vụ LK20a, LK20b phường Dương Nội làm trụ sở làm việc của UBMT Tổ Quốc và các đơn vị sự nghiệp phường Dương Nội:- Bóc dỡ và lát lại các vị trí nền gạch hiện trạng bị bong tróc, hư hỏng bằng gạch Ceramic 600x600.

- Cạo bỏ lớp sơn bong tróc trong nhà và sơn lại toàn bộ phía trong trụ sở bằng sơn 1 nước nót, 2 nước phủ.

- Phá dỡ bục sân khấu và tam cấp tầng 2, lát lại bằng gạch Ceramic 600x600.

- Lắp dựng cửa đi, hệ vách thạch cao để ngăn chia thành các phòng làm việc của UBMT Tổ Quốc và các đơn vị sự nghiệp.- Cải tạo hệ thống điện hiện trạng để đáp ứng nhu cầu sử dụng và làm việc của các đơn vị.

(Chi tiết trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo).

II. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Yêu cầu về vật tư, thiết bị sử dụng cho gói thầu:

1.1. Yêu cầu về chủng loại, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn đối với vật tư

Vật tư nhà thầu phải chào thông số kỹ thuật, mác mã, hãng sản xuất, xuất xứ của vật tư và các tiêu chuẩn (nếu có) để sử dụng cho công trình và phải đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của vật tư thiết bị sử dụng cho công trình như đã được quy định của E-HSMT (tham khảo Hồ sơ thiết kế BVTC đính kèm):

1.2. Tiến độ cung cấp và xuất xứ vật tư

Tiến độ cung cấp vật tư: Phù hợp tiến độ thi công và biện pháp thi công của nhà thầu.

1.3. Bảo hành, bảo trì và các cam kết:

Nhà thầu phải có cam kết đính kèm E-HSDT các nội dung sau:

- Cam kết thời gian bảo hành: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành toàn bộ gói thầu do mình thực hiện tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành nhà thầu có nhân sự thực hiện bảo trì, kiểm tra phát hiện các thiết bị bị hư hỏng, nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay mới đảm bảo hoạt động của hạng mục. Nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành, bảo trì theo cam kết Chủ đầu tư có quyền mời đơn vị khác đến thực hiện các công việc liên quan và chi phí sẽ do nhà thầu chi trả.

- Cam kết cung cấp CO, CQ và Tờ khai hải quan khi giao nhận hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu. Chứng chỉ chất lượng của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam và các giấy tờ liên quan khác khi cung cấp vật tự, thiết bị cho gói thầu.

1.4. Các yêu cầu khác về vật tư sử dụng cho gói thầu:

- Bằng nghiệp vụ hoặc kinh nghiệm của mình Nhà thầu phải xây dựng được biểu đồ huy động vật tư dự kiến sử dụng cho gói thầu để xây dựng tiến độ thi công phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

- Yêu cầu sản phẩm cung cấp phải đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước với hệ thống thiết bị đã lắp đặt, hiện hữu tại công trình.

- Những danh mục vật tư trong E-HSMT không có hoặc có nhưng không đầy đủ thông số kỹ thuật, yêu cầu Nhà thầu khảo sát thực tế tại hiện trường (Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường).

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm vật tư cung cấp để khẳng định vật tư đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì Bên Mời thầu chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác, khi đó Bên Mời thầu từ chối không nhận hàng hoá.

2. Yêu cầu và cam kết về thiết bị thi công:

2.1. Tiến độ cung cấp và huy động thiết bị thi công

- Tiến độ huy động thiết bị thi công phải phù hợp với biện pháp thi công của nhà thầu.

- Nhà thầu chào tiến độ huy động máy móc thiết bị thi công cho gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT (Lưu ý số lượng thiết bị thi công do bên mời thầu quy định chỉ là tối thiểu, nhà thầu có thể tự bố trí các thiết bị cầm tay khác phù hợp nhưng phải đảm bảo số lượng, chất lượng an toàn để phục vụ gói thầu)

2.2.  Các cam kết:

- Thiết bị thi công phục vụ gói thầu phải còn thời gian kiểm định theo quy định, hoạt động tốt. Nhà thầu phải chứng minh máy thi công thuộc quyền sở hữu hoặc thuê ngoài.

- Nhà thầu phải cung cấp đủ chủng loại và số lượng máy móc thiết bị thi công để phục vụ thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc tại Phạm vi cung cấp quy định tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia), Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho toàn bộ gói thầu và cho từng hạng mục công trình được Chủ đầu tư chấp thuận, phù hợp tiêu chuẩn

Nhà sản xuất chế tạo thiết bị, tiêu chuẩn Quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Trong đó, tối thiểu phải đáp ứng các nội dung sau:

1. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính

Nhà thầu phải trình bày các biện pháp thi công, quản lý chất lượng, nghiệm thu  cho các nội dung tại Phạm vi cung cấp quy định tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) nội dung cụ thể như sau:

- Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công và tiếp nhận vật tư:

- Nhà thầu trình bày công tác chuẩn bị vật tư phục vụ thi công, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc;

- Thiết bị thi công, các dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm phù hợp với biện pháp thi công đề xuất trong HSĐX và đảm bảo chất lượng.

- Các thiết bị, dụng cụ thi công phải được liệt kê đầy đủ theo nội dung công việc và phải phù hợp với nội dung công việc.

- Có giấy tờ chứng minh máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu của Nhà thầu hoặc nếu đi thuê thì phải có cam kết của chủ cho thuê với thời gian đáp ứng yêu cầu tiến độ trong HSYC.

- Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.

- Nhà thầu phải trình bày công tác chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật phục vụ thi công công trình. Trong đó phải trình bày rõ các tài liệu như quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn… áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu các thiết bị thuộc gói thầu.

- Công tác thi công

- Nhà thầu phải trình bày công tác thi công cho các nội dung yêu cầu trong bảng Phạm vi cung cấp - Mẫu số 04A và  đảm bảo các yêu cầu:

- Đảm bảo tiến độ theo quy định của HSMT

- Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu công việc của HSYC.

- Nhà thầu đề ra các phương án bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động hợp lý theo nội dung công việc và vị trí thi công.

- Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:

+ Bố trí cán bộ kiểm tra giám sát, theo dõi trong quá trình thi công gói thầu (tiến độ, nhật kí công trình...).

+ Có biện pháp thi công chi tiết và các phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Trên cơ sở giải pháp kỹ thuật đề xuất, Nhà thầu phải xây dựng biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho gói thầu, trong đó có nêu: cách thức tổ chức thi công, bố trí địa điểm tập kết thiết bị thi công, địa điểm tập kết vật tư phục vụ thi công. Việc bố trí địa điểm tập kết thiết bị thi công, vật tư phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và không ảnh hưởng đến các thiết bị công trình hiện hữu khác.

- Công tác tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình.

Nhà thầu trên cơ sở biện pháp, tiến độ thi công đã được chủ đầu tư chấp thuận đề xuất phương án chi tiết về trình tự nghiệm thu cho từng công việc, giai đoạn và cho toàn bộ gói thầu, đảm bảo bộ phận, kết cấu được nghiệm thu theo từng giai đoạn và đảm bảo:

- Trong suốt quá trình nghiệm thu nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng có chuyên gia, vật tư thay thế để xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết xảy ra trong quá trình thi công. Tất cả các lỗi, tồn tại không phải do chủ đầu tư gây ra thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Nghiệm thu từng phần chứa các hạng mục đã thi công xong và có đầy đủ biên bản phù hợp, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định của Chủ đầu tư và quy định hiện hành khác.

- Nghiệm thu tổng thể gói thầu khi đã thi công xong toàn bộ gói thầu và tổng hợp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu quản lý kỹ thuật kèm theo.

- Tổ chức mặt bằng công trường

Nhà thầu phải trình bày các nội dung sau:

- Phương án bố trí mặt bằng công trường, bố trí lán trại, kho dụng cụ, kho vật tư, bãi tập kết thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu…nhà vệ sinh.

- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành của Quốc gia.

- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước …Trong đó, phải nêu phương án cấp điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện thi công công trường không đáp ứng được yêu cầu.

- Hệ thống tổ chức

- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thi công … chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, qui định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, nghiệm thu đến bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, phó chỉ hủy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, tổ trưởng, công nhân kỹ thuật..., đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra và phải bố trí nhân lực thực hiện công tác lập Hồ sơ quản lý kỹ thuật, hoàn thành công trình theo nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Chủ đầu tư.

2. Biện pháp quản lý chất lượng

- Quy trình quản lý chất lượng thi công

Yêu cầu Nhà thầu liệt kê các quy trình quản lý chất lượng thi công được áp dụng nếu trúng thầu, các qui trình quản lý chất lượng thi công phải phù hợp tiêu chuẩn hoặc qui định hiện hành của quốc gia/quốc tế.

- Sơ đồ quản lý chất lượng

Nhà thầu phải có sơ đồ quản lý chất lượng, bao gồm quản lý chất lượng vật tư, quản lý chất lượng thi công, quản lý hồ sơ …

- Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư

Nhà thầu phải nêu biện pháp đảm bảo chất lượng toàn bộ vật tư sẽ đưa vào gói thầu, trong đó nêu cụ thể:

- Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu;

- Cách thức chung bảo quản số lượng, chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;

- Giải pháp xử lý vật tư và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu gói thầu.

- Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình

Nhà thầu phải trình bày biện pháp quản lý chất lượng thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình. Biện pháp quản lý chất lượng phải quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Nhà thầu phải nêu biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão.

Nhà thầu phải cam kết:

- Đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu; bảo hành toàn bộ công trình.

- Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:

- Có biện pháp thi công chi tiết cho từng công đoạn, từng hạng mục công trình kèm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn hoặc qui định hiện hành;

- Có biện pháp kiểm tra, thí nghiệm chi tiết cho từng công đoạn, giai đoạn thi công kèm theo các tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn hoặc qui định hiện hành.

3. Tiến độ thi công

- Biểu tiến độ thi công chi tiết

Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc theo số ngày thực hiện. Biểu tiến độ thi công chi tiết phải khả thi và đáp ứng yêu cầu tiến độ HSYC.

Biểu tiến độ (mẫu)

| Stt | Hạng mục công việc | Tổng thời gian thực hiện |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ..... | 30 |
|  | Hạng mục công việc số 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hạng mục công việc số 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hạng mục công việc số 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hạng mục công việc số 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hạng mục công việc số n |  |  |  |  |  |  |  |

- Biểu đồ huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công

Căn cứ biểu tiến độ thi công chi tiết Nhà thầu đã xây dựng, yêu cầu Nhà thầu xây dựng biểu đồ huy động nhân lực, vật tư và thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ vừa nêu.

Nhà thầu phải trình bày sự phối hợp giữa các công tác thi công, giữa các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ đã đề xuất.

- Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro khách quan

Nhà thầu phải lường trước các rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xảy ra để đảm bảo tiến độ thi công.

Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.

- Đảm bảo tiến độ khi công

- Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng yêu cầu.

- Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Cam kết thời gian hoàn thành bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.

- Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng.

4. Vệ sinh môi trường, an toàn lao động

- Biện pháp bảo vệ môi trường

- Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và cách thức xử lý phế thải, rác thải để không ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhà thầu phải nêu biện pháp để giảm thiểu: tiếng ồn, độ rung, bụi và khói.

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng qui định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.

- Hàng ngày nhà thầu phải thực hiện vệ sinh sạch sẽ mặt bằng thi công đã được chủ đầu tư bàn giao.

- An toàn lao động

Nhà thầu phải nêu biện pháp an toàn khi: làm việc trên cao, làm việc với thiết bị điện, … và phải tuân thủ các Qui định về an toàn hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu Nhà thầu chỉ rõ căn cứ áp dụng để làm cơ sở đánh giá.

- Biện pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.

Nhà thầu tự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị máy móc, vật tư trong quá trình thi công.

Nhà thầu phải nêu biên pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo qui định hiện hành trước khi thi công.

Nhà thầu phải có quy trình, quy phạm hữu hiệu đối với công tác phòng chống cháy, nổ và có cam kết rõ ràng việc thực hiện quy trình, quy phạm này phù hợp với công việc thực hiện thi công dễ gây mất an toàn cháy, nổ như hàn điện, chạm chập điện, làm việc trên cao ...

Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, thiết bị và những người xung quanh.

Phải có cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các cam kết trên.

5. Bảo hành, bảo trì

- Thời gian bảo hành

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ gói thầu trong thời gian tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Thời gian bắt đầu tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót: Trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

- Biện pháp tổ chức thực hiện công tác bảo hành

Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.

Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng khắc phục các khiếm khuyết bảo hành, yêu cầu Nhà thầu nêu biện pháp tổ chức thực hiện trong E-HSDT.

6. Quy định về thi công, nghiệm thu, Hồ sơ kỹ thuật quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng :

- Quy trình thi công gói thầu thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế có liên quan, tiêu chuẩn của Nhà sản xuất chế tạo vật tư, thiết bị.

- Danh mục, biểu mẫu Hồ sơ kỹ thuật quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng  thực hiện theo qui định hiện hành cua Nhà nước và chủ đầu tư.

7. Các tài liệu bản vẽ kèm theo E-HSMT: Có tài liệu bản vẽ kèm theo

## Nhà thầu tham khảo các tài liệu, bản vẽ như đính kèm E-HSMT để phục vụ việc lập E-HSDT.

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản / ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: |  |
|  | Tổng cộng: |  |  |