BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | ### Kết quả đánh giá | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu về vật tư thiết bị của gói thầu | - Thể hiện được rõ và đầy đủ danh mục vật tư xây dựng chính và chất lượng đáp ứng được yêu cầu quy định của Hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế. | ### đạt | ### - Vật tư xây dựng chính có trong gói thầu gồm các loại vật tư, vật liệu, thiết bị nêu tại Mục 3, chương V, Phần 2 :Yêu cầu về kỹ thuật ### - Mức độ áp ứng của vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng gồm: ### + Nêu được nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng ### + Nêu được tiêu chuẩn về chất lượng, thông số kỹ thuật (nếu có) |
|  |  | - Không có danh mục các loại vật tư, thiết bị đưa vào xây dựng công trình hoặc có nhưng các loại vật tư xây dựng chính không đáp ứng được yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. | ### Không đạt |  |
| II | Giải pháp tổ chức thi công |  |  |  |
| 1 | Giải pháp tiếp nhận quản lý mặt bằng thi công | Có đề xuất chi tiết và đầy đủ, hợp lý các nội dung cơ bản về việc tổ chức mặt bằng để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức thi công | ### đạt | ### Nội dung cơ bản gồm: Xác định hiện trạng mặt bằng và công trình để thi công cải tạo nâng cấp; Xác định dự kiến các nguồn cung cấp điện nước để phục vụ thi công. |
|  |  | Không có đề xuất hoặc không đề xuất được các nội dung cơ bản hoặc một trong các nội dung cơ bản có đề xuất giải pháp không phù hợp với thực tế, không khả thi | ### Không đạt |  |
| 2 | Thiết kế lán trại | Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện được các nội dung cơ bản bố trí lán trại để phục vụ công tác thi công được đánh giá là hợp lý, khả thi | ### Đạt | ### Các nội dung cơ bản về công tác bố trí lán trại gồm: ### + Thể hiện được vị trí cụ thể dự kiến xây dựng hệ thống lán trại như Ban chi huy công trường, lán trại tạm cho công nhân, khu vệ sinh chung... ### + Thể hiện được vị trí cụ thể dự kiến xây dựng hệ thống kho tàng, bãi tập kết vật liệu và máy móc. |
|  |  | Không có bản vẽ hoặc có bản vẽ nhưng không thể hiện được đầy đủ các nội dung cơ bản hoặc bất kể nội dung cơ bản nào bị đánh giá cho rằng không hợp lý hoặc không khả thi | ### Không đạt |  |
| 3 | Có giải pháp tổ chức thi công nhằm đảm bảo giao thông của khu vực trong quá trình thi công. | Có đề xuất được các giải pháp hữu ích, hợp lý, khả thi | ### Đạt |  |
|  |  | Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài, không hợp lý, không khả thi | ### Không đạt |  |
| 4 | Giải pháp bố trí các tổ đội thi công | Đề xuất được đầy đủ các tổ đội thi công triển khai thực hiện các hạng mục công việc của gói thầu gồm: Số lượng các tổ đội, chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng đội, số lượng nhân công dự kiến của mỗi tổ đội. | ### Đạt |  |
|  |  | Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ | ### Không đạt |  |
| 5 | Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người phù hợp với biểu tiến độ thi công | Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng Nhân sự chủ chốt, bố trí nhân công có trình độ đào tạo phù hợp, hợp lý với biện pháp thi công, tiến độ thi công | ### Đạt |  |
|  |  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt, nhân công bố trí không phù hợp hoặc không phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công. | ### Không đạt |  |
| III | Biện pháp kỹ thuật thi công các công việc |  |  | ### Đầy đủ chi tiết bản vẽ, thuyết minh cho các công việc chính của hạng mục |
|  | Biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục chính của gói thầu: - Mặt đường: Bê tông nhựa; Sơn kẻ đường - Rãnh thoát nước, hố thu: Đào đắp đất, xây trát; cấu kiện đúc sẵn - Điện chiếu sáng: Móng cột, lắp dựng cột, bóng đèn | Đầy đủ chi tiết cho từng hạng mục | ### Đạt |  |
|  |  | Không có hoặc không chi tiết, đầy đủ cho từng hạng mục | ### Không đạt |  |
| IV | Tiến độ thi công |  |  |  |
| 4.1 | Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày | ### Đạt |  |
|  |  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày | ### Không đạt |  |
| 4.2 | Biểu tiến độ thi công, máy móc hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có biểu tiến độ thi công kèm theo thuyết minh hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |  |
|  |  | Không có Biểu tiến độ thi công kèm theo thuyết minh hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |  |
| V | Biện pháp bảo đảm chất lượng: |  |  |  |
| 5.1 | Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công cho các công việc chính của gói thầu | # - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có quy trình nghiệm thu công việc trong quá trình thi công đáp ứng theo quy định của pháp luật xây dựng | ### Đạt |  |
|  |  | - Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Không có quy trình nghiệm thu công việc trong quá trình thi công đáp ứng theo quy định của pháp luật xây dựng | ### Không đạt |  |
| 5.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu để phục vụ thi công. | - Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có biện pháp đảm bảo vật tư, vật liệu trong quá trình thi công | ### Đạt |  |
|  |  | - Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. - Không có biện pháp đảm bảo vật tư, vật liệu trong quá trình thi công | ### Không đạt |  |
| VI | An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: |  |  |  |
| 6.1. An toàn lao động | Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công: + Tổ chức tập huấn ATLĐ, trang bị phương tiện an toàn cho người lao động và biện pháp kiểm tra ATLĐ trên công trường + Biện pháp đảm bảo ATLĐ cho người trong các công tác thi công có nguy cơ cao gây mất an toàn + An toàn về phòng chống cháy nổ + An toàn sử dụng máy móc thiết bị + An toàn trong sử dụng điện + An toàn giao thông trong quá trình thi công | Có thuyết minh thể hiện một cách hợp lý các nội dung cơ bản về giải pháp đảm bảo an toàn lao động. | ### Đạt |  |
|  |  | Không có thuyết minh thể hiện hoặc có thể hiện nhưng không hợp lý hoặc không thể hiện đủ các nội dung cơ bản về giải pháp đảm bảo an toàn lao động. | ### Không đạt |  |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |  |
|  |  | Không có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |  |
| 6.3. Vệ sinh môi trường | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |  |
|  |  | - Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |  |
| VII | Bảo hành của nhà thầu | Có cam kết bảo hành với thời gian bảo hành công trình ≥ 12 tháng kể từ khi bàn giao. | ### Đạt |  |
|  |  | Không có cam kết bảo hành hoặc thời gian bảo hành công trình < 12 tháng | ### Không đạt |  |
| VIII | Về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu trong khoảng thời gian 02 năm trước đây tính đến thời điểm đóng thầu | Nhà thầu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: + Có văn bản cam kết khẳng định uy tín (không có hành vi vi phạm quy định tại Điều 19, điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP) + Nhà thầu xác định có hành vi vi phạm quy định tại Điều 19, điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và thực hiện nộp bảo đảm dự thầu đáp ứng theo quy định tại mục 18.2 CDNT | ### Đạt |  |
|  |  | Nhà thầu vi phạm một trong các điều kiện sau đây: + Không có văn bản cam kết khẳng định về uy tín của nhà thầu hoặc có văn bản cam kết không có hành vi vi phạm quy định tại Điều 19, điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhưng bên mời thầu có bằng chứng cho thấy nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP + Nhà thầu xác định có hành vi vi phạm quy định tại Điều 19, điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhưng không thực hiện nộp bảo đảm dự thầu theo quy định tại mục 18.2 CDNT | ### Không đạt |  |