# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1 Giới thiệu về dự toán:

- Tên dự toán: Thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Thảo Nguyên năm 2026 và quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Mộc Châu 03 năm 2026-2028

- Chủ đầu tư: Ủy Ban nhân dân Phường Thảo Nguyên

- Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Thảo Nguyên.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, Nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải, Nguồn thu giá dịch vụ thoát nước

1.2. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị mộc châu năm 2026-2028

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thực hiện công tác vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Mộc Châu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện: 1.096 ngày.

1.3. Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự toán thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND phường Thảo Nguyên về việc giao nhiệm vụ thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Thảo Nguyên năm 2026 và quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Mộc Châu 03 năm 2026-2028;

- Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND phường Thảo Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Thảo Nguyên năm 2026 và quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Mộc Châu 03 năm 2026-2028;

1.4. Địa điểm thực hiện dự án

- Vị trí: Các phường Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.

# 1.5. Quy mô của dự toán mua sắm: Theo Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND tỉnh Sơn La, gồm các dịch vụ như sau:

# - Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung thị trấn Nông trường Mộc Châu (công suất 3.000 m3/ngày đêm) nay là phường Thảo Nguyên

# - Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung thị trấn Nông trường Mộc Châu (công suất 1.500 m3/ngày đêm) nay là phường Thảo Nguyên

# - Quản lý, vận hành hệ thống trạm bơm nước thải thị trấn Nông Trường nay là phường Thảo Nguyên

# - Quản lý, vận hành hệ thống trạm bơm nước thải thị trấn Mộc Châu nay là phường Mộc Châu

# - Chi phí vận hành, xe hút bùn, xe thông tắc

2. Mục tiêu công việc:

- Đảm bảo việc thu gom, duy trì hệ thống đường ống nước thải, vận hành bảo dưỡng các trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải đô thị Mộc Châu.

- Nước thải được xử lý đảm bảo theo luật bảo vệ môi trường.

- Duy trì, vận hành hệ thống trạm bơm đảm bảo nước thải thu gom không được ùn tắc và tràn trên các hố ga gây ô nhiễm môi trường.

# 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

3.1. Yêu cầu về chất lượng vật tư; trình tự thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị; Biện pháp đảm bảo chất lượng quản lý, vận hành.

- Tất cả các loại vật tư, hóa chất sử dụng để phục vụ công tác vận hành phải trình bày rõ nguồn gốc xuất xứ, chỉ tiêu kỹ thuật, điều kiện bảo quản, an toàn sử dụng…. tuân theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Các thí nghiệm để xác  định chất lượng các loại vật tư, hóa chất phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải thực hiện bằng kinh phí của mình.

- Đối với các thiết bị nhà thầu đưa vào công trình để phục vụ công tác quản lý, vận hành có yêu cầu lắp đặt: nhà thầu phải kê khai, trình bày rõ nguyên nguồn gốc xuất xứ, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý hoạt động, hướng dẫn sử dụng, mục đích sử dụng cho gói thầu. Nhà thầu có trách nhiệm bổ sung tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị đưa vào công trình để thực hiện gói thầu.

- Biện pháp đảm bảo chất lượng quản lý, vận hành: Nhà thầu phải thành lập hồ sơ quản lý chất lượng chung bao quát toàn bộ công việc thực hiện. Đảm bảo quản lý, vận hành thiết bị theo đúng quy trình trong sổ tay hướng dẫn vận hành thiết bị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống nhằm phát hiện và bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục kịp thời những hư hỏng, sự cố vận hành. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi chi phí liên quan để sửa chữa, khắc phục sự cố, hư hỏng nếu do lỗi của nhà thầu gây ra.

- Tuân thủ theo các văn bản, quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3.2. Yêu cầu về Vệ sinh môi trường; An toàn lao động; Phòng, chống cháy nổ;

- Yêu cầu về Vệ sinh môi trường:

+ Nước thải sau khi xử lý xả vào môi trường phải có thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung: QCVN 14:2025/BTNMT.

- Yêu cầu về An toàn lao động:

+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Mộc Châu nhằm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

+ Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình quản lý, vận hành, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động theo quy định hiện hành.

+ Trong thời gian quản lý, vận hành cả ban ngày và ban đêm phải đảm bảo đủ ánh sáng, đủ điều kiện làm việc an toàn và thuận tiện cho công nhân vận hành và phải tính sẵn trước để phòng cho sự an toàn của nhân viên trên công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

+ Trong thời gian quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải nếu có xảy ra tai nạn lao động hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương cũng như chủ đầu tư và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc, nộp cho chủ đầu tư, chủ động giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm. Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ đầu tư theo quy định.

+ Nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo những biện pháp an toàn lao động và những chi tiết hướng dẫn trong những tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có liên quan về việc này.

- Yêu cầu về Kế hoạch và phương án Phòng cháy chữa cháy:

+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Mộc Châu,  đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư  và các công trình lân cận.

+ Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất có khả năng gây ra cháy nổ, hóa chất phòng thí nghiệm, dụng cụ thiết bị điện... đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

+ Thường xuyên, định kỳ kiểm tra các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.

+ Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

+ Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

+ Nhà thầu phải thực hiện tuân theo những biện pháp phòng chống cháy nổ và những chi tiết trong Luật phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; Các tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có liên quan về việc này.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định của pháp luật, ngoài xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo thời hạn cho nhà thầu khắc phục, nếu nhà thầu vẫn chưa khắc phục hoặc khắc phục chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục thực hiện cho đến khi tình trạng được cải thiện, nêu như tình trạng nghiêm trọng hơn thì chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng công việc để khắc phục, cải thiện, tất cả chi phí khắc phục hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

3.3. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thực hiện;

- Nhà nhà phải đảm bảo khả năng huy động nguồn nhân lực đảm bảo đủ số lượng, năng lực và kinh nghiệm theo Mẫu số 06A; 06B và Mẫu số 06D Chương IV-Biểu mẫu mời thầu và dự thầu để phục vụ công việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải hàng ngày theo quy định.

- Nhà thầu phải đảm bảo khả năng huy động nguồn nhân lực phục vụ công việc trong những trường hợp đột xuất xảy ra, cần thực hiện ngay như xảy ra hỏa hoạn, xử lý ngập úng, thông tắc hố ga, tuyến ống thoát nước... và các trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư để hệ thống thoát nước thải hoạt động hiệu quả.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật đối việc lưu trú của nhân sự, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện gói thầu trên địa bàn.

- Tuân theo các quy định khác có liên quan (nếu có).

3.4. Yêu cầu cụ thể về kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa: Nhà thầu cần đáp ứng các yêu cầu chi tiết về kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa được thể hiện trong bảng dưới đây:

A. BẢO TRÌ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

1. Thiết bị công nghệ

a) Hệ thống thiết bị điện và các tủ điện tại khu vực điều khiển bao gồm: Đồng hồ đo Ampe dòng đo 0-300A; Đồng hồ đo Von dải đo 0-500V chuyển mạch đo điện áp; Bóng báo pha điện áp 220v; Cầu dao tổng; MCCB 3P từ 5A; 10A; 30A; 40A; 100A; 200A; Khởi động từ 3P từ 10A; 20A; 30A; 40A; 50A; 65A; 200A, Role nhiệt 2,8 A- 50A; Role trung gian 220V; 24V; Role thời gian. Bộ lập trình PLC; Bộ chuyển đổi nguồn 24V; Bộ điều khiển tủ bù 6 role; Biến tần điều khiển; Màn hình cảm ứng; Bộ điều khiển thiết bị; Tủ điện hệ thống, tủ điện đèn chiếu sáng;

b) Tần suất, phương pháp kiểm tra thiết bị:

+ Kiểm tra thường xuyên (hàng ngày): Kiểm tra thường nhật trước hay sau khi vận hành và cả trong khi đang hoạt động

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị | Theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện hư hỏng, báo lỗi |  |
| 2 | Ốc vít đấu nối dây dẫn | Giám sát các tiếp điểm vị trí nối nối; dây dẫn |  |
| 3 | Tình trạng vệ sinh | Giám sát vệ sinh |  |

+ Chu kỳ từ 3- 6 tháng: Là hình thức kiểm tra có tính định kỳ bao gồm các nơi dễ hư hỏng và tháo một số chi tiết để đo đạc trong thời gian ngắn, chu kỳ kiểm tra 3 ÷ 6 tháng một lần và nội dung kiểm tra như sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả các thiết bị điện, điện tử, dây dẫn tại khu điều khiển và các tủ điện | - Kiểm tra các tiếp điểm, vị trí đấu nối, dây nguồn và dây điều khiển -Lò xo áp lực; Hành trình tiếp điểm của các CB, Contactor - Kiểm tra an toàn về điện; dây nguồn và dây điều khiển - Kiểm tra tình trạng vệ sinh |  |

c) Quy định về thời điểm, hướng dẫn thay thế định kỳ phụ tùng và thiết bị lắp đặt tại công trình: Theo yêu cầu nhà cung cấp, lắp đặt thiết bị cung cấp hồ sơ thiết bị, hướng dẫn về thời điểm, phụ tùng thay thế theo thiết bị đưa vào lắp đặt tại công trình.

2. Máy thổi khí

a) Thống số kỹ thuật: Công suất 2HP.

b) Tần suất, yêu cầu bảo trì:

+ Kiểm tra thường xuyên trước hay sau khi vận hành và cả trong khi đang hoạt động. Nội dung kiểm tra bảo dưỡng thực hiện theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu thổi khí | - Giám sát tình trạng hoạt động TB, tiếng máy; độ rung - Dây cu roa - Vệ sinh - Mức nhớt bôi trơn |  |
| 2 | Mô tơ | - Theo dõi tình trạng hoạt động Mô tơ, độ rung - Giám sát các vị trí dấu nối; dây dẫn điện |  |

+ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ từ 1 tháng - 3 tháng (600giờ): Là hình thức kiểm tra có tính định kỳ bao gồm các nơi dễ hư hỏng và tháo một số chi tiết để đo đạc trong thời gian ngắn, chu kỳ kiểm tra 1 ÷ 3 tháng một lần và nội dung kiểm tra như sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ thiết bị | - Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị, tiếng máy; độ rung - Vệ sinh - Kiểm ốc vít đấu nối; điện |  |
| 2 | Đầu thổi khí | - Dây cu roa - Nhớt; mỡ bôi trơn |  |

c) Quy định về thời điểm, hướng dẫn thay thế định kỳ phụ tùng và thiết bị lắp đặt tại công trình: Yêu cầu nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cung cấp hồ sơ thiết bị, hướng dẫn về thời điểm, phụ tùng thay thế theo thiết bị đưa vào lắp đặt tại công trình.

3. Máy khuấy

a) Thống số kỹ thuật: Công suất 10HP.

b) Tần suất, yêu cầu bảo trì:

+ Kiểm tra thường xuyên trước hay sau khi vận hành và cả trong khi đang hoạt động. Nội dung kiểm tra bảo dưỡng thực hiện theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cánh khuấy | - Giám sát tình trạng hoạt động cánh khuấy, tiếng máy. - Vệ sinh. - Dây cu roa. |  |
| 2 | Mô tơ | - Theo dõi tình trạng hoạt động Mô tơ, độ rung - Giám sát các vị trí dấu nối; dây dẫn điện |  |

+ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ từ 1 tháng - 3 tháng (600giờ): Là hình thức kiểm tra có tính định kỳ bao gồm các nơi dễ hư hỏng và tháo một số chi tiết để đo đạc trong thời gian ngắn, chu kỳ kiểm tra 1 ÷ 3 tháng một lần và nội dung kiểm tra như sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ thiết bị | - Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị, tiếng máy. - Vệ sinh - Kiểm ốc vít đấu nối; điện |  |
| 2 | Cánh khuấy | - Dây cu roa - Nhớt; mỡ bôi trơn |  |

c) Quy định về thời điểm, hướng dẫn thay thế định kỳ phụ tùng và thiết bị lắp đặt tại công trình: Yêu cầu nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cung cấp hồ sơ thiết bị, hướng dẫn về thời điểm, phụ tùng thay thế theo thiết bị đưa vào lắp đặt tại công trình.

4. Bơm nước thải

a) Thông số kỹ thuật của các thiết bị: Các loại bơm nước thải lắp đặt chìm

b) Tần suất, yêu cầu bảo trì:

+ Kiểm tra thường xuyên (hàng ngày): Kiểm tra thường nhật trước hay sau khi vận hành và cả trong khi đang hoạt động. Nội dung kiểm tra bảo dưỡng thực hiện theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm nước chuyển tiếp | - Theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị, độ rung. - Các tiếp điểm đấu nối; dây dẫn điện - Vệ sinh bơm. |  |

+  Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 1- 3 tháng (600giờ): Là hình thức kiểm tra có tính định kỳ bao gồm kéo thiết bị lên để vệ sinh và kiểm tra chu kỳ kiểm tra 1 ÷ 3 tháng một lần và nội dung kiểm tra như sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm nước chuyển tiếp | - Tình trạng hoạt động thiết bị, tiếng máy; độ rung - Các dấu nối; dây dẫn điện - Vệ sinh - An toàn về điện - Kiểm tra mức dầu bôi trơn |  |

c) Quy định thời điểm, chỉ dẫn thay thế định kỳ phụ tùng và thiết bị lắp đặt tại công trình: Theo yêu cầu nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cung cấp hồ sơ thiết bị, hướng dẫn về thời điểm, phụ tùng thay thế theo thiết bị đưa vào lắp đặt tại công trình.

5. Các loại xe (ô tô chuyên dùng)

+ Kiểm tra thường xuyên (hàng ngày): Kiểm tra thường nhật trước hay sau khi vận hành và cả khi đang hoạt động. Nội dung kiểm tra theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Yêu cầu về bảo trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các loại xe | - Theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện hư hỏng, báo lỗi - Kiểm tra dầu máy, nước làm mát, hơi lốp |  |
| 2 | Tình trạng vệ sinh | Vệ sinh hàng ngày cuối giờ làm việc, lau rửa sạch sẽ. Sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhỏ xảy ra (nếu có). Đăng kiểm định kỳ, mua bảo hiểm, phí đường bộ theo quy định. |  |

B. PHẦN ĐIỆN

a. Đối với hệ thống tủ điện:

- Thường xuyên vệ sinh, kiểm tra tủ điện đề phòng cháy nổ do bụi bẩn, côn trùng gây ra.

- Kiểm tra định kì 3 tháng một lần đối với các thiết bị đóng cắt MCCB, contactor, máy cắt. Đặc biệt là ở phần tiếp điểm hay xảy ra hiện tượng tiếp xúc không tốt gây ra chập, cháy.

b. Đối với hệ thống chống sét và tiếp địa an toàn:

- Kiểm tra định kì 6 tháng một lần đối với hệ thống chống sét và tiếp địa an toàn bằng phương pháp đo trực tiếp bằng đồng hồ đo tiếp địa. Nếu kết quả đo hệ thống chống sét trên 10Ω, tiếp địa an toàn trên 4 Ω thi phải tiến hành bổ sung thêm các cọc tiếp địa sao cho đạt giá trị điện trở tiếp địa an toàn dưới 4 Ω, và hệ thống chống sét dưới 10 Ω.

c. Đối với hệ thống thiết bị điện chiếu sáng trong nhà:

- Điều hòa nhiệt độ: Thường xuyên vệ sinh điều hòa, kiểm tra gas, nếu thiếu bổ sung để điều hòa không bị hỏng, duy trì tuổi thọ thiết bị

- Công tắc, ổ cắm: Sử dụng cho các thiết bị có công suất nhỏ (2,5 kW) Nếu thấy hiện tượng tóe lửa, phải thay thế ngay, tránh tình trạng bị chập cháy dây trong tường.

d. Đối với hệ thống trạm biến áp:

- Kết hợp với Điện lực địa phương tiến hành bảo trì hệ thống trạm biến áp theo quy định của ngành Điện lực.

# 4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

a) Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

- Nghiệm thu theo ngày bằng hình thức sổ nhật ký;

- Nghiệm thu tháng. Thời gian từ 01 đến ngày 05 tháng tiếp theo; Thời gian nghiệm thu tháng cuối quý thực hiện cùng thời điểm nghiệm thu hàng quý.

- Nghiệm thu thanh toán theo quý. Thời gian từ 01 đến ngày 05 tháng liền kề cuối quý

- Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, quyết toán A-B,

b) Giao nộp

- Sổ nhật ký 	từng tháng: 01 quyển;

- Biên bản nghiệm thu tháng: 05 bản

- Biên bản nghiệm thu quý; Hồ sơ nghiệp thu hoàn thành quý:  05 bản

- Hồ sơ Quyết toán A-B, Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng:  05 bản