Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây mới phòng C quốc tế số 2 phần mở rộng T2

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay

b) Địa điểm:

- Vị trí: Tầng 4, Khu cách ly đi, nhà ga T2, cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, Tp. Hà Nội.

- Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có;

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

c) Quy mô:

- Xây dựng 01 phòng chờ có diện tích 1.386 m2 tại tầng 4 – Khu cách ly đi – Nhà ga T2 – Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

- Phòng chờ được bố trí các phân khu chức năng và trang bị đầy đủ nội thất, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho từng phân khu chức năng bao gồm:

- Khu lễ tân, sảnh đón;

- Khu khách ngồi (ngồi đơn, ngồi nhóm);

- Khu buffee+bar +khu ăn;

- Khu thư giãn (ghế massage, ghế ngủ);

- Khu đa năng/ phòng VIP;

- Khu văn phòng, phòng nhân viên

- Khu bếp - phụ trợ đảm bảo công tác chế biến, pha chế, phục vụ;

- Khu vệ sinh/tắm

- Các vị trí bố trí tiện ích khác cho khách hàng;

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu;

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo Thiết kế công trình và dự phòng phí (50% giá trị DP của DA).

b) Thời hạn hoàn thành : 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án

Phần này cung cấp cho nhà thầu tiến độ chung của dự án với các nội dung chi tiết đã được duyệt trong thiết kế mới nhất, bao gồm biểu đồ ngang về tiến độ các hợp phần của dự án có liên quan đến gói thầu.

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

Phần này cung cấp yêu cầu chi tiết tiến độ yêu cầu cho gói thầu PC này với nội dung chi tiết và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến nghiệm thu, chuyển tiếp và đồng bộ với các công tác khác của dự án cũng như các mốc thời gian làm cơ sở xác định việc thưởng phạt tiến độ trong hợp đồng.

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo Thiết kế công trình và dự phòng phí (50% giá trị DP của DA) | 02 | 60 |

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

Chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo;

Theo thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT.

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

2.1. Quy trình:

- Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, thăm quan hiện trường và yêu cầu trong HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, nhà thầu phải đưa ra tài liệu thuyết minh, bản vẽ ( tổng thể và chi tiết), trình bày đầy đủ và rõ ràng về qui trình, biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục của gói thầu để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Nội dung tối thiểu trong phần thuyết minh biện pháp thi công phải đuợc nêu những điểm sau:

+ Biện pháp tổ chức thi công công trường như: lán trại, kho bãi, sơ đồ vị trí bố trí thiết bị thi công, tổ chức lao động và các vấn đề tổ chức thi công cần thiết khác; các biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ, giải pháp đảm bảo giao thông, bãi đổ phế liệu…

- Việc đưa ra các biện pháp, kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý và khoa học sẽ là những yếu tố thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình đánh giá xem xét HSĐX. Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các trường hợp đó.

- Nhà thầu cần phân tích và nêu khả năng có thể xảy ra những sự cố khách quan (bão, gió, mất điện,…) hoặc chủ quan (máy móc hỏng, gây ảnh hưởng tới các công trình liền kề trong quá trình thi công…) và có biện pháp đề phòng rủi ro với công trường để đảm bảo an toàn và thi công đúng tiến độ, chất lượng.

- Trong tổ chức mặt bằng thi công yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi công để đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và các hoạt động chung của khu vực.

2.2. Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng:

| STT | Tên quy chuẩn - tiêu chuẩn áp dụng | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế | TCVN 4601:2012 |
| 2 | Đồ gỗ nội thất | TCVN 5373:2020 |
| 3 | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9206: 2012 |
| 4 | Phòng cháy chữa cháy - phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí | TCVN 3890:2023 |
| 5 | Quy định về công tác quản lý, kinh doanh, khai thác dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài | 6267/QĐ-CHKNB |
| 6 | Tiêu chuẩn Phòng Khách Bông Sen của TCT Hàng không Việt Nam-CTCP | 1003/QĐ-TCTHK-DVTT |
| 7 | Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành | TCVN 3905 :1984 |

Nhà thầu cập nhật, bổ sung các tiêu chuẩn tiêu chuẩn quy chuẩn tại thời điểm lập biện pháp thi công.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết cho từng công tác thi công

Các tiêu chuẩn kỹ thuật được phát hành kèm theo Chỉ dẫn kỹ thuật, Nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành, trường hợp các tiêu chuẩn đã hết hạn hiệu lực, nhà thầu phải đề xuất yêu cầu kỹ thuật thay thế tương đương.

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:

- Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:

+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Nhà thầu phải thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành và các chỉ định về kỹ thuật trong bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

b. Giám sát thi công

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những trường hợp sau:

Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường

Do nguyên nhân thời tiết khí hậu

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công công trình từ công tác chuẩn bị, đến thi công và hoàn thiện công trình.

a. Công tác chuẩn bị:

- Nhận mặt bằng công trình, cột mốc công trình, cốt cao độ công trình;

- Dọn dẹp mặt bằng (đồ dùng, các vật dụng…) chuẩn bị lán trại, kho vật tư…;

- Huy động thiết bị thi công;

- Chuẩn bị và tập kết vật tư, vật liệu;

b. Thực hiện thi công:

Nhà thầu cần chỉ ra chi tiết rõ ràng các biện pháp thi công chủ yếu cho các hạng mục cơ bản sau:

+) Các công tác thi công phần sửa chữa;

+) Các công tác thi công phần lắp đặt thiết bị;

+) Các công tác cung cấp, lắp đặt thiết bị.

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công công trình từ công tác chuẩn bị, đến thi công và hoàn thiện công trình.

a. Công tác chuẩn bị:

- Nhận mặt bằng công trình, cột mốc công trình, cốt cao độ công trình;

- Dọn dẹp mặt bằng (đồ dùng, các vật dụng…) chuẩn bị lán trại, kho vật tư…;

- Huy động thiết bị thi công;

- Chuẩn bị và tập kết vật tư, vật liệu;

b. Thực hiện thi công:

Nhà thầu cần chỉ ra chi tiết rõ ràng các biện pháp thi công chủ yếu cho các hạng mục cơ bản sau:

+) Các công tác thi công cải tạo, sửa chữa;

+) Các công tác lắp đặt thiết bị;

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Tất cả các khu vực trên công trường nhất là tại những nơi dễ xảy ra cháy, nổ nhà thầu đặt các biển báo nguy hiểm, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy.

- Tất cả các cán bộ và công nhân phải được học tập phương pháp phòng chống cháy nổ, hàng ngày ban chỉ huy công trường luôn kiểm tra nhắc nhở công nhân phòng ngừa khả năng cháy nổ xảy ra.

- Tất cả các loại vật liệu dễ cháy dễ nổ cần chứa ở vị trí kín đáo, an toàn và có biển báo dễ cháy, dễ nổ, …

- Hàng tháng ban kiểm tra an toàn lao động của nhà thầu sẽ kiểm tra hiện trường, đánh giá, nhắc nhở và có biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho công trường cho công trường.

- Thực hiện đúng nội quy về phòng chống cháy, nổ tại công trường.

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiếu tối đa gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, tiếng ồn tại khu vực thi công và xung quanh; có rào che chắn công trường, công trình.

- Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trình, liên hệ chặt chẽ với bên A đề ra được giải pháp tối ưu bảo vệ môi trường.

- Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng quanh khu vực thi công.

- Khi thi công lên cao công trình sẽ có lưới bảo vệ bao quanh công trình, tránh để bụi bặm, rác rưỡi trong công trường không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Trong khu vực công trường rác rưởi, gạch vụn, bêtông… cuối ngày dọn sạch đổ vào chỗ qui định.

- Tránh đất, bùn, gạch vỡ rác rơi trên đường, trên công trường.

- Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.

- Bố trí các thùng rác tại công trường, đậy kín khi vận chuyển.

- Bố trí khu vệ sinh sạch sẽ tại công trường.

- Mọi xe vận chuyển ra vào công trường đều che bạt.

8. Các yêu cầu về an toàn lao động;

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này):

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất cả những người khác có mặt tại khi vực thi công  và các khu vực khác có liên quan).

- An toàn cho công trình;

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác cho liên quan.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao.

- Có đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động tại công trường.

- Bảo đảm trật tự, an ninh.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình;

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Các yêu cầu chi tiết được thể hiện trong Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo HSMT

II. Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Nội dung | Yêu cầu tối thiểu về thông số kỹ thuật | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |
| 1 | Giường ngủ dưới | Liên kết khung thép hộp với hệ vách kết hợp ốp gỗ MDF chống ẩm (1 lớp), Bề mặt phủ Melamine, gỗ An Cường hoặc tương đương |  |  |
| 2 | Giường ngủ trên | Liên kết khung thép hộp với hệ vách kết hợp ốp gỗ MDF chống ẩm (2 lớp), Bề mặt phủ Melamine, Gỗ An Cường hoặc tương đương |  |  |
| 3 | Thang gỗ | Khung xương gỗ tự nhiên (sắt hộp), kết hợp ốp MDF chống ẩm, bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương, |  |  |
| 4 | Vách inox CNC.01 | Khung bao inox hộp 60x60x1,2mm, tấm inox CNC dày 3mm, tất cả inox 304 xử lý mối hàn đẹp, mạ PVD màu vàng xước, kích thước 15x2,68x2,9mm |  |  |
| 5 | Vách inox CNC.02 | Khung bao inox hộp 30x60mm, tấm inox CNC dày 2mm, tất cả inox 304 xử lý mối hàn đẹp, mạ PVD màu vàng xước, kích thước 3x2,68x2,9mm |  |  |
| 6 | Vách inox CNC.05 | Khung bao inox hộp 30x60x1,2mm, tấm inox CNC dày 2mm, tất cả inox 304 xử lý mối hàn đẹp, mạ PVD màu vàng xước, kích thước 3x1.0x2.9mm |  |  |
| 7 | Vách inox CNC.08a | Khung bao inox hộp 30x60x1,2mm, tấm inox CNC dày 2mm, tất cả inox 304 xử lý mối hàn đẹp, mạ PVD màu vàng xước, kích thước 1x4.28x2.1m |  |  |
| 8 | Vách inox CNC.03 | Khung bao inox hộp 30x60x1,2mm, tấm inox CNC dày 2mm, tất cả inox 304 xử lý mối hàn đẹp, mạ PVD màu vàng xước, kích thước 1x0.55x2.9m |  |  |
| 9 | Vách inox CNC.04 | Khung bao inox hộp 30x60x1,2mm, tấm inox CNC dày 2mm, tất cả inox 304 xử lý mối hàn đẹp, mạ PVD màu vàng xước, kích thước 5x1x2.9m |  |  |
| 10 | Vách inox CNC.08 | Khung bao inox hộp 30x30x1,2mm, tấm inox CNC dày 2mm, tất cả inox 304 xử lý mối hàn đẹp, mạ PVD màu vàng xước, kích thước 10x1.05x2.9m |  |  |
| II | LOGO QUẢNG CÁO |  |  |  |
|  | Bộ chữ "Vietnam Airlines Lotus Lounge" | Bộ chữ "Vietnam Airlines Lotus Lounge", logo sơn theo màu thương hiệu (cửa vào), Mặt chân inox trắng xước, cao 30mm, sơn theo màu chỉ định, đế mica cháo sáng chân Theo bản vẽ thiết kế |  |  |
|  | Bộ chữ, logo sơn theo màu thương hiệu | Bộ chữ, logo sơn theo màu thương hiệu (sau quầy lễ tân), Mặt, chân mica cháo 5mm, sơn theo màu chỉ định Theo bản vẽ thiết kế |  |  |
| III | THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ |  |  |  |
|  | Tủ điều khiển cho quạt (biến tần Mitsubishi để điều tốc, Phụ kiện) | Tủ điều khiển cho quạt (biến tần Mitsubishi để điều tốc, Phụ kiện) |  |  |
|  | Bộ khuếch đại công suất | Bộ khuếch đại công suất |  |  |
|  | Màn hình LCD 55 | Màn hình LCD 55 hoặc tương đương |  |  |
| IV | THIẾT BỊ ĐIỆN |  |  |  |
|  | Tủ điện TD-1 | Tủ điện TD-1 |  |  |
|  | Vỏ tủ + Phụ kiện | Vỏ tủ + Phụ kiện |  |  |
|  | Vỏ tủ điện trong nhà, 2 lớp cánh, from 1 | Vỏ tủ điện trong nhà, 2 lớp cánh, from 1 Kích thước : H800xW600xD200x1.5mm Sơn tĩnh điện màu RAL 7035 Bố trí thiết bị thanh gá |  |  |
|  | MCCB 3P 32A 10kA | MCCB 3P 32A 10kA -EZC100F3032 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | RCBO 1P+N 32A 6KA 30ma | RCBO 1P+N 32A 6KA 30ma - A9D31632 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | RCBO 1P+N 20A 6KA 30ma | RCBO 1P+N 20A 6KA 30ma - A9D31620 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | MCB 1P 16A 6KA | MCB 1P 16A 6KA - A9K27116 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | Vỏ tủ điện trong nhà, 2 lớp cánh, from 1 | Vỏ tủ điện trong nhà, 2 lớp cánh, from 1 Kích thước : H1500xW800xD300x1.5mm Sơn tĩnh điện màu RAL 7035 Bố trí thiết bị thanh gá |  |  |
|  | Đầu vào | Đầu vào |  |  |
|  | MCCB 3P 200A 36KA | MCCB 3P 200A 36KA - LV525332 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | Biến dòng 200/5A | Biến dòng 200/5A |  |  |
|  | Đồng hồ đo đa chức năng - | Đồng hồ đo đa chức năng - MFM383A hoặc tương đương |  |  |
|  | Cầu chì + ruột chì 2A | Cầu chì + ruột chì 2A |  |  |
|  | MCCB 3P 40A 10KA | MCCB 3P 40A 10KA - EZC100F3040 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | MCCB 3P 30A 10kA | MCCB 3P 30A 10kA - EZC100F3030 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | RCBO 1P+N 25A 6KA 30ma | RCBO 1P+N 25A 6KA 30ma - A9D31625 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | RCBO 1P+N 20A 6KA 30ma | RCBO 1P+N 20A 6KA 30ma - A9D31620 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | MCB 1P 16A 6KA | MCB 1P 16A 6KA - A9K27116 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | Vỏ tủ điện trong nhà, 2 lớp cánh, from 1 | Vỏ tủ điện trong nhà, 2 lớp cánh, from 1 Kích thước : H800xW600xD200x1.5mm Sơn tĩnh điện màu RAL 7035 Bố trí thiết bị thanh gá |  |  |
|  | MCCB 3P 40A 10kA | MCCB 3P 40A 10kA - EZC100F3040 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | RCBO 1P+N 20A 6KA 30ma | RCBO 1P+N 20A 6KA 30ma - A9D31620 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | MCB 1P 16A 6KA | MCB 1P 16A 6KA - A9K27116 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | Vỏ tủ điện trong nhà, 2 lớp cánh, from 1 | Vỏ tủ điện trong nhà, 2 lớp cánh, from 1 Kích thước : H1200xW600xD250x1.5mm Sơn tĩnh điện màu RAL 7035 Bố trí thiết bị thanh gá |  |  |
|  | MCCB 3P 63A 25kA | MCCB 3P 63A 25kA - LV510305 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | MCCB 3P 40A 10kA | MCCB 3P 40A 10kA - EZC100F3040 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | MCB 3P 40A 10kA | MCB 3P 40A 10kA - A9F84340 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | RCBO 1P+N 25A 6KA 30ma | RCBO 1P+N 25A 6KA 30ma - A9D31625 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | RCBO 1P+N 20A 6KA 30ma | RCBO 1P+N 20A 6KA 30ma - A9D31620 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | MCB 1P 16A 6KA | MCB 1P 16A 6KA - A9K27116 Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | MCB-3P-20A-6KA | MCB-3P-20A-6KA Schneider hoặc tương đương |  |  |
|  | Công tắc Giga GW1S-3 | Công tắc Giga GW1S-3 hoặc tương đương |  |  |
|  | Biến tần | Biến tần |  |  |
| V | BÀN GHẾ |  |  |  |
|  | Bàn trà MM - B1 | Mặt bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn màu chỉ định, Chân trụ sắt sơn tĩnh điện đen kết hợp đế inox mạ pvd |  |  |
|  | Bàn trà MM - B3 | Chân, viền, đế đỡ bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen lộ tom, soi tạo rãnh quanh thân trụ bàn, Mặt đá nhân tạo |  |  |
|  | Bàn trà MM - B5 | Đế sắt dày 10mm sơn tĩnh điện màu đen, Khung trụ sắt sơn tĩnh điện phi 90 dày 1.5mm kết hợp mặt bích dày 3mm, bao quanh là gỗ MDF chống ẩm phủ veneer tần bì sơn đen phía dưới giáp đế dán Laminte giả đá, Mặt đá nhân tạo |  |  |
|  | Bàn trà K-B1 | Chân, viền, đế đỡ bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen lộ tom, soi tạo rãnh quanh thân trụ bàn, Mặt đá nhân tạo |  |  |
|  | Bàn trà K-B2 | Chân, viền đỡ bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen lộ tom, Mặt đá nhân tạo |  |  |
|  | Bàn trà K-B3 | Mặt bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn màu chỉ định, Chân trụ sắt sơn tĩnh điện đen kết hợp cổ bàn inox mạ pvd |  |  |
|  | Bàn trà K-B4 | - Mặt bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn màu chỉ định - Chân trụ gỗ công nghiệp MDF chống ẩm dán Laminte giả đá - Đế Chân inox mạ pvd vàng bóng |  |  |
|  | Ghế MM - GQ1 | - Hệ chân, bệ, tựa sắt sơn tĩnh điện đen - Cốt plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Microfiber |  |  |
|  | Ghế nghỉ MM - GN | - Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Phần lưng tựa bọc da vi sợi Microfiber dày 1.7mm mã 09 - Mút K43 - Hoàn thiện trong lòng bọc nỉ Acacia nhập khẩu Bỉ mã Treasure 25 Chinchilla hoặc tương đương - Chân thép sơn tĩnh điện màu đen |  |  |
|  | Ghế MM - G1 | Chân gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đươngsơn đen, Cốt plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Micofiber dày 1.7mm , lưng bọc mã Potenza 14, tựa trong bọc mã Potenza 03 kết hợp cúc trang trí |  |  |
|  | Ghế MM - G3 | Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc trong lòng nỉ Acacia nhập khẩu Bỉ mã Treasure 25 Chinchilla hoặc tương đương, phần dưới bọc da Sil.Potenza |  |  |
|  | Ghế MM - G7 | Chân, bệ gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen - Cốt plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Microfiber mã FD811-63 hoặc tương đương |  |  |
|  | Ghế K-G1 | Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc lphần tựa trước nỉ Acacia nhập khẩu Bỉ hoặc tương đương mã Precious-47 Terra, lưng sau và đệm bọc mã Acacia nhập khẩu Bỉ mã Treasure-25 Chinchilla hoặc tương đương - Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen |  |  |
|  | Ghế MM - G8 | Khung gỗ tự nhiên thông kết hợp plywood tạo hình |  |  |
|  | Ghế MM - G2 | Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da Sil.Potenza 13 hoặc tương đương - Chân thép sơn tĩnh điện màu đen |  |  |
|  | Ghế K-G3 | - Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc trong lòng nỉ Acacia nhập khẩu Bỉ hoặc tương đương mã Treasure 25 Chinchilla hoặc tương đương, phần dưới bọc da Sil.Potenza mã 13 |  |  |
|  | Ghế K-G4 | - Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc lưng da vi sợi Micofiber dày 1.7mm , lưng bọc mã Potenza 14, trong lòng nỉ Acacia nhập khẩu Bỉ hoặc tương đương mã Treasure 25 Chinchilla - Chân gỗ tự nhiên Sồi Mỹ sơn đen hoặc tương đương |  |  |
|  | Sofa K - S1 | - Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Micofiber dày 1.7mm lưng bọc mã Potenza 08 - Chân gỗ tự nhiên Sồi Mỹ sơn đen hoặc tương đương |  |  |
|  | Ghế phòng hút thuốc K-G10 | - Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Microfiber Potenza dày 1.7mm mã Potenza 09 - Phần lộ gỗ MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương mã ... - Đơn giá không bao gồm cột trang trí, các phụ kiện, thiết bị điện đi kèm |  |  |
|  | Ghế phòng hút thuốc K-G11 | Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Microfiber Potenza dày 1.7mm mã Potenza 09 - Phần lộ gỗ MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương mã ... - Đơn giá không bao gồm cột trang trí, các phụ kiện, thiết bị điện đi kèm |  |  |
|  | Ghế xoay K - G9 | Ghế xoay văn phòng Tựa đầu bằng vải lưới thoáng mắt, điều chỉnh độ cao, góc xaoy Tựa tay bằng nhựa PA cố định Đệm ngồi bằng mút định hình mật độ cao, bọc vải nỉ cao cấp Ben hơi điều chỉnh độ cao Chân ghế hợp kim nhôm |  |  |
|  | Ghế Massage | - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 90W - Kich thước sử dụng: (Đứng) 1490x740x1060 mm;(Nằm) 1660x740x810 mm - Kích thước thùng:1450x750x830 mm - Công nghệ massage: Kingtech Touch Pro hoặc tương đương - Công nghệ massage chân: Legtech 2-in-1 hoặc tương đương - Công nghệ sưởi ấm: Warmtech - Chương trình massage: Lifestyle - Điều khiển giọng nói: Có - Điều khiển máy tính bảng: Có - Chương trình tự động: 12 - Chức năng không trọng lực: Có |  |  |
|  | Bộ chăn ga gối đệm phòng Sleep box | Bộ chăn ga gối đệm phòng Sleep box, "1 Đệm Bông ép PE-HQ Hanvico (KT: 900x2000x180mm) 1 ga chun (KT: 900x2000x200mm) 1 vỏ gối + ruột gối (KT: 450x650mm) 1 vỏ chăn + ruột chăn (KT: 1500x2100mm) |  |  |
|  | Bàn trà MM - B1 | - Mặt bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn màu chỉ định - Chân trụ sắt sơn tĩnh điện đen kết hợp đế inox mạ pvd |  |  |
|  | Bàn trà MM - B11A | Mặt bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn màu chỉ định, Chân trụ sắt sơn tĩnh điện đen kết hợp đế inox mạ pvd |  |  |
|  | Bàn trà MM - B2 | Mặt bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn màu chỉ định, Chân trụ sắt sơn tĩnh điện đen kết hợp đế inox mạ pvd |  |  |
|  | Bàn trà MM - B3 | Chân, viền, đế đỡ bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen lộ tom, soi tạo rãnh quanh thân trụ bàn, Mặt đá nhân tạo |  |  |
|  | Bàn trà MM - B5 | Đế sắt dày 10mm sơn tĩnh điện màu đen - Khung trụ sắt sơn tĩnh điện phi 90 dày 1.5mm kết hợp mặt bích dày 3mm, bao quanh là gỗ MDF chống ẩm phủ veneer tần bì sơn đen phía dưới giáp đế dán Laminte giả đá - Mặt đá nhân tạo |  |  |
|  | Bàn trà MM - B4 | Chân, viền đỡ bàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen - Mặt đá nhân tạo |  |  |
|  | Ghế MM - GQ1 | Chân ghế sắt sơn tĩnh điện Khung lưng tựa Plywood Bọc đệm tiêu chuẩn K43 Da nhân tạo cao cấp |  |  |
|  | Ghế nghỉ MM - GN | Chân thép sơn tĩnh điện, Khung gỗ Plywood bọc đệm nỉ Hàn Quốc hoặc tương đương Màu sắc theo chỉ định |  |  |
|  | Ghế MM - G1 | Chân gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đươngsơn đen - Cốt plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Micofiber dày 1.7mm , lưng bọc mã Potenza 14, tựa trong bọc mã Potenza 03 kết hợp cúc trang trí hoặc tương đương |  |  |
|  | Ghế MM - G3 | Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc trong lòng nỉ Acacia nhập khẩu Bỉ hoặc tương đương mã Treasure 25 Chinchilla, phần dưới bọc da Sil.Potenza mã 13 hoặc tương đương |  |  |
|  | Ghế MM - G5 | Khung chân gỗ Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen kết hợp khung inox mạ pvd vàng bóng - Cốt plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Micofiber dày 1.7mm , lưng bọc mã Potenza 14 hoặc tương đương |  |  |
|  | Ghế MM - G7 | Chân, bệ gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen - Cốt plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Microfiber mã FD811-63 hoặc tương đương |  |  |
|  | Ghế MM - G8 | Khung gỗ tự nhiên thông kết hợp plywood tạo hình - Mút K43 - Hoàn thiện bọc da vi sợi Microfiber Potenza dày 1.7mm mã Potenza 03 - Phần lộ gỗ MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương phủ Melamine kết hợp Laminate |  |  |
|  | Ghế băng MM - G4 | Bục gỗ MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương phủ Melamine, Tựa lựng bọc nỉ Hàn Quốc (tương đương), đệm tiêu chuẩn K43 Màu sắc theo chỉ định |  |  |
|  | Ghế MM - G2 | Chân, bệ, viền gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen, Cốt plywood tạo hình, Mút K43, Hoàn thiện bọc da vi sợi Microfiber mã 46, Đơn giá chưa bao gồm gối ôm |  |  |
|  | Sofa MM - S1 | Khung gỗ Tần Bì tự nhiên kết hợp gỗ Plywood Bọc đệm tiêu chuẩn K43, nỉ Hàn Quốc hoặc tương đương |  |  |
|  | Ghế MM - G6 | Khung gỗ tự nhiên tần bì kết hợp plywood tạo hình, Mút K43, Hoàn thiện bọc da vi sợi Micofiber dày 1.7mm lưng bọc mã Potenza 08 , Chân gỗ tự nhiên Sồi Mỹ hoặc tương đương sơn đen, Đơn giá chưa bao gồm gối ôm |  |  |
| V | QUẦY, TỦ GỖ, KỆ INOX BẾP |  |  |  |
|  | Tủ - KT.01 | KT: D*R*C: 1600*300*520mm, "Cốt MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương Khung thùng phủ Melamine |  |  |
|  | Tủ - KT.02 | KT: D*R*C: 2150*350*1175mm, Cốt MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương, Khung thùng, cánh phủ Melamine, Khung thép uốn cong sơn tĩnh điện đen, Mặt bàn đá Vicostone nhóm D, Đèn led gắn khung thép, Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Tủ - KT.02A | KT: D*R*C: 1550*350*1175mm, Cốt MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương, Khung thùng, cánh phủ Melamine, Khung thép uốn cong sơn tĩnh điện đen, Mặt bàn đá Vicostone nhóm D, Đèn led gắn khung thép, Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Tủ - KT.03 | KT: D*R*C: 1100*350*1175mm, Cốt MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đươngKhung thùng, cánh phủ Melamine, Khung thép uốn cong sơn tĩnh điện đen, Mặt bàn đá Vicostone nhóm D, Đèn led gắn khung thép, Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Tủ - KT.04 | Cốt MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương - Khung thùng phủ Melamine, Ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele hoặc tương đương, Thanh nhôm Profile kết hợp đèn led |  |  |
|  | Tủ - KT.05 | KT: D*R*C: 1000*450*1600mm, Cốt MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương Khung thùng, cánh phủ Melamine, Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Bàn quầy đồ ăn KT.06 | KT: D*R*C: 5860*2240*1000mm, MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương, Bề mặt phủ Melamine, Mặt bàn đá Vicostone nhóm D, Nẹp inox mạ PVD, Thanh nhôm Profile kết hợp đèn led hắt |  |  |
|  | Bàn quầy đồ ăn KT.07 | KT: D*R*C: 5860*1500*1000mm), MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương, Bề mặt phủ Melamine, Mặt bàn đá Vicostone nhóm D, Nẹp inox mạ PVD, Thanh nhôm Profile kết hợp đèn led hắt |  |  |
|  | Quầy phở KT.08 | KT; D*R*C: 3400*800*900mm), MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương - Bề mặt phủ Melamine - Mặt bàn đá Vicostone nhóm D |  |  |
|  | Quầy bar KT.09 | KT: D*R*C: 5080*720*1050mm), MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương, Mặt trước tủ gia công lam gỗ bề mặt phủ sơn Inchem - Mặt bàn đá Vicostone nhóm D - Nẹp inox mạ PVD - Thanh nhôm Profile kết hợp đèn led hắt - Bản lề inox 304 giảm chấn, ray bi giảm chấn 3 tầng giảm chấn Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Tủ KT.10 | KT: D*R*C: 4000*600*3000mm); KT: vách gỗ: 1500*1480mm, MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương, Mặt bàn đá Vicostone nhóm D - Inox mạ PVD cắt CNC theo thiết kế - Bạt 3M - Đèn led dây dán sau lớp bạt 3M - Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Tủ KT.11 | KT: D*R*C: 1000*350*2470mm), - MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương - Khung thùng phủ Melamie |  |  |
|  | Tủ phở KT.12 | KT: D*R*C: 2000*600*900mm), MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương, Mặt bàn đá Vicostone nhóm D |  |  |
|  | Tab K-TAB | KT: D*R*C: 250*650*650mm), - MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương - Bề mặt phủ Melamine |  |  |
|  | Tab MM - TAB | KT: D*R*C: 300*650*650mm), MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương |  |  |
|  | Bàn làm việc K-B.09 | Cốt MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương - Khung thùng phủ Melamine - Cánh phủ Melamine - Chân thép sơn tĩnh điện đen |  |  |
|  | Thùng rác gỗ tròn có gạt tàn | KT: D380*H800mm - Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện + nan nhựa giả gỗ - Khung xương: Sắt hộp cắt dập theo thiết kế - Sọt đựng rác bên trong bằng tôn |  |  |
|  | Quầy lễ tân | MDF chống ẩm Gỗ An Cường hoặc tương đương - Khùng thùng và cánh phủ Melamine - Khung bàn và mặt bàn đá Solid màu trắng gia công theo thiết kế |  |  |
|  | Tủ MM - T.01 | KT: D*R*C: 1000*350*3000), "- MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương - Bề mặt phủ Melamine - Hậu gỗ phủ Melamine |  |  |
|  | Tủ MM - T.02 | KT: D*R*C: 3320*350*3000, - MDF chống ẩm Bề mặt phủ Melamine, Gỗ An Cường hoặc tương đương - Mặt bàn đá Vicostone nhóm D - Inox mạ PVD cắt CNC theo thiết kế - Bạt 3M - Đèn led dây dán sau lớp bạt 3M - Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Tủ MM-TU.03 | KT: D*R*C: 3200*350*1200, "Cốt MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương Khung thùng, cánh phủ Melamine Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele hoặc tương đương Khóa tủ Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Bàn quầy Buffet MM-BF.1 | KT: D*R*C: 3500*2240*1000mm), "- MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương, Mặt bàn đá Vicostone nhóm D - Nẹp inox mạ PVD - Thanh nhôm Profile kết hợp đèn led hắt |  |  |
|  | Quầy bar Q,01 | KT: D*R*C: 3530*720*1050mm, "- MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương - Mặt trước tủ gia công lam gỗ bề mặt phủ sơn Inchem - Mặt bàn đá Vicostone nhóm D - Nẹp inox mạ PVD - Thanh nhôm Profile kết hợp đèn led hắt - Bản lề inox 304 giảm chấn, ray bi giảm chấn 3 tầng giảm chấn Hafele hoặc tương đương |  |  |
|  | Giá kệ trung tải (phòng đội) 01 | KT: DxRxC: 1800x600x2000mm, Số sàn: 4 sàn tôn dày 0,6mm - Cột 50x55x1,1mm - Thanh beam Z75x1380x1,3mm |  |  |
|  | Giá kệ trung tải (phòng đội) 02 | KT: DxRxC: 1500x600x2000mm), Số sàn: 4 sàn tôn dày 0,6mm - Cột 50x55x1,1mm - Thanh beam Z75x1380x1,3mm |  |  |
|  | Tab MM - TAB | KT: DxRxC: 300x650x650mm), "- MDF chống ẩm, Bề mặt phủ Melamine Gỗ An Cường hoặc tương đương |  |  |
|  | Kệ phẳng để đồ 4 tầng 01 | Kệ phẳng để đồ 4 tầng Vật liệu: inox 304 dày 0.8- 1.0mm KT: 1500 x 450 x 1500 mm Có chân tăng chỉnh chiều cao |  |  |
|  | Kệ phẳng để đồ 4 tầng 02 | Vật liệu: inox 304 dày 0.8- 1.0mm KT: 1280 x 450 x 1500 mm Có chân tăng chỉnh chiều cao |  |  |
|  | Bàn tủ 2 chậu rửa 2 hố | KT hố chậu: 500x500x300mm; Vật liệu: inox 304 dày 0.8- 1.0mm KT: 1350 x 700 x 800 / 950 mm; Có xi phông, không bao gồm vòi nước Có chân tăng chỉnh chiều cao |  |  |
|  | Bàn soạn 2 tầng 01 | Bàn soạn 2 tầng, tầng trên phẳng tầng dưới nan Vật liệu: inox 304 dày 0.8- 1.0mm KT: 2700x800x800mm Có chân tăng chỉnh chiều cao |  |  |
|  | Hệ tủ bếp treo trên tường | Hệ tủ trên treo tường có cánh ( 3 đợt) Vật liệu: inox 304 dày 0.8- 1.0mm KT: 4100x320x700mm |  |  |
|  | Hệ tủ bếp dưới | Tủ dưới có cánh Vật liệu: inox 304 dày 0.8- 1.0mm KT: 2200x800x850mm Mặt bàn: Đá Vicostone nhóm B |  |  |
| VI | THIẾT BỊ BẾP, BAR |  |  |  |
|  | Máy đánh giày | - Dung tích hộp xi: 1500ml - Số chổi: 4 chổi - Chất liệu: Thép - Trọng lượng: 35 kg - Kích thước: 600 x 320 x 1550 mm - Công suất: 175 W |  |  |
|  | Máy pha cà phê | - Kích thước tổng thể : 770 x 510 x 485 mm - Điện áp: : 220V/50Hz - Công suất: 5000W - Trọng lượng: 67 Kg - Kích thước nồi hơi:11 lít |  |  |
|  | Tủ đông mát đứng 6 cánh inox | - Tủ đông mát đứng 6 cánh inox - Kích thước phủ bì: 1800x865x2060 (mm) - Dung tích tổng: 1630L - Trọng lượng: 235kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ:Ngăn đông: -18°C ~ 0°C, Ngăn mát: 0°C ~ 10°C. - Môi Chất lạnh : R290 - Công suất định mức: 1408W - Điện áp: 220V/50Hz |  |  |
|  | Lò vi sóng công nghiệp | - Kích thước tổng thể: 574 x 528 x 368 mm - Kích thước trong lòng : 574 x 528 x 368 mm - Điện áp : 230V - 1P - Công suất: 1800W - Trọng lượng: 34.3 Kg |  |  |
|  | Lò vi sóng | - Kích thước ngoài : 48.5 x 29.3 x 37.6 cm - Đĩa xoay/kích thước : Có/27 cm - Điện áp: : 230V/50Hz - Tiêu thụ vi sóng: 1270W - Vi sóng 800W - Nướng trên:1000W - Trọng lượng: 14 kg - Dung tích 23 lit - Chức năng: Hâm nóng, nấu, rã đông, nướng |  |  |
|  | Máy nướng bánh mỳ băng chuyền | - Kích thước: 416 x 368 x 387 mm (D x R x C) - Điện áp: 220V-240V /1P/50Hz - Công suất: 1940 W - Trọng lượng: 18 kg |  |  |
|  | Máy rửa bát công nghiệp | - Kích thước: 700 x 800 x 1450 mm - Nhiệt độ nước rửa: 60 ~ 65℃ - Nhiệt độ nước tráng: 82 ~ 90℃ - Công suất rửa: 30 ~ 60 rổ/giờ - Kích thước rổ: 500 x 500 mm - Chất liệu: Inox 304 cao cấp, dày dặn - Chương trình rửa: 60s/90s/120s – tùy chọn - Tích hợp sẵn bơm hóa chất rửa và tráng ( loại có thể điều chỉnh về lưu lượng) - Công suất: 6.8 kW - Lượng nước tiêu thụ: 2,3l /rack - Điện áp: 220V hoặc 380V (Tuy chọn) - Trọng lượng: 120 kg |  |  |
|  | Máy làm đá viên | - Kích thước: 760 x 830 x 1850 mm - Công suất: 460kg/24h - Dung tích thùng chứa: 170 kg - Trọng lượng máy: 140 kg - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất điện: 2400W |  |  |
|  | Tủ bàn lạnh cánh kính | - Tủ bàn lạnh cánh kính 3 cánh kính - Kích thước phủ bì: 1800x600x850 (mm) - Dung tích tổng: 405L - Trọng lượng: 102kg - Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano - Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương - Chế độ lạnh: quạt gió - Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C - Môi Chất lạnh: R290 - Công suất định mức: 487W - Điện áp: 220V/50Hz |  |  |
|  | Tủ mát 2 cánh kính | - Bánh xe: 4 bánh xe di chuyển tiện lợi - Chất liệu: Nan giá 100% inox - Công nghệ: Công nghệ tiết kiệm điện - Máy nén: Danfoss - Nhiệt độ: 0oC ~ +10oC - Điện áp: 220V - 550W: - Dàn lạnh: Dàn lạnh bằng đồng bền bỉ, siêu bền - Trọng lượng: 170 kg - Dung tích: 1100L - Làm lạnh nhanh: Lạnh gián tiếp - Gas: R134A |  |  |
|  | Bếp từ đôi lắp âm | - Chất liệu mặt kính: Schott Ceran (Schott + Ceramic) - Số vùng nấu: 2 - Kích thước vùng nấu: 2 x Ø 280 mm - Công suất từng vùng nấu: 2 x 1.8 (3.1) kW - Tổng công suất: 3.5 KW - Cấp độ nhiệt: 17 cấp độ - Kích thước (CxRxS) : 51 x 780 x 450 mm - Kích thước cắt đá (RxS) : 700 x 400 mm - Độ sâu thiết bị: 51 mm - Tổng trọng lượng: 13 kg - Chức năng an toàn: Có - Chiều dài dây điện: 150cm - Cường độ dòng điện: 16A - Tần số: 50; 60 Hz - Hiệu điện thế: 20 – 240 V |  |  |
|  | Bếp điện từ đơn | - Công suất vùng nấu: 2100 W - Điện áp: 220-240V ~ 50/60Hz - Bảng điều khiển: Cảm ứng - Chế độ nấu tự động: 6 chế độ nấu cài đặt sẵn - Loại nồi nấu: Chỉ sử dụng loại nồi có đế nhiễm từ - Tiện ích: Có hẹn giờ - Kích thước sản phẩm : 290 R x 360 S x 45 C mm |  |  |
|  | Nồi đun nước phở | - Nồi đun nước phở 20L, - Công suất: 5kwh - Vật liệu: inox 304 dày 0.8- 1.0mm |  |  |
|  | Tủ sấy bát đĩa | - Dung lượng: 1200L - Tần số: 50Hz - Điện áp, công suất: 220V - 2000W - Nhiệt độ: <= 70oC - Kích thước: 1200 x 600 x 1800 (mm) - Kết cấu: Cánh kính đôi, 2 lớp inox, 1 lớp bảo ôn đổ xốp 2 thành phần - Chế độ sấy nóng tuần hoàn trực tiếp bằng còng nhiệt và quạt sấy. - Ưu điểm tuần hoàn khí nóng và sinh nhiệt nhanh hơn rất nhiều so với hệ thống khác. - Khử khuẩn bằng ôzon - Tủ gồm 5 tầng giá sấy - Mạch điều khiển điện tử thông minh có chức năng hẹn giờ và hiển thị nhiệt độ thực tế. |  |  |
|  | Tum hút mùi có hút và cấp gió tươi | - Vật liệu: inox 304 dày 0.8- 1.0mm - KT: 2000x1200x500mm Có phin lọc mỡ và hộp gom mỡ thừa; Có đèn chiếu sáng |  |  |
|  | Tủ ướp rượu vang | - Dung tích chứa (chai): 28 - Trọng lượng (Kg): 20.5 - Kích thước tủ (D x R x C mm): 460 x 520 x 738 - Điện năng tiêu thụ (KW/24h): 0.8 - Công suất(W): 75 - Điện áp (V): 220v/50Hz - Điều chỉnh nhiệt độ: Cảm ứng - Đèn chiếu sáng: LED - Nhiệt độ: 12℃ ~ 18℃ - Công nghệ làm lạnh: Điện tử |  |  |
|  | Tủ mát mini | - Công suất 85W - Nhiệt độ: 0℃~10℃ - Dàn lạnh: tấm coil nhôm - Chất liệu tạo lòng tủ: nhựa HIPS - Cửa kính 2 lớp chống đọng sương - Sử dụng gas R600A, tiết kiệm điện năng - Chân tủ có thể điều chỉnh chiều cao - Tủ hoạt động tốt, nhiệt độ ổn định trong môi trường nhiệt độ 37℃. |  |  |
|  | Tủ bàn salad | - Dung tích: 300L - Trọng lượng: 95kg - Điện áp, công suất: 220V - 400W - Nhiệt độ: 00C đến +100C - Kích thước: 1500 x 750 x 850(mm) hoặc 1500 x 600 x 850(mm) - Chất liệu: 100% Inox, 2 cánh inox có gioăng chống thoát nhiệt, mở tiện ích, tiết kiệm không gia. - Kiểu dáng tủ bàn với tầng giá tiện lợi. Tầng khay salad có thể tùy biến số lượng, kích thước theo nhu cầu và thiết kế của người sử dụng. - Số lượng: 14 khay inox 1/4 (đối với full mặt bàn 750mm) - Dàn lạnh quạt gió làm lạnh nhanh, nhiệt độ đồng đều. Dàn nóng quạt gió tản nhiệt tốt, phù hợp với khí hậu nóng. - Điều khiển nhiệt độ điện tử chuẩn xác, tức thời. - Kết cấu bền bỉ, chắc chắn, cách nhiệt hiệu quả. Nan giá 100% inox. - Hệ thống chân tăng chỉnh inox chắc chắn. - Máy nén: Danfoss Gas lạnh: R134A- Hệ thống chân tăng chỉnh inox chắc chắn. |  |  |
| VII | TRANG THIẾT BỊ CNTT |  |  |  |
|  | Máy tính | * Bộ xử lý: - Dòng CPU: Core i5 - Mã CPU: 13500T - Tốc độ CPU: 1,60 GHz - Tần số turbo tối đa: 4,60 GHz - Số lõi CPU: 14 Cores - Số luồng: 20 Threads - Bộ nhớ đệm: 24 Mb Cache - Chipset: Intel Q670 Bộ nhớ trong: - Dung lượng RAM: 16GB - Loại RAM: DDR4 - Tốc độ Bus RAM: 3200 MHz - Hỗ trợ RAM tối đa: 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 16 GB) Max 64Gb - Khe cắm RAM: 2 khe ram Ổ cứng - Dung lượng ổ cứng: 512GB - Loại ổ cứng: SSD - Chuẩn ổ cứng mở rộng: 1 M.2 2230; 1 M.2 2280 - Ổ quang: Chọn thêm - Card tích hợp: Intel UHD Graphics - Màn hình: 23.8Inch - Độ phân giải: FHD (1920x1080) - Màn hình cảm ứng: Có Tính năng - Webcam: Có * Kết nối: - Thông số (Lan/Wireless): Gigabit lan - Kết nối không dây: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate) - Cổng giao tiếp: Side 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate; 1 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (charging) 10; Rear 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (charging); 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (charging); 1 DisplayPort™ 1.4a 11 * Phần mềm Hệ điều hành: Windows 11 Home - Phụ kiện: HP USB 320K Keyboard/ HP Wired Desktop 320M mouse; Kèm bàn phím, chuột |  |  |
|  | Máy in Laser đen trắng đa năng | - Loại máy: Máy in laser đen trắng đa chức Brother - Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax – Duplex – WiFi - Khổ giấy: Tối đa A4 - Tốc độ in: 30 trang/phút - In đảo mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ WiFi - Dùng mực: Brother TN-2385 (2.600 trang) - Khay nạp bản gốc tự động (ADF): 35 tờ |  |  |
|  | Máy tính xách tay | - CPU: Intel Core i7-1355U 12MB Cache - RAM: 16GB DDR4 (8 GB onboard + 1 khe 8 GB) - Ổ cứng: 1 TB SSD M.2 PCIe - VGA: Intel Iris Xe Graphics - Màn hình: 15.6 Inch FHD (1920 x 1080) - Pin: 4 Cell 54Whr; Cân nặng: 1.62kg; Màu Bạc - OS: Windows 11 Home SL + Office HS21 |  |  |
|  | Máy in Laser đen trắng đa năng | - Chức năng: Đa chức năng (Flatbed) In laser/Fax laser/ Photocopy/ Scan - Độ phân giải: Độ phân giải in 2400x600dpi; Độ phân giải scan 2400x600dpi, có thể lên đến 19200x19200 dpi - Khổ giấy: A4, Letter, A6 - Kết nối: USB 2.0; 10BASE-T / 100BASE-TX;IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) - Khay giấy: Khay giấy 250 tờ - Tốc độ in: Tốc độ in/ copy 30 trang/phút - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 32MB - Màn hình: 2 Line LCD - Hộp mực thay thế: TN-2385, drum DR-2385. |  |  |
|  | Máy tính All in one | - CPU: Intel Core i5-13500T - Ram: 1x 16GB DDR4 - Ổ cứng: 512GB SSD - Màn hình: 23.8 inch Cảm ứng - Độ phân giải: FHD 1920 x 1080 - Kết nối: WLAN + Bluetooth - Phụ kiện: Phím & chuột - OS: Windows 11 Home SL |  |  |
|  | Máy in Laser đen trắng đa năng | - Chức năng: Đa chức năng (Flatbed) In laser/Fax laser/ Photocopy/ Scan - Độ phân giải: Độ phân giải in 2400x600dpi; Độ phân giải scan 2400x600dpi, có thể lên đến 19200x19200 dpi - Khổ giấy: A4, Letter, A6 - Kết nối: USB 2.0; 10BASE-T / 100BASE-TX; IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) - Khay giấy: Khay giấy 250 tờ - Tốc độ in: Tốc độ in/ copy 30 trang/phút - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 32MB - Màn hình: 2 Line LCD - Hộp mực thay thế: TN-2385, drum DR-2385. |  |  |
|  | Máy tính All in one | - CPU: Intel Core i3-1315U - RAM: 8GB DDR4-3200 MHz - Ổ cứng: 256GB M.2 2280 PCIe NVMe - VGA: Intel UHD Graphics - 1x DisplayPort™ 1.4; 1x HDMI 1.4b. - Kết nối mạng: Lan Gigabit, wifi + bluetooth - OS: Windows 11 Home Single Language |  |  |
|  | Đầu ghi hình | - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 32MP - Băng thông đầu vào 320Mbps - Băng thông đầu ra 400Mbps - Cổng ra HDMI và VGA - Hỗ trợ 8 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 16TB - Hỗ trợ RAID 0,1,5,6, 10. |  |  |
|  | Ổ Cứng Western Digital Purple 8TB | - Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s). - Dung lượng lưu trữ: 8TB. - Kích thước/Loại: 3.5 inch. - Bộ nhớ đệm: 128MB. - Thích hợp ghi hình camera gia đình và văn phòng. - Tiết kiệm điện năng. |  |  |
|  | Camera IP 4MP HIKVISION DS-2CD2143G2-LIS2U | - Camera Dome 4MP, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hồng ngoại 30m - Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR, BLC. - Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC tối đa 512GB; - Tích hợp Mic kép trên camera - Tích hợp Audio in-out, Alarm in-out - Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns - Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện. - Hỗ trợ tính năng Smart Hybrid Light - Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. - Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK10 |  |  |
|  | DrayTek Vigor | - 24 port LAN Gigabit PoE 802.3af/at - 04 port combo Gigabit RJ45 + SFP slot Gigabit - Cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh. - Tổng công suất nguồn cấp PoE: 340W |  |  |
|  | Switch C C1200-24T-4X | - Cổng Lan: 24x 10/100/1000 cổng - Cổng đường lên: 4x Gigabit SFP - Loại chuyển mạch: Lớp 2/3, Có thể gắn trên tủ, Không quạt - Công suất chuyển mạch: 56 Gbps - Tốc độ chuyển tiếp: 41,66 mpps - Cổng console: RJ-45 console và cổng USB Type C. - Quản lý: CLI, Web, App mobile, Cloud |  |  |
|  | Máy chấm công | - Màn hình cảm ứng: 5-inch - Dung Lượng Khuôn Mặt: 6,000 - Dung Lượng Lòng Bàn Tay: 3,000 - Dung Lượng Vân Tay: 6.000 (Tiêu chuẩn), 10.000 (Tùy chọn) - Dung lượng thẻ: 10.000 - Dung lượng giao dịch :200.000 - Hệ Điều Hành: Linux - Chức Năng Tiêu Chuẩn: Thẻ ID, ADMS, Đầu vào T9, DST, Camera, ID người dùng gồm 9 chữ số, Cấp độ truy cập, Nhóm, Ngày lễ, Chống quay vòng, Truy vấn bản ghi, Báo động chuyển đổi giả mạo, Nhiều chế độ xác minh - Phần Cứng: CPU lõi kép 900 MHz, Bộ nhớ RAM 512 MB / Đèn flash 8G, Camera ánh sáng yếu 2MP WDR, Đèn LED điều chỉnh độ sáng - Giao Tiếp: TCP/IP, WiFi (Tùy chọn), Đầu vào/Đầu ra Wiegand, RS485 - Giao Diện Kiểm Soát : Truy CậpKhóa điện của bên thứ 3, Cảm biến cửa, Nút Exit, Đầu ra báo động, Đầu vào phụ - Chức Năng Tùy Chọn :Thẻ IC 13,56 MHz - Tốc Độ Nhận Dạng Khuôn Mặt: ≤1s - Nguồn Cấp: 12V 3A - Độ Ẩm Hoạt Động:10% - 90% - Nhiệt Độ Hoạt Động: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) |  |  |
|  | Máy quét mã vạch | - Khả năng giải mã: 1D / 2D - Độ sâu của trường: 0 - 34,2 in - Pitch: 45 - Nghiêng: 65 - Độ sáng: 0 - 100000 lux - Quét mẫu: hình ảnh khu vực (Area Image) - Dung sai chuyển động: lên đến 400 cm/s cho UPC 13 mil ở tiêu điểm tối ưu - Phạm vi quét: Mật độ cao (HD) - In tương phản: 20 - Số lần quét: N / A * PHẦN CỨNG - Không dây: không - Loại Engine: 2D - Loại Aimer: Bar - Giao tiếp máy chủ: USB * ĐIỆN - Năng lượng hoạt động: 2,5 W - Điện áp đầu vào: 4,4 - 5,5 V DC * YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG - Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -40 - 70 độ C - Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50 độ C - Độ ẩm hoạt động: 0 - 95% * TIÊU CHUẨN vs PHÊ DUYỆT - Thông số kỹ thuật Tumble: 2000 lần 0,5 m nhào lộn - Thông số kỹ thuật Drop: 50 lần 1,8 m rơi xuống bê tông - Xếp hạng bảo vệ: IP52 |  |  |
|  | Tăng âm truyền thanh liền | - Nguồn điện: 220-240V AC hoặc 24V DC - Công Suất ra: 60W - Đáp tuyến tần số: 50-20,000Hz - Độ méo tiếng: Dưới 1% - Ngõ vào: Mic 1-3: -60dB 600Ω Cân bằng; AUX 1,2: -20dB, 10kΩ không cân bằng, CRA - Trở kháng cao: 170Ω - Trở kháng thấp: 4Ω (15.5V) - Ngõ ra âm thanh: 0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jắc cắm hoa sen(RCA) - Nguồn Phantom: Mic1 - Tỉ lệ S/N: Hơn 60dB - Điều chỉnh âm sắc: Bass/Treble - Thành phẩm: Mặt trước: Nhựa ABS, màu đen/Vỏ: Thép, Sơn màu đen |  |  |
|  | Loa | - Công suất: 6 W (100 V line), 3 W (70 V line) - Trở kháng: 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) - Cường độ âm: 90 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise) - Đáp tuyến tần số: 100 Hz - 18 kHz (đỉnh -20 dB) - Thành phần loa: Loa hình nón, đường kính 12cm - Đường kính lỗ gắn trần: Lỗ gắn trần: φ145±5 mm; Độ dày trần: 5 - 25 mm - Phương thức gằn trần: Móc treo đàn hồi - Vật liệu: Vành loa: nhựa Polypropylene trắng nhạt (RAL9016); Lưới: theo phủ màu trắng nhạt (RAL9016) - Kích thước: φ168 × 77 (D) mm - Khối lượng: 470 g - Phụ kiện đi kèm: Giấy hướng dẫn khoét trần x 1 |  |  |
|  | Micro thông báo có chuông | - Nguồn điện: 6V DC (PIN "AA" 4x) hoặc bộ chuyển đổi DC: 9-24V - Dòng điện tiêu thụ: 13 mA khi sử dụng chuông và 6 mA khi sử dụng Micro - Loại Micro: Điện dung - Cực thu: Cardioid - Tiếng chuông: 4 tiếng chuông (Tăng/Giảm) - Trở kháng: 600 Ω, cân bằng - Ngõ ra: Micro: -41 dB ±3dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa); Chuông: -31 dB ±3dB (Tối đa) - Đáp tuyến tần số: 50 Hz - 18,000 Hz - Ngõ ra kết nối: Tương đương XLR-3-32; RJ45: Ngõ ra Audio, Nguồn cung cấp và ngõ ra điều khiển thiết bị ngoại vi - Nhiệt độ hoạt động: 0 °C tới +40 °C - Vật liệu: Chân Micro: Nhựa ABS, sơn màu đen; Thân Micro: Hợp kim đồng, sơn màu đen - Kích thước: 110 (R) × 145 (C) x 532 (S) mm - Khối lượng: 558 g (không bao gồm PIN) - Phụ kiện đi kèm: Mút bông x 1, Cáp gồm 01 đầu XLR và 01 đầu 6 ly dài 7.5m x 1 |  |  |
|  | Bộ lưu điện | * Ngõ ra: - Công suất: 2200VA / 1980W - Điện áp danh định: 230V (Có thể tùy chỉnh giá trị danh định 220V hoặc 240V) - Tần số:47-53Hz đối với tần số danh định 50Hz; 57-63Hz đối với tần số danh định 60Hz - Kết nối ngõ ra: 8 cổng IEC320 C13, 1 cổng IEC320 C19 được sắp xếp thành 02 nhóm trong đó có 01 nhóm có thể điều khiển. * Ngõ vào - Điện áp danh định: 230V - Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính: 160 - 286V (150 - 300V) - Tần số: 50/60Hz +/- 3Hz (Tự động nhận dạng) - Kết nối ngõ vào: IEC320 C20 * Thời gian hoạt động - 200 W: 2 giờ 17 phút - 500 W: 51 phút - 700 W: 34 phút - 1000 W: 21 phút - 1400 W: 13 phút - 1600 W: 10 phút - Full tải: 7 phút * Kết nối - APC SmartConnect Enable: Có - Cổng giao tiếp: Serial (RJ45), USB và khe cắm thông minh SmartSlot Các cảnh báo âm thanh và bảng điều khiển: - Màn hình LCD anpha số với các đèn chỉ thị trạng thái LED, cảnh báo Ắc quy, trạng thái ắc quy thấp và trễ cấu hình - Cắt nguồn khẩn cấp (EPO): Có |  |  |
|  | Thiết bị cân bằng tải | - 8 cổng WAN/LAN (tùy cấu hình), gồm 2x SFP 10G, 2x RJ45 2.5G, 4x RJ45 Gigabit (P5 - P8) - 4 cổng LAN Gigabit (P9 - P12), 2x USB 3.0, 1 Console RJ45 - NAT Session: 1.000.000, NAT Throughtput: 15.6Gbps, chịu tải đến 500+ users - Multi-WAN Load Balancing & Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP...) - Hỗ trợ triển khai nhiều dịch vụ như Leased line, L2VPN, L3VPN, MetroNET, v..v.. - Hỗ trợ quản lý 100 lớp mạng khác nhau (801.2q VLAN Tag), DMZ LAN, IP routed LAN. - VPN server 500 kênh (OpenVPN, IPSec(IKEv1, IKEv2, XAuth), 200 kênh VPN SSL, v..v..), VPN Trunking (Load balancing/Backup) - Kiểm soát và quản lý băng thông tối ưu đường truyền Internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt (IP/MAC Address, Port Service,URL/Web Content Filter...) - Web Portal: Tích hợp Wi-Fi Marketing (VNWIFI, AWING) - DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTek. |  |  |
|  | Router Draytek | - Loại thiết bị: Router VPN cân bằng tải - Giao diện: + 2 port 10 Gigabit WAN / LAN slot SFP+ (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt). + 2 port 2.5 Gigabit WAN / LAN, RJ45 (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt). + 4 port Gigabit LAN/WAN, RJ45 (P5-P8). + 4 port Gigabit LAN (Ethernet 10/100/1000Mbps), RJ45 (P9 ~ P12). + 2 port USB - Tính năng, hỗ trợ: + NAT Session: 1.000.000, NAT Throughtput: 9.45Gbps với khả năng chịu tải lên đến 500+ user + Hỗ trợ Server Loadbalancing (inboud load balacing) + Hỗ trợ chia 100 lớp mạng khác nhau (801.2q VLAN Tag), DMZ LAN, IP routed LAN. + VPN server 500 kênh (OpenVPN, IPSec(IKEv1, IKEv2, XAuth), 200 kênh VPN SSL….), VPN Trunking (Load balancing/Backup) + Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet + Tích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify… + Kiểm soát và quản lý băng thông tối ưu đường truyền Internet, chế độ Hight-Availability + Firewall mạnh mẽ, linh hoạt (IP/MAC Address, Port Service,URL/Web Content Filter…). + DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTek + Quản lý tập trung cho 50 Access Point DrayTek (APM), 30 Switch (SWM) + Quản lý tập trung Vigor3912 qua Cloud DrayTek Free - Nguồn cấp : AC 100~240V @ 0.5-0.7A |  |  |
|  | Màn hình quảng cáo chân đứng | Màn hình quảng cáo chân đứng Màn 55 inch Chân đứng - Không cảm ứng Phiên bản: WIFI Kích thước tấm nền: 55" Loại màn hình: BOE A+ Kích thước điểm ảnh: 0.48*0.48 mm Độ sáng: 400 - 450cd/m2 Công suất: 120W Khối lượng tịnh: ~ 50 kg Kích thước hình ảnh hiển thị: 682(W) x 1211(H) mm. Kích thước khung ngoài: 747(W) x 1960(H) x 23(D) mm. Độ phân giải: Full HD - 1920*1080 px (tỉ lệ 16:9) Truyền dữ liệu: USB / LEDART / CLOUD PLATFORM (Quản lý nội dung từ xa) Định dạng file: + Hình ảnh: JPEG, PNG + Âm thanh: MP3 + Video: MP4 + Văn bản: word, PDF, exel,... - Thông số màu: 1.7 tỷ màu (8bit + FRC) - Góc nhìn: 1780 , 1780 (Ngang/Dọc) đáp ứng nhiều người xem ở nhiều vị trí khác nhau. - Độ tương phản: tiêu chuẩn 1000:1 (typical) - Thời gian phản hồi: tiêu chuẩn 8ms - Không gian màu: 100% RGB - Cổng vào: USB 2.0, RJ45,... - Cổng ra: không. - Nguồn điện: AC100 - 120V/200 - 240V, 50/60Hz - Chế độ chờ: nhỏ hơn 1W - Nhiệt độ: 0 – 400 C - Độ ẩm: 20 - 80% (R.H., không ngưng tụ). * CẤU HÌNH MÀN HÌNH QUẢNG CÁO LCD 55" CHÂN ĐỨNG: Bộ xử lý: Octa-core (8 nhân). Hệ điều hành: Andoid 13. Bộ nhớ: 4GB + 32GB. |  |  |
|  | Máy bộ đàm | - UHF: 400,000-470,000 HZ - Công suất 5w. Pin Li-on 2700mAh - Thời gian đàm thoại 16h liên tục, chờ 3 ngày - Báo động khẩn cấp. Tín hiệu báo pin yếu - Thông báo kênh bằng giọng nói - Cự li liên lạc tốt: 1 đến 5km - Bao gồm: 01 thân máy, 01 pin, 01 Ăng ten, 01 - Phụ kiện: Bộ sạc, 01 Móc gài lưng |  |  |
|  | Tai nghe | * Phần loa: - Mức âm thanh đầu ra: 83 dB - Định mức năng lượng đầu vào: 0,5W - Mức năng lượng đầu vào cao nhất: 1W - Trở kháng đầu ra: 8Ω * Phần MICRO: - Phân loại bộ phận: Loại màng electret có tụ điện - Độ nhạy: -58dB - Trở kháng đầu ra: 2KΩ - Độ dài: 1,8M |  |  |
|  | Máy bộ đàm kỹ thuật số | - Máy bộ đàm kỹ thuật số cầm tay Motorola MTP3500 UHF hoăc tương đương. - Bộ đàm bao gồm trọn gói: + 01 Thân máy chính; + 01 Pin Li-ion; + 01 Anten; + 01 Bộ sạc bàn; + 01 Lẫy cài lưng. |  |  |
|  | Màn hình led | - P3 192*192 INDOOR - Thông số pixel:1R1G1B - Bóng led: raysheng - Thông số kỹ thuật hạt đènSmd - Khoảng cách pixel:3mm - Pixel module:64*64 - Quy cách Module:192*192 Mật độ điểm ảnh:111111/m2 Tần số Fresh rate (Hz):3840 Hz - Tần số quét:1/32 - Điện áp: 5v - Tuổi thọ :>100,000 giờ - Mức độ bảo vệ: IP43 - Bộ nguồn 5V40A 200W - Kích thước : 117*49*190 - Input: 200V-250V/AC - Output:40A - Voltage: 5V - Power: 200W - Card R12 - Mảng dữ liệu song song RGB: 24. - Độ tải tối đa 512 * 512 pixel (768*1024pixel). - Độ tải khuyến nghị: 128 * 768 pixel * Bộ xử lý KLS4C - Inputs: DVI*2,HDMI*2 Audio*1. - Outputs: Cổng mạng Gigabit *4. - Cổng điều khiển: USB-CFG*1, UART *1. - ĐPG tối đa: 2.6 triệu pixels - Ngang tối đa: 4096 - Cao tối đa: 4096 |  |  |
| VI | RÈM |  |  |  |
| 1 | Rèm cầu vồng | - Thành phần: 100% Polyester - Khổ rộng: 3000mm - Trọng lượng: 206g/sqm - Độ lặp vải: 80mm, Sheer: 50mm - Độ cản sáng: 85%-90% - Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện |  |  |
| 2 | Rèm sáo nhôm WC | - Thành phần: 100% nhôm sơn tĩnh điện - Khổ rộng: 2800mm - Phụ kiện và nhân công lắp đặt hoàn thiện |  |  |
| 3 | Rèm vải phòng hộp | - Thành phần: 100% Polyester - Khổ rộng: 2800mm - Phụ kiện và nhân công lắp đặt hoàn thiện |  |  |
| VII | QUẠT THÔNG GIÓ |  |  |  |
| 1 | Quạt Thông gió âm trần nối ống cấp gió tươi | - Loại quạt: Quạt thông gió âm trần - Diện tích sử dụng: 40 - 50 m2 - Công suất: 136W - Điện áp: 220V/AC~50Hz - Lưu lượng gió: 1150m3/h - Kích thước (mm): 394 x 354 x 281 - Trọng lượng: 6,2 Kg - Kích thước ống dẫn: 200mm |  |  |
| 2 | Quạt Thông gió âm trần nối ống cấp gió tươi | - Điện áp (V/Hz/P): 380 - Công suất: 840W - Lưu lượng gió: 4200m3/h - Cột áp: 460 Pa - Độ ồn: 66dB - Chủng loại: Quạt thông gió ly tâm - Bảo hảnh: 12 tháng |  |  |
| VIII | HẠNG MỤC ĐÈN |  |  |  |
| 1 | Đèn trang trí (quầy bar) khu MM | KT: D320mm, khung đồng kết hợp thuỷ tinh |  |  |
| 2 | Đèn trang trí (khu ăn uống) khu MM | Khung nhôm sơn tĩnh điện kết hợp đèn led |  |  |
| 3 | Đèn nơm trang trí | Khung thép sơn tĩnh điện, kết hợp hộp led khung nhôm Profile kết hợp đèn led |  |  |
| 4 | Đèn xoắn trang trí (kt: 8m) | 1 bộ gồm 2 dây điện, đèn led kết hợp thuỷ tinh mạ màu cafe |  |  |
| 5 | Đèn xoắn trang trí | 1 bộ gồm 2 dây điện, đèn led kết hợp thuỷ tinh mạ màu cafe |  |  |
| 6 | Đèn xoắn trang trí | 1 bộ gồm 2 dây điện, đèn led kết hợp thuỷ tinh mạ màu cafe |  |  |
| 7 | Đèn gương WC, Chất liệu hợp kim nhôm kết hợp đèn led | Đèn gương WC, Chất liệu hợp kim nhôm kết hợp đèn led |  |  |
| 8 | Đèn chùm Decor lễ tân | KT: 1000x1000mm, ánh sáng vàng, chất liệu đồng + vỏ chai tự nhiên |  |  |
| IX | THIẾT BỊ SẠC |  |  |  |
| 1 | Xạc không dây thông minh mặt kính cường lực | - Chất liệu: Nhựa ABS+ kính cường lực - Màu sắc: Màu đen/ trắng - Điện áp hoạt động: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,5A - Sạc không dây, sạc nhanh 15W |  |  |

Thời gian bảo hành thiết bị, hàng hóa: 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tùy điều kiện nào tốt hơn.

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

IV . Các bản vẽ

Bản vẽ được đính kèm theo E-HSMT phát hành.