# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

Gói thầu: Đo quan trắc lập báo cáo giám sát môi trường năm 2026 của Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh

Chủ đầu tư: Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh.

Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh

2. Mục tiêu công việc:

Đo quan trắc lập báo cáo giám sát môi trường năm 2026 phục vụ công tác bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Chỉ tiêu | Yêu cầu chung | Đơn vị tính | Số lượng mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giám sát chất lượng nước thải đầu vào tại vị trí hố thu gom |  |  |  |  |  |
| 1 | PH | Báo cáo đánh giá Thực hiện 01 quý 01 lần/mẫu Đáp ứng yêu cầu về bảo vệ mội trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường | Mẫu | 4 |  |
| 2 | BOD5 (200C) |  | Mẫu | 4 |  |
| 3 | COD |  | Mẫu | 4 |  |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng ( TSS) |  | Mẫu | 4 |  |
| 5 | Sulfua ( tính theo H2S) |  | Mẫu | 4 |  |
| 6 | NH4 + (tính theo N) |  | Mẫu | 4 |  |
| 7 | NO3- ( theo N) |  | Mẫu | 4 |  |
| 8 | PO4 3- ( tính theo P) |  | Mẫu | 4 |  |
| 9 | Dầu mỡ động thực vật |  | Mẫu | 4 |  |
| 10 | Tổng hoạt độ phóng xạ |  | Mẫu | 4 |  |
| 11 | Tổng hoạt độ phóng xạ |  | Mẫu | 4 |  |
| 12 | Tổng coliforms |  | Mẫu | 4 |  |
| 13 | Salmanella |  | Mẫu | 4 |  |
| 14 | Shigella |  | Mẫu | 4 |  |
| 15 | Vibrio Cholerae |  | Mẫu | 4 |  |
| Giám sát chất lượng nước thải tại hố tiếp nhận nước thải sau xử lý |  |  |  |  |  |
| 16 | PH | Báo cáo đánh giá Thực hiện 01 quý 01 lần/mẫu Đáp ứng yêu cầu về bảo vệ mội trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường | Mẫu | 4 |  |
| 17 | BOD5 (200C) |  | Mẫu | 4 |  |
| 18 | COD |  | Mẫu | 4 |  |
| 19 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  | Mẫu | 4 |  |
| 20 | Sulfua ( tính theo H2S) |  | Mẫu | 4 |  |
| 21 | NH4 + (tính theo N) |  | Mẫu | 4 |  |
| 22 | NO3- ( theo N) |  | Mẫu | 4 |  |
| 23 | PO4 3- ( tính theo P) |  | Mẫu | 4 |  |
| 24 | Dầu mỡ động thực vật |  | Mẫu | 4 |  |
| 25 | Tổng hoạt độ phóng xạ |  | Mẫu | 4 |  |
| 26 | Tổng hoạt độ phóng xạ |  | Mẫu | 4 |  |
| 27 | Tổng coliforms |  | Mẫu | 4 |  |
| 28 | Salmanella |  | Mẫu | 4 |  |
| 29 | Shigella |  | Mẫu | 4 |  |
| 30 | Vibrio Cholerae |  | Mẫu | 4 |  |
| 31 | Chi phí nhân công lấy mẫu |  | Lần | 4 |  |
| 32 | Chi phí vận chuyển và bảo quản mẫu |  | Lần | 4 |  |
| 33 | Chi phí viết báo cáo |  | Quyển | 12 |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn tối thiểu bao gồm các nội dung dưới đây:

- Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ trong đó nhà thầu đề xuất đầy đủ, cụ thể các các nội dung yêu cầu tại mục 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

- Phương án, kế hoạch chi tiết tối thiểu có các công việc sau: Phương án triển khai công việc, thời gian thực hiện công việc...

- Phương án bố trí nhân sự thực hiện dịch vụ: Xây dựng kế hoạch về nhân sự phù hợp với công việc mà gói thầu yêu cầu

- Giải pháp khắc phục trong trường hợp xảy ra sự cố…

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sản phẩm: Báo cáo đánh giá phải đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác