# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thị trung tâm đảo Cô Tô lớn, đặc khu Cô Tô.

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông cấp II và hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Cô Tô.

- Địa điểm xây dựng: Khu 1, khu 2, khu 3, khu 4, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho Nhân dân, đồng bộ mạng lưới giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn..

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách đặc khu.

- 13. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2027.

* Quy mô đầu tư xây dựng:

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thị trung tâm đảo Cô Tô lớn với tổng chiều dài khoảng L=3,29Km bao gồm 08 tuyến phố (có mã hiệu lần lượt từ 1 đến 08). Vận tốc thiết kế Vtk=50Km/h theo tiêu chuẩn TCVN:13592 - 2022 (Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế). Quy mô mặt đường Bmđ = 7,5m ÷ 13,5m (trong đó rãnh tam giác hai bên 2x0,25=0,50m); Bvh = 2m ÷ 10m; Độ dốc mặt đường Im =1,5-2,0%; dốc vỉa hè I=1,5% (dốc về phía lòng đường). Cụ thể quy mô các tuyến phố như sau:

- Tuyến số 1 (đường Ngô Quyền), chiều dài tuyến L=65,87m: Giữ nguyên quy mô mặt cắt theo hiện trạng bề rộng mặt đường Bm=13,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x(5-5,5)m=10-11m.

- Tuyến số 2 (đường Lê Quý Đôn), chiều dài tuyến L=215.02m: Mở rộng mặt đường theo quy hoạch bề rộng mặt đường Bm=12,5m trong đó 02 làn xe B=2x3,5m= 7m, 2 bãi đỗ xe B=2x 2,5=5m và Brtg=2x 0,25= 0,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x(3,5-10)m=7-20m.

- Tuyến số 3 (đường Ký Con), chiều dài tuyến L=227,48m: Giữ nguyên quy mô mặt cắt theo hiện trạng bề rộng mặt đường Bm=7,25m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x5m=10m.

- Tuyến số 4 (đường Nguyễn Trãi), chiều dài tuyến L=408,19m : Giữ nguyên quy mô mặt cắt theo hiện trạng bề rộng mặt đường Bm=8m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x3m=6m.

- Tuyến số 5 (đường 23 tháng 3), chiều dài tuyến L=804,22m: Mở rộng mặt đường theo quy hoạch bề rộng mặt đường Bm=10,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x(3-4)m=6-8m.

- Tuyến số 6 (đường Nguyễn Du), chiều dài tuyến L=1183,25m: Mở rộng mặt đường Bm=9m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x3,5m=7m.

- Tuyến số 7 (đường Nam Cảng), chiều dài tuyến L=310,08m: Mở rộng mặt đường theo quy hoạch bề rộng mặt đường Bm=10,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x3m=6m.

- Tuyến số 8 (đường Nguyễn Tuân), chiều dài tuyến L=74m: Mở rộng mặt đường theo quy hoạch bề rộng mặt đường Bm=7m; bề rộng vỉa hè Bvh=2+4m=6m.

- Cải tạo, nạo vét và xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ với hệ thống hiện trạng.

- Đầu tư hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt trên các tuyến nội thị.

- Đầu tư đồng bộ các hạng mục: An toàn giao thông, cây xanh, vỉa hè, PCCC,...

- Hạng mục điện: Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường và di dời, hạ ngầm đường dây trung thế, hạ thế.

- Hạng mục nước sinh hoạt: Di dời và thiết kế đường ống nước sinh hoạt.

2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – phần giao thông và hạ tầng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Theo thời gian Gói thầu số 08: Thi công xây dựng – phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật (400 ngày).

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu.

- Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý.

- Nhà thầu tư vấn được lựa chọn phải đảm bảo thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; các quy định về quản lý chất lượng công trình, đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.

II. Phạm vi công việc:

- Phạm vi công việc đối với nhà thầu

Tư vấn giám sát Gói thầu số 08: Thi công xây dựng – phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thị trung tâm đảo Cô Tô lớn, đặc khu Cô Tô

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách đặc khu.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng đặc khu Cô Tô.

- Địa điểm: Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn

- Giám sát chất lượng thi công

- Giám sát thực hiện tiến độ thi công

- Giám sát khối lượng thi công

- Giám sát an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

- Giám sát những vấn đề khác

- Xác nhận bản vẽ hoàn công.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV

Theo thời gian của Gói thầu số 08: Thi công xây dựng – phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Đơn vị tư vấn giám sát phải hoàn thành công tác Giám sát thi công xây dựng – phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thị trung tâm đảo Cô Tô lớn, đặc khu Cô Tô trong vòng 400 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Các báo cáo phải nộp theo đúng tiến độ quy định.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải dự kiến vị trí nhân sự chủ chốt cho công tác giám sát thi công theo yêu cầu của E-HSMT (nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT). Mỗi cá nhân chỉ đảm nhận 01 chức danh trong việc thực hiện gói thầu.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tổ chức làm việc giữa các bên liên quan đến dự án.

- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan cho đơn vị tư vấn.

- Cùng với Nhà thầu giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có)

- Chủ đầu tư không có trách nhiệm hỗ trợ bất cứ điều kiện nào khác trong quá trình nhà thầu thực hiện công việc của mình. Nhà thầu tự bố trí điều kiện làm việc và liên hệ với đơn vị chức năng nhằm khai thác tài liệu, số liệu để thực hiện gói thầu.

VI. Các yêu cầu chung và tài liệu đính kèm E-HSDT

Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của E-HSDT, kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, nhân sự theo yêu cầu tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT (bản scan màu từ bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực). Cụ thể:

- Về năng lực tài chính: Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế năm 2024.

- Về năng lực hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc các tài liệu khác tương đương.

- Về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự:

+ Hợp đồng;

+ Tài liệu chứng minh loại, cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án/phê duyệt thiết kế hoặc các tài liệu khác tương đương;

+ Tài liệu chứng minh thời gian hoàn thành: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc xác nhận Chủ đầu tư/ Đại diện chủ đầu tư hoặc các tài liệu khác tương đương;

Lưu ý: Nếu là nhà thầu phụ của hợp đồng tương tự nhà thầu phải đính kèm thêm: Hợp đồng nhà thầu chính ký với Chủ đầu tư.

- Về nhân sự chủ chốt:

+ Văn bằng, chứng chỉ còn hiệu lực;

+ Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự để thực hiện gói thầu;

+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc: Tài liệu chứng minh từ khi tham gia thiết kế công trình đầu tiên.

+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự: (1). Xác nhận của Chủ đầu tư/Quyết định phân công nhiệm vụ của nhân sự hoặc các tài liệu khác tương đương kèm theo; (2). Hợp đồng tư vấn tương ứng; (3). Tài liệu chứng minh loại, cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án/phê duyệt thiết kế hoặc các tài liệu khác tương đương.