# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về công trình và gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

a. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Quản lý, vận hành; sửa chữa điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn phường Tân Phong năm 2026

b. Dự án: Quản lý, vận hành; sửa chữa điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn phường Tân Phong năm 2026

c. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp năm 2026

d. Địa điểm thực hiện: Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

e. Mục tiêu dự án

Nhằm đảm bảo chiếu sáng các công trình giao thông, chiếu sáng không gian công cộng trong đô thị được hoạt động thường xuyên, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời duy trì sự ổn định nguồn điện phục vụ cho công việc khu hợp khối thành phố

f. Nội dung thực hiện của dự án

Vận hành các tủ điện chiếu sáng và trang trí, các tủ đèn tín hiệu giao thông theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 01/01/2026 đến 31/12/2026)

3. Phạm vi công việc

| STT | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Khối lượng | Số ngày, số lần |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến >3000m | 1 tủ/ngày | 5 | 365 |
| 2 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến 1500-3000m | 1 tủ/ngày | 23 | 365 |
| 3 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến 1000-1500m | 1 tủ/ngày | 20 | 365 |
| 4 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến 500-1000m | 1 tủ/ngày | 17 | 365 |
| 5 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến <500m | 1 tủ/ngày | 6 | 365 |

4. Kế hoạch thực hiện

| 1 | Trạm 8 cột 9 tủ ao cá đường Trần Phú (Xưởng Mộc) |
| --- | --- |
| 2 | Trạm 8 cột 13 cạnh nhà ông Bẩy đường Trân Phú |
| 3 | Trạm 8 cột 13 đường Trần Phú giáp Quảng Trường (Nhà Anh Lam) |
| 4 | Trạm 9 cột 1 Đại lộ Lê Lợi (cột cờ) |
| 5 | Trạm T5 cột đường 58m điện máy xanh |
| 6 | Trạm 4.4 cột tủ tổ 2 tân phong |
| 7 | Trạm cột đường Nguyễn Chí Thanh (Cạnh Nhà hát Việt Anh) |
| 8 | Trạm cột đối diện nhà nghỉ Nhật Huy đường Trấn Quốc Mạnh |
| 9 | Bản văn hóa San Thàng (Qua Chợ San Thàng) |
| 10 | Trạm cột khu dân cư bản Tả Làn Than (Qua bản 800m giáp cầu) |
| 11 | Trạm cột Hồ Thượng Lưu (Sau Trung Tâm Hoạt Động Thanh Thiều Niên) |
| 12 | Trạm cột Khách sạn Mường Thanh đường Thanh Niên (Trạm Bến Áp Điện Lực) |
| 13 | Trạm T4 cột đường 58m cạnh Ngân hàng đầu tư đường 58 |
| 14 | Trạm T4 cột đường 58m đối diện Công ty Sổ xố phía bên Hồ hạ) |
| 15 | Trạm T5 cột đường 58m bùng binh số 1 |
| 16 | Trạm T5 cột đường 58m Tỉnh đội |
| 17 | Tủ cạnh cục Thống kê |
| 18 | Khu dân cư số 2D đường Trần Quốc Mạnh (Trần quốc mạnh giao Hoàng Hoa Thám) |
| 19 | Khu dân cư số 2B đường Lê Hữu Trác (cạnh đồi Mâm Sôi) |
| 20 | Phố Hương Phong 1 nhà máy Chè đen |
| 21 | Đường Đại lộ Lê Lợi (giáp nhà nghỉ nhật huy) |
| 22 | Tổ 25 phường Đông Phong (Cạnh trường THPT Thành phố) |
| 23 | Khu dân cư số 5 (Tổ 16 phường Tân Phong vườn cây xanh môi trường) |
| 24 | Trạm công tơ Bản San Thàng (Ngã 3 trường tiểu học san thàng canh nhà sủa xe máy) |
| 25 | Đường xuống Hồ Hạ (cây ATM) |
| 26 | Tủ sau nhà Nghỉ Nhật Huy |
| 27 | Trạm biến áp T4 Đường 4D (Tôn Phương Nam) |
| 28 | Trạm biến áp T5 Đường 4D Trạm 110 điện lực gần cá Hồi yên Sinh |
| 29 | Khu đội 5 phường Tân Phong sau Kho Bạc tỉnh |
| 30 | Đường đi xã Nùng Nàng giáp nhà Giàng Páo Mỷ |
| 31 | Hồ hạ lưu (đường dạo hồ) |
| 32 | Tổ 21 phường Tân Phong (Gần đường đập hồ hạ) |
| 33 | Tủ Sau Biên Phòng đường Trần Quốc Toản |
| 34 | Tủ Trước Biên Phòng (đầu phố nguyễn thái Học) |
| 35 | Tủ đường Tuệ Tĩnh (Giáp TT HIV) |
| 36 | Tủ Trung cư số 2 Mở rộng (trước công ty nước Lai Châu) |
| 37 | Công viên giáp cây xanh 2,8ha |
| 38 | Nhóm 4 tổ 5 phường Tân Phong (Qua đường 4D,đối diện đường Đại Lộ Lê Lợi) |
| 39 | Tổ dân cư số 23 phường Tân Phong |
| 40 | Tổ dân cư số 8 phường Tân Phong Đường Hồ Lắng (nhà làm biển Quản cáo) |
| 41 | Tủ đường Nguyễn Hữu Thọ (giáp đường 4D) |
| 42 | Tủ đường Nguyễn Lương Bằng đường nguyễn hữu thọ đối diện công an Tỉnh) |
| 43 | Đường Nguyễn Văn Linh (Cạnh Hợp khối Tỉnh) |
| 44 | Tủ cửa nhà nghỉ Phương vi Trước bến xe Tỉnh (tổ 23 phường Đông Phong) |
| 45 | Tủ Trước đối diện bến xe Tỉnh ( khu 1A tổ 23 phường Đông Phong) |
| 46 | Tổ 15 phường Tân Phong (Sở y tế cũ) đường trường Chinh đi lên tổ 15 |
| 47 | Biểu tượng Lai Châu |
| 48 | Tủ Chin Chu Chải |
| 49 | Tủ Lò Suối Tủng |
| 50 | Tủ Sau Bệnh biện đa Khoa Đến Trung Đoàn 880 |
| 51 | Tủ điện chiếu sáng khu dân cư số 1 |
| 52 | Tủ điện đi Nùng Nàng 1 |
| 53 | Tủ điện đi Nùng Nàng 2 |
| 54 | Tủ điện đi Nùng Nàng 3 |
| 55 | Tủ đường Đại Lộ Lê Lợi kéo dài |
| 56 | Tủ điện lô D1,D2, đường Phạm Văn Đồng |
| 57 | Tủ Ngã ba Duy Phong đến Trạm giam Công an Tỉnh |
| 58 | Tủ Bản Lùng Than |
| 59 | Tủ Bản San Thàng 2 QL4D |
| 60 | Tủ Đường đi xã Tà Lèng (Từ QL 4D đi vào) San Thàng 2 |
| 61 | Tủ khu dân cư số 1 gia đoạn 2 |
| 62 | Tủ Bản Đông 01 |
| 63 | Tủ Bản Đông 02 |
| 64 | Tủ ao cá Bác Hồ |
| 65 | Tủ Trường Lê Quý Đôn 01 |
| 66 | tủ đường sau bến xe |
| 67 | Tủ Trường Lê Quý Đôn 02 |
| 68 | Tủ Điện bản Cắng Đắng |
| 69 | Tủ điện đường Hoàng Hoa Thám (hồ lắng) |
| 70 | Tủ chiếu sáng Lâm viên TP (gần đài phun nước) |
| 71 | Tủ chiếu sáng Lâm viên TP (gần cổng chính) |

II. YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Tổ chức thực hiện dịch vụ quản lý, vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu theo quy định của Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tân Phong và các văn bản về quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng hiện hành.

- Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng đô thị và vận hành hệ thống điện trang trí được đấu nối chung với hệ thống chiếu sáng.

- Công tác vận hành bao gồm các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả của công tác vận hành hệ thống điện chiếu sáng, các biện pháp nhằm tiết kiệm điện năng và đảm bảo hiệu quả chiếu sáng theo điều kiện thời tiết, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, công tác kiểm tra tín hiệu tủ điều khiển, hàng ngày đóng ngắt kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng đèn tối, xử lý sự cố chiếu sáng, xử lý ngay các sự cố nhỏ như (tra chì, đấu tiếp xúc, nhảy Aptomat, dò điện, quá tải, …) để hệ thống điện chiếu sáng hoạt động ổn định, an toàn.

- Tổ chức công tác bảo vệ thiết bị và bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng được giao, các xâm phạm đến phạm vi an toàn của lưới điện chiếu sáng, các hư hỏng do các tai nạn giao thống gây nên, các hành vi câu móc trộm điện.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành hằng tháng báo cáo chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện.

2.2. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

2.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.

- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.

2.4. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.

Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu thông qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường…

2.5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu