Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển các sản phẩm để phục vụ điểm du lịch cộng đồng buôn Kuốp. Hạng mục: Nhà sinh hoạt cộng đồng; Nhà dài đặc trưng của đồng bào dân tộc Ê đê; Nhà vệ sinh công cộng; Sân khấu ngoài trời; Đường xuống khu Bến nước và công trình kèm theo; Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng từ cổng buôn Kuốp vào đến nhà sinh hoạt cộng đồng; Hạ tầng kỹ thuật tại khuôn viên Nhà cộng đồng.

2. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế

+ Công trình dân dụng cấp III, cấp IV.

+ Công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

2.1. Hạng mục: Nhà sinh hoạt cộng đồng.

- Nhà cấp III; Diện tích xây dựng S=233,1m2. Tổng diện tích sàn S=464,6m2.

+ Chiều cao: h1=2,150m;

+ Chiều cao: h2=2,47m;

+ Chiều cao mái: hm=3,68m;

+ Chiều cao toàn nhà: H=8,3m;

+ Hệ kết cấu chịu lực chính: Móng đơn bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 đặt nông trên nền đất tự nhiên; cột, dầm bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250. Sàn bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 dày 100mm. Tường thưng ván gỗ dày 15mm, hệ kết cấu xà gồ thép hộp 50x100x1,8; cầu phong thép hộp 40x40x1,4; li tô thép hộp 25x25x1,2; mái lợp ngói 10v/m2, màu đỏ. Lan can cầu thang gỗ tự nhiên, cầu thang BTCT đá 1x2 mác 200. Nền lát gạch bát tràng 400x400 màu đỏ; bó nền xây gạch thẻ không nung VXM mác 75, sàn tầng 2 lát gỗ ván. Cửa đi, cửa sổ gỗ panô gỗ tự nhiên. Toàn bộ cấu kiện gỗ hoàn thiện sơn PU. Các cấu kiện cột, dầm BTCT hoàn thiện sơn giả gỗ. Các cấu kiện còn lại bả mastic sơn nước 03 lớp. Hệ thống cấp điện, đi kèm.

2.2. Hạng mục: Nhà dài đặc trưng của đồng bào dân tộc Ê đê.

- Nhà cấp III; Diện tích xây dựng S=233,10m2. Tổng diện tích sàn S=464,6m2.

+ Chiều cao: h1=2,545m;

+ Chiều cao: h2=2,47m;

+ Chiều cao mái: hm=3,68m;

+ Chiều cao toàn nhà: H=8,695m;

+ Hệ kết cấu chịu lực chính: Móng đơn bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 đặt nông trên nền đất tự nhiên; cổ cột, đà kiềng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, bó nền xây gạch thẻ không nung VXM mác 75. Hệ kết cấu nhà gỗ tự nhiên, cột gỗ tự nhiên nhóm III đường kính D400mm, đà ngang nhà gỗ tự nhiên nhóm III tiết diện 200x450mm, đà dọc gỗ tiết diện 200x300. Hệ xà gồ sàn gỗ 60x120 khoảng cách 700mm, hệ đà gia cường gỗ 100x120 gia cường xà gồ sàn. Hệ kết cấu đỡ mái gồm xà dọc đường kính D250mm, xà ngang nhà đường kính D300mm. Hệ kết cấu mái gồm cầu phong mái 60x120 khoảng cách 600mm, li tô mái 25x25 khoảng cách 300mm. Mái lợp ngói 10v/m2, màu đỏ. Tường thưng vách ván gỗ tự nhiên dày 15mm, hệ xà gồ dựng vách thưng 50x100. Ván sàn ván gỗ tự nhiên dày 25mm. Cầu thang trước gồm 02 cầu thang riêng biệt đặc trưng của người đồng bào Ê Đê (Cầu thang nam và cầu thang nữ). Phía sau bố trí 01 cầu thang gỗ tự nhiên, dầm đỡ cầu thang 200x250 gỗ tự nhiên, bậc thang 50x300 dùng gỗ tự nhiên. Lan can xung quanh và lan can cầu thang dùng gỗ tự nhiên. Cửa đi, cửa sổ gỗ panô gỗ. Toàn bộ các cấu kiện gỗ của khối nhà hoàn thiện sơn PU. Nền nhà vị trí dưới sàn lót đá 40x60 hoàn thiện lát gạch bát tràng 400x400 màu đỏ. Hệ thống cấp điện chiếu sáng đi kèm công trình.

2.3. Hạng mục: Nhà vệ sinh công cộng.

- Nhà cấp III, số tầng: 01; Diện tích xây dựng S=60m2. Tổng diện tích sàn S=60m2.

+ Chiều cao: h1=3,0m;

+ Chiều cao tầng mái: hm=2,02m;

+ Chiều cao toàn nhà: H=5,02m;

+ Hệ kết cấu chịu lực chính: Móng móng đơn bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 đặt nông trên nền đất tự nhiên; Móng đá hộc VXM mác 75. Cột, dầm bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, giằng, sê nô bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200.

+ Xà gồ thép hộp 50x100x1.8, mái lợp tôn sóng vuông dày 0,4mm. Trần đóng lam sóng giả gỗ, đà trần thép hộp 40x80x1,4. Tường xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, ốp tường gạch 30x60, phần không ốp trát vữa xi măng mác 75, toàn bộ tường bả matic sơn nước.

+ Nền lát gạch 40x40 chống trượt, bậc cấp lát đá granite tự nhiên.

+ Toàn bộ cửa đi và cửa sổ bằng cửa nhôm xingfa dày 2mm, kính cường lực an toàn 6,38mm, có khung sắt bảo vệ. Lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp thoát nước (hệ thống tiểu nam dùng loại cảm ứng), cấp mạng, điện thoại, hệ thống an ninh, PCCC.

2.4. Hạng mục: Sân khấu ngoài trời.

Diện tích S=80m2; Cos mặt sàn cao hơn Cos sân 1,3m.

+ Tường xây gạch không nung mác 75 dày 200, trát tường VXM mác 75 dày 15, sơn 03 nước. Bậc cấp bằng sắt sơn 03 nước chống rỉ.

+ Nền bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100.

+ Hệ khung sân khấu bằng sắt hộp sơn 03 nước chống rỉ.

2.5. Hạng mục: Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng từ cổng buôn Kuốp vào đến nhà sinh hoạt cộng đồng.

Tổng chiều dài tuyến chiếu sáng nâng cấp cải tạo dài 1.005 mét.

Bao gồm 02 xuất tuyến:

Xuất tuyến 1:

Điểm đầu: Từ tủ điện chiếu sáng lắp mới.

Điểm cuối: Cột hiện có 236 (ĐD475ETAM)

Chiều dài: 499 mét

Dây dẫn: Sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x25mm2,

Cần đèn: Cần đèn bằng thép ống D43/49 dày 3mm lắp trên cột BTLT

Bóng đèn: Sử dụng bóng đèn LED-100W/220V (Đèn LED -100W hiệu suất

phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)

Xuất tuyến 2:

Điểm đầu: Từ tủ điện chiếu sáng lắp mới

Điểm cuối: Cột hiện có 256 (ĐD475ETAM) (Cột thay mới)

Chiều dài: 506 mét

Dây dẫn: Sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x25mm2,

Cần đèn: Cần đèn bằng thép ống D43/49 dày 3mm lắp trên cột BTLT

Bóng đèn: Sử dụng bóng đèn LED-100W/220V (Đèn LED -100W hiệu suất

phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V))

+ Cần đèn chiếu sáng:

- Chế tạo bằng thép ống D43/49 dày 3mm, theo tiêu chuẩn BS 1387-1985 (dùng thép hạng (Class) Medium Class (vạch xanh).

- Sai lệch góc uốn ±2°.

- Cần đèn cao 2m, vươn xa (tính từ tim trụ) 3,0m.

- Toàn bộ cần đèn sau khi gia công được làm xạch và mạ kẽm nhúng nóng (cả bulông đai ốc, vòng đệm) theo TCVN 5408:2007.

- Các liên kết bằng hàn điện tuân thủ theo TCVN 7472:2005, yêu cầu mối hàn phải liền mạch, ngấu trắc, không nứt rỗ.

- Bu lông đai ốc chế tạo theo TCVN 1916:1995; DIN 609; DIN 6915; DIN 6916 hoặc ASTM-A325M.

- Các liên kết dùng que hàn theo TCVN 3223:2000. Chiều cao đường hàn, chất lượng mối hàn tuân thủ TCVN 7472:2018.

- Áp lực gió tính toán ≤ 125Kg/m², tương đương vận tốc gió 160km/h.

- Thiết kế sử dụng Bộ đèn LED -100W/220V (Đèn LED -100W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)).

- Ký hiệu bộ đèn: BĐ-LED100W/220V.

- Dây dẫn từ cửa cột đèn lên đèn dùng cáp 2 lõi đồng tiết diện 2x1,5mm, cách điện 0,4kV bằng nhựa PVC, ký hiệu CVV-2x1,5mm².

- Điều kiển chiếu sáng bằng tủ điều khiển chiếu sáng điều kiển bằng bộ lập trình PLC LOGO! 230RC, 8 Input, 4 Relay Output.

2.7. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật tại khuôn viên Nhà cộng đồng.

2.7.1. Tháo dỡ hạng mục công trình kiến trúc hiện có:

Các hạng mục phá dỡ gồm: 01 khối nhà sinh hoạt văn hóa cấp IV được đầu tư xây dựng năm 1995; 01 Nhà Sinh hoạt cộng đồng xây dựng năm 1992. Hàng rào kẽm gai, trụ bê tông, sân bóng chuyền.

2.7.2. San nền:

Tổng diện tích san nền S=2.122,21m2 (Đã trừ phần diện tích bê tông mưới đầu tư năm 2024).

- Đất đắp nền sử dụng gồm hai loại. Loại 01 : Tận dụng luân chuyển từ đào nền sang đắp ; loại 02 : Mua + vận chuyển về đắp. Độ chặt yêu cầu Kyc≥0,95. Đối với phạm vi đắp nâng nền trước khi đắp nạo vét hữu cơ, cỏ rác trung bình 0,10m + vận chuyển đổ đi.

Độ dốc sau san nền bình quân 0,5% theo hướng Đông – Tây, 0,25% theo hướng Nam – Bắc.

2.7.3. Hệ thống thoát nước:

Bố trí 01 rãnh dọc chạy theo hướng Nam – Bắc của quỹ đất (giáp ranh giữa quỹ đất và nhà dân). Độ dốc dọc rãnh 0,5%. Toàn bộ nước mặt trong khuôn viên quỹ đất được thu về rãnh, sau đó thoát ra rãnh dọc vai đường phía Bắc của khuôn viên quỹ đất.

Kết cấu rãnh: Thân rãnh bê tông đá 1*2M150#; Tấm bản đậy rãnh bê tông cốt thép đá 1*2 M250#, trên tấm bản có đục lỗ thu nước, đường kính lỗ 5cm.

2.7.4. Cổng tường rào: Gồm 02 loại:

a. Loại 1: Tường rào kín:

Bố trí chạy theo hướng Đông – Nam của quỹ đất (giáp ranh giữa quỹ đất và nhà dân). Tổng chiều dài  L=78,05m; Kết cấu móng xây đá hộc VXM M75, trụ dầm đà kiềng BTCT đá 1x2 M200; giằng tường BT đá 1x2 M200, Trụ xây gạch ống (8x8x18) VXM mác 75, cao 2,3m. Tường rào xây gạch dày 100, cao 2,3m; trát trụ, trát tường rào VXM mác 75. Hoàn thiện sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ. Mặt tường rào vẽ trang tuyên truyền/trang trí/lịch sử hình thành buôn Kuốp diện tích S=183m2.

b. Loại 2: Tường rào xây thấp:

Bố trí theo hướng Đông và hướng Bắc của quỹ đất (giáp đường ). Tổng chiều dài L=105m. Hàng rào mềm cây xanh (cây chè tàu) cao 1,5m. Bố trí 02 cổng vào khuôn viên gồm 01 trụ cổng bằng trụ gỗ tròn cao 3,5m, gác kèo gỗ tròn rộng 6,2m ở hướng Bắc và bố trí 01 trụ cổng trụ đá tự nhiên cao 2,5m, rộng 5,06m ở hướng Đông của khu đất.

2.7.5. Tiểu cảnh, sân bê tông:

+ Tiểu cảnh: Bố trí dọc theo các tường rào. Lót móng đá 4x6 mác 50 dày 100, tường xây gạch không nung mác 75 dày 100, trát tường VXM mác 75 dày 15, sơn 03 nước.

+ Sân bê tông: Lót móng đá 4x6 mác 50 dày 100, nền bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, cắt roon co giãn (3x3)m.

2.7.6. Cấp điện:

+ Hệ thống điện lấy từ trụ điện hiện có cấp nguồn 3 pha vào tủ chính đi dây (3x25+1x16). Dây từ tủ chính dẫy vào các hạng mục nhà đi dây 2x16, nguồn cấp giếng khoang đi dây (3x16+1x10). Hệ thống điện đi ngầm.

+ Lắp đặt trụ điện chiếu sáng ngoài nhà, tổng số 6 trụ, trụ thép cao 8m, đường dây chính đi (2x6); bóng đèn cao áp 100w.

2.7.7. Cấp Nước:

Nguồn nước được lấy từ nguồn giếng khoan đã được đầu tư năm 2024 để cung cấp cho dự án.

2.8. Công trình giao thông

-	Tổng chiều dài tuyến, điều chỉnh: L = 895,78 (m).

- Loại công trình: Đường bộ (Đường ô tô).

-	Cấp công trình: Cấp IV.

-	Bề rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m trong đó:

+  Mặt đường BTXM hiện hữu Bmặt = 3,5m

+  Mỏ rộng mặt đường BTXM hiện hữu B= 1,0mx2=2m

* Kết cấu mặt đường thứ tự các lớp vật liệu từ trên xuống:

-	Mặt đường BTXM đá 1x2 M#250 dày 18cm.

-	Giấy dầu tạo phẳng và chống co ngót BTXM.

-	Móng CPĐD loại 2 (Dmax=37,5mm) dày 12cm, Kyc > 0,98.

-	Đối với đường LT.07

-	Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,5m.

* Kết cấu mặt đường thứ tự các lớp vật liệu từ trên xuống:

-	Mặt đường BTXM đá 1x2 M#250 dày 18cm.

-	Giấy dầu tạo phẳng và chống co ngót BTXM.

-	Móng CPĐD loại 2 (Dmax=37,5mm) dày 15cm, Kyc > 0,98.

b. 	Lề đường

-	Lề đất cấp 3 chọn lọc dày 33cm, Kyc > 0,95.

-	Độ dốc ngang mặt đường I = 2%; lề đường I = 4%..

c. Hệ thống thoát nước:

-	Rãnh dọc thoát nước hai bên tuyến bằng đất: Thiết kế rãnh thoát nước dọc tuyến bằng rãnh đất tiết diện hình thang sâu 0,4m tính từ vai nền đường hoàn thiện, đáy rộng 0,4m. Mái dốc taluy trong 1/1.5; taluy ngoài 1:1

* Cống bản

- Khổ cống: bằng khổ nền đường.

- Tần suất lũ thiết kế: P = 4%

- Tải trọng thiết kế 0,65HL-93.

- Kết cấu cống:

- Tấm bản bằng Bê tông cốt thép đá 1x2 M200 đúc sẵn, lắp ghép.

- Tường cánh cống bản bằng Bê tông đá 2x4 M150

- Móng cống, chân khay và hố thu thượng hạ lưu bằng Bê tông đá 2x4 M150.

Đá hộc xếp khan gia cố hạ lưu cống

d. Hệ thống ATGT.

Thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT” bao gồm: Cọc tiêu và biển báo

3. Thời hạn hoàn thành: 270 ngày

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả các hạng mục công việc thuộc gói thầu. | Ngày bàn giao mặt bằng thi công | Sau 270 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng. |

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nhà thầu tổ chức nghiên cứu hồ sơ mời thầu, tiến hành lập và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công theo đúng trình tự, bố cục yêu cầu đánh giá kỹ thuật tại chương III. Trường hợp nhà thầu thuyết minh biện pháp kỹ thuật không đầy đủ, không đúng trình tự, sử dụng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật hết hiệu lực hoặc không phù hợp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì coi như nhà thầu không am hiểu hồ sơ mời thầu và được đánh giá không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và không được xem xét đánh giá.

- Đối với các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhà thầu áp dụng các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực, tại mục Nội dung yêu cầu không đúng tiêu chuẩn hiện hiện hành thì tại nội dung yêu cầu đó nhà thầu được đánh giá là không đạt.

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

| TT | ## Nội dung | ## Quy trình quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các vấn đề chung | - TCVN 4055-2012 - TCVN 4252:2012 - TCVN 5637:1991 - TCVN 5638:1991 - TCVN 5640:1991 - QCVN 18:2021/BXD | - Công trình xây dựng - Tổ chức thi công. - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công. - Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản. - Đánh giá chất lượng xây lắp - Nguyên tắc cơ bản. - Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia An toàn trong xây dựng. |
| 2 | Công tác đất, nền, móng | - TCVN 4447:2012 - TCVN 9361:2012 | - Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. - Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu. |
| 3 | Công tác bê tông, bê tông cốt thép | - TCVN 4453:1995 - TCVN 9115:2019 - TCVN 8828:2011 - TCVN 9343:2012 | - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu. - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu - Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì. |
| 4 | Kết cấu thép, cửa | - TCXDVN 170: 2007 - TCVN 8790:2011 - TCVN 9276:2012 - TCVN 7451 - 2004 | - Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật. - Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu. - Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công. - Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - Quy định kỹ thuật. |
| 5 | Kết cấu gạch đá | - TCVN 4085:2011 - TCVN 4314:2022 - TCVN 3121:2022 | - Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. - Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. - Vữa xây dựng - Phương pháp thử. |
| 6 | Công tác trát, ốp, lát | - TCVN 4314:2022 - TCVN 3121:2022 - TCXDVN 336:2022 - TCVN 8264:2009 - TCVN 9377-1:2012 - TCVN 9377-2:2012 - TCVN 9377-3:2012 | - Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. - Vữa xây dựng - Phương pháp thử. - Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. - Gạch ốp lát - Quy phạm thi công và nghiệm thu. - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng. - Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng. - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng. |
| 7 | Công tác bả mastic, sơn nước | - TCVN 7239:2014 - TCVN 8652:2020 - TCVN 9405:2012 | - Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng. - Sơn tường dạng nhũ tương - Sơn tường - sơn nhũ tương - phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn. |
| 8 | Công tác thi công các thiết bị cấp điện, cấp thoát nước... | - QCVN 12:2014/BXD - TCVN 4519:1988 | - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. - Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| 9 |  | - TCVN 9358: 2012 | Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp-Yêu cầu chung |
| 10 | Tiêu chuẩn giao thông | - TCVN 9436-2012 - TCVN 8859:2023 - TCCS 40:2022/TCĐBVN - QCVN 41:2019/BGTVT | Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu Về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu Về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 11 | Các công tác khác có liên quan. | - QCVN 12:2014/BXD - Nghị định 136/2020/NĐ-CP - TCVN 4516:1988 # - TCVN 7472:2005: | - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. - Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu. - về Hàn - Các liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng |

TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-1:2014)

TCVN 10886:2015 (IES LM-79-08)

TCVN 12679:2019 (IEC 61547:2009)

TCVN 9358: 2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp-Yêu cầu chung

- TCVN 9348:2012, Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn;

- TCVN 9356:2012, Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;

- TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng-tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình Công nghiệp;

- TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 7447-2012 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp;

- Tiêu chuẩn quốc gia cột điện bê tông cốt thép ly tâm: TCVN 5847:2016;

- TCVN 5935-1:2013 Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) và 3kV (Um=3,6kV); Tiêu chuẩn tương đương IEC 60502-1:2009;

- TCVN 4255:2008  Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP); tương đương IEC 60529:2001;

- TCVN 6612:2007 Ruột dẫn của cáp cách điện;

- QCVN 07:2023/BXD – về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành, có định nghĩa về chiếu sáng dự phòng, cường độ sáng, độ chói, đồng đều chiếu sáng

- Các tiêu chuẩn hiện hành liên quan.

2. Yêu cầu về Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng.

a Yêu cầu vật liệu:

+ Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu chính:

| TT | Chủng loại vật tư, vật liệu, hàng hoá | Mô tả đặc tính kĩ thuật | Tiêu chuẩn kiểm tra và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu | Nhà sản xuất và nhà cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Xi măng PCB 40 | Giới hạn bền nén Độ nghiền mịn Thời gian đông kết Độ ổn định thể tích Hàm lượng sun phát (SO3) Hàm lượng mất khi nung | TCVN 2682-2020 | Nêu rõ trong HSDT |
| 2 | Thép tròn trơn CI | 1. Giới hạn chảy 2. Độ bền đứt tức thời 3. Độ dãn dài tương đối 4. Thử uốn nguội | TCVN1651-2018 | Nêu rõ trong HSDT |
| 3 | Thép tròn gai nhóm CII trở lên | 1. Giới hạn chảy 2. Độ bền đứt tức thời 3. Độ dãn dài tương đối 4. Thử uốn nguội | TCVN1651-2018 | Nêu rõ trong HSDT |
| 4 | Gạch không nung | Độ bền nén Độ bền uốn Độ hút nước Mô tả về khuyết tật và kích thước Gạch SX bằng dây chuyền tự động, có gắn nhãn mác trên sản phẩm. Xếp hạng A hoặc hạng I của nhà sản xuất. | - Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 1450, 1451:2009; - Gạch bê tông đạt tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 6477-2016. | Nêu rõ trong HSDT |
| 5 | Đá dăm, đá 1x2, đá 2x4, 4x6… | Mác xác định theo nén dập >=400 Hàm lượng sét, bùn bụi tính theo % khối lượng Đá dăm phải được SX bằng dây chuyền tự động ( đá dăm máy) | TCVN 7570-2006 | Nêu rõ trong HSDT |
| 6 | Cát xây dựng | 1. Sét, á sét, các tạp chất dạng cục: không có 2. Lượng hạt trên 5 mm tính theo tỷ lệ %: <=10% với cát bê tông và =0% với cát xây, trát. 3. Hàm lượng muối gốc Sunfat, sunfit tính ra SO3 theo % khối lượng cát <=1%; 4. Khối lượng thể tích xốp >=1300 kg/m3 5. Hàm lượng bùn sét, bụi bẩn theo % khối lượng <=3% 6. Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0.14mm, tính theo % khối lượng <=20% | TCVN 7570-2006 | Nêu rõ trong HSDT |
| 7 | - Gạch ốp, lát nền | Độ hút nước < 0.2% Cường độ uốn: > 40N/mm2 Độ mài mòn: <= 175 mm3 Độ cứng theo Mohs > =7 Sai số kích thước cạnh bên: 0,6% so với danh nghĩa và 0,5% so với mẫu. Sai số độ dầy: 5%; Độ phẳng bề mặt ở cả ba vị trí: 0,5%. mầu sắc và kích thước theo chỉ định của HS thiết kế. Xếp hạng A hoặc hạng I của nhà sản xuất. | TCVN 6883-2001 và theo tiêu chuẩn hiện hành | Nêu rõ trong HSDT |
| 8 | Sơn trong nhà và ngoài nhà | Hệ sơn acrylic đối với mặt ngoài; Hệ sơn gốc nước với sơn trong nhà; Mầu theo chỉ định của Hồ sơ thiết kế Chống thấm, ẩm và mốc, bền mầu. | TCVN 221-2004 | Nêu rõ trong HSDT |
| 9 | Tôn lợp mái | - Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật từng loại theo hồ sơ thiết kế. | TCVN 8053:2009 | Nêu rõ trong HSDT |
| 10 | Đá ốp, lát tự nhiên | - Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật từng loại theo hồ sơ thiết kế. | TCVN 4732:2016 | Nêu rõ trong HSDT |
| 11 | Cửa đi, cửa sổ | - Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật từng loại theo hồ sơ thiết kế. - Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản; | -TCVN 7451:2004 -TCVN 7218 : 2002 -TCVN 9366-1 : 2012 | Nêu rõ trong HSDT |
| 12 | Dây điện các loại | - Mô tả Tính năng, thông số kỹ thuật từng loại theo hồ sơ thiết kế. - Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản; - Có chứng nhận chất lượng hợp chuẩn, hợp quy. | - TCVN 9208:2012 - TCVN 3624:1981 | Nêu rõ trong HSDT |
| 13 | Thiết bị điện các loại: công tác, ổ cắm, attomat các loại, bóng đèn, quạt… | Đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản, Có chứng nhận chất lượng hợp chuẩn, hợp quy. - Mô tả Tính năng, thông số kỹ thuật của từng loại theo HSTK. | - TCVN 9208:2012 | Nêu rõ trong HSDT |
| 14 | Ống nhựa PVC và phụ kiện | - Mô tả Đặc tính kỹ thuật, chất liệu chi tiết mô tả tại hồ sơ thiết kế. | TCVN 6151- 2002 | Nêu rõ trong HSDT |
| 15 | Thép hình | - Tiết diện, chất liệu chi tiết mô tả tại hồ sơ thiết kế. | + TCVN 7571-1: 2019 + TCVN 8991: 2011 | Nêu rõ trong HSDT |
| 16 | Bột bả tường, trần | - Mô tả Đặc tính kỹ thuật, chất liệu chi tiết mô tả tại hồ sơ thiết kế. | + TCVN -7239:2014 | Nêu rõ trong HSDT |
| 17 | Trần thạch cao… và phụ kiện | - Mô tả đặc tính kỹ thuật từng loại theo Hồ sơ thiết kế. - Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản. - Sản phẩm phải là loại 1 | + TCVN 8256 -2022 | Nêu rõ trong HSDT |
| 18 | Vật tư, thiết bị PCCC và chống sét | - Mô tả Tính năng, đặc tính kỹ thuật từng loại theo Hồ sơ thiết kế. | + Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 8256-2022 | Nêu rõ trong HSDT |
| 19 | Vật tư, thiết bị vệ sinh | Khuyết tật ngoại quan của sản phẩm Khả năng chịu tải của SP Độ bền hoá học của men Tính năng sử dụng của sản phẩm (Theo hồ sơ thiết kế) | + TCVN 6073-2005 + TCVN 5436-2006 | Nêu rõ trong HSDT |
| 20 | Dây điện | - Mô tả theo Hồ sơ thiết kế. |  | Nêu rõ trong HSDT |
| 21 | Cấp phối đá dăm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế | TCVN 8859:2023 | Nêu rõ trong HSDT |
| 22 | Mái ngói | - Mô tả theo Hồ sơ thiết kế. | TCVN 1452:2023 | Nêu rõ trong HSDT |
| 23 | Bóng đèn LED-100W/220V | - Mô tả theo Hồ sơ thiết kế. |  | Nêu rõ trong HSDT |
| 21 | - Các loại thiết bị, vật tư khác theo tiên lượng mời thầu, nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ vật tư, thiết bị theo đúng Bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt. Trường hợp TCVN hết hiệu lực thì Nhà thầu có thể đề xuất các TCVN mới và phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật. - Đối với các vật tư không có trong danh mục này, Nhà thầu phải cam kết cung ứng đáp ứng theo yêu cầu Hồ sơ thiết kế và đảm bảo sản phẩm phải được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng sản phẩm phù hợp và có chứng nhận hợp quy theo quy định. |  |  |  |

- Nhà thầu phải cung cấp vật liệu: Khối lượng, chủng loại theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; Chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

- Tất cả các loại nguyên vật liệu (Như: Cát, xi măng, sắt thép các loại …) đưa vào xây dựng công trình phải được thí nghiệm và đảm bảo đúng định mức theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt và các quy phạm về vật liệu xây dựng hiện hành.

- Nêu rõ và đầy đủ đặc tính kỹ thuật của vật tư, vật liệu.

- Trình bày tổ chức cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng.

- Biểu đồ huy động vật tư chính phục vụ thi công.

- Bắt buộc phải sử dụng bê tông thương phẩm với các kết cấu được chỉ định. Các kết cấu còn lại có thể sử dụng bê tông thương phẩm hoặc bê tông thủ công.

Nhà thầu phải có biểu đồ cung ứng vật tư phù hợp với tiến độ thi công.

Giám sát kỹ thuật sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi cung ứng hoặc tại công trường vào bất kỳ lúc nào.

- Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với hợp đồng xây lắp, thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.

| STT | Tiêu chuẩn hiện hành | Số hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260: 2020 |
| 2 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 3 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
| 4 | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| 5 | Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2018 |
| 6 | Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2018 |
| 7 | Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng | TCVN 7239:2014 |
| 8 | Gạch bê tông | TCVN 6477:2016 |
| 9 | Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn | TCVN 13113:2020 |
| 10 | Đá ốp, lát tự nhiên | TCVN 4732:2016 |
| 11 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
|  | Các vật tư khác và tiêu chuẩn hiện hành liên quan |  |

- Nhà thầu phải trình nguồn gốc và biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.

Trong quá trình lập E-HSDT nếu nhà thầu phát hiện thấy có sự sai lệch về chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị giữa hồ sơ thiết kế với E-HSMT theo hướng làm giảm chất lượng công trình thì nhà thầu cần báo ngay cho Chủ đầu tư biết để hiệu chỉnh hoặc lập thành bảng riêng để làm cơ sở cho bước thương thảo hợp đồng.

- Trong quá trình thi công nếu phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại. nguồn gốc vật liệu.… Bên A có quyền ngưng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu. Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.

* Lưu ý đối với Nhà thầu:

- Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải có bảng tổng hợp danh mục, chủng loại vật tư, đặc tính kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ. Ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.

- Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng khi vào công trường phải được thí nghiệm, kiểm định bởi các phòng LAS đủ năng lực, nếu thay đổi đơn vị kiểm định ngoài khu vực trên nhà thầu phải chịu mọi phí tổn cho việc di chuyển của các đơn vị liên quan đến nơi kiểm định

b. Các yêu cầu về cung cấp tài liệu và thử nghiệm nghiệm thu như sau:

Biên bản thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các yêu cầu sau:

*  Đơn vị thực hiện: Thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phòng thử nghiệm độc lập, hợp pháp.

- Nhà sản xuất thực hiện dưới sự chứng kiến của các tổ chức, cá nhân có chức năng thử nghiệm hợp pháp.

*  Tiêu chuẩn, hạng mục và kết quả thử nghiệm: Đáp ứng một trong các trường hợp sau:

- Thử đầy đủ các hạng mục như quy định tại HSMT và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong HSMT.

- Thử đầy đủ các hạng mục theo HSMT trong các hạng mục thử nghiệm của các vật tư được nêu tại chương này và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong HSMT.

- Thử đầy đủ các hạng mục theo các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế khác tương đương và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong HSMT. Trong trường hợp này nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn thử nghiệm thay thế này tương đương với tiêu chuẩn trong HSMT.

c. Bên bán phải cung cấp cho bên mua đầy đủ các tài liệu sau:

* Biên bản thử nghiệm thường xuyên (BBTNTX) và giấy chứng nhận chất lượng:

*  Yêu cầu về BBTNTX:

- BBTNTX phải do chính nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm có chức năng thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng) và kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.

- Phải thể hiện rõ tên của nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số vật tư thiết bị của hợp đồng.

*  Yêu cầu của giấy chứng nhận chất lượng:

Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.

*  Tiến độ cung cấp BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng:

- Người bán phải cung cấp cho Người mua BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu của người bán và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng. Việc giao hàng chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận các tài liệu trên của người mua.

- Nếu bất kỳ BBTNTX nào không đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng, Người mua có quyền từ chối nhận sản phẩm tương ứng với BBTNTX không đạt yêu cầu đó. Người mua không chấp thuận bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên BBTNTX đã được cung cấp cho Người mua và người bán có trách nhiệm cung cấp sản phẩm khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Người bán chịu

3. Yêu cầu giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công:

3.1. Giải pháp mặt bằng

- Có giải pháp, biện pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, có thuyết minh đảm bảo an ninh khi thi công, có bản vẽ tổ chức kèm theo. Tổ chức mặt bằng công trường: Văn phòng làm việc, lán trại công nhân, thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. Có sơ đồ tổ chức của nhà thầu, thuyết minh sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu.

3.2. Công tác chuẩn bị:

a. Công tác chuẩn bị

- Công tác đảm bảo an toàn khi thi công, kèm bản vẽ đảm bảo an toàn giao thông đối với hạng mục Công trình giao thông Và đảm bảo xe ra vào công trường đối với các hạng mục khác

- Phối hợp với Đơn vị quản lý lắp đặt biển báo hiệu ở công trường trước khi triển khai thi công.

- Công tác chuẩn bị bố trí mặt bằng công trường

+ Rào chắn phạm vi thi công;

+ Thi công mặt bằng bãi tập kết vật liệu, lán trại;

+ Xây dựng văn phòng điều hành và một số công tác khác phục vụ thi công.

- Lán trại, kho tàng và bãi tạp kết vật liệu, nhà bếp, nhà vệ sinh,..được bố trí ngay chân công trình nhằm tiết kiệm thời gian đi lại của công nhân.

b. Trình tự thi công tổng thể.

- Tiến hành đo đạc và xác định các vị trí xây dựng, cắm cọc xác định phạm vi thi công đúng như hồ sơ thiết được duyệt sau đó thi công theo trình tự tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

c. Công tác trắc đạc, định vị mặt bằng.

- Lưới khống chế mặt bằng thi công, Lưới khống chế cao độ thi công, Phương pháp định vị mặt bằng và chuyển cao độ, chuyển trục các hạng mục.

d. Sơ đồ bộ máy tổ chức thi công.

- Sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu tại công trường, Thuyết minh sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu, Mối quan hệ giữa bộ phận quản lý tại trụ sở với bộ phận quản lý ngoài hiện trường.

- Tổ chức nhân lực thi công trực tiếp, sơ đồ bộ máy tổ chức thi công, thuyết minh đầy đủ các bộ phận tổ chức thi công xây dựng tại công trường.

3.3. Mô tả biện pháp thi công công nghệ hạng mục

- Có giải pháp, biện pháp tổ chức kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng các hạng mục chính (Nhà sinh hoạt cộng đồng, Nhà dài đặc trưng của đồng bào dân tộc Ê đê,, Nhà vệ sinh công cộng, Sân khấu ngoài trời, Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng từ cổng buôn Kuốp vào đến nhà sinh hoạt cộng đồng, Hạ tầng kỹ thuật tại khuôn viên Nhà cộng đồng, nền đường, móng đường, lề đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.)

- Có giải pháp thi công khi lưới điện quốc gia, hệ thống nước sinh hoạt cúp.

- Có giải pháp dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công gói thầu

3.4. Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mưa.

- Thuyết minh những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến thi công do mưa bão gây ra.

- Thuyết minh biện pháp tổ chức và phương án, giải pháp kỹ thuật cho công trình trong mùa mưa bão.

- Thuyết minh giải pháp khắc phục sự cố do mưa bão.

4. Yêu cầu về tiến độ thi công.

- Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu đáp ứng với điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.

- Tính phù hợp Giữa huy động thiết bị, vật tư và tiến độ thi công, Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.

a. Nhân sự.

- Nhà thầu phải có biểu đồ huy động nhân sự, thuyết minh kế hoạch huy động nhân sự do nhà thầu đề xuất

b/ Máy móc thiết bị:

Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị qui định tại khoản 2.2 – Mục 2 – Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. Thuyết minh kế hoạch huy động thiết bị Có biểu đồ huy động thiết bị.

c/ Yêu cầu vật liệu:

Nhà thầu phải cung cấp vật liệu: Khối lượng, chủng loại theo đúng hồ sơ Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật được duyệt; Chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

Nhà thầu phải có biểu đồ cung ứng vật tư phù hợp với tiến độ thi công, thuyết minh kế hoạch huy động vật tư, vật liệu.

- Thuyết minh tính phù hợp các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công giữa huy động vật tư thiết bị, vật tư và tiến độ thi công, tính phù hợp giữa huy động nhân lực và tiến độ thi công. Thuyết minh các biện pháp đảm bảo tiến độ.

5. Tổ chức quản lý hiện trường

5.1. Có sơ đồ, thuyết minh, ghi rõ trách nhiệm và mối liên hệ của từng người: đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công và cán bộ kỹ thuật điện và cán bộ an toàn vệ sinh lao động

5.2. Quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu thi công, nghiệm thu, quyết toán

Thuyết minh cách quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, quyết toán đầy đủ, rõ ràng và hợp lý

5.3. Tổ chức quản lý công tác thi công

Kế hoạch tổ chức quản lý công tác thi công trong gói thầu phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng.

5.4. Tổ chức quản lý hiện trường

Kế hoạch tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng hợp lý

6.  Yêu cầu về Biện pháp đảm bảo chất lượng.

6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công công trình.

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công bao gồm:

+ Quản lý chất lượng công trình xây lắp: Thuyết minh nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý, phát hiện những vấn đề quan trọng cần đảm bảo chất lượng. Thuyết minh lập biện pháp thi công chi tiết, tổ chức điều hành dự án và quản lý chất lượng, quản lý sửa chữa hư hỏng.

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công công trình: Thuyết minh các công tác quản lý chất lượng (Đào, đắp, bê tông, kết cấu thép, ván khuôn, thi công kết cấu bê tông, nền, móng ...)

+ Biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu gồm các loại vật liệu theo yêu cầu của HSMT.

6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Áp dụng đúng các tiêu chuẩn hiện hành.

+ Có sơ đồ kiểm tra và quản lý chất lượng vật liệu đưa vào thi công, thuyết minh sơ đồ.

+ Thuyết minh quy trình quản lý chất lượng vật tư vật liệu và thiết bị ( Kiểm tra chất lượng đầu vào, Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, Bảo quản vật tư, vật liệu, Biện pháp xử lý các vật tư, vật liệu không đạt yêu cầu)

##### + Thuyết minh Quy trình quản lý chất lượng cho từng công tác thi công, Sơ đồ và thuyết minh sơ đồ bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công.

+ Thuyết minh quản lý tài liệu công trình, tổ chức nghiệm thu, công tác thí nghiệm.

+ Thuyết minh công tác kiểm tra và nghiệm thu

+ Thuyết minh quản lý chất lượng thi công, sơ đồ quản lý kỹ thuật chất lượng công trình, quản lý tài liệu hồ sơ, kiểm tra chất lượng, công tác kiểm tra lại tiến độ thi công, công tác kiểm tra thử nghiệm, giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu, biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi gặp thời tiết bất lợi, Biện pháp sửa chữa hư hỏng, bảo hành công trình, công tác hoàn công.

# 7. Yêu cầu về quản lý an toàn lao động,  phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

7.1. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT.

- Nhà thầu tuân thủ qui phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng QCVN 18:2021/BXD; Thông tư 03/2019/TT-BXD; QCVN 01:2020/BCT; Thông tư 02/2021/TT-BXD.

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý.

- Tuân thủ theo các quy định về an toàn lao động, trong đó chú ý thực hiện các yêu cầu sau:

+ Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

+ Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn hiệu.

+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

+ Chú ý An toàn giao thông ra vào công trường.

+ Có biện pháp đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị

7.2. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy:

- Trong suốt quá trình thi công phải thực hiện đúng phương án, biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất, phải đảm bảo giao thông thông suốt theo qui định và không được gây thiệt hại các công trình đường bộ, đồng thời phải chịu trách nhiệm về hậu quả mất an toàn giao thông khi thi công gây ra.

- Thuyết minh các biện pháp phòng cháy nổ trong sắp xếp vật tư, vật liệu, tổ chức kho bãi.

- Thuyết minh các biện pháp phòng cháy nổ trong thi công.

- Các giải pháp chữa cháy khi có sự cố, giải pháp chữa cháy, lực lượng chữa cháy và khắc phục sau cháy.

7.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, tuy nhiên cần chú ý những yêu cầu sau:

- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trình thi công, quanh khu vực lán trại, không đổ dầu mỡ thải bừa bãi trên công trình, có biện pháp chống bụi tránh tình trạng làm ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công.

- Biện pháp xử lý chất thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cơ sở hạ tầng.

- Chống bụi, vật rơi từ trên cao, chống ồn, rung động quá mức,

- Kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh công nhân trên công trường, tiêu thoát nước

- Phun nước tưới ẩm vật liệu trong các quá trình thi công phát sinh nhiều bụi.

- Che đậy kín các xe vận chuyện vât liệu rời bằng bạt.

- Thuyết minh an toàn cho công trình và dân cư xung quanh.

+ An toàn cho công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực thi công.

+ An toàn cho dân cư xung quanh

+ Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ra và công trường, an ninh, quản lý nhân lực thiết bị

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Công tác thí nghiệm đo đạc và quản lý chất lượng công trình là một biện pháp tổng thể và cụ thể để công trình được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, chất lượng bảo đảm, tránh xảy ra sai phạm, giúp cho quá trình thi công được tiến hành an toàn.

Để công trình đạt chất lượng tốt nhất phải chú ý tới vấn đề giám sát chất lượng công trình:

Trong quá trình thi công bố trí cán bộ kỹ thuật theo dõi tiến độ thi công, giám sát trong trong quá trình thi công đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm các hạng mục trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Lập các sơ đồ thi công trên cơ sở quy trình quy phạm để nhân công thực hiện theo đúng sơ đồ đảm bảo chất lượng công trình.

- Luôn chú trọng làm tốt các công tác kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình đã hoàn thành để tạo điều kiện cho triển khai các hạng mục khác.

- Chú ý tới tay nghề của công nhân và bố trí với công việc được giao.

- Trong khi thi công phải theo dõi chất lượng xe máy tạo điều kiện bảo quản cũng như sửa chữa và điều phối xe máy phục vụ thi công kịp thời.

Các chủng loại vật liệu trước khi được đem vào sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu chất lượng thiết kế.

- Nhà thầu phải lập phòng thí nghiệm tại hiện trường và thực hiện công tác thí nghiệm tại hiện trường:

+ Lập quy trình và danh mục các tiêu chuẩn thí nghiệm sử dụng.

+ Quy định về kỹ năng, trình độ của thí nghiệm viên tương ứng với loại thí nghiệm. trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng công tác thí nghiệm.

+ Quy định về nguyên tắc và trình tư thực hiện cho các hạng mục thí nghiệm không thường xuyên, xác xuất kiểm tra đối với từng lô mẫu thí nghiệm.

+ Quy định thống nhất mẫu biểu, bảng báo cáo áp dụng cho dự án.

+ Quy định về việc giao nộp kết quả thí nghiệm

2.10 Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

III. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ.

| STT | Ký hiệu (Bản vẽ số) | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập | Thiết kế bản vẽ thi công | DA/2025 |

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).