## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Xí nghiệp Cơ khí Trang phục.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư xử lý nước thải năm 2026 (Số hiệu gói thầu: 37- 2025).

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh doanh của Xí nghiệp.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Khu Công nghiệp An ninh - Xã Sơn Đồng  - TP Hà Nội.

- Quy mô: Mua sắm vật tư sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau, chưa qua sử dụng;

- Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT;

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất Natri Hydroxit (NaOH) | - Quy cách: Hóa chất NaOH +Phạm vi sử dụng: dùng cho hệ thống xử lý nước thải +Hàm lượng: 98-99% +Tác dụng: Nâng pH cho nước thải - Bao gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trên bao gói có chỉ dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn. |
| 2 | Hóa chất Javen (NaCLO) | - Quy cách: Hóa chất khử trùng JAVEN +Phạm vi sử dụng: dùng cho hệ thống xử lý nước cấp và nước thải +Nồng độ dung dịch: 8% +Tác dụng: khử trùng nước - Bao gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trên bao gói có chỉ dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn. |
| 3 | Hóa chất Poly Aluminium Chloride (PAC) | - Quy cách: Hóa chất keo tụ PAC +Phạm vi sử dụng: dùng cho hệ thống xử lý nước thải +Hàm lượng: 30-31% +Tác dụng: keo tụ chất lơ lửng - Bao gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trên bao gói có chỉ dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn. |
| 4 | Hóa chất Polymer Anion | - Quy cách: Hóa chất trợ keo tụ POLYMER +Phạm vi sử dụng: dùng cho hệ thống xử lý nước thải +Tác dụng: hỗ trợ quá trình keo tụ chất lơ lửng - Bao gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trên bao gói có chỉ dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn. |

1.3. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải chào giá cho toàn bộ gói thầu. Giá chào gói thầu là giá đã bao gồm thuế, phí các loại.

- Bảo hành, sửa chữa, khắc phục lỗi của nhà sản xuất: Thực hiện trong vòng 48h kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phân tích mẫu sản phẩm của nhà thầu (trong trường hợp cần thiết) để đánh giá về kỹ thuật và làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Kiểm tra các chỉ tiêu khác (Kết quả thử nghiệm của cơ quan chức năng (nếu có).

- Trong quá trình triển khai hợp đồng, Chủ đầu tư có quyển kiểm tra thử nghiệm hàng hóa thực tế:

+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá đạt, nhà thầu tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch.

+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá không đạt, nhà thầu phải thay thế toàn bộ lô hàng hóa và phải đảm bảo vẫn đúng tiến độ đã cam kết.