# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất năm 2026.

- Tên dự toán: Mua vật tư y tế, hóa chất năm 2026.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế. Địa chỉ: 93 Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách sự nghiệp y tế, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác trong kế hoạch năm 2026.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không quá 30%;

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Danh mục hàng hóa | Quy cách | Yêu cầu Thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính lụa (2.5cm x 5m) | Cuộn trong hộp (2.5cm x 5m) | Kích thước tối thiểu: 2,5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 2 | Băng thun 3 móc | Cuộn trong bì/ gói | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Bơm tiêm 5ml | Hộp 100 cái | Bơm tiêm vô trùng, không độc, không gây sốt, dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 4 | Bông y tế thấm nước | Gói 1 kg | Bông trắng, không mùi, mềm mại và có độ thấm hút rất cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 5 | Catheter (Kim luồn tĩnh mạch) | Cái trong hộp/ bì/ gói | Kim luồn tĩnh mạch vô trùng, không độc, không gây sốt. Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G Catheter bằng chất liệu FEP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 6 | Chỉ Catgut 4/0 | Sợi/Liếp/ Tép trong hộp | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic số 4/0, Sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 7 | Cloramin B | Kg trong túi/ bao/ thùng | Thành phần: sodium benzensulfocloramide, Hàm lượng Chlor hoạt tính 25%. |
| 8 | Cồn 70 độ có can | Can 20 lít/ 30 lít | Cồn 70 độ sử dụng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 9 | Dầu Parafin | Lít trong chai/ can | Không yêu cầu |
| 10 | Dây hút nhớt các cỡ | Túi 1 cái | Dây hút nhớt các cỡ. mỗi dây được đóng vào 01 túi, được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 11 | Dây thở Oxy 2 nhánh | Túi 1 sợi | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 12 | Dây truyền dịch có kim cánh bướm | 1 bộ/gói | Dây truyền dịch có màng lọc, có kèm kim tiêm, được khử trùng bằng khí EO, không độc, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 13 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Cái trong bì. Hộp 100 cái | Được làm từ gỗ tự nhiên hoặc tương đương, sấy khô, đánh bóng. |
| 14 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Chai 500ml, có vòi ấn | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh, không cần phải rửa lại bằng nước, chai có vòi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 15 | Sonde Foley (các cỡ ) 2 nhánh | Cái trong hộp/túi | 2 nhánh các size có chiều dài bóng thể tích ≥ 30ml). Chất liệu cao su, Bề mặt tráng silicone, Tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 16 | Gạc y tế tiệt trùng | Gói | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Kích thước: ≥ 5cm x 6cm x 12 lớp, vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 17 | Găng tay vô trùng các cỡ | Đôi trong hộp | Găng tay đã tiệt trùng, các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 18 | Gel siêu âm | Can 5 lít | Gel siêu âm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 19 | Giấy in điện tim 3 cần | Cuộn kích thước: 63mm x 30 m. | Kích thước: 63mm x 30m, Sử dụng phù hợp cho máy điện tim 3 cần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 20 | Giấy in nhiệt | Cuộn kích thước: 57mm x 30m | Giấy in máy sinh hóa, huyết học Kích thước: 57mm x 30m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 21 | Hóa chất khử trùng gốc Peracetic acid | Lít trong chai/ can | Thành phần: Peracetic acid 4.5% |
| 22 | Hộp an toàn. (Hộp đựng vật sắc nhọn) | Cái trong hộp/túi | Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE, Độ dày thành hộp: khoảng 1,3- 1.4mm, Khối lượng hộp rỗng: ≥ 300g. Đạt tiêu chuẩn: TCCS hoặc tương đương |
| 23 | Hộp đựng bông cồn | Cái trong hộp/ bì/gói (size:ϴ 8) | Vật liệu: Inox. ϴ 8 hoặc tương đương. |
| 24 | Khay quả đậu | Cái trong hộp/ bì/ gói | Vật liệu: Inox. Kích thước 18x12x2cm. |
| 25 | Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần, 0,3mm x 25mm | Hộp 10 vĩ x vỉ 10 cái vô trùng (size: 0,3mm x 25mm) | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim bao phim thành vỉ, kích thước 0,3mm x 25mm, Thân kim bằng thép không rỉ hoặc tương đương. Chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 26 | Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần, 0,3mm x75mm | Hộp 10 vĩ x vỉ 10 cái vô trùng (size: 0,3mm x 75mm) | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim bao phim thành vỉ, kích thước 0,3mm x 75mm, Thân kim bằng thép không rỉ hoặc tương đương. Chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 27 | Kim lấy máu đo đường huyết | Hộp 25 cái/ 50 cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy On Call Plus |
| 28 | Kim lấy máu thử đường huyết | Hộp 25 cái/ 50 cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy OG Care |
| 29 | Kim tiêm sử dụng 1 lần, 23G x 1” | Cái trong hộp/ bì/ gói | Kim tiêm vô trùng sử dụng 1 lần, Đế kim được làm bằng nhựa PP, Cỡ kim 23G x 1”. Kim được làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 30 | Kim tiêm sử dụng 1 lần, 18G x 1” | Cái trong hộp/ bì/ gói | Kim tiêm vô trùng sử dụng 1 lần, Đế kim được làm bằng nhựa PP, Cỡ kim18G x 1”; Kim được làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 31 | Mask thở oxy các cỡ | Túi 1 cái | Mask thở oxy các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 32 | Miếng dán điện xung | Cặp 2 miếng | Dùng phù hợp cho máy vật lý trị liệu MF5-08. |
| 33 | Miếng dán nhĩ châm (Miếng dán có đính hạt để dán lên huyệt vị ở tai) | 60 miếng dán/1 vỉ, 10 vĩ/ hộp | Không yêu cầu. |
| 34 | Miếng dán cấy chỉ tròn | Miếng dán trong túi | Miếng dán sau cấy chỉ, kích thước Ø 2,2 -2,5cm. Keo acrylic trên băng có độ dinh cao và an toàn cho mọi loại da. |
| 35 | Nước Javel | Lít trong chai/ can | Chất lỏng không màu,trong suốt, nồng độ Hàm lượng Sodium Hypochlorite 10% ± 2% |
| 36 | Ống nghiệm EDTA | Hộp 100 ống | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước ≥ Ø13 x 75 (mm) hoặc ≥ Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu xanh dương. bên trong ống có chứa dung dịch kháng đông Ethylenediaminetetra acid (EDTA K2). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 37 | Ống nghiệm nắp xám | Hộp 100 ống | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước ≥ Ø13 x 75 (mm) hoặc ≥ Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu xám. Bên trong chứa chất kháng đông Sodium Flouride( NaF) và EDTA K2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 38 | Ống nghiệm SERUM nắp đỏ | Hộp 100 ống | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước ≥ Ø13 x 75 (mm) hoặc ≥ Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6ml, nắp nhựa LDPE màu đỏ. Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly Styrene giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút. Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 39 | Oxy già 3% | Lọ 50ml | Oxy già 3% |
| 40 | Panh thẳng không mấu 16cm | Cái trong hộp/ bì/gói | Kích cỡ 16cm. |
| 41 | Parafin rắn | Kg trong túi/ bao | Không yêu cầu |
| 42 | Povidin iodine 10% | Chai 0,5 lít/ 1 lít | Đạt tiêu chuẩn |
| 43 | Que thử đường huyết | Hộp 25 test/ 50 test | Test nhanh để định lượng đường trong máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy OG Care |
| 44 | Que thử đường huyết | Hộp 25 test/ 50 test | Test nhanh để định lượng đường trong máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy On Call Plus |
| 45 | Test nước tiểu 10 thông số | Hộp 100 test | Xét nghiệm 10 chỉ số của nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, Sử dụng phù hợp cho máy phân tích nước tiểu Uritek TC -101 của Mỹ |
| 46 | Dung dịch Control huyết học (3 Hem control Norman) | 3ml hoặc tương đương | Chất chuẩn mức độ trung bình. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy huyết học ELITE 3 |
| 47 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học (Dung dịch Diluent) | Thùng 20 lít hoặc tương đương | Hóa chất pha loãng, Thành phần: Sodium chloride <1.5%. Bufers < 1.0%, Preservative < 0.5%, Stabilizers < 0.5%, In on -free water. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy huyết học ELITE 3 |
| 48 | Dung dịch Lyse giải dùng cho máy huyết học | Hộp 1 lít hoặc tương đương | Dung dịch ly giải. Thành phần: Surfactants < 3.5%, Buffers < 1.0%, Preservative < 0.5%, Stabilizers < 0.5%, In on -free water. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy huyết học ELITE 3 |
| 49 | Dung dịch rửa máy huyết học (Dung dịch Cleaner) | Hộp 1 lít hoặc tương đương | Thành phần: Detergents < 1.0 %, Bufers < 1.0 %, Preservative < 0.5%, Stabilizers < 0.5%, In on -free water. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy huyết học ELITE 3 |
| 50 | Dung dịch rửa kim máy huyết học | Chai/lọ 100 ml hoặc tương đương | Thành phần: Detergents < 1.0 %, Sodium hypochlorite < 12.0%, Sodium hydroxide < 3.5%, Stabilizers < 0.5% . In on -free water. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy huyết học ELITE 3 |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

-  Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

* Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

* Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành); Phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1)

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder: Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng năng lực kinh nghiệm, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Chủ đầu tư sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự |  | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) |  | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng - Nước sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Trang thiết bị y tế/ Không phải trang thiết bị y tế | Giây phép bán hàng (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | 18 | (19) |
| 1 |  |  |  | Theo hàng hóa thực tế dự thầu |  |  |  |  |  |  |  | Loại (ISO, CE, …), hết hạn …./…/… (số trang…) | Loại …: (số trang…) | Số …., ngày ….. (số trang…) | Số …., ngày cấp…, hiệu lực đến …. (số trang…) |  | Nêu rõ ủy quyền từ hãng SX cho đến nhà thầu (số trang…) | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì nhà thầu cần bổ sung thêm cột mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT vào bảng trên.

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu trên đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mẫu A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 202

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế.

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….. do Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP. Cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Cam kết hàng hoá được niêm yết giá, kê khai giá các mặt hàng là trang thiết bị y tế theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP. Giá dự thầu của hàng hoá tuân thủ quy định của Luật giá, Nghị định hướng dẫn và các văn bản khác còn hiệu lực.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến Kho của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.

- Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể: cung cấp hàng hóa trong vòng 7 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại); riêng đối hóa chất, vật tư y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ.

- Cam kết bảo hành: Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến Bệnh viện đảm bảo:

- Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥36 tháng;

- Tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 24 tháng đến <36 tháng;

- Tối thiểu còn 12 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18 tháng đến <24 tháng;

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến <18 tháng;

- Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt, nhà thầu có văn bản nêu rõ lý do, Chủ đầu tư sẽ xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận cho từng trường hợp riêng rẽ. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ….) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Chúng tôi cam kết xuất trình bản gốc tài liệu (có hợp pháp hóa lãnh sự) để Bên mời thầu đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Bệnh viện giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm.

- Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm Mua sắm hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.