## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Dự toán mua sắm: Mua sắm phụ tùng thay thế cho máy siêu âm (Model: Fibroscan 530 Compact; Hãng: Echosens);

- Giới thiệu chung về gói thầu:

+ Tên Gói thầu: Gói thầu PK10/2025: Cung cấp phụ tùng thay thế cho máy siêu âm (Model: Fibroscan 530 Compact; Hãng: Echosens);

+ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, trong nước;

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

+ Thời gian thực hiện gói thầu : 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả về hàng hoá | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình cảm ứng cho máy siêu âm (Model: Fibroscan 530 Compact; Hãng: Echosens) | Cái | 01 | Hàng hóa mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40, phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.

Bảng số 5.2 Bảng đáp ứng kỹ thuật

| TT | Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I. | Yêu cầu chung: |  |  |  |
| 1.1 | Năm sản xuất : 2024 trở đi |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Chất lượng: Mới 100% |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II. | Yêu cầu cấu hình | Số lượng |  |  |
| 2.1 | - Màn hình cảm ứng cho máy siêu âm (Model: Fibroscan 530 Compact; Hãng: Echosens) | 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III. | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |
| 3.1 | Màn hình cảm ứng tương thích với máy siêu âm (Model: Fibroscan 530 Compact; Hãng: Echosens). |  | Đáp ứng, Có catalog, tài liệu của hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu hoặc thư xác nhận của hãng sản xuất để chứng minh sự tương thích | Không đáp ứng, không có catalog, tài liệu của hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu hoặc thư xác nhận của hãng sản xuất để chứng minh sự tương thích |
| 3.2 | Màn hình hiển thị : LCD có cảm ứng |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.3 | Kích thước màn hình ≥ 15 inch |  | ≥ 15 inch | < 15 inch |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |  |
| 4.1 | Thời gian thực hiện gói thầu: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. |  | ≤ 03 tháng | > 03 tháng hoặc không có cam kết |
| 4.2 | Thời gian bảo hành: ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |  | ≥ 06 tháng | < 06 tháng hoặc không có cam kết |
| 4.3 | Có đội ngũ kỹ thuật tối thiểu 01 người được đào tạo của hãng sản xuất thiết bị về thực hiện dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị (Có chứng chỉ kèm theo). |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.4 | Lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 4.5 | Cam kết cung cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) (nếu có), chứng chỉ chất lượng (CQ) (nếu có) và các giấy tờ liên quan khác (Tờ khai hải quan, Invoice, packing list, vận đơn, giấy phép nhập khẩu (nếu có) ) khi bàn giao . |  | Có cam kết | Không có cam kết |
|  | Kết luận |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |

1.3 Chỉ dẫn nhà thầu:

Để đảm bảo tính pháp lý của tài liệu kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng minh  tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT.

- Hướng dẫn lập bảng chào đáp ứng kỹ thuật

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật theo mẫu tại Bảng số 5.3 dưới đây và đính kèm theo E-HSDT. Mẫu này dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này và trình bày file scan theo hướng dẫn dưới đây. Nhà thầu phải có trách nhiệm làm rõ khi có yêu cầu trong trường hợp có sự sai khác giữa các nội dung kê khai và nội dung đính kèm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc làm rõ E-HSDT theo quy định của E-HSMT và pháp luật hiện hành. Các thông tin kỹ thuật và các dịch vụ, nội dung liên quan đến cung cấp hàng hóa do nhà thầu liệt kê theo mẫu tại Bảng số 5.3 được xem là nội dung tóm tắt về phương án kỹ thuật của nhà thầu, Bên mời thầu sẽ đối chiếu trên cơ sở các thông tin khác và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa của nhà thầu kèm theo E-HSDT để đánh giá. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nhưng không đủ cơ sở để chứng minh có thể được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảng số 5.3. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin hàng hoá, số lượng theo yêu cầu tại phạm vi cung cấp hàng hoá của E-HSMT. | Thông tin hàng hoá dự thầu của nhà thầu bao gồm đầy đủ các thông tin về hàng hoá bao gồm: Tên hàng hoá: Số lượng; Model/Mã hiệu; Hãng sản xuất; Xuất xứ; Hãng chủ sở hữu (hãng/nước), Năm sản xuất, tình trạng hàng hoá (Mới 100%)…. | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực của nhà thầu đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

Tại Bảng số 5.3 trên, cột “Nội dung yêu cầu của E-HSMT” được dẫn chiếu từ nội dung tại cột “Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết)” của Bảng số 5.2 mục 1.2, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. Nhà thầu thực hiện kê khai đầy đủ thông tin, ghi cụ thể tên tài liệu tham chiếu, số trang và trích dẫn nội dung tham chiếu cụ thể. Nhà thầu đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalô hoặc tài liệu kỹ thuật phần trích dẫn nội dung tham chiếu. Các tài liệu này làm cơ sở để đối chiếu làm rõ về đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT được phân chia riêng biệt theo folder, mỗi folder là 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự . Trong trường hợp có nhiều file tài liệu kỹ thuật, nhà thầu phải tách ra thành từng file riêng và đặt tên file theo đúng tên nhà thầu sử dụng để tham chiếu tại Bảng chào đáp ứng.

Các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa; năng lực, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và sự đáp ứng về yêu cầu của kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải đảm bảo:

- Nếu là bản sao phải có chứng thực của cơ quan chức năng, nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải có dấu xác nhận của nhà thầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung.

- Nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Mục 4. Hướng dẫn nộp tài liệu hàng hoá được hưởng ưu đãi

- Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.