3

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: “thực hiện dịch vụ xét nghiệm chất lượng nước năm 2026”

- Tên gói thầu: Xét nghiệm chất lượng nước sạch các chỉ tiêu nhóm A và B theo QCVN 01-1:2024/BYT tại khu vực 1.

- Giá gói thầu: 610.926.000 đồng.

- Nguồn vốn: Từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày làm việc.
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 12/2025.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2. Mục tiêu công việc: 

2.1. Quy mô công việc:

- Xét nghiệm chất lượng nước sạch các chỉ tiêu nhóm A theo  QCVN 01-1:2024/BYT, mỗi tháng xét nghiệm 23 mẫu. Tổng cộng: 276 mẫu. 
- Tháng 5 và tháng 11 năm 2026: xét nghiệm chất lượng nước sạch các chỉ tiêu nhóm B theo QCVN 01-1:2024/BYT, mỗi tháng xét nghiệm 23 mẫu. Tổng cộng: 46 mẫu.

2.2. Địa điểm thực hiện: tại 07 nhà máy nước trực thuộc Trung tâm Nước sạch và  Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: 
- Nhà máy cấp nước Đá Bàng thuộc ấp Tân Hiệp, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nhà máy cấp nước Long Tân thuộc ấp Tân Hòa, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nhà máy cấp nước Sông Ray thuộc xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhà máy cấp Nước Sông Hỏa thuộc xã Xuyên Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nhà máy cấp nước Hòa Hiệp thuộc xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhà máy cấp nước Châu Pha thuộc xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh 
- Nhà máy cấp nước Cù bị thuộc xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

 -  Xét nghiệm mẫu nước sạch các chỉ tiêu mức độ A và B theo QCVN 01-1:2024/BYT tại các nhà máy, cụ thể: 

	TT
	Địa điểm lấy mẫu xét nghiệm
	Chỉ tiêu xét nghiệm
	Thời gian thực hiện

	1
	-  Gồm 05 nhà máy (trạm): Long Tân, Cù Bị, Hòa Hiệp, Châu Pha, Sông Hỏa mỗi nhà máy lấy 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước và 02 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới cấp nước.

-  Gồm 02 nhà máy (trạm): Sông Ray Đá Bàng mỗi nhà máy lấy 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước và 03 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới cấp nước.
	Xét nghiệm chỉ tiêu cấp A
	Hàng tháng


	2
	-  Gồm 05 nhà máy (trạm): Long Tân, Cù Bị, Hòa Hiệp, Châu Pha, Sông Hỏa mỗi nhà máy lấy 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước và 02 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới cấp nước.

-  Gồm 02 nhà máy (trạm): Sông Ray Đá Bàng mỗi nhà máy gồm lấy 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước và 03 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới cấp nước.
	Xét nghiệm chỉ tiêu cấp B
	Tháng 5, 11 năm 2026


 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung:

3.1. Yêu cầu chung:

- Việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025.

- Phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch (kể cả phương tiện đo hiện trường) phải được kiểm định, hiệu chuẫn theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng

- Nhà thầu có trách nhiệm (có phương tiện đi lại và nhân sự đến từng nhà máy) thực hiện các thao tác lấy mẫu nước tại từng nhà máy sản xuất nước trực thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hàng tháng theo thời gian, địa điểm và tần suất lấy mẫu nước xét nghiệm tại mục 2 chương này.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về việc quản lý và triển khai nhân lực đảm bảo hiệu quả công việc phân tích xét nghiệm hàng tháng, đảm bảo đáp ứng thời gian lấy mẫu từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng cũng như các yêu cầu về kỹ thuật khác, tiến độ của E-HSMT.
- Trả kết quả trong vòng 10 ngày tính từ khi lấy mẫu, trong trường hợp cần đáp ứng khẩn cấp trả lời kết quả trong vòng 05 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ);
- Thời gian lưu mẫu tối thiểu 30 ngày kể từ ngày lấy mẫu.

- Nhà thầu phải làm lại xét nghiệm/kiểm nghiệm nếu kết quả phân tích của xét nghiệm/kiểm nghiệm không đạt yêu cầu của Chủ đầu tư (do lỗi của nhà thầu). Trong trường hợp Chủ đầu tư có nghi ngờ về kết quả phân tích của nhà thầu và nhà thầu không minh chứng được kết quả, chủ đầu tư sẽ lấy mẫu lưu gửi bên thứ 3 (do chủ đầu tư chỉ định) phân tích lại nếu kết quả sai lệch, thì khi đó chi phí phát sinh này nhà thầu có trách nhiệm chi trả;

- Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy định tại khoản 1 điều 5 của Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT. Nhà thầu phải thực hiện đúng theo danh mục các phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT.

Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở danh mục các phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT.

- Nhà thầu có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng theo mẫu Mẫu số 05, Mẫu số 06 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ghi chú: Các loại giấy chứng nhận, giấy phép, văn bản của nhà thầu phải bảo đảm còn có giá trị pháp lý trong suốt thời gian thực hiện gói thầu nếu như nhà thầu trúng thầu.
3.2. Yêu cầu cụ thể các chỉ tiêu xét nghiệm:

- Xét nghiệm mẫu nước sạch các chỉ tiêu nhóm A và B theo QCVN 01-1:2024/BYT,  Cụ thể như sau:

	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Ngưỡng giới hạn cho phép

	Các thông số nhóm A

	 
	a. Thông số vi sinh vật
	 
	 

	1
	Coliform tổng số
	CFU/100 ML hoặc MPN/100mL
	< 1

	2
	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL
	< 1

	 
	b. Thông số cảm quan và hoá học

	3
	Màu sắc
	TCU
	15

	4
	Mùi(*)
	-
	Không có mùi lạ

	5
	pH(*)
	-
	Trong khoảng 6,0-8,5

	6
	Độ đục
	NTU
	2

	7
	Asen (Arsenic) (As)
	mg/L
	0,01

	8
	Clo dư tự do(*)
	mg/L
	Trong khoảng 0,2-1,0

	9
	Permanganat
	mg/L
	2

	10
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	1

	Các thông số nhóm B

	 
	a. Thông số vi sinh vật

	11
	Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa)
	CFU/100mL
	< 1

	12
	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
	CFU/100mL
	< 1

	 
	b. Thông số hoá học

	13
	Antimon (Sb)
	mg/L
	0,02

	14
	Bari (Ba)
	mg/L
	1,3

	15
	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)
	mg/L
	2,4

	16
	Cadmi (Cd)
	mg/L
	0,003

	17
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	0,01

	18
	Clorua (Chloride) (Cl-)
	mg/L
	250 hoặc 300(**)

	19
	Chromi (Cr)
	mg/L
	0,05

	20
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	mg/L
	1

	21
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	mg/L
	300

	22
	Florua (Fluoride) (F-)
	mg/L
	1,5

	23
	Kẽm (Zincum) (Zn)
	mg/L
	2

	24
	Mangan (Mn)
	mg/L
	0,1

	25
	Natri (Na)
	mg/L
	200

	26
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	0,2

	27
	Nickel (Ni)
	mg/L
	0,07

	28
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	11

	29
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	0,9

	30
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	0,3

	31
	Seleni (Se)
	mg/L
	0,04

	32
	Sulfat (Sulfate) (SO42-)
	mg/L
	250

	33
	Sunfua (Sulfide) (S2-)
	mg/L
	0,05

	34
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	mg/L
	0,001

	35
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	1.000

	36
	Xyanua (Cyanide) (CN-)
	mg/L
	0,05

	 
	Nhóm Alkan Clo hóa

	37
	1,1,1 - Trichloroethane (C2H3CI3)
	µg/L
	2.000

	38
	1,2 - Dichloroethane (C2H4CI2)
	µg/L
	30

	39
	1,2 - Dichloroethene (C2H2CI2)
	µg/L
	50

	40
	Carbon tetrachloride (CCI4)
	µg/L
	2

	41
	Dichloromethane (CH2CI2)
	µg/L
	20

	42
	Tetrachloroethene (C2CI2)
	µg/L
	40

	43
	Trichloroethene (C2HCI3)
	µg/L
	8

	44
	Vinyl chloride (C2H3CI)
	µg/L
	0,3

	 
	Nhóm Hydrocacbua thơm

	45
	Benzene (C6H6)
	µg/L
	10

	46
	Ethylbenzene (C8H10)
	µg/L
	300

	47
	Pentachlorophenol (C6HCI5O)
	µg/L
	9

	48
	Styrene (C8H8)
	µg/L
	20

	49
	Toluene (C7H8)
	µg/L
	700

	50
	Xylene (C8H10)
	µg/L
	500

	 
	Nhóm Benzen Clo hóa

	51
	1,2 - Dichlorobenzene (C6H4CI3)
	µg/L
	1.000

	52
	Monochlorobenzene (C6H5CI)
	µg/L
	300

	53
	Tổng Trichlorobenzene (C6H3CI3)
	µg/L
	20

	 
	Nhóm chất hữu cơ phức tạp

	54
	Acrylamide (C3H5NO)
	µg/L
	0,5

	55
	Epichlorohydrin (C3H5CIO)
	µg/L
	0,4

	56
	Hexachlorobutadiene (C4CI6)
	µg/L
	0,6

	 
	Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật

	57
	1,2- Dibromo - 3 chloropropane (C3H5Br2CI)
	µg/L
	1

	58
	1,2 - Dichloropropane (C3H6CI2)
	µg/L
	40

	59
	1,3- Dichloropropene (C3H6CI2)
	µg/L
	20

	60
	2,4-D (C8H6CI2O3)
	µg/L
	30

	61
	2,4 - DB (C10H10CI2O3)
	µg/L
	90

	62
	Alachlor (C14H20CINO2)
	µg/L
	20

	63
	Aldicarb (C7H14N2O2S)
	µg/L
	10

	64
	Atrazine (C8H14CIN5) và các dẫn xuất chloro-s-triazine
	µg/L
	100

	65
	Carbofuran (C12H15NO3)
	µg/L
	5

	66
	Chlorpyrifos (C9H11CI3NO3PS)
	µg/L
	30

	67
	Chlordane (C10H6CI8)
	µg/L
	0,2

	68
	Chlorotoluron (C10H13CIN2O)
	µg/L
	30

	69
	Cyanazine (C9H13CIN6)
	µg/L
	0,6

	70
	DDT (C14H9CI5) và các dẫn xuất
	µg/L
	1

	71
	Dichlorprop (C9H8CI2O3)
	µg/L
	100

	72
	Fenoprop (C9H7CI3O3)
	µg/L
	9

	73
	Hydroxyatrazine (C8H15N5O)
	µg/L
	200

	74
	Isoproturon (C12H18N2O)
	µg/L
	9

	75
	MCPA (C9H9CIO3)
	µg/L
	2

	76
	Mecoprop (C10H11CIO3)
	µg/L
	10

	77
	Methoxychlor (C16H15CI3O2)
	µg/L
	20

	78
	Molinate (C9H17NOS)
	µg/L
	6

	79
	Pendimethalin (C13H19N3O4)
	µg/L
	20

	80
	Permethrin (C21H20CI2O3)
	µg/L
	20

	81
	Propanil (C9H9CI2NO)
	µg/L
	20

	82
	Simazine (C7H12CIN5)
	µg/L
	2

	83
	Trifluralin (C13H16F3N3O4)
	µg/L
	20

	 
	Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ

	84
	2,4,6 - Trichlorophenol (C6H2CI3OH)
	µg/L
	200

	85
	Bromat (BrO3-)
	µg/L
	10

	86
	Formaldehyde (CH2O)
	µg/L
	500

	87
	Monochloramine (NH3CI)
	µg/L
	3.000

	 
	Nhóm Trihalomethane (THM)
	 
	 

	88
	Bromodichloromethane (CHBrCl2)
	µg/L
	60

	89
	Bromoform (CHBr3)
	µg/L
	100

	90
	Chloroform (CHCI3)
	µg/L
	300

	91
	Dibromochloromethane (CHBr2CI)
	µg/L
	100

	 
	Nhóm Halogenated acetonitrile
	 
	 

	92
	Dibromoacetonitrile (C2HBr2N)
	µg/L
	70

	93
	Dichloroacetonitrile (C2HCI2N)
	µg/L
	20

	94
	Trichloroacetonitrile (C2CI3N)
	µg/L
	1

	 
	Nhóm Haloacetic acid (HAA)
	 
	 

	95
	Acid monochloroacetic (C2H3CIO2)
	µg/L
	20

	96
	Acid dichloroacetic (C2H2CI2O2)
	µg/L
	50

	97
	Acid trichloroacetic (C2HCI3O2)
	µg/L
	200

	 
	c. Thông số nhiễm xạ

	98
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/L
	0,1

	99
	Tổng hoạt độ phóng xạ ꞵ
	Bq/L
	1,0

	Chú thích: (-) là không có đơn vị tính

	(*) Thông số đo tại hiện trường
(**) Chỉ áp dụng cho vùng ven biển, hải đảo hoặc khu vực bị nhiễm mặn.

Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sạch thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau:

Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1


4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận
thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, tối thiểu gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận trong đó nhà thầu đề xuất đầy đủ, cụ thể các
các nội dung yêu cầu tại Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

- Khả năng huy động nhân sự, thiết bị, phương tiện triển khai công việc.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra công tác thực hiện dịch vụ để khẳng định dịch vụ được xử lý đúng quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. 

Bất kỳ công đoạn nào trong quá trình thực hiện dịch vụ qua kiểm tra mà không phù hợp với yêu cầu theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối nhà thầu và nhà thầu có trách nhiệm thay thế dịch vụ hoặc tiến hành điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
Chủ đầu tư sẽ giám sát trực tiếp quá trình nhà thầu thực hiện xét nghiệm chất lượng nước sạch và kiểm tra xác nhận khối lượng công việc hàng tháng để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán./.
