Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:
- Tên dự toán mua sắm: Bảo dưỡng hệ thống cộng hưởng từ Magnetom Essenza 1.5 Tesla
- Tên gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống cộng hưởng từ Magnetom Essenza 1.5 Tesla 
- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh số 1, đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

- Bên mời thầu: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 – địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0204.3551368. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 

      - Giá chào thầu: Giá chào là giá bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vật tư, nhân lực thực hiện bảo dưỡng tại Bệnh viện. Giá không bao gồm các mức chiết khấu, hoa hồng, giảm giá hoặc chính sách khuyến mại của nhà cung cấp).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại Hợp đồng: Trọn gói

2. Mục tiêu công việc:
Thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện: 

	TT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung thực hiện

	1
	Bảo dưỡng hệ thống cộng hưởng từ Magnetom Esseza 1.5 Tesla 

Xuất xứ: Siemens/

Trung Quốc 

Số seri: 139352
	* Bộ phận giải nhiệt 

- Kiểm tra toàn bộ các kết nối ống nước (ACC, GPA, ACS, SEP hoặc IFP)

- Vệ sinh toàn bộ SEP và kiểm tra toàn bộ áp lực nước (Option)

- Vệ sinh toàn bộ IFP + Chiller và kiểm tra toàn bộ áp lực nuớc (Option)

- Vệ sinh toàn bộ ICS và kiểm tra toàn bộ áp lực nước (Option)

* Tủ GPA, ACC
- Vệ sinh toàn bộ GPA, ACC cabinet

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống quạt tản nhiệt của GPA, ACS, ACC

* Bộ lọc gradient
- Vệ sinh toàn bộ Gradient filter

- Kiểm tra hệ thống quạt tản nhiệt của Gradient filter

* Khối nam châm

- Kiểm tra Shield temperature của Magnet

- Kiểm tra Helium Compressor

- Kiểm tra hệ thống Refrigerator

- Vệ sinh toàn bộ Magnet

* Phantoms
- Vệ sinh toàn bộ phantom

- Kiểm tra dung dich trong phantom

* Cửa phòng RF
- Kiểm tra RF room door lock

* Điều hòa
- Vệ sinh toàn bộ hệ thống máy lạnh trung tâm của RF cabinet (nếu có)

- Vệ sinh toàn bộ hệ thống máy lạnh tại console và ACC cabinet (nếu có)

* Các thành phần của Console (màn hình, máy chủ, cáp, intercom)

- Vệ sinh Monitor

- Vệ sinh Host

- Vệ sinh Keyboard & Mouse

- Vệ sinh và kiểm tra Intercom

* Bảo trì phần mềm

- Sao lưu: Master backup & Customer protocols 

- Quét thư mục: “C:\MedCom\MriDiagnostic”

* Hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh

- Cân chỉnh chất lượng: các bộ phận

- Cân chỉnh chất lượng: các coil

 * Số lần bảo dưỡng/năm: 02 lần

	
	Tổng cộng
	01 khoản


Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương hoặc cao hơn so với những tiêu chuẩn quy định và kết quả thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu về chất lượng của dịch vụ
            - Kết quả sau bảo dưỡng: Hệ thống hoạt động ổn định.

           - Trong thời gian thực hiện hợp đồng bảo dưỡng, khi hệ thống có sự cố công ty có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại Bệnh viện trong vòng 24 giờ (đối với ngày làm việc) và 48 giờ (đối với ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi nhận được yêu cầu. Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi công ty phải có giải pháp tạm thời để hệ thống hoạt động sau đó hai bên sẽ thống nhất cách giải quyết chính thức.  
          3.2. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các yêu cầu khác:

Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ, cụ thể như sau:


- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.


- Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải bồi thường cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1: 100% giá trị thiệt hại.

- Nếu để xảy ra sự cố, vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1: 100% giá trị thiệt hại.
         4. Giải pháp và phương pháp luận: Không

