# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

- Gói thầu: Gói thầu số 3: Xử lý nước rác phát sinh tại khu XLCTR Xuân Sơn, Hà Nội.

- Dự toán mua sắm: Nhiệm vụ: xử lý nước rác phát sinh tại khu XLCTR Xuân Sơn, Hà Nội.

- Địa điểm thực hiện: Khu xử lý chất thải rắn XLCTR Xuân Sơn, Sơn Tây

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (Chi sự nghiệp môi trường)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: từ Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 36 tháng (từ ngày 01/01/2026 đến 21/12/2028).

- Khối lượng nước rỉ rác cần xử lý của gói thầu: 452.027 m3/3 năm

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị (m3) |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng xử lý nước rỉ rác năm 2026 |  | 215.895 |
| 1 | Xử lý khối lượng nước rỉ rác tồn đọng ở các hồ chứa đến hết 31/12/2025 | 132.675 |
| 2 | Xử lý khối lượng nước rỉ rác phát sinh (từ 01/01/2026 đến 31/12/2026) | 83.220 |
| Khối lượng xử lý nước rỉ rác năm 2027 |  | 110.960 |
| 1 | Xử lý khối lượng nước rỉ rác phát sinh (từ 01/01/2027 đến 31/12/2027) | 110.960 |
| Khối lượng xử lý nước rỉ rác năm 2028 |  | 125.172 |
| 1 | Xử lý khối lượng nước rỉ rác phát sinh (từ 01/01/2028 đến 31/12/2028) | 125.172 |
| Tổng cộng |  | 452.027 |

2. Mục tiêu công việc: Xử lý khối lượng nước rỉ rác tồn đang lưu chứa tại các ô chứa nước rỉ rác, khối lượng nước rỉ rác phát sinh hàng ngày và một phần nước rỉ rác ở tại các ô chôn lấp, để đảm bảo an toàn vận hành Khu XLCTR Xuân Sơn.

2.1. Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện: Cung cấp dịch vụ xử lý khối lượng nước rỉ rác tồn đang lưu chứa tại các ô chứa nước rỉ rác, khối lượng nước rỉ rác phát sinh hàng ngày và một phần nước rỉ rác ở tại các ô chôn lấp, để đảm bảo an toàn vận hành Khu XLCTR Xuân Sơn.

- Đơn vị thực hiện xử lý nước rỉ rác phải có nhà máy xử lý nước rác hợp pháp, đảm bảo các quy định hiện hành về quy hoạch và bảo vệ môi trường. Trường hợp đơn vị xử lý nước rác cần quỹ đất tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước rác, Chủ đầu tư sẽ bố trí vị trí xây dựng với diện tích tối đa 3500 m2, đảm bảo xây dựng nhà máy có công suất xử lý tối thiểu là 426 m3/ngày đêm.

- Công tác vận hành nhà máy xử lý nước rác phải được thực hiện thường xuyên, liên tục theo kế hoạch vận hành, không được tự ý dừng vận hành.

- Khuyến khích lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động để phục vụ vận hành nhà máy theo quy định.

2.2. Nội dung công việc: Đơn vị xử lý nước rác phải tự thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước rác như:

- Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước rác đảm bảo các quy định hiện hành về quy hoạch, xả thải, bảo vệ môi trường...

- Đầu tư hệ thống bơm, đường ống để bơm hút nước rác đầu vào tại các vị trí lưu chứa, chôn lấp trong khu xử lý về nhà máy để xử lý.

- Quản lý, vận hành nhà máy theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quan trắc chất lượng môi trường của nhà máy xử lý nước rác: Thực hiện theo giấy phép xả thải được cấp có thẩm quyền cấp và các quy định có liên quan đến bảo vệ môi trường của pháp luật.

- Xả thải nước sau xử lý ra môi trường: Khu vực xả nước sau xử lý vào môi trường là hồ Suối Hai. Do đó trạm xử lý nước rác và các quy định hiện hành, chất lượng nước rác sau xử lý phải đáp ứng được các quy chuẩn cột A QC 25:2009/BTNMT và QCTĐHN 02:2014/BTNMT; QCVN 40:2025/BTNMT hoặc các Quy chuẩn; Quy định hiện hành có liên quan đối với các trạm xử lý nước rỉ rác phải đáp ứng được việc xử lý nước rỉ rác trước khi xả vào môi trường cũng như các quy định trong giấy phép xả thải được cấp có thẩm quyền cấp phải đạt quy chuẩn cột A theo các quy định hiện hành.

- Vận chuyển bùn thải về vị trí chôn lấp theo quy định.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong khu.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định

- Phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị vận hành, đảm bảo an toàn khu xử lý.

- Các công việc khác theo quy định.

2.3. Chất lượng:

Chất lượng nước rác sau xử lý phải đáp ứng được các quy chuẩn cột A QC 25:2009/BTNMT và QCTĐHN 02:2014/BTNMT; QCVN 40:2025/BTNMT hoặc các Quy chuẩn; Quy định hiện hành có liên quan đối với các trạm xử lý nước rỉ rác phải đáp ứng được việc xử lý nước rỉ rác trước khi xả vào môi trường cũng như các quy định trong giấy phép xả thải được cấp có thẩm quyền cấp.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

# 3.1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước rỉ rác:

# Hệ thống (trạm) xử lý nước rỉ rác phải tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan đối với các nhà máy xử lý nước rỉ rác; các quy định trong Giấy phép môi trường được cấp có thẩm quyền cấp, đảm bảo nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo đúng yêu cầu của Giấy phép môi trường.

# 3.2. Quy định xả thải nước rỉ rác phân theo nguồn tiếp nhận:

# Đối với nguồn tiếp nhận là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ. Nơi có mục đích sử dụng xác định và là nơi cho phép xả thải nước rỉ rác thì chất lượng nước rỉ rác sau xử lý yêu cầu đạt tiêu chuẩn QCVN 25:2009 BTNMT (chất lượng nước rác sau xử lý phải đáp ứng được các quy chuẩn cột A) và QCTĐHN 02:2014/BTNMT, theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và giấy phép xả thải/ giấy phép môi trường.

# 3.3. Các tiêu chuẩn trong việc lấy mẫu và phân tích chất lượng nước rỉ rác theo quy định xử lý nước rỉ rác tại Việt Nam.

# Tại mỗi quy định về chất lượng nước thải sẽ quy định cụ thể về các tiêu chuẩn tương ứng. Mỗi tiêu chuẩn sẽ quy định phương pháp lấy mẫu hoặc xác định nồng độ thông số ô nhiễm trong nước. Việc lấy mẫu phải đảm bảo đúng quy định hiện hành về việc lấy mẫu, quan trắc và phân tích môi trường.

# Phân tích chất lượng nước là quá trình đánh giá các thành phần hóa học, vật lý và vi sinh có trong nước rỉ rác. Đây là một phần quan trọng trong quá trình quản lý môi trường và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cộng đồng.

# Việc tuân thủ một cách nghiêm ngặt sẽ giúp quá trình thực hiện và giám sát trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

# 3.4. Công nghệ xử lý:

# Trong tiêu chuẩn xây dựng khu xử lý nước rỉ rác thường đề cập đến các công nghệ xử lý thích hợp. Bao gồm nhưng không hạn chế bởi xử lý sinh học, xử lý cơ học, xử lý nhiệt, xử lý hóa học, công nghệ màng, …. Các công nghệ này phải đảm bảo hiệu quả xử lý nước rỉ rác, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, an toàn cho sức khỏe con người và được cấp phép môi trường.

# 3.5. Đánh giá tác động môi trường:

# Tiêu chuẩn xây dựng khu xử lý nước rỉ rác cần yêu cầu việc thực hiện các biện pháp quản lý môi trường. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm và tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh. Điều này bao gồm việc xác định, giám sát và giảm thiểu các khía cạnh môi trường như nước, không khí, đất, tiếng ồn và sinh thái.

# 3.6. An toàn và an ninh:

# Tiêu chuẩn xây dựng khu xử lý nước rỉ rác cần đảm bảo an toàn và an ninh cho công nhân làm việc trong khu vực. Ngăn chặn các rủi ro như cháy nổ, ô nhiễm môi trường và các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

# 4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

# Mọi công tác nhà thầu thực hiện đều được chủ đầu tư, người thụ hưởng giám sát. Mỗi khi hoàn thành một công việc, giai đoạn hay công tác nhà thầu đều phải báo cáo chủ đầu tư để cử cán bộ hướng dẫn giám sát và nghiệm thu. Nhà thầu không được tự ý thực hiện nhiệm vụ.

# Bất kỳ giai đoạn công tác hay một thành phần dịch vụ chưa hoàn thiện, nhà thầu phải ngay lập tức hoàn thành theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc người thụ hưởng.

# Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng kể từ ngày chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký kết hợp đồng. Hợp đồng sẽ kết thúc vào hết ngày 31/12/2028

# Nhà thầu hoàn thành tốt công việc sẽ được thể hiện qua chỉ số hài lòng của người thụ hưởng dịch vụ bằng văn bản hoặc nhận xét trực tiếp vào biên bản nghiệm thu mỗi kỳ hoàn thành dịch vụ.

# Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của dịch vụ sẽ bị đánh giá thấp về chỉ số hài lòng của người thụ hưởng. Nếu chỉ số này đạt dưới 70% nhà thầu sẽ đối diện với nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng.

# Nếu chỉ số này đạt dưới 50% nhà thầu sẽ bị đình chỉ công việc, chấm dứt hợp đồng và bị công bố trên mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.

# Chủ đầu tư sẽ chủ động xác định chỉ số hài lòng của người thụ hưởng đối với các dịch vụ do nhà thầu cung cấp thông qua phiếu lấy ý kiến của người đại diện cho các cơ quan theo tháng hoặc quý căn cứ vào tình hình thực hiện dịch vụ của nhà thầu.

5. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

# 6. Yêu cầu về giá chào thầu:

# Dự toán gói thầu đang được tính với thuế VAT 10%, giá dự thầu nhà thầu bắt buộc phải tính toán chào đúng, chào đủ thuế, phí, lệ phí và VAT 10%. Thuế VAT khi thanh toán cho nhà thầu sẽ căn cứ vào thời điểm thanh toán theo quy định của Chính phủ.