 PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Giới thiệu chung về dự án:
- Tên dự án: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ấp Bắc
     - Tổng mức đầu tư là: 70.013.813.605 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, không trăm mười ba triệu, tám trăm mười ba nghìn, sáu trăm lẻ năm đồng).

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện dự án: 3 năm.

- Địa điểm: xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; công trình dân dụng, cấp III.
2. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2025.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.

- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức LCNT: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

3. Quy mô:

+ Khối phòng cấp trung học cơ sở + Khối hành chính quản trị:

Diện tích xây dựng 1.019m2, tổng diện tích sàn xây dựng 4.077m2, gồm 01 trệt, 03 lầu. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,45m và chiều cao toàn bộ nhà là 17,25m (so với cốt sân đan), chiều cao mỗi tầng là 3,6m. Giao thông theo phương ngang sử dụng hành lang trước rộng 2,4m; theo phương đứng sử dụng 03 cầu thang bộ cho các khối công trình. Kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối, móng cọc bê tông cốt thép. Sàn mái bê tông cốt thép, phía trên lợp tole. Tường xây gạch. Nền sàn lót gạch ceramic. Nền sàn vệ sinh lót gạch ceramic loại nhám. Tường trong phòng và vệ sinh ốp gạch. Bậc cấp + cầu thang lát đá. Tay vịn cầu thang bằng inox. Hệ thống cửa đi, cửa sổ. Bố trí hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chống sét.

+ Khối phòng cấp tiểu học:

Diện tích xây dựng 681m2, tổng diện tích sàn xây dựng 1.995m2, gồm 01 trệt, 02 lầu. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,45m và chiều cao toàn bộ nhà là 13,65m (so với cốt sân đan), chiều cao mỗi tầng là 3,6m. Giao thông theo phương ngang sử dụng hành lang trước rộng 2,5m; theo phương đứng sử dụng 02 cầu thang bộ cho các khối công trình. Kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối, móng cọc bê tông cốt thép. Sàn mái bê tông cốt thép, phía trên lợp tole. Tường xây gạch. Nền sàn lót gạch ceramic. Nền sàn vệ sinh lót gạch ceramic loại nhám. Tường trong phòng và vệ sinh ốp gạch. Bậc cấp + cầu thang lát đá. Tay vịn cầu thang bằng inox. Hệ thống cửa đi, cửa sổ. Bố trí hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

+ Nhà đa năng:

Diện tích xây dựng 450m², quy mô 01 trệt. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,45m và chiều cao toàn bộ nhà là 10,15m (so với cốt sân đan). Kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối, móng cọc bê tông cốt thép. Tường xây gạch. Nền hoàn thiện bằng sơn chuyên dụng. Sơn nước toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà. Mái lợp tôn. Hệ thống cửa đi, cửa sổ. Bố trí hệ thống cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

          + Xây dựng các hạng mục phụ trợ:

- Nhà bếp: Diện tích xây dựng 216,4m². Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,45m và chiều cao toàn bộ nhà là 6,05m (so với cốt sân đan). Kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối, móng cọc bê tông cốt thép. Nền lát gạch, tường xây gạch. Mái lợp tôn. Hệ thống cửa đi, cửa sổ. Bố trí hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Nhà xe giáo viên: Diện tích xây dựng 120m2. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,15m và chiều cao toàn bộ nhà là 3,5m (so với cốt sân đan). Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép, khung kèo thép, mái lợp tôn. Nền bê tông xoa phẳng mặt. Bố trí hệ thống điện.

- Nhà xe học sinh THCS: Diện tích xây dựng 240m2. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,15m và chiều cao toàn bộ nhà là 3,5m (so với cốt sân đan). Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép, khung kèo thép, mái lợp tôn. Nền bê tông xoa phẳng mặt. Bố trí hệ thống điện.

- Nhà xe học sinh TH: Diện tích xây dựng 120m2. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,15m và chiều cao toàn bộ nhà là 3,5m (so với cốt sân đan). Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép, khung kèo thép, mái lợp tôn. Nền bê tông xoa phẳng mặt. Bố trí hệ thống điện.

- Nhà bảo vệ: Diện tích xây dựng 10,24m2. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,2m và chiều cao toàn bộ nhà là 4,1m (so với cốt sân đan). Kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối, móng đơn bê tông cốt thép; mái lợp tôn, đóng trần. Nền lát gạch, tường xây gạch không nung, bả mastic và sơn nước hoàn thiện. Bố trí hệ thống điện, cấp, thoát nước.

- Cổng, hàng rào:

+ Cổng chính: Xây mới cổng chính 2 cánh mở, rộng 6m, kết hợp 01 cổng phụ 1 cánh mở, rộng 1,6m; cổng dạng cửa đẩy bằng khung thép hình kết hợp song sắt sơn chống rỉ.

+ Cổng phụ: Xây mới cổng phụ 2 cánh mở, rộng 3,8m; cổng dạng cửa đẩy bằng khung thép hình kết hợp song sắt sơn chống rỉ.

+ Hàng rào loại 1 (mặt chính dự án): Tổng chiều dài 80m. Chân tường rào xây gạch cao 0,6m, trên lắp khung sắt sơn nước hoàn thiện cao 2m.

+ Hàng rào loại 2 (các mặt còn lại của dự án): Tổng chiều dài 409,61m. Hàng rào xây tường cao 2,4m, trên lắp thép tròn cao 0,2m.

- Cột cờ: Xây mới cột cờ cao 7,55m bằng inox, móng cột bê tông cốt thép.

- Tường chắn đất.

- Bể nước ngầm phòng cháy chữa cháy + nhà bao che máy bơm.

 + Công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Sân đường gồm các loại:

+ Sân đan (giao thông nội bộ) có diện tích 2.940m2, kết cấu bê tông cấp độ bền B20, dày 0,14m, kẻ ô lưới 2,0x2,0m.

+ Bố trí 1.900m2 sân trường lát gạch Terrazzo;

+ Bố trí 380m2 khu dừng, đỗ xe riêng cho phụ huynh đưa, rước học sinh an toàn, không gây ách tắc, an toàn  giao thông, không dừng đỗ cặp lề đường, trước cổng trường (bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng).

- Sân thể dục, thể thao: Bố trí 432m2 sân đan bê tông, có lắp lưới chống nắng trên khung thép hình.

- Cây xanh: Trồng cây xanh tạo bóng mát.

- Cầu dẫn vào trường vị trí cổng chính.

- Cầu dẫn vào trường vị trí cổng phụ.

- San nền: San nền bằng cát.

- Hệ thống cấp điện tổng thể, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước tổng thể, hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, hệ thống xử lý nước thải (bao gồm nhà rác).

  + Trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập; chuyên dụng; hệ thống xử lý nước thải.

- Các thông tin khác (nếu có): không.
4. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:
· Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực hoạt động xây dựng, tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

·  Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.
·  Đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy hoạch được duyệt.
II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:

· Trên cơ sở quy mô và mục đích tuyển chọn nhà thầu như trên, phạm vi công việc cụ thể như sau: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục công trình theo dự án được duyệt.

· Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh
· Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm
2.  Mô tả các nhiệm vụ cụ thể nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

2.1.  Phạm vi công việc:
· Thiết kế xây dựng (bao gồm lập nhiệm vụ thiết kế, cả thuyết minh, dự toán, bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình bảo hành, bảo trì).

+ Bố trí nhân sự đúng như cam kết trong E-HSDT để thực hiện công việc thiết kế;

+ Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ thiết kế;

+ Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh để thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo ý kiến của cơ quan thẩm định;
+ Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định.
+ Tham gia các cuộc họp có liên quan tới thiết kế tại công trường hoặc giao ban khi được Chủ đầu tư triệu tập trong quá trình xây dựng công trình
+ Thực hiện giám sát tác giả theo quy định;
+ Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và toàn bộ công trình do chủ đầu tư tổ chức.

Và các yêu cầu khác theo nhiệm vụ lập thiết kế và dự toán đã được chủ đầu tư phê duyệt.

2.2.  Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm:
- Sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình bao gồm: lập nhiệm vụ thiết kế, Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ và dự toán xây dựng công trình theo quy định của Nhà nước về thiết kế xây dựng công trình, các tài liệu liên quan, quy trình bảo trì công trình.

- Phần thuyết minh của sản phẩm thiết kế gồm có các nội dung tính toán và làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật kiểm tra các số liệu và làm căn cứ thiết kế; các chỉ dẫn kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được, phù hợp với E-HSMT của chủ đầu tư đặt ra. Bản vẽ phải thể hiện chi tiết các bộ phận của công trình, các kích thước, thông số kỹ thuật, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để thi công và lập dự toán xây dựng công trình.

· Dự toán công trình phải được lập phù hợp với thiết kế, các chế độ chính sách qui định về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình và mặt bằng giá xây dựng công trình. Bảng tiên lượng dự toán phải chính xác đầy đủ đúng theo bản vẽ thiết kế thi công, nếu có khối lượng phát sinh do tính toán sai dẫn đến làm tăng chi phí thì bên thiết kế phải bồi thường 100% chi phí do lập dự toán tính thiếu.

· Nhà thầu phải nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, tiêu chuẩn thiết kế, thi công, lắp đặt và nghiệm thu cho tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình.

· Nhà thầu không được tự ý chỉ định tên nhà sản xuất, nơi sản xuất, nhà cung ứng các loại vật tư, vật liệu, thiết bị trong hồ sơ thiết kế.

· Số lượng hồ sơ sản phẩm của Hợp đồng là 10 bộ và 01 bộ bằng file điện tử đọc được bằng những phần mềm tạo ra sản phẩm đó.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: sau khi ký hợp đồng.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo theo định kỳ.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí được nêu cụ thể tại Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III E-HSMT.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
a. Chủ đầu tư sẽ cung cấp một bộ hồ sơ bao gồm:
· Hồ sơ thiết kế cơ sở dự án;
· Các tài liệu khác có liên quan,…;
b. Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ quản lý dự án phối hợp với nhà thầu tư vấn để thực hiện nhiệm vụ của mình.

