Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- Thông tin về công trình Sửa chữa lớn:

  - Cung cấp vật tư thiết bị các công trình sửa chữa lớn năm 2026 (Lần 2).

  - Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4

  - Năm thực hiện: Năm 2025 - 2026.

- Thông tin về gói thầu:

  - Tên gói thầu: Cung cấp ruột máy cắt các loại.

  - Giá gói thầu: 5.790.354.139 đồng (bao gồm VAT 10%).

  - Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4.

  - Nội dung và qui mô của gói thầu: Cung cấp ruột máy cắt các loại.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày.

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục 1: Phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa

- Phạm vi cung cấp:

# Tham chiếu Mẫu 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa Chương IV.

- Biểu đồ cung cấp hàng hóa:

Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả trong Bảng phạm vi cung cấp hàng hoá và các dịch vụ (nếu có): 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và tài liệu kỹ thuật như bảng bên dưới:

| STT | Mô tả | Địa điểm thực hiện | Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa | Kho công ty Truyền tải điện 4 tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai | 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để thẩm định, phê duyệt (nếu có) | Tại Công ty Truyền tải điện 4 |  |
| 3 | Bản vẽ và tài liệu sau cùng (nếu có) |  |  |

Ghi chú :

Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).

3. Nội dung khác:

Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:

  - Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị.

  - Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

### Mục 2. Yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật

Chi tiết tại file đính kèm.