42
1

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Nhà thầu có thể liên hệ và đến khảo sát hiện trạng khu vực thi công để có thể lập biện pháp thi công phù hợp với yêu cầu của E-HSMT trong suốt quá trình chuẩn bị E-HSDT. Thông tin liên hệ:

- Ông Trương Anh Phương – Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Văn phòng – SĐT: 0989536312.

- Ông Nguyễn Trường Phi – Chức vụ: Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp, Văn phòng – SĐT: 0977656369.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật tư rèm nhựa, cửa đi, cửa cuốn, dây điện, tấm thạch cao, đèn LED panel
	Đề xuất đầy đủ, cụ thể chủng loại, thông số vật liệu phù hợp với yêu cầu trong E-HSMT và hồ sơ thiết kế. Yêu cầu về một số nhóm nhãn hiệu vật liệu như sau: 

- Rèm nhựa PVC: 
+ Thông số kỹ thuật: Bản rộng 200mm, dày 2mm.
+ Nhãn hiệu: Minh Khôi, Gia Hưng (Hoặc tương đương).
- Cửa đi:

+ Thông số kỹ thuật: Cửa đi 02 cánh mở trượt. Khung nhôm định hình, chiều dày nhôm 1,2mm, kính an toàn dày 6,38mm.

+ Nhãn hiệu: Việt Pháp, Bình Nam (Hoặc tương đương).

- Cửa cuốn khe thoáng: 
+ Mã sản phẩm Super S7 độ dày nan 1,2-1,35mm của Austdoor, mã sản phẩm Comax L độ dày nan 1,2-1,4mm của Masterdoor (Hoặc tương đương).
- Dây điện:

+ Thông số kỹ thuật: 2x1,5mm2, 2x4mm2, 4x4mm2, 1x2,5mm2E.

+ Nhãn hiệu: Trần Phú, Cadisun, Sunco (Hoặc tương đương).
- Tấm thạch cao:

+ Thông số kỹ thuật: Tấm trần thả, kích thước 600x600mm.

+ Nhãn hiệu: Vĩnh Tường, Zinca (Hoặc tương đương).

- Đèn led panel 600x600mm 50w âm trần: 
+ Mã sản phẩm P08 của Rạng Đông, mã sản phẩm PN-KS-AM*-50 của Kosoom (Hoặc tương đương).
	Đạt

	
	Không có đề xuất cụ thể chủng loại vật liệu hoặc không đề xuất đầy đủ hoặc thông số vật liệu đề xuất không phù hợp với yêu cầu trong E-HSMT và hồ sơ thiết kế.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn 1.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.1 được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Giải pháp thi công phá dỡ.
	Có đề xuất các giải pháp thi công hợp lý, khả thi cho các công tác: Tháo dỡ vách thạch cao, tháo dỡ trần thạch cao.
	Đạt

	
	Không đề xuất, đề xuất thiếu hoặc đề xuất các giải pháp thi công bất hợp lý, không khả thi kế cho các công tác: Tháo dỡ vách thạch cao, tháo dỡ trần thạch cao.
	Không đạt

	2.2. Giải pháp thi công lắp đặt cửa cuốn, lắp đặt đèn LED panel
	Có đề xuất các giải pháp thi công hợp lý, khả thi cho các công tác: Thi công lắp đặt cửa cuốn, lắp đặt đèn LED panel
	Đạt

	
	Không đề xuất, đề xuất thiếu hoặc đề xuất các giải pháp thi công bất hợp lý, không khả thi kế cho các công tác: Thi công lắp đặt cửa cuốn, lắp đặt đèn LED panel
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Các bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công
	- Có đầy đủ các bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công được thể hiện hợp lý, khả thi, phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt, biện pháp thi công đề xuất và hiện trạng khu vực thi công.

- Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các chi tiết, thông tin, kích thước về: phạm vi công trường thi công; vị trí tập kết vật liệu tại khu vực thi công; cấu tạo hàng rào tạm (nếu có); hướng tuyến di chuyển của người và phương tiện thi công.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn 3.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.1 được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 30 ngày kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 30 ngày.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 30 ngày.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn 4.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.1 được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công lắp đặt cửa cuốn, lắp đặt đèn LED panel
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc không có đầy đủ biện pháp hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào cho vật liệu: Rèm nhựa, cửa đi, cửa cuốn, dây điện, tấm thạch cao, đèn LED panel
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc không có đầy đủ biện pháp hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Biện pháp đảm bảo an ninh:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1 Phương án nhận dạng và kiểm soát người, phương tiện tham gia thi công ra vào khu vực hạn chế của sân bay.
	Có phương án cụ thể, phù hợp cho việc nhận dạng và kiểm soát người, phương tiện tham gia thi công ra vào khu vực hạn chế của sân bay.
	Đạt

	
	Không có phương án hoặc phương án không phù hợp cho việc nhận dạng và kiểm soát người, phương tiện tham gia thi công ra vào khu vực hạn chế của sân bay.
	Không đạt


7. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động, bản vẽ biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động, bản vẽ biện pháp an toàn lao động hợp lý hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	7.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	7.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2, 7.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


8. Bảo hành của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	8.1. Bảo hành
	

	Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành, có cam kết thời gian bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng và giá trị đảm bảo tối thiểu bằng 5% giá trị Hợp đồng.
	Có Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành, có cam kết thời gian bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng và giá trị đảm bảo tối thiểu bằng 5% giá trị Hợp đồng
	Đạt

	
	Không có Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành hoặc không có cam kết thời gian bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng hoặc giá trị đảm bảo bảo hành < 5% giá trị Hợp đồng
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 8.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết 8.1 được xác định là không đạt.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 được đánh giá là đạt. Trường hợp E-HSDT không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
50
1

