Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên cơ sở về tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật, các mặt hàng dự thầu vào mục hàng hóa nào phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của mục hàng hóa đó, nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của từng hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu được đánh giá theo phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt”.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, nhà thầu được kết luận là không đạt khi có từ một tiêu chí tổng quát trở lên được đánh giá là “không đạt” theo Bảng số 3.1 dưới đây:

Bảng số 3.1

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  | Có chứng chỉ còn hiệu lực | Không có hoặc chứng chỉ hết hiệu lực |
| 3 | Yêu cầu về khoảng thông số: Đối với các yêu cầu thông số từ ≤ a đến ≥ b |  |  |  | Giá trị tối thiểu ≤ a và giá trị tối đa ≥ b | Giá trị tối thiểu > a hoặc giá trị tối đa < b |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đạt | Không đạt |
| I | VẬT TƯ NẸP VÍT DÙNG TRONG PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CỔ LỐI TRƯỚC |  |  |  |  |  |
| Phần 1 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối trước loại I, bao gồm: |  | Bộ | 720 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1 | Nẹp cổ lối trước 1 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 4 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 35mm. - Chiều rộng 18mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2 | Nẹp cổ lối trước 2 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 6 lỗ bắt vít. - Chiều dài khoảng từ ≤ 38mm đến ≥ 55mm; - Chiều rộng 18mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3 | Nẹp cổ lối trước 3 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 8 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 75mm. - Chiều rộng 18mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4 | Nẹp cổ lối trước 4 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 10 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 75mm đến ≥ 90mm; - Chiều rộng 18mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 45 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5 | Vít cột sống cổ lối trước | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 15mm. - Đường kính gồm tối thiểu các loại 4.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 4.5mm(Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với nẹp cổ Nẹp cổ lối trước 1 tầng STT 1, Nẹp cổ lối trước 2 tầng STT 2, Nẹp cổ lối trước 3 tầng STT 3, Nẹp cổ lối trước 4 tầng STT 4. | Cái | 4.050 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 2 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối trước loại II, bao gồm: |  | Bộ | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6 | Nẹp cổ lối trước 1 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 4 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 25mm. - Chiều rộng trong khoảng 15mm đến 16mm. - Chiều dày 2.3mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 375 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7 | Nẹp cổ lối trước 2 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 6 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 45mm, - Chiều rộng trong khoảng 15mm đến 16mm. - Chiều dày 2.3mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8 | Nẹp cổ lối trước 3 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 8 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 65mm. - Chiều rộng trong khoảng 15m đến 16mm. - Chiều dày 2.3mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9 | Vít cột sống cổ lối trước | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 25mm. - Đường kính gồm tối thiểu các loại: 4mm (Sai số ± ≤ 5%), 4.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với nẹp cổ Nẹp cổ lối trước 1 tầng STT 6, Nẹp cổ lối trước 2 tầng STT 7, Nẹp cổ lối trước 3 tầng STT 8. | Cái | 3.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 3 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối trước loại III, bao gồm: |  | Bộ | 650 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10 | Nẹp cổ lối trước 1 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 4 lỗ bắt vít. - Chiều dài nẹp từ ≤ 20mm đến ≥ 30mm - Chiều rộng 16mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều dày 1.8mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 375 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11 | Nẹp cổ lối trước 2 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 6 lỗ bắt vít. - Chiều dài nẹp từ ≤ 36mm đến ≥ 40mm - Chiều rộng 16mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều dày 1.8mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12 | Nẹp cổ lối trước 3 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 8 lỗ bắt vít. - Chiều dài nẹp từ ≤ 55mm đến ≥ 70mm - Chiều rộng 16mm.(sai số ± ≤ 5%) - Chiều dày 1.8mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13 | Vít cột sống cổ lối trước | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đầu vít tự khoan, tự taro - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 20mm. - Đường kính gồm tối thiểu các loại: 3.5mm (Sai số ± ≤ 5%), 4.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 4.5mm(Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với nẹp cổ Nẹp cổ lối trước 1 tầng STT 10, Nẹp cổ lối trước 2 tầng STT 11, Nẹp cổ lối trước 3 tầng STT 12. | Cái | 3.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 4 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối trước loại IV, bao gồm: |  | Bộ | 1.020 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 14 | Nẹp cổ lối trước 1 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 4 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 25mm; - Chiều rộng: Chỗ rộng nhất 16mm (sai số ± ≤ 5%) và chỗ nhỏ nhất 15 mm (sai số ± ≤ 5%); - Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 15 | Nẹp cổ lối trước 2 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 6 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm; - Chiều rộng: Chỗ rộng nhất 16mm (sai số ± ≤ 5%) và chỗ nhỏ nhất 15 mm (sai số ± ≤ 5%); - Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 16 | Nẹp cổ lối trước 3 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 8 lỗ bắt vít. - Chiều dài khoảng từ ≤ 40mm đến ≥ 65mm; - Chiều rộng: Chỗ rộng nhất 16mm (sai số ± ≤ 5%) và chỗ nhỏ nhất 15 mm (sai số ± ≤ 5%); - Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 17 | Nẹp cổ lối trước 4 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 10 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 60mm đến ≥ 80mm; - Chiều rộng: Chỗ rộng nhất 16mm (sai số ± ≤ 5%) và chỗ nhỏ nhất 15 mm (sai số ± ≤ 5%); - Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 45 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18 | Vít cột sống cổ lối trước | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 18mm. - Đường kính gồm tối thiểu các loại 4.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 4.5mm(Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với nẹp cổ Nẹp cổ lối trước 1 tầng STT 14, Nẹp cổ lối trước 2 tầng STT 15, Nẹp cổ lối trước 3 tầng STT 16, Nẹp cổ lối trước 4 tầng STT 17. | Cái | 6.150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 5 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối trước loại V, bao gồm: |  | Bộ | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 19 | Nẹp cổ lối trước 1 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 4 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 30mm. - Chiều rộng 18mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dày 2.5mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 20 | Nẹp cổ lối trước 2 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 6 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 45mm. - Chiều rộng 18mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dày 2.5mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 21 | Nẹp cổ lối trước 3 tầng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Có tối thiểu 8 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 55mm đến ≥ 70mm. - Chiều rộng 18mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dày 2.5mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 22 | Vít cột sống cổ lối trước | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 11mm đến ≥ 17mm. - Đường kính tối thiểu các loại 4.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 4.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với nẹp cổ Nẹp cổ lối trước 1 tầng STT 19, Nẹp cổ lối trước 2 tầng STT 20, Nẹp cổ lối trước 3 tầng STT 21. | Cái | 3.900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| II | VẬT TƯ NẸP VÍT DÙNG TRONG PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CỔ LỐI SAU |  |  | - | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 6 | Bộ nẹp tạo hình bản sống cổ |  | Bộ | 565 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 23 | Vít tạo hình bản sống cổ, các cỡ | - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 10mm. - Đường kính từ ≤ 2.6mm đến ≥ 3.0mm. - Vít phân biệt được với nhau bằng màu sắc. | Cái | 565 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 24 | Nẹp tạo hình bản sống cổ | - Dạng chữ Z, dùng để tạo hình cung sau. - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Có tối thiểu 4 lỗ bắt vít. - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 15mm. - Sử dụng tương thích với Vít tạo hình bản sống cổ, các cỡ STT 23 | Cái | 154 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 7 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối sau loại I, bao gồm: |  | Bộ | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 25 | Vít cột sống cổ lối sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 52mm - Đường kính tối thiểu các loại 3.5(Sai số ± ≤ 5%), 4.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Góc mở thân vít trong khoảng 40 độ đến 50 độ | Cái | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 26 | Ốc khóa trong cho vít cột sống cổ lối sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính tối thiểu các loại 3.5mm(Sai số ± ≤ 5%) - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 25. | Cái | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 27 | Nẹp dọc cổ sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 3.3mm(Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài 250mm (Sai số ± ≤ 5%) - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 25. | Cái | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 28 | Nẹp nối ngang | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 70mm(Sai số ± ≤ 5%) - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 25. | Cái | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 8 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối sau loại II, bao gồm: |  | Bộ | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 29 | Vít cột sống cổ lối sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Thiết kế ren ngược. - Đô sâu bước ren 0.7mm (sai số ± ≤ 5%) - Khoảng cách bước ren 2.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài thân từ ≤ 10mm đến ≥ 60 mm. - Đường kính từ ≤ 3.5mm đến ≥ 4.5 mm. - Góc mở thân vít 75 độ (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 30 | Ốc khóa trong cho vít cột sống cổ lối sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 7.0mm (sai số ± ≤ 5%). - Độ dày 3.2mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 29. | Cái | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 31 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 55mm. - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 29. | Cái | 5 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 32 | Nẹp dọc cổ sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 400mm. - Đường kính tối thiểu 2 loại 3.5mm (sai số ± ≤ 5%) và 4.0mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 29. | Cái | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 33 | Nẹp nối thanh dọc cổ sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiếu dài từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm. - Đường kính từ ≤ 3.5mm đến ≥ 4.0mm. - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 29. | Cái | 5 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 34 | Nẹp nối vùng cổ - ngực | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài gồm tối thiểu 2 loại: 200mm (sai số ± ≤ 5%) và 400mm (sai số ± ≤ 5%) . - Đường kính phía cổ gồm tối thiểu hai loại: 3.5mm (sai số ± ≤ 5%) và 4.0mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính phía ngực từ ≤ 4.5mm đến ≥ 6.35mm. - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 29. | Cái | 5 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 9 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối sau loại III, bao gồm: |  | Bộ | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 35 | Vít cột sống cổ lối sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Vít cổ sau đa trục tự taro. Chiều rộng vòng ren 0,7mm (Sai số ± ≤ 5%), khoảng cách giữa các bước ren ≤ 1.25mm vòng ren nghiêng góc 55°(Sai số ± ≤ 5%). - Vòng ren cuối cách mũi vít 1.67mm, đầu vít mở góc 20°. - Vít đường kính 3.5mm, chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 28mm, góc xoay ≥ 48°. - Vít đường kính 4.0mm, chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 40mm, góc xoay ≥ 46°. - Vít đường kính 4.5mm, chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 50mm, góc xoay ≥ 30° - Vít đường kính 5.5mm, chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 55mm, góc xoay ≥ 30° - Vít đường kính 4.0mm, rỗng nòng, chiều dài ngắn nhất ≤ 20mm và dài nhất ≥ 35mm, góc xoay ≥ 38°. | Cái | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 36 | Ốc khóa trong cho vít cột sống cổ lối sau | Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 35. | Cái | 4.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 37 | Nẹp dọc cổ sau | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 100mm. - Đường kính 4.0mm. - Sử dụng tương thích với Vít cột sống cổ lối sau STT 35. | Cái | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| III | ĐĨA ĐỆM CỔ/MIẾNG GHÉP CỘT SỐNG CỔ |  |  | - | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 38 | Đĩa đệm cổ nhân tạo loại I | '- Cấu tạo gồm: 2 đĩa ở đầu trên và dưới bằng Titanium hoặc hợp kim Titanium, phần lõi ở giữa bằng silicone. - Phần ngoài của mỗi đĩa có bọc lớp kích thích liên kết xương, có chốt để tạo liên kết với xương. - Chiều dày từ ≤ 15mm đến ≥ 20mm. - Chiều rộng từ ≤ 13mm đến ≥ 15mm. - Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 7mm. - Có khả năng uốn cong về phía bên, có thể dịch chuyển và xoay theo trục ngang. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 525 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 39 | Đĩa đệm cổ nhân tạo loại II | - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium - Phần lõi ở giữa bằng nhựa cao phân tử UHMWPE, phần khớp động bằng CoCrMo. - Chiều rông từ ≤ 15mm đến ≥ 19mm. - Chiều sâu từ ≤ 12mm đến ≥ 18mm - Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 7 mm. - Có khớp xoay, nghiêng trái, phải tối thiểu 8 độ mỗi bên. | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 40 | Đĩa đệm cổ nhân tạo loại III | - Chất liệu CoCrMo phủ lớp kích thích mọc xương - Phần lõi chất liệu UHMWPE - Chiều sâu từ ≤ 11mm đến ≥ 15mm - Chiều rộng từ ≤ 12mm đến ≥ 18mm - Chiều cao từ ≤ 6mm đến ≥ 12mm - Độ cong tối thiểu các góc 0 độ và 6 độ - Có thiết kế nghiêng các bên ≥ 10 độ - Có gờ răng hoặc thiết kế để cố định | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 41 | Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao | - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Thân đốt sống nhân tạo liền khối điều chỉnh được độ cao. - Đường kính từ ≤ 12mm đến ≥ 16mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Chiều cao điều chỉnh được từ ≤ 10mm đến ≥ 65mm. - Góc ưỡn gồm tối thiểu các loại: 0°(sai số ± ≤ 5%), 6° (sai số ± ≤ 5%). - Trên thân có 01 vít khóa - Trên thân đốt sống có cửa sổ nhồi xương. - Có tối thiểu 6 gờ chống trượt, khoảng cách các gờ chống trượt ≥ 4.5mm - Thể tích khoang ghép xương ≤ 0.5cc đến ≥1.5cc | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 42 | Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định. | - Đốt sống nhân tạo: + Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. + Thân đốt sống nhân tạo điều chỉnh được độ cao. + Đường kính 12mm (sai số ± ≤ 5%). + Chiều dài từ ≤ 15mm đến ≥ 65mm. + Góc ưỡn gồm tối thiểu các loại 0°(sai số ± ≤ 5%), 6°(sai số ± ≤ 5%), 12°,(sai số ± ≤ 5%) 18°(sai số ± ≤ 5%). + Trên thân đốt sống có cửa sổ nhồi xương đường kính 4mm(sai số ± ≤ 5%) và có tối thiểu 4 lỗ bắt vít - Vít cố định thân đốt sống: vít nở, chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. Đường kính ngoài từ ≤ 4.0mm đến ≥ 5.0mm, Chiều dài từ ≤ 15mm đến ≥ 18mm. - Nẹp gắn liền trên thân đốt sống: chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. Chiều dài ≥ 12mm, chiều rông ≥ 18mm, chiều dày 1.8mm. | Cái | 380 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 43 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ loại I] | -Chất liệu Peek. - Có rang chống trượt phía sau. - Có 2 điểm đánh dấu cản quang. - Chiều rộng ≤ 14mm đến ≥ 16mm - Chiều sâu từ ≤ 13mm đến ≥ 14mm. - Chiều cao ≤ 5mm đến ≥ 10mm - Có khoang ghép xương, Dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0,31cc đến ≥ 0,61cc | Cái | 1.350 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 44 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ loại II] | Chất liệu PEEK. - Được thiết kế với bề mặt răng cưa. - Có tối thiểu 3 điểm đánh cản quang. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 16mm - Chiều rộng từ ≤ 12mm đến ≥ 16mm - Chiều cao từ ≤ 4mm đến ≥16mm. | Cái | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 45 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ loại III] | - Chất liệu PEEK. - Có tối thiểu 3 điểm cản quang. - Chiều dài tối thiểu 2 loại 12mm (sai số ± ≤ 5%) và 14mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng từ ≤ 14mm đến ≥ 16mm. - Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 8mm. - Răng miếng ghép vát góc 45 độ (sai số ± ≤ 5%), - Có tối thiểu 2 khoang ghép xương. - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.3cc đến ≥ 0.9cc | Cái | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 46 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ loại IV] | - Chất liệu: PEEK OPTIMA. - Hai bề mặt có răng. - Tối thiểu 3 điểm đánh dấu cản quang. - Chiều rộng từ ≤ 11mm đến ≥ 16mm - Chiều sâu từ ≤ 11mm đến ≥ 14mm - Chiều cao từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm. - Có khoang ghép xương. - Độ ưỡn 4 độ (sai số ± ≤ 5%) - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 47 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ loại V] | - Chất liệu: PEEK - Tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang - Chiều rộng trong khoảng 12mm đến 16mm - Chiều sâu trong khoảng 11mm đến 16mm - Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 7mm, tối thiểu 3 loại | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 48 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ kèm vít loại I] | Miếng ghép đĩa đêm cột sống cổ: '- Chất liệu PEEK - Chiều rộng từ ≤ 14mm đến ≥19mm. - Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥19mm - Chiều cao từ ≤ 4 đến ≥12mm Vít: - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim của Titanium - Đường kính tối thiểu 2 loại 2.5mm (sai số ± ≤ 5%) và 3mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 20mm. - Góc ưỡn 45 độ (sai số ± ≤ 5%) | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
|  | Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống kèm vít loại II |  | Bộ | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 49 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ kèm vít loại II] | - Chất liệu PEEK-Optima - Miếng ghép có lưỡi dao chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium có cản quang. - Chiều rộng từ ≤ 14mm đến ≥ 16mm - Chiều sâu từ ≤ 13mm đến ≥ 15mm. - Chiều cao từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5 mm. - Góc ưỡn 6 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.32cc đến ≥ 1.9cc. - Trên thân có tối thiểu 2 lỗ bắt vít | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 50 | Vít tự khoan, tự taro các cỡ | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 18mm - Đường kính 3.5mm (Sai số ± ≤ 5%) Dùng cho Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ kèm vít loại II] STT 49. | Cái | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
|  | Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống kèm vít loại III |  | Bộ | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 51 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ kèm vít loại III] | - Chất liệu: PEEK. - Cơ chế bắt vít tự khóa bằng vòng xoắn. - Có tối thiểu 1 điểm đánh dấu cản quang. - Chiều dài 17mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng 14mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥12mm. - Góc ưỡn 7° (Sai số ± ≤ 5%). - Góc bắt vít nghiêng 40 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Miếng ghép có tối thiểu 3 điểm bắt vít. | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 52 | Vít tự khoan, tự taro các cỡ | - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim của titanium, tự taro. - Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 16mm, bước tăng ≤ 1mm. - Đường kính gồm tối thiểu 2 loại 4.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 4.5mm (Sai số ± ≤ 5%). Dùng cho Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ kèm vít loại III] STT 51 | Cái | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 53 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ kèm vít loại II] | - Miếng ghép: + Chất liệu PEEK, bên ngoài có khung bằng Titanium hoặc hợp kim của Titanium. Trên bề mặt có răng. + Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 18mm. + Chiều sâu từ ≤ 12mm đến ≥ 15mm. + Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 12mm, bước tăng ≤ 1mm. + Độ ưỡn gồm tối thiểu các loại: 0° (Sai số ± ≤ 5%), 7° (Sai số ± ≤ 5%), 12° (Sai số ± ≤ 5%) - Vít: + Chất liệu Titanium hoặc hợp kim của Titanium. + Đường kính gồm tối thiểu hai loại: 3.5mm (Sai số ± ≤ 5%), 4.0mm (Sai số ± ≤ 5%) + Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥ 20mm, bước tăng ≤ 2mm. + Vít đa trục biên độ 4°(Sai số ± ≤ 5%). + Vít tự khoan tự taro. | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 54 | Miếng ghép đĩa đệm [cột sống cổ kèm vít loại V] | - Miếng ghép đĩa đệm: + Chất liệu: PEEK OPTIMA. + Hai bề mặt có răng. + Tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang. + Chiều rộng từ ≤ 15mm đến ≥ 17mm + Chiều sâu từ ≤ 12mm đến ≥ 14mm + Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 10mm. + Có khoang ghép xương. + Độ ưỡn 6 độ (sai số ± ≤ 5%) - Vít: Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium, đường kính từ ≤ 3.5mm đến ≥ 4.0mm, chiều dài từ ≤ 11mm đến ≥ 15mm. Vít có hai bước ren cho vùng xương cứng và vùng xương xốp. - Đóng gói tiệt trùng sẵn | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |
| III. | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  | Có đầy đủ | Không có đầy đủ |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 02 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 4 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 5 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 6 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 7 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |