## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025-2026 (lần 3)

- Dự toán mua sắm: Vật tư, hóa chất của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025-2026 (lần 3)

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng dự kiến thu năm 2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Tùy chọn mua thêm: Áp dụng

BẢNG TÙY CHỌN MUA THÊM

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Tỷ lệ phần trăm (%) | Giá trị ước tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nẹp mini 2.0mm | Cái | 9 | 30 | 13.500.000 |
| 2 | Vít mini 2.0mm | Cái | 60 | 30 | 12.000.000 |
| 3 | Nẹp rá ổ cối | Bộ | 1 | 20 | 14.700.000 |
| 4 | Khớp vai toàn phần | Bộ | 1 | 20 | 133.000.000 |
| 5 | Dụng cụ cắt coils | Cái | 0 | - | - |
| 6 | Vòng xoắn kim loại nút túi phình mạch não | cái | 15 | 30 | 174.750.000 |
| 7 | Catheter chẩn đoán 4 điện cực | Cái | 9 | 30 | 76.500.000 |
| 8 | Cáp nối dùng cho catheter chẩn đoán 4 điện cực | Cái | 0 | - | - |
| 9 | Catheter chẩn đoán 10 điện cực đầu cong không điều chỉnh | Cái | 9 | 30 | 153.000.000 |
| 10 | Catheter chẩn đoán 10 điện cực đầu cong điều chỉnh | Cái | 0 | - | - |
| 11 | Cáp nối dùng cho catheter chẩn đoán 10 điện cực | Cái | 0 | - | - |
| 12 | Catheter cắt đốt điện sinh lý | Cái | 6 | 30 | 252.000.000 |
| 13 | Cáp nối dùng cho catheter cắt đốt điện sinh lý | Cái | 0 | - | - |
| 14 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 8/0 chỉ dài 60cm 2 kim tròn 3/8C kim dài 8mm | Tép | 9 | 30 | 2.693.250 |
| 15 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 0 dài 75cm. kim tròn đầu tròn 1/2C kim dài 30mm | Tép | 9 | 30 | 1.601.775 |
| 16 | Dao mổ số 11 | Cái | 195 | 30 | 1.150.500 |
| 17 | Test nhanh chẩn đoán Rotavirus và Adenovirus | Test | 30 | 30 | 3.150.000 |
| 18 | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng | Test | 60 | 30 | 3.780.000 |
| 19 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí | Chai | 300 | 30 | 34.650.000 |
| 20 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. chứa 4% kl/kl chlorhexidine digluconate | Chai | 750 | 30 | 42.750.000 |
| 21 | Dung dịch rửa tay chứa 2% kl/kl chlorhexidine digluconate | Chai | 510 | 30 | 22.950.000 |
| 22 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ. hỗn hợp 5 enzym | Lít | 360 | 30 | 53.280.000 |
| 23 | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế | Lít | 300 | 30 | 72.000.000 |
| 24 | Nẹp khóa nén ép Titan xương đòn. dùng vít 3.5mm. | Cái | 18 | 30 | 46.800.000 |
| 25 | Natri Clorid tinh khiết | kg | 210 | 30 | 11.025.000 |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật được trình bày theo từng phần thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT để chứng minh các hạng mục hàng hóa của phần gói thầu do nhà thầu chào đầy đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu được quy định theo bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây (có đính kèm file excel):

| Nội dung yêu cầu của E-HSMT |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT (Nhà thầu ghi rõ khả năng đáp ứng của hàng hóa chào thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Tên thương mại | Ký hiệu | Hãng SX/ xuất xứ | Liệt kê tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Mã 5086 (nếu có) |
| 1 | PP2500601518 | Nẹp mini 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Nẹp mini 2.0mm | Cái | 30 | Chất liệu Titanium, nẹp thằng và nẹp chữ T, nhiều lỗ, các cỡ dày ≤ 1.5mm Dùng cho vít 2.0mm Đạt đủ các tiêu chuẩn ISO, CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PP2500601519 | Vít mini 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Vít mini 2.0mm | Cái | 200 | Chất liệu Titanium, mũi vít tự tạo ren * Đường kính 2.0mm dài 6-24mm - Đạt đủ các tiêu chuẩn ISO, CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PP2500601520 | Nẹp rá ổ cối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Nẹp rá ổ cối | Bộ | 5 | Vật liệu: Thép không gỉ Nhiều kích cỡ bên trái và bên phải Đi kèm vít |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PP2500601521 | Khớp vai toàn phần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Khớp vai toàn phần | Bộ | 5 | 1. Chuôi cánh tay không xi măng chất liệu: vật liệu Ti6Al4V 2. Đầu cánh tay: vật liệu hợp kim Ti6Al4V 3. Ổ chảo: vật liệu hợp kim Ti6Al4V 4. Chỏm ngược: Chất liệu CoCrMo 5. Lớp đệm: Vật liệu Polyethylene cao phân tử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PP2500601522 | Bộ vật tư dùng trong nút túi phình mạch não: 2 mặt hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Dụng cụ cắt coils | Cái | 2 | Hệ thống cắt coil được thiết kế để cắt coil, tương thích với coil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Vòng xoắn kim loại nút túi phình mạch não | cái | 50 | Kích thước: khoảng từ 0.0115inch-0.0145inch - Đường kính: từ khoảng 1 đến 20 mm - Chiều dài 1-50 cm - Chất liệu: Platium/ Nitinol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PP2500601523 | Bộ dụng cụ chẩn đoán 4 điện cực dùng trong điện tim sinh lý: 2 mặt hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Catheter chẩn đoán 4 điện cực | Cái | 30 | - Ống thông (Catheter) chẩn đoán thăm dò điện sinh lý, loại 4 điện cực - Kích cỡ: từ 5F- 6F - Chiều dài: trong khoảng 80 cm - 120 cm - Tương thích với hệ thống máy thăm dò EP Tracer (Biotronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Cáp nối dùng cho catheter chẩn đoán 4 điện cực | Cái | 2 | Cáp nối cho các điện cực chẩn đoán với 4 điện cực. Dài ≥150cm. - Tương thích với hệ thống máy thăm dò EP Tracer (Biotronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PP2500601524 | Bộ dụng cụ chẩn đoán 10 điện cực dùng trong điện tim sinh lý: 3 mặt hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Catheter chẩn đoán 10 điện cực đầu cong không điều chỉnh | Cái | 30 | Catheter chẩn đoán 10 cực, dài trong khoảng 65-120cm, độ cong cố định, kích thước 5F hoặc 6F - Tương thích với hệ thống máy thăm dò EP Tracer (Biotronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | Catheter chẩn đoán 10 điện cực đầu cong điều chỉnh | Cái | 2 | Catheter thăm dó chẩn đoán 10 cực, điều chỉnh được độ cong. Chiều dài ≥100 cm. -Tương thích với hệ thống máy thăm dò EP Tracer (Biotronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  | Cáp nối dùng cho catheter chẩn đoán 10 điện cực | Cái | 2 | Cáp nối cho các catheter chẩn đoán 10 điện cực. Dài ≥150cm. - Tương thích với hệ thống máy thăm dò EP Tracer (Biotronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PP2500601525 | Bộ dụng cụ cắt đốt dùng trong điện tim sinh lý: 2 mặt hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Catheter cắt đốt điện sinh lý | Cái | 20 | Catheter cắt đốt điện sinh lý Chiều dài ≥100 cm. -Tương thích với hệ thống máy thăm dò EP Tracer (Biotronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | Cáp nối dùng cho catheter cắt đốt điện sinh lý | Cái | 2 | Cáp nối dùng cho catheter cắt đốt điện sinh lý. - Tương thích với hệ thống máy thăm dò EP Tracer (Biotronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PP2500601526 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 8/0 chỉ dài 60cm 2 kim tròn 3/8C kim dài 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 8/0 chỉ dài 60cm 2 kim tròn 3/8C kim dài 8mm | Tép | 30 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 8/0 chỉ dài 60cm 2 kim tròn 3/8C kim dài 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PP2500601527 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 0 dài 75cm. kim tròn đầu tròn 1/2C kim dài 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 0 dài 75cm. kim tròn đầu tròn 1/2C kim dài 30mm | Tép | 30 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 0 dài 70/75cm, kim tròn đầu tròn 1/2C kim dài 30/31mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PP2500601528 | Dao mổ số 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Dao mổ số 11 | Cái | 650 | Lưỡi dao mổ số 11 Chất liệu: thép không gỉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PP2500601529 | Test nhanh chẩn đoán Rotavirus và Adenovirus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán Rotavirus và Adenovirus | Test | 100 | Test nhanh chẩn đoán Rotavirus và Adenovirus Độ nhạy: >=97% Độ đặc hiệu: >=97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PP2500601530 | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng | Test | 200 | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng Độ nhạy: >=96% Độ đặc hiệu: >=99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PP2500601531 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí | Chai | 1.000 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí Dùng cho máy BD Bactec-FX40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PP2500601532 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. chứa 4% kl/kl chlorhexidine digluconate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. chứa 4% kl/kl chlorhexidine digluconate | Chai | 2.500 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật, chứa 4% kl/kl chlorhexidine digluconate, chai ≥500ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PP2500601533 | Dung dịch rửa tay chứa 2% kl/kl chlorhexidine digluconate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Dung dịch rửa tay chứa 2% kl/kl chlorhexidine digluconate | Chai | 1.700 | Dung dịch rửa tay chứa 2% kl/kl chlorhexidine digluconate, chai ≥500ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PP2500601534 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ. hỗn hợp 5 enzym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ. hỗn hợp 5 enzym | Lít | 1.200 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ, hỗn hợp 5 enzym protease, lipase, amylase, cellulase, mannase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PP2500601535 | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế | Lít | 1.000 | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế, chứa ethanol 80%, chlorhexidine digluconate 0.5% Chai từ 100-200ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PP2500601536 | Nẹp khóa nén ép Titan xương đòn. dùng vít 3.5mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  | Nẹp khóa nén ép Titan xương đòn. dùng vít 3.5mm. | Cái | 60 | *Chất liệu Titanium - Nẹp mặt trên trái/phải: thân 6/7/8 lỗ kép dài 94-123mm, dày ≥3.5mm. - Nẹp vặn trước trên trái/phải: thân 6/7/8 lỗ kép dài 94-120mm, dày ≥3.5mm. - Nẹp S trái/phải : thân 6/7/8/10/12 lỗ khóa, dài 68-138mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥3.0mm. *Tiêu chuẩn ISO, CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PP2500601537 | Natri Clorid tinh khiết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  | Natri Clorid tinh khiết | kg | 700 | Hàm lượng NaCl từ 99-100% NaCl Được dùng làm dung dịch tiêm truyền, sản xuất thuốc tiêm Được sử dụng trong quy trình hoàn nguyên của hệ thống xử lý nước R.O Tiêu chuẩn ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Mã 5086 (nếu có): mã theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp các tài liệu (bản Scan):

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu tài liệu là tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác bản dịch của mình) theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại Mục E-CDNT 10.8, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu/E-HSMT.

- Bản cam kết:

+ Đối với các mặt hàng có STT 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 19.1: thuộc các phần lô tương ưng là: Phần lô 1, 2, 3, 4, 19 nhà thầu phải cung cấp bộ trợ cụ phẫu thuật tương thích với mặt hàng dự thầu và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong các trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu.

+ Cung cấp hàng hóa đúng chất lượng và đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao hàng

+ Thời gian giao hàng: Giao hàng nhiều đợt theo yêu cầu của Bên mời thầu; thời gian giao hàng cho mỗi đợt tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của bên mua bằng văn bản. Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch .v.v. bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua Fax, E-mail.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Quan sát trực tiếp;

- Đối chiếu theo thông số kỹ thuật E-HSDT và E-HSMT;

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Quy cách đóng gói hàng hóa đúng theo quy định của nhà sản xuất.