## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán: Cung cấp Vật tư y tế đợt 2 năm 2025 cho Bệnh viện Thanh Nhàn

- Nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Thanh Nhàn, 42 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Vật tư dùng trong khối cận lâm sàng, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu côn có lọc |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Đầu côn có lọc 100ul, tiệt trùng | - Đầu côn có lọc 10-100µl - Vật liệu: làm từ nhựa polypropylene (PP), bộ lọc kỵ nước được làm bằng polyethylene nguyên chất - Được tiệt trùng bằng EO/tia E-beam/gamma - Không chứa Pyrogen, Dnase, Rnase, Human DNA, Endotoxin, PCR inhibitor - Chịu nhiệt độ cao: 121 ° C trong 20 phút - Chiều dài ≥59,5mm - Độ bám dính thấp - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 6000 |
| 1.2 |  | Đầu côn có lọc 200ul, tiệt trùng | Đầu côn lọc tiệt trùng dùng cho pipet có dải thể tích 20-200 µL. Thành phần: nhựa nguyên sinh hoặc tương đương.Không chứa DNase, RNase và Pyrogen. Pipet típ có đặc tính làm giảm khả năng bám của mẫu vào đầu típ đến mức tối thiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 6000 |
| 1.3 |  | Đầu côn có lọc 20ul, tiệt trùng | - Đầu côn có lọc 1-20µl - Vật liệu: làm từ nhựa polypropylene (PP), bộ lọc kỵ nước được làm bằng polyethylene nguyên chất - Được tiệt trùng bằng EO/tia E-beam/gamma - Không chứa Pyrogen, Dnase, Rnase, Human DNA, Endotoxin, PCR inhibitor - Chịu nhiệt độ cao: 121 ° C trong 20 phút - Chiều dài ≥50,5mm - Độ bám dính thấp - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 6000 |
| 1.4 |  | Đầu typ tiệt trùng có lọc 200ul | Đầu typ có lọc, tiệt trùng dùng cho pipet có dải thể tích 20-200 µl Thành phần: nhựa nguyên sinh hoặc tương đương, không chứa DNase, Rnase và Pyrogen, được tiệt trùng bằng EO. Chịu nhiệt độ cao: ≥120 độ C trong ≥20 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 . Hộp ≥ 96 cái | Hộp | 60 |
| 2 | Đĩa petri nhựa |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Đĩa petri nhựa vô khuẩn | Tính năng: Dùng trong nuôi cấy vi sinh Thành phần, cấu tạo: Chất liệu nhựa PS tinh khiết 100%, trong suốt, đường kính ≥ 90mm, không chia ngăn. Tiệt trùng bằng EO Gas Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 7000 |
| 2.2 |  | Đĩa petri nhựa vô khuẩn chia 2 ngăn | Sử dụng trong nuôi cấy Vi sinh, đĩa nhựa được tiệt trùng có đường kính ≥ 90mm , chia 2 ngăn Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 2000 |
| 3 | Formol đệm trung tính 10% |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Formol đệm trung tính 10% | Dung dịch cố định mô có đệm trung tính , Formaldehyde là một chất khí không màu, có vị chua cay và tan trong nước. Dung dịch được hòa tan trong nước cất nước tỷ lệ 1:10 . 10% formalin chỉ chứa 4% fomandehyde. Thể tích ≥1000ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lít | 1400 |
| 4 | Lam kính nhám |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Lam kính nhám | Dùng để đựng mẫu vi sinh vật và soi dưới kính hiển vi Chất liệu: thủy tinh, nhám 1 đầu Kích thước: Độ dày: 1.0-1.2mm, kích thước: ≥25.4mm x ≥76.2mm, phẳng, trong suốt Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 54000 |
| 5 | Lọ xét nghiệm các loại |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Lọ đựng nước tiểu có nắp (lọ nhựa) | Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích ≥ 60ml. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lọ | 35000 |
| 5.2 |  | Lọ sạch đựng bệnh phẩm | Lọ bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích ≥ 60ml, có nắp đậy, không rò rỉ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Có thìa bên trong Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2900 |
| 5.3 |  | Lọ xét nghiệm nhựa vô khuẩn có nắp | Dùng để đựng mẫu bệnh phẩm: nước tiểu, phân, mô bệnh phẩm… Dung tích 50ml-55ml. Vô khuẩn, đóng gói riêng từng cái Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lọ | 20000 |
| 6 | Ống xét nghiệm chân không |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Ống chân không 2ml, chất chống đông Sodium Citrate 3.2% | Ống chân không xét nghiệm đông máu 2ml, chứa chất chống đông Sodium Citrate 3.2%. Tỷ lệ chất chống đông trên máu toàn phần là 1/10. Chất liệu PET, nút cao su hoặc tương đương, nắp ống màu xanh lá cây nhạt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2000 |
| 6.2 |  | Ống chân không xét nghiệm huyết học, chất chống đông K2EDTA | Ống chân không xét nghiệm huyết học, chứa chất chống đông K2EDTA (với lượng chất chống đông cho ≥2ml máu). Chất chống đông dạng phun sương Chất liệu PET, nút cao su hoặc tương đương .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 40000 |
| 6.3 |  | Ống chân không xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, chất chống đông Lithium Heparin | Ống chân không xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. Thể tích ≥4ml, chứa chất chống đông Heparin. Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái | 18000 |
| 6.4 |  | Ống nghiệm Chân không SERUM (4ml) | Ống chân không xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, vi sinh, thể tích 4ml, có chất kích thích đông Đạt tiêu chuẩn ISO Vật liệu: PET, kích thước 13x75mm, Màu nhãn và nắp: Màu đỏ, nắp bằng nhựa PE hoặc Nút cao su bọc nhựa PE | Cái | 1000 |
| 7 | Ống xét nghiệm vi sinh |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Ống Eppendorf | Thành phần, cấu tạo: Ống Eppendoft 1.5ml liền nắp đạt độ kin cao, có chia vạch + Chất liệu: nguyên liệu nhựa PP + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Ống | 10000 |
| 7.2 |  | Ống Falcon 15 ml | Tính năng: dùng đựng mẫu bệnh phẩm, sử dụng cùng máy ly tâm Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 15ml. Đóng gói tiệt trùng từng chiếc. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 4000 |
| 7.3 |  | Ống nghiệm thủy tinh nhỏ | Thành phần, cấu tạo: đường kính: 12mm chiều dài ống: 80mm + Chất liệu: Thủy tinh trung tính + Kích thước: 2mm x 80mm + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Ống | 4000 |
| 8 | Ống nghiệm EDTA nút cao su |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Ống nghiệm EDTA nút cao su | Thành phần, cấu tạo: Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) được phun dưới dạng hạt sương, chịu được lực quay ly tâm gia tốc ≥ 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. Nhãn màu xanh dương. + Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, Nắp cao su bọc nhựa, mới 100%, nắp ống màu xanh dương. + Kích thước: 12x75mm + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Ống | 300000 |
| 9 | Ống nghiệm Heparin |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Ống nghiệm Heparin | Thành phần cấu tạo:Nắp nhựa, Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương trong ống nghiệm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm ≥ 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . + Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100% + Kích thước: 12x75mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 200000 |
| 10 | Ống nghiệm Natri Citrate 3,2%, nút cao su |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Ống nghiệm Natri Citrate 3,2%, nút cao su | Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET/PP, kích thước ống 13x75mm. Nắp bằng nhựa bọc cao su phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate được pha theo nồng độ 3.2%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút x 10 phút, đảm bảo không vỡ nắp, không đổ tràn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Nắp ống và nhãn màu xanh lá cây. | Cái | 100000 |
| 11 | Ống nghiệm serum có nắp |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Ống nghiệm serum có nắp | Chất liệu: thân ống nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa PE, đậy kín thành ống, có chứa hạt Poly styrene hình bi hoặc hình khối bên trong. Kích thước ống ≤ 12x ≤ 75mm, chịu được lực quay ly tâm ≥ 6000 vòng/phút, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ống | 50000 |
| 12 | Pipet các loại |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Pipet điều chỉnh 1000ul | Dùng để hút nhả dung dịch, gồm có bộ điều khiển có thể khóa thể tích, màn hình hiển thị Chất liệu: nhựa - Dải thể tích 100µl- 1000 µl - Độ chính xác ≥2.00 / 0.80 % - Độ lặp lại ≥0.60 / 0.20 % Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Cái | 3 |
| 12.2 |  | Pipet điều chỉnh 100ul | Dùng để hút nhả dung dịch, gồm có bộ điều khiển có thể khóa thể tích, màn hình hiển thị Chất liệu: nhựa - Dải thể tích 10-100µL - Phù hợp với hầu hết tất cả các loại đầu típ có trên thị trường - Độ chính xác ≥2.50 / 0.70 % - Độ lặp lại ≥1.00 / 0.20 % Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 | Cái | 3 |
| 12.3 |  | Pipet nhựa | Tính năng: dùng để lấy mẫu chất lỏng Chất liệu: nhựa y tế PE, mềm mại, có vạch chia. Kích thước: Chiều dài ≥160mm, dung tích lấy mẫu ≥ 3ml. Sản phẩm sử dụng một lần. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 10000 |
| 13 | Que cấy vi sinh, que lấy bệnh phẩm |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Que cấy vi sinh 1 µl sử dụng 1 lần | Chất liệu: Nguyên liệu nhựa ABS Kích thước: đầu que cấy 1µ Tiệt trùng bằng chiếu xạ tia gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2000 |
| 13.2 |  | Que cấy vi sinh 10 µl sử dụng 1 lần | Chất liệu: Nguyên liệu nhựa ABS Kích thước: đầu que cấy 10µ Tiệt trùng bằng chiếu xạ tia gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 5000 |
| 13.3 |  | Que lấy bệnh phẩm | Tính năng: Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác Thành phần, cấu tạo: Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa, đầu cotton, chiều dài ≥ 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 10000 |
| 14 | Que thử đường huyết |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Que thử đường huyết | - Phạm vi đo Glucose là 20 - 600 mg/dL, hoặc 1,1 - 33,3mmol/L. - Giới hạn hematocrit là 20 - 60% - Đo được 3 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch) - Thời gian đo ≤5 giây - Đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015 - Xuất xứ các nước thuộc G7 | Test | 200000 |
| 15 | Test vi khuẩn Helicobacter Pylori |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Test vi khuẩn Helicobacter Pylori | Tính năng: phát hiện nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm, dùng trong nội soi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 12500 |
| 16 | Phin lọc đầu vòi dùng cho bồn rửa tay vô khuẩn |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Phin lọc đầu vòi dùng cho bồn rửa tay vô khuẩn | Bao gồm 3 lớp màng lọc: Màng lọc thứ 1: Màng tiền lọc bằng vật liệu Polypropylene Màng lọc thứ 2: Kích thước lỗ: 0.2µm vật liệu Polyethersunfone (PES) Màng lọc thứ 3: Kích thước lỗ: 0.1µm vật liệu Polyethersunfone (PES) Vật liệu vỏ ngoài: Polypropylene Vỏ ngoài có bổ sung Ion Bạc giúp ngăn ngừa nhiễm vi sinh Diện tích lọc: ≥ 600 cm² Sử dụng liên tục: ≥ 30 ngày không cần hấp tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Cái | 200 |
| 17 | Keo gắn lamen |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Keo gắn lamen | Keo gắn lamen đã được lọc, không vô trùng, sẵn sàng sử dụng để gắn các phiến kính trong quy trình mô học và tế bào học. Được sản xuất với dung môi dựa trên isoparaffin alkan (C 11– C12), không chứa các hợp chất thơm và tương thích với các chất làm sạch không chứa xylene. Quy cách: chai ≥ 500ml. Xuất xứ các nước G7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 15 |
| 18 | Kim sinh thiết mô mềm |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Kim sinh thiết mô mềm | Cấu tạo kim gồm: kim dẫn đường 01 cái, kim lấy mẫu 01 cái Có các cỡ từ 14G- 20G, chiều dài từ ≥ 10 cm đến ≤ 20cm Kim có khóa an toàn khi không sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 50 |
| 19 | Kim sinh thiết tủy xương 1 lần |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Kim sinh thiết tủy xương 1 lần | - Cỡ kim: 8G -Chiều dài kim: >= 10cm - Đầu kim được thiết kế kiểu Trocar và kim dạng ống (cannula) mài sắc kiểu 5 cạnh giúp chọc qua vỏ xương và tiến sâu vào tủy xương dễ dàng, ít tốn sức - Kim thông dạng trụ dễ dàng hút, đẩy mạnh xương và giữ toàn vẹn mẫu tủy xương thu được. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 10 |
| 20 | Bơm tiêm thuốc cản quang 190ml |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Bơm tiêm thuốc cản quang 190ml | 01 Xi lanh dung tích 190 ml Mức chịu áp lực bơm tối đa ≥ 300 psi Không chứa cao su thiên nhiên Chất liệu Polycarbonate hoặc PP Tương thích với hệ thống máy bơm thuốc cản quang bayer tại bệnh viện Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 400 |
| 21 | Gel bôi trơn |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…. Không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid. Tối thiểu 50 gam Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Túyp | 1700 |
| 22 | Giấy điện tim 6 cần |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Giấy điện tim 6 cần | Thành phần, cấu tạo: Giấy có dòng kẻ + Kích thước: 110mm x 140mm x ≥ 143 tờ + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | tập | 1000 |
| 23 | Giấy in ảnh siêu âm thường |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Giấy in ảnh siêu âm thường | Giấy in ảnh siêu âm đen trắng, dạng cuộn Kích thước: 110mm x ≥ 20m/cuộn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 3700 |
| 24 | Màng lọc khí đo chức năng hô hấp |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Màng lọc khí đo chức năng hô hấp | Được dùng cho máy đo chức năng hô hấp tại bệnh viện để lọc khuẩn từ bệnh nhân, có đầu ngậm miệng dùng một lần - Hiệu suất lọc khuẩn: ≥99.9% - Hiệu suất lọc virut: ≥99.9% - Bộ lọc: Lọc theo cơ chế tĩnh điện với chất liệu PP - Chất liệu của vỏ bọc là PS - Tiệt trùng bằng khí EO - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 - Đóng gói: tiệt trùng 1 chiếc/ túi | Cái | 5000 |
| 25 | Bộ kit sàng lọc ung thư cổ tử cung |  |  |  |  |
| 25.1 |  | Bộ kit sàng lọc ung thư cổ tử cung | - Lọ dung dịch bảo quản tế bào: + Lọ 10ml + Thành phần chính: Denatured ethanol hoặc methanol; ly giải tế bào khỏi dịch nhầy, máu, giữ ổn định cấu trúc tế bào. - Chổi lấy mẫu tế bào: được làm bằng nhựa mềm kỵ nước, không gây tổn thương tử cung. - Phin lọc (Bộ lọc kép): với 2 màng lọc giúp loại bỏ dịch nhày, cặn… và dàn đều các tế bào lên lam kính. - Lam kính tích điện. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE, ISO 13485 Xuất xứ thuộc nhóm các nước G7 | Bộ | 1500 |
| 26 | Bộ kit thổi test HP qua hơi thở |  |  |  |  |
| 26.1 |  | Bộ kit thổi test HP qua hơi thở | Dùng trong chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) dạ dày qua hơi thở. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 480 |
| 27 | Bộ nhuộm dùng cho kỹ thuật nhuộm pas periodic acid schiff |  |  |  |  |
| 27.1 |  | Bộ nhuộm dùng cho kỹ thuật nhuộm pas periodic acid schiff | Dung dịch nhuộm Pas ( periodic acid schiff ) trong tế bào giải phẫu bệnh. . Bao gồm: SCHIFF REAGENT >= 500 ml. PERIODIC ACID 0,6% PAS >= 250ml. Hematoxylin >= 500 ml Xuất xứ: thuộc nhóm các nước G7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 15 |

* Ghi chú:

- Căn cứ vào điểm e, khoản 29.5, chương I. Chỉ dẫn nhà thầu nêu rõ: Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá, đề nghị nhà thầu lưu ý đối với các thông tin kê khai trên Webform.

- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp để chứng minh E-HSDT đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu và là bản scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

-	Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT;

-	Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu: Danh mục hàng hóa dự thầu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT, scan bản in ký đóng dấu, hợp lệ:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

| STT mời thầu | Thông tin mời thầu (tại E-HSMT) |  |  | Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng dự thầu | Tên vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Kí mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu (nếu có) | Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa | ĐVT | Quy cách đóng gói | Phân loại TBYT (nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (với TBYT) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |

|  | …, ngày …. tháng … năm ..... Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong HSDT.

b. Nhà thầu phải nộp kèm cam kết theo mẫu sau:

| Tên nhà thầu | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU..............

Kính gửi: Bệnh viện Thanh Nhàn

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Thanh Nhàn như sau:

1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

2. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

3. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

4. Cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại). Trong trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại)

5. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại).

6. Cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Có cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

7. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng:

+ Đối với trang thiết bị nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), vận đơn, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng;

+ Đối với hàng hóa trong nước: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng

8. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường

9. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

10. Cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể.

11. Cam kết uy tín của nhà thầu:

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu không vi phạm một trong các hành vi bị công khai theo điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP gồm:

+ Vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng;

+ Vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu