## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán: Cung cấp Vật tư y tế đợt 2 năm 2025 cho Bệnh viện Thanh Nhàn

- Nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Thanh Nhàn, 42 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Vật tư dùng trong hồi sức, lọc máu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng | Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng dùng cho máy hạ thân nhiệt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 20 |
| 2 | Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng các cỡ |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng các cỡ | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng bao gồm: - Catheter PICC kích cỡ 5F/6F, nòng catheter 18G, chất liệu polyurethance, thể tích đuổi khí 0,57/0,62 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực mỗi nòng 578/753 ml/giờ, cho phép tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CECT scan với tốc độ tối đa lên đến 5 ml/giây, được chỉ định cho việc theo dõi CVP. - Dây dẫn bằng thép không rỉ với chiều dài 70cm & 135 cm - Thông nòng microintroducer 10 cm - Lưỡi dao - Kim introducer 21G - Nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 10-12 ml, không latex - Thiết bị cố định catheter - Thước đo giấy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | bộ | 54 |
| 3 | Bộ chuyển tiếp |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Bộ chuyển tiếp | Bộ chuyển tiếp (transfer set) sử dụng kéo dài trong lọc màng bụng, Minicap với kẹp xoắn bao gồm một đầu nối khóa cái (Female)/ bộ kẹp on- off , ống và một đầu nối khóa male Luer có niêm phong kép. Sản phẩm vô trùng. Tiệt trùng bằng Ethylen oxit Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 80 |
| 4 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động người lớn |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động người lớn | Bộ dây dẫn dịch dùng với máy lọc màng bụng, dùng cho người lớn. Đường dẫn dịch lọc vô trùng. Vô trùng bằng khí E.O Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 120 |
| 5 | Ca-nuyn động mạch các loại, các cỡ dùng trong ECMO |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ca-nuyn động mạch các loại, các cỡ dùng trong ECMO | Canuyn động mạch ECMO tương thích với bộ tim phổi nhân tạo ECMO và máy ECMO của bệnh viện. (Model: SP-200. HSX: Terumo) - Thành phần: gồm 1 canuyn, 2 que nong, dây dẫn đường, ống tiêm, dao mổ - Kích thước: catheter cỡ 16.5 Fr, dài ≥15cm, đường kính ngoài ≥5.5mm; que nong dài ≥15cm, cỡ 8Fr và 12Fr; dây dẫn đường dài ≥80cm - Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 15 |
| 6 | Ca-nuyn tĩnh mạch các loại, các cỡ dùng trong ECMO |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Ca-nuyn tĩnh mạch các loại, các cỡ dùng trong ECMO | Canuyn tĩnh mạch ECMO tương thích với bộ tim phổi nhân tạo ECMO và máy ECMO của bệnh viện. - Thành phần: gồm 1 canuyn, 2 que nong, dây dẫn đường, ống tiêm, dao mổ - Kích thước: catheter cỡ 21 Fr, dài ≥50cm, đường kính ngoài ≥7mm; que nong dài ≥15cm, cỡ 8Fr và 12Fr; dây dẫn đường dài ≥150cm - Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 20 |
| 7 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm, |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm, | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm ± 2% được làm bằng cao su silicone trong mờ có chứa một dải cản quang Tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 60 |
| 8 | Catheter động mạch |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Catheter động mạch | Catheter động mạch Artline bao gồm * Catheter Polyurethane nhạy nhiệt, ống bọc ngoài đầu típ chống xoắn (anti kinking sleeve), chuyển tiếp trơn tru giữa đầu catheter với dây dẫn, dây dẫn thẳng đầu típ linh hoạt dễ luồn vào catheter. * Size cỡ: 18G dài 8/12cm, 20G dài 4.5/8cm * Bộ catheter gồm: '- Catheter 18G dài 8/12cm hoặc 20G dài 4/8cm - Guide wire J 0.035''x 50cm hoặc Guide wire thẳng 0.021''x 20cm - Kim dẫn thẳng 18Ga x 7cm hoặc 20Ga x 4cm - Bơm tiêm 5cc hoặc 2.5cc - Tốc độ dòng 18Ga x 8cm -66.2ml/phút; 18Ga x 12cm - 53.3ml/phút; 20G x 4.5cm - 23ml/phút, 20G x 8cm - 18ml/phút * Đóng gói vô trùng, không latex * Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Cái | 800 |
| 9 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 7Fr x 20cm, lưu lượng các nòng Distal: 85ml/min, Proximal: 45ml/min. Catheter chất liệu TPU (Thermoplastic Polyurethanes) tự động làm mềm dưới nhiệt độ 37 °C, tính tương hợp cao. Một bộ bao gồm : Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang rõ nét ,1 Kim dẫn đường chữ Y, cỡ 18GA, Dây dẫn hướng Guide wire kích cỡ 0.032"x60cm, nắp bảo vệ (Polypropylene), thân dây dẫn làm bằng thép không gỉ (nitinol) đầu chữ J, Ống nong cỡ 8Fr ,1 bơm tiêm 5ml, 1 lưỡi dao mổ, 1 Kẹp, 1 tép chỉ phẫu thuật liền kim ,1 kim tiêm nhỏ . Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE . | Bộ | 500 |
| 10 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng có phủ chất kháng khuẩn |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng có phủ chất kháng khuẩn | -Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn Có dao mổ và kim nong bằng nhựa Catheter tĩnh mạch trung tâm hai lớp chất liệu (polyurethan và chuỗi polymebiguanide tương tự polyhexanide sát khuẩn ), đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18 Tốc độ dòng chảy :46/22/22 (ml/min) Đầu nối catheter cóvalve 2 chiều Safsite, tránh nhiễm khuẩn dây điện cực để đo ECG xác định vị trí catheter Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 100 |
| 11 | Catheter tĩnh mạch trung tâm size trẻ em |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm size trẻ em | Chất liệu y tế đảm bảo sự an toàn ở mức độ cao nhất. Bao gồm: Ống thông, dây dẫn, nắp tiêm, kim luồn, panh xơ, kẹp. ống tiêm, dao mổ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 5 |
| 12 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Đầu nối ống thông dùng trong thẩm phân phúc mạc, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và ống thông Chất liệu bằng Titanium Vô trùng không gây dị ứng. Tiệt trùng bằng ethylene oxide Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 60 |
| 13 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu | Bộ phổi nhân tạo dùng trong cấp cứu có đầu bơm ly tâm thiết kế trục đôi giúp cho thời gian hoạt động lâu hơn, sinh nhiệt thấp, giảm tỷ lệ tan máu - Thành phần: bơm ly tâm, phổi, bộ dây dẫn, đường mồi dịch - Chất liệu: màng chất liệu poly methyl pentene có tráng chất chống đông Xcoating - Kích thước: Diện tích màng lọc ≥2,5m2; - Tổng thể tích mồi máu: ≤ 620ml - Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 15 |
| 14 | Quả lọc máu hấp phụ điều trị suy thận mạn (kèm dây nối) |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Quả lọc máu hấp phụ điều trị suy thận mạn (kèm dây nối) | * Quả lọc: Vật liệu vỏ: Polycarbonate. Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer. - Thể tích hấp phụ: ≥ 130ml - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: ≥ 100kPa - Độ chịu lực của hạt: ≥ 8,1N - Dải hấp phụ: 5-30kDa - Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: + IL-6: 21.8%~31.5% - Đạt tiêu chuẩn ISO 1348 *Dây nối: Chất liệu: nhựa PVC y tế, không gây kích ứng. Không Latex. Không gây sốt. Mặt trong thành ống trơn nhẵn. Ống dây mềm đảm bảo thoát máu - Kích thước dây: + Đường kính trong: ≥4,0mm + Đường kính ngoài: ≥6,0mm + Độ dài: ≥800mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Quả | 1000 |
| 15 | Quả lọc hấp phụ |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Quả lọc hấp phụ | Thể tích chất hấp phụ: ≥ 330 ml Vật liệu hấp phụ: hạt resin hoặc tương đương Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) hoặc tương đương Dải hấp phụ: 10-60kDa Diện tích hấp phụ: ≥ 135.000 m2 Lưu lượng máu tối đa tới 250 ml/phút Khử trùng: hấp tự động hoặc đương đương Độ chịu lực của hạt hấp phụ: 8,1N Đích hấp phụ: Cytokines, nội độc tố, TNF-alpha.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, MDR | Quả | 100 |
| 16 | Hệ thống bẫy khí và trao đổi nhiệt chạy qua máy hạ nhiệt |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Hệ thống bẫy khí và trao đổi nhiệt chạy qua máy hạ nhiệt | Hệ thống bẫy khí và trao đổi nhiệt thông qua lò xo rỗng làm bằng thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 20 |
| 17 | Kẹp catheter |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Kẹp catheter | Dùng để kẹp catheter lọc màng bụng trong trường hợp catheter bị thủng gây rò rĩ dịch màng bụng hoặc thay bộ chuyển tiếp cho bệnh nhân lọc màng bụng Chất liệu polypropylene Tiệt khuẩn bằng etylen oxide Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 20 |
| 18 | Kẹp thay dịch |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Kẹp thay dịch | Kẹp dùng để hỗ trợ cho việc lắp và tháo rời đầu nối bộ lọc màng bụng khỏi Dung dịch lọc màng bụng. Kích thước: 9,6cm x 13cm Vật liệu: nhựa acetal Tiêu chuẩn ISO | Cái | 140 |
| 19 | Túi đựng dịch xả 15L |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Túi đựng dịch xả 15L | Sản phẩm được sử dụng kết nối với bộ cassette lọc màng bụng tự động. Túi này được dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng tự động. Dung tích chứa ≥ 15 lít. Được tiệt trùng bằng ethylene oxide. Tiêu chuẩn ISO | Cái | 120 |

* Ghi chú:

- Căn cứ vào điểm e, khoản 29.5, chương I. Chỉ dẫn nhà thầu nêu rõ: Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá, đề nghị nhà thầu lưu ý đối với các thông tin kê khai trên Webform.

- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp để chứng minh E-HSDT đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu và là bản scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

-	Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT;

-	Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu: Danh mục hàng hóa dự thầu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT, scan bản in ký đóng dấu, hợp lệ:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

| STT mời thầu | Thông tin mời thầu (tại E-HSMT) |  |  | Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng dự thầu | Tên vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Kí mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu (nếu có) | Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa | ĐVT | Quy cách đóng gói | Phân loại TBYT (nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (với TBYT) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |

|  | …, ngày …. tháng … năm ..... Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong HSDT.

b. Nhà thầu phải nộp kèm cam kết theo mẫu sau:

| Tên nhà thầu | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU..............

Kính gửi: Bệnh viện Thanh Nhàn

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Thanh Nhàn như sau:

1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

2. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

3. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

4. Cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại). Trong trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại)

5. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại).

6. Cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Có cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

7. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng:

+ Đối với trang thiết bị nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), vận đơn, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng;

+ Đối với hàng hóa trong nước: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng

8. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường

9. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

10. Cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể.

11. Cam kết uy tín của nhà thầu:

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu không vi phạm một trong các hành vi bị công khai theo điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP gồm:

+ Vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng;

+ Vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu