## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Phạm vi công việc của Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ, lớp học, phòng chức năng 4 tầng (Nhà A) và một số hạng mục phụ trợ trường THCS Quang Trung, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (Nội dung chi tiết theo bản vẽ thi công được đăng tải cùng E-HSMT).

1.1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện cơ sở vật chất giáo dục, đảm bảo môi trường học tập an toàn và tiện nghi cho giáo viên và học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập.

1.2. Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng nhà hiệu bộ, lớp học, phòng chức năng 4 tầng (Nhà A) và một số hạng mục phụ trợ trường THCS Quang Trung, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

1.3. Một số chỉ tiêu, thông số chính của công trình chính:

1.3.1. Xây mới nhà hiệu bộ, lớp học, phòng chức năng 4 tầng:

a. Phương án kiến trúc:

- Nhà lớp học xây mới 04 tầng hình chữ nhật có các cạnh: (43,2 x 9,6)m (kích thước tính theo tim tường và cột). Cao độ nền hoàn thiện tầng 1 +0.00m, cao độ đỉnh mái +16,50m; Chiều cao nền tầng 1 so với nền sân hoàn thiện 0,75m; Chiều cao các tầng là 3,6m, mái tôn cao 2,10m.

- Giao thông theo phương ngang bằng hành lang dọc nhà, chiều rộng hành lang 2,40m. Giao thông theo phương đứng bằng 01 cầu thang bộ, bản thang rộng 1,80m.

- Tường xây bao và ngăn phòng xây gạch XMCL M100# đặc, vữa xây XM M75; Trát tường vữa XM M75 dày 1,5cm; Tường trong, ngoài nhà hoàn thiện quét sơn 1 nước lót + 2 nước màu (không bả).

- Nền và sàn các tầng (trừ khu vệ sinh) lát gạch Granite KT600x600mm. Bậc thang bộ, bậc tam cấp sảnh ốp, lát đá granite dày 2cm. Ốp gạch ceramic chìm chân tường trong các phòng (trừ khu vệ sinh, cầu thang, má cửa) tầng 1, tầng 2 cao 90cm

- Nền khu vực vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn KT300x300mm. Tường các phòng vệ sinh ốp chìm gạch ceramic KT300x600mm. Trần các phòng vệ sinh đóng trần thạch cao chịu nước. Vách ngăn vệ sinh sử dụng vách Compact HPL 18mm.

- Cửa đi, cửa sổ, vách kính dùng cửa vách nhôm hệ (Xingfa 55 vát cạnh hoặc tương đương), kính dán an toàn dày 6.38ly, phụ kiện đồng bộ. Sen hoa cửa sổ sử dụng Inox 304 hộp vuông 20x20x1,2mm.

- Lan can hành lang, cầu thang làm bằng Inox hộp 304 (30x30x1,5mm) và tay vịn Inox ống D76x2mm

- Xây tường thu hồi mái, mái lợp tôn múi mạ kẽm dày 0,45ly;

b. Phương án kết cấu:

* Phần cọc:

- Thiết kế móng dựa theo dữ liệu địa chất công trình do chủ đầu tư cung cấp, và được đơn vị tư vấn thiết kế tính toán kết cấu.

- Lựa chọn phương án móng cọc (móng sâu). Sử dụng cọc BTCT đúc sẵn tiết diện 250x250(mm) thép chủ D16; Bê tông cọc đá 1x2 M250#; Chiều dài cọc đại trà dự kiến L=13m chia 2 đoạn gồm: 01 đoạn thân cọc(P1) dài 6,5m và 01 đoạn (P2) mũi cọc dài 6,5m; Sức chịu tải cọc thiết kế Ptt=30T.

* Phần móng: Bê tông đài móng, dầm móng, giằng móng M300# đá 1x2; cổ móng gạch XM cốt liệu đặc M100#, vữa XM M75#; tôn nền nhà cát đầm chặt K95; đổ bê tông nền M200# đá 1x2 dày 10cm;

* Kết cấu phần thân: Hệ khung cột BTCT kết hợp tường chịu lực. Hệ thống dầm, giằng nối các khung tạo thành hệ chịu lực không gian. Cột, dầm, sàn, thang bộ các tầng dùng bê tông M300# đá 1x2; tường thu hồi mái xây gạch XMCL M100# đặc, vữa xây XM M75; Giằng thu hồi đổ bê tông cốt thép M200# đá 1x2; xà gồ thép hình C100x50x15x3mm; Cấu kiện thép sau khi gia công được sơn 1 nước chống gỉ + 2 nước màu; lanh tô, ô văng, thanh chắn nắng sử dụng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M250# đá 1x2;

c. Phương án thiết kế điện:

- Bóng đèn chiếu sáng sử dùng bóng tuýp Led 2x18W, L=1,2m; ốp trần dùng đèn Led công suất 10W. Quạt trần sử dụng quạt trần D=1,4m-1x75W.

- Dây nguồn cấp sử dụng loại DSTA 4x35mm2; Dây trục tầng dùng dây CU/XLPE/PVC 2x10mm2, dây tới phòng dùng dây CU/XLPE/PVC 2x6mm2, CU/XLPE/PVC 2x10mm2; dây tới các ổ cắm dùng dây CU/XLPE/PVC 2x2,5mm2, dây tới các thiết bị dùng dây CU/XLPE/PVC 2x1,5mm2, dây chờ điều hoà dùng dây CU/XLPE/PVC 2x4mm2.

- Dây điện đến bảng điện, ổ cắm, thiết bị điện được đi ngầm trong tường, trần trong ống nhựa cứng bảo vệ.

- Thu sét trên mái công trình bằng hệ thống kim thu sét D16, H=1m và dây thu sét D12 dẫn xuống hệ thống tiếp địa bằng dây dẫn sét D18 đi trên tường và đi ngầm dưới đất. Nối đất bằng các cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2,5m.

d. Phần cấp - thoát nước:

- Bố trí 01 bồn chứa nước dự trữ bằng Inox 2m3 đặt trên mái vị trí mái khu vệ sinh.

- Đường ống cấp lên téc nước trên mái dùng ống chịu nhiệt PPR, bố trí hệ thống bơm tự động. Máy bơm hút nước từ bể dự trữ lên mái qua đường ống đứng PPR; Toàn bộ đường ống cấp nước dùng ống chịu nhiệt PPR đi ngầm dưới đất; trên tường và đi trong hộp kỹ thuật.

- Ống thoát nước mái sử dụng ống nhựa u.PVC D90, thu từ máng xuống rãnh thoát nước chạy xung quanh công trình; Ống thoát nước vệ sinh sử dụng ống u.PVC D110 và ống u.PVC D90 thu xuống bể phốt và thoát ra ngoài.

1.3.2. Xây mới một số hạng mục phụ trợ kèm theo:

- Xây rãnh thoát nước B250 quanh nhà; tường rãnh xây gạch XMCL M100#, trát, láng rãnh bằng VXM M75#, nắp đan đổ bằng BTCT M250# đá 1x2.

- Ram dốc: Tôn nền bằng cát đầm chặt K95, đổ bê tông lót M150# đá 4x6 sau đó đổ bê tông nền M200# đá 1x2 khía bay, lan can làm bằng inox 304.

- Mái sảnh sân khấu kích thước khung 16x5,85x6m: Móng đổ BTCT M250# đá 1x2, gia cố đóng cọc tre L=2m mật độ 25 cọc/m2, Khung kết cấu thép cột kết hợp vì kèo xà gồ mạ kẽm, mái lợp tấm polycarbonate dày 3mm

- Cổng chính, tường rào thoáng đoạn 53-1: Xây mới cổng chính móng đổ BTCT M200# đá 1x2, gia cố đóng cọc tre L=2m mật độ 16 cọc/m2, hoàn thiện xây ốp trụ cổng bằng gạch XMCL M100# đặc rồi ốp đá granite dày 2cm trụ cổng, biển hiệu. Tường rào gia cố đóng cọc tre L=2m mật độ 16 cọc/m2; móng, tường rào xây bằng gạch XMCL M100# đặc, giằng móng, giằng tường đổ BT M200# đá 1x2, hoàn thiện trát VXM M75# dày 1,5cm rồi sơn không bả 1 lớp lót 2 lớp phủ, ốp gạch thẻ 2 mặt chân tường rào. Cánh cổng và senhoa tường rào làm bằng inox 304…

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng cho toàn bộ gói thầu: Tối đa 360 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật tuân thủ quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

| TT | Số hiệu tiêu chuẩn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | TCVN 4055:2012 | Tổ chức thi công |
| 2 | TCVN 4252:2012 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công |
| 3 | TCVN 5672:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung |
| 4 | TCVN 5637:1991 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản |
| 5 | TCVN 5638:1991 | Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản |
| 6 | TCVN 5639:1991 | Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản |
| 7 | TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản |
| 8 | TCVN 5308:1991 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |
| 9 | TCVN 6052:1995 | Giàn giáo thép |
| 10 | TCXDVN 296:2004 | Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn |
| 11 | TCVN 4087:2012 | Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung |
| 12 | TCVN 5279:1990 | An toàn cháy nổ - Bụi cháy - Yêu cầu chung |
| 13 | TCVN 3255:1986 | An toàn nổ - Yêu cầu chung |
| 14 | TCVN 2292:1978 | Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn |
| 15 | TCVN 2293:1978 | Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn |
| 16 | TCVN 7570:2006 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật |
| 17 | TCVN 4506:2012 | Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật |
| 18 | TCVN 4314:2022 | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật |
| 19 | TCVN 1651:2018 | Thép cốt bêtông cán nóng |
| 20 | TCVN 2682:2020 | Xi măng pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật |
| 21 | TCVN 9202:2012 | Xi măng xây trát |
| 22 | TCVN 4516:1988 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 23 | TCVN 9398:2012 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung |
| 24 | TCVN 4447:2012 | Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 25 | TCVN 9361:2012 | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu |
| 26 | TCVN 4085:2011 | Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 27 | TCVN 4453:1995 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 28 | TCVN 8828-2011 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên |
| 29 | TCVN 9377-1:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu, phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng |
| 30 | TCVN 9377-2:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu, phần 2: Công tác trát trong xây dựng |
| 31 | TCVN 9377-3:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu, phần 3: Công tác ốp trong xây dựng |
| 32 | TCVN 5674:1992 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu |
| 33 | TCXD 170:1989 | Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật |
| 34 | TCVN 5641:2012 | Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Quy phạm thi công, nghiệm thu |
| 35 | TCVN 9207:2012 | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 36 | TCVN 9206:2012 | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 37 | TCVN 4519:1988 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 38 | TCVN 5576:1991 | Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật |
| 39 | TCVN 4513:1988 | Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế |

2. Yêu cầu về tổ chức thi công, giải pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công

2.1. Tổ chức công trường

- Bố trí mặt bằng tổ chức thi công. Trên mặt bằng phải thể hiện rõ ràng các nội dung tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

- Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực hiện việc xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau:

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công;

+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;

+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.

+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.

+ Đưa ra các kế hoạch khai thác, cung cấp vật liệu (cát, đá, thép, xi măng ...) và kế hoạch lưu kho các loại vật liệu.

+ Tổ chức công trường;

+ Biển báo thi công.

+ Cấp điện, cấp nước thi công.

+ Các vấn đề khác có liên quan.

2.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường

- Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.

- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với công trường.

- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng.

2.3. Giải pháp kỹ thuật thi công

a. Giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể

- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phép được thi công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị, cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.

- Phải đảm bảo các nguyên tắc:

+ Vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khu vực lân cận công trường thi công.

+ Thi công chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công ở những hạng mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi công bằng thủ công.

b. Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho các công việc chính

-	Công tác an toàn trong quá trình thi công

-	Công tác chuẩn bị khởi công;

-	Công tác trắc đạc, định vị công trình;

-	Công tác thi công các công tác chính trong phạm vi gói thầu;

-	Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh công trường;

-	Công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành.

2.4. Tiến độ thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng

- Nhà thầu đề xuất cụ thể tiến độ thi công kèm theo biểu đồ tiến độ theo dạng biểu đồ ngang (tiến độ thời gian) trong đó nêu cụ thể các công việc chính, biểu đồ nhân lực và máy thi công.

3. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, nhân lực, máy và thiết bị phục vụ thi công

3.1. Vật tư, vật liệu phục vụ thi công

- Tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào không được nghiệm thu phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.

- Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị chính sẽ được sử dụng, lắp đặt cho gói thầu (kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp theo yêu cầu nêu tại chương III), trong đó nêu các thông tin:

+ Tên, chủng loại, thương hiệu.

+ Ký, mã hiệu (nếu có).

+ Đặc tính kỹ thuật.

+ Tính năng kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn chất lượng.

+ Trình độ công nghệ sản xuất.

+ Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.

- Các vật tư, vật liệu cần phải được tổ chức quản lý chất lượng và tiến hành thử nghiệm theo quy định hiện hành tại các cơ sở thí nghiệm hợp chuẩn và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.

- Nhà thầu đề xuất phòng thí nghiệm vật liệu dự kiến sử dụng kèm theo tài liệu chứng minh khả năng huy động, năng lực, kinh nghiệm của phòng thí nghiệm được đề xuất.

3.2. Nhân lực huy động phục vụ thi công

- Nhà thầu phải lập danh sách và dự kiến số lượng cán bộ dự kiến huy động cho gói thầu có bằng cấp, chứng chỉ (nếu có), trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo thi công đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

3.3. Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công

- Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công của Nhà thầu phải còn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn lao động và các quy định về đăng ký, đăng kiểm khi vận hành.

- Lập danh mục máy móc thiết bị thi công với đầy đủ các thông tin: Tên, Mã hiệu xuất xứ, công suất; Đặc tính kỹ thuật; Chất lượng hiện tại, sở hữu của nhà thầu hay đi thuê.

- Thuyết minh về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá tự động hoá của các thiết bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất lượng và tiến độ của gói thầu.

- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu.

4. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy

4.1. An toàn lao động

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho người, thiết bị trong suốt quá trình chuẩn bị và thi công công trình; An toàn cho công trình đang xây dựng và các công trình lân cận.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xẩy ra tai nạn trên công trình.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao động và các chế độ khác theo quy định hiện hành như:

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.

+ Chế độ bồi dưỡng độc hại.

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

+ Mua bảo hiểm lao động cho công nhân.

- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân.

+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc.

+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.

- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ.

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn về điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc ...

- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cấp cứu tai nạn.

4.2. Bảo vệ môi trường

a. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây dựng hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan mà trong quá trình thi công đã bị hư hỏng. Có thuyết minh và đề xuất phương án tập kết và xử lý phế thải xây dựng khi phá dỡ công trình. Đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi công, thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của quá trình thi công cũng như thiết bị, dụng cụ, lán trại tạm.

- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.

- Chống bụi: Khi thi công những công trình gần đường giao thông hoặc khu dân cư phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi vật liệu xuống đường, hoặc nhà.

- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí của công trường.

- Đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà dân và hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

b. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có

- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng

- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có.

- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống, và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.

- Bảo vệ cây xanh: Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ quan quản lý cây xanh.

c. Biện pháp quản lý chất thải rắn xây dựng và sinh hoạt

4.3. Phòng cháy chữa cháy

- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công trong và ngoài công trường.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiết bị.

- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do lỗi của nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết bị của đơn vị mình và cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thi công và các tài sản công cộng khác.

5. Biện pháp đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình

5.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng

- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình bao gồm các nội dung chính:

+ Biện pháp quản lý chất lượng vật tư.

+ Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.

+ Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

+ Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.

+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu.

+ Công tác nghiệm thu.

+ Phương thức thanh quyết toán.

5.2. Bảo hành công trình

- Thời gian bảo hành công trình theo quy định cụ thể nêu tại chương III.

- Nêu biện pháp bảo hành công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và không kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư.