# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Dự án: Hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Cái Nước giai đoạn 2026 - 2027

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hóa

- Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện đa khoa Cái Nước

- Hình thức chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: là 24 tháng

- Quy mô gói thầu: (Chi tiết nêu tại Mẫu số 01B Phạm vi cung cấp trong E-HSMT).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô… được nêu cho từng loại hàng hóa (nếu áp dụng). Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ đi kèm theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT.

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự.

- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;

+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);

+ Các công việc bổ sung khác cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm biểu mẫu để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.

a) Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị y tế mượn:

- Yêu cầu về thông số kỹ thuật của thiết bị y tế mượn để thực hiện được số lượng dịch vụ kỹ thuật như công suất, tình trạng, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, phương pháp, khả năng đáp ứng danh mục xét nghiệm mời thầu, lưu trữ thông tin, khả năng kết nối...;

- Yêu cầu đối với phần mềm vận hành, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, ...cần thiết để đảm bảo việc vận hành liên tục, ổn định, chính xác của thiết bị y tế trong thời gian thực hiện hợp đồng;

- Yêu cầu về việc hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị;

- Yêu cầu về kỹ thuật đối với các thiết bị đi kèm cần thiết và phù hợp để thực hiện hoàn chỉnh dịch vụ kỹ thuật (như UPS, đầu đọc mã vạch, máy in, giấy, hệ thống làm sạch nước...);

- Yêu cầu về thiết bị dự phòng, việc bố trí thiết bị dự phòng tại cơ sở y tế (nếu cần thiết);

- Yêu cầu về việc tháo dỡ, thu hồi thiết bị hay phương án xử lý thiết bị khi kết thúc hợp đồng (nếu cần thiết).

b) Yêu cầu cụ thể đối với hóa chất, vật tư xét nghiệm và các vật tư cần thiết đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật:

- Yêu cầu đối với hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư cần thiết đi kèm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị; Yêu cầu về thời hạn sử dụng của hóa chất, vật tư xét nghiệm, bao gồm quy định về việc thay thế các hóa chất, vật tư xét nghiệm không đảm bảo về thời hạn sử dụng;

- Yêu cầu nhà thầu thay thế miễn phí hóa chất, vật tư,..trong trường hợp do chất lượng của hóa chất, vật tư không đảm bảo dẫn đến kết quả của dịch vụ kỹ thuật không rõ ràng, không chính xác và phải thực hiện lại

- Yêu cầu đối với nhà thầu về việc lưu kho, lưu trữ hóa chất, vật tư xét nghiệm để đảm bảo dịch vụ kỹ thuật được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn;

- Yêu cầu về tính năng kỹ thuật chung đối với hóa chất, vật tư xét nghiệm.

c) Yêu cầu cụ thể đối với dịch vụ đi kèm

Yêu cầu đối với dịch vụ đi kèm nêu tại Chương IV và Chương này

- Yêu cầu về lắp đặt, chạy thử, đào tạo, hướng dẫn sử dụng (bao gồm cả việc yêu cầu nhà thầu phải cung cấp miễn phí vật tư, hóa chất, linh kiện... cần thiết để phục vụ việc lắp đặt, chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho nhân sự của Chủ đầu tư);

- Yêu cầu về nâng cấp, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư, linh kiện và phần mềm miễn phí trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng;

- Yêu cầu về thời gian tối đa để nhà thầu xử lý sự cố và cách thức tránh gián đoạn dịch vụ kỹ thuật (ví dụ: trong vòng 12 giờ kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xử lý, trường hợp trong phạm vi cung cấp không có yêu cầu về thiết bị dự phòng và nhà thầu không kịp xử lý sự cố, nhà thầu phải ngay lập tức cung cấp thiết bị dự phòng. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp kịp thiết bị dự phòng thì trong vòng 02 ngày Chủ đầu tư sẽ xử lý theo Mục 24 E-ĐKC của Hợp đồng).

d) Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các Mẫu số 01.1, 01.2 và 01.3 Chương IV.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ đi kèm. Hàng hóa, dịch vụ đi kèm phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ đi kèm | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I. | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Trên 400 test/ giờ, kết nối được với phần mềm His của Bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử |
| II. | Hóa chất, vật tư xét nghiệm và các vật tư cần thiết đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật | Đủ lượng kóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư cần thiết đi kèm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị. |
| III. | Dịch vụ đi kèm | - Cung cấp miễn phí vật tư, hóa chất, linh kiện... cần thiết để phục vụ việc lắp đặt, chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho nhân sự của Chủ đầu tư); - Nâng cấp, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư, linh kiện và phần mềm miễn phí trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; - Trong vòng 12 giờ kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xử lý, trường hợp trong phạm vi cung cấp không có yêu cầu về thiết bị dự phòng và nhà thầu không kịp xử lý sự cố, nhà thầu phải ngay lập tức cung cấp thiết bị dự phòng. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp kịp thiết bị dự phòng thì trong vòng 02 ngày Chủ đầu tư sẽ xử lý theo Mục 24 E-ĐKC của Hợp đồng. |

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ đi kèm | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| G01SH01 | Hóa chất định lượng xét nghiệm - Acid Uric | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: So màu enzymatic. |
| G01SH02 | Hóa chất định lượng xét nghiệm - Albumin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo quang sử dụng Bromo Cresol Green (BCG). |
| G01SH03 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALAT | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT (Alanine Aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym theo IFCC không có pyridoxal phosphat. |
| G01SH04 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ASAT | Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT (Aspartate Aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym theo IFCC không có pyridoxal phosphat. |
| G01SH05 | Hóa chất định lượng xét nghiệm Bun - Ure | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: Đo động học sử dụng GLDH. |
| G01SH06 | Hóa chất định lượng xét nghiệm Calcium | Hóa chất xét nghiệm định lượng Canxi trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: Đo quang sử dụng Arsenaso III. |
| G01SH07 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: “CHOD-POP”: Đo quang enzymatic. |
| G01SH08 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine Kinase MB trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC và DGKCH có sự ức chế miễn dịch. |
| G01SH09 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK - Nac | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine Kinase trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC và DGKCH. |
| G01SH10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: Đo động học không khử protein theo phương pháp Jaffé. |
| G01SH11 | Hóa chất định lượng xét nghiệm Direct-Bilirubin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo quang theo Walter & Gerard. |
| G01SH12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT (Gama glutamyl transpeptidase) | Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym GGT theo Szasz / Persijn. |
| G01SH13 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: "GOD-POD": Đo quang enzymatic. |
| G01SH14 | Hóa chất định lượng xét nghiệm Total Bilirubin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo quang theo Walter & Gerard sử dụng dimethylsulfoxide (DMSO) |
| G01SH15 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: So màu enzymatic sử dụng GPO, PAP, thuốc thử đơn |
| G01SH16 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Protein huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo quang sử dụng phương pháp Biuret. |
| G01SH17 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL trực tiếp | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo quang enzymatic trực tiếp với PVS, PEGME. |
| G01SH18 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amylase | Hóa chất xét nghiệm định lượng α-Amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym sử dụng CNP-G. |
| G01SH19 | Hóa chất định lượng xét nghiệm Lactat (Acidlactic) | Xét nghiệm đánh giá chức năng tuần hoàn máu và tình trạng oxygen trong máu |
| G01SH20 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Lactat (Acidlactic) | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm thường quy với mức 1 |
| G01SH21 | Chất hiệu kiểm chứng cho xét nghiệm Lactat (Acidlactic) mức 1 | Chất kiểm tra định lượng mức bình thường cho các xét nghiệm thường quy |
| G01SH22 | Chất hiệu kiểm chứng cho xét nghiệm Lactat (Acidlactic) mức 2 | Chất kiểm tra định lượng mức cao cho các xét nghiệm thường quy |
| G01SH20 | Xét nghiệm yếu tố dạng thấp RF | Hóa chất xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF) trong huyết thanh người bằng xét nghiệm miễn dịch đo độ đục. Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên-kháng thể bằng phương pháp điểm cuối. |
| G01SH21 | Xét nghiệm yếu tố dạng thấp ASO | Hóa chất xét nghiệm định lượng Antistreptolysin (O) trong huyết thanh người bằng xét nghiệm miễn dịch đo độ đục. Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên-kháng thể bằng phương pháp điểm cuối. |
| G01SH22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP | Hóa chất xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) trong huyết thanh người bằng xét nghiệm miễn dịch đo độ đục. Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên-kháng thể bằng phương pháp điểm cuối. |
| G01SH23 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin (Microalbuminuria) | Hóa chất xét nghiệm định lượng microalbumin trong nước tiểu. Phương pháp: Đo phản ứng kháng nguyên-kháng thể bằng phương pháp điểm cuối. |
| G01SH24 | Hóa chất định lượng sắt trong huyết thanh (Ferritin) | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp đo độ đục miễn dịch. Phương pháp: Đo quang dựa trên phản ứng ngưng kết latex. |
| G01SH25 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Định lượng ethanol trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống quang trắc. Phương pháp: Phương pháp đo phản ứng enzyme phát hiện bằng UV với alcohol dehydrogenase (ADH). |
| G01SH26 | Cup đựng mẫu | Cup đựng mẫu |
| G01SH27 | Giếng phản ứng | Cuvette máy sinh hóa |
| G01SH28 | Dung dịch rửa thường quy máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Dung dịch rửa thường quy máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| G01SH29 | Chất hiệu chuẩn chung | Hóa chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. |
| G01SH30 | Chất hiệu chuẩn Protein | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng cholesterol HDL và LDL bằng thuốc thử HDL và LDL Direct. |
| G01SH31 | Chất hiệu chuẩn ASO | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Anti-Streptolysin O (ASO) trong huyết thanh người. |
| G01SH32 | Chất hiệu chuẩn Ferritin | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xác định miễn dịch độ đục của Ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. |
| G01SH33 | Chất hiệu chuẩn Albumin (Microalbuminuria) | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xác định hóa miễn dịch định lượng Microalbumin trong nước tiểu. |
| G01SH34 | Chất hiệu chuẩn Ammonia/Ethanol/CO2 | Chất hiệu chuẩn Ammonia/Ethanol/CO2 |
| G01SH35 | Chất kiểm chứng mức 1 | Huyết thanh chứng nội đùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa mức bình thường. |
| G01SH36 | Chất kiểm chứng mức 2 | Huyết thanh chứng nội đùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa mức bệnh lý. |
| G01SH37 | Chất kiểm chứng xét nghiệm nước tiểu | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định định lượng hóa miễn dịch Microalbumin trong nước tiểu. |
| G01SH38 | Chất kiểm chứng Protein mức 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định protein trong huyết thanh trong huyết thanh mức 1. |
| G01SH39 | Chất kiểm chứng Protein mức 2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định protein trong huyết thanh trong huyết thanh mức 2. |
| G01SH40 | Chất kiểm chứng Ammonia/Ethanol/CO2 (mức 1) | Chất kiểm chứng Ammonia/Ethanol/CO2 (mức 1) |
| G01SH41 | Chất kiểm chứng Ammonia/Ethanol/CO2 (mức 2) | Chất kiểm chứng Ammonia/Ethanol/CO2 (mức 2) |
| G01SH42 | Chất hiệu chuẩn CRP/CRP-hs | Hóa chất chuẩn chuẩn yếu tố C-Reactive Protein (CRP) trong huyết thanh người. |
| G01SH43 | Chất kiểm chứng RF mức 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định protein trong huyết thanh trong huyết thanh mức 1. |
| G01SH44 | Chất kiểm chứng RF mức 2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định protein trong huyết thanh trong huyết thanh mức 2. |
| G01SH45 | Chất hiệu chuẩn RF | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xác định hóa miễn dịch định lượng Yếu tố dạng thấp (RF) trong huyết thanh người. |

Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết).

[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Các yêu cầu khác: Không

- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.

- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...

- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].