# YÊU CẦU KỸ THUẬT BĂNG BÁO HIỆU CÁP NGẦM TRUNG THẾ

(Băng nilong báo hiệu cáp rộng 0,2m)

1. Phạm vi áp dụng:

Yêu cầu này áp dụng đối với loại băng báo hiệu cáp ngầm trung thế đặt ngầm trong đất phía trên đường cáp ngầm điện lực nhằm cảnh báo an toàn chống đào xúc gây sự cố và tai nạn cho người.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Điều kiện:

Phải sử dụng bình thường được trong điều kiện môi trường ngầm trong đất có độ ẩm cao, chữ không bị phai, chậm lão hoá.

2.2. Quy cách

- Băng báo cáp được làm bằng chất liệu màng nilon tráng bạc nên có độ sáng nhất định, giúp cho việc phát hiện khi đào bới dễ hơn.

- Chất liệu: Màng nilon tráng bạc

- Kích thước: Chiều rộng 20 cm, chiều dài 500m

- Màu sắc: Chữ màu đen, nền màu vàng.

- Nội dung chữ in trên băng: Như hình vẽ dưới đây

3. Bảng đặc tính kỹ thuật của băng báo cáp

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêurõ |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Vật liệu |  | Màng Nilon tráng bạc |  |
| 4 | Chiều rộng | cm | ≥ 20 |  |
| 5 | Chiều dài tối đa mỗi cuộn băng | m | 500m |  |
| 6 | Màu sắc |  | Chữ màu đen, nền màu vàng |  |