# TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐAI THÉP, KHÓA ĐAI

(Đai thép, Khoá đai)

1. Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho đai thép, khóa đai làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân dây, ống uPVC lên trụ bê tông.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 197-2014  và các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu khác

3.1. Yêu cầu thử nghiệm

## Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

  - Đo kích thước

  - Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.

## Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù  hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014  hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra kích thước (Dimensions)

  - Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

3.2. Yêu cầu về bao gói

    - Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.

    - Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 197-2014 hoặc tương đương |  |
| 6 | Đai thép 20 x 0,7mm |  |  |  |
| 6.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 6.2 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống uPVC lên trụ bê tông |  |
| 6.3 | Chiều rộng | mm | 20 |  |
| 6.4 | Chiều dày | mm | 0,7 |  |
| 6.5 | Suất kéo đứt | N/mm2 | 700 |  |
| 6.6 | Chiều dài mỗi cuộn | m | 25 |  |
| 7 | Khóa đai cho đai 20 x 0,7mm |  |  |  |
| 7.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 7.2 | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép |  |
| 7.3 | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép 20 x 0,7 |  |
| 7.5 | Bao gói |  | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 7.6 | Catalog |  | Có |  |
| 7.7 | Mẫu đai thép và khóa đai thép |  | Có |  |
| 7.8 | Mẫu hàng chào |  | Có |  |