YÊU CẦU KỸ THUẬT

HỘP CHỤP ĐẦU CỰC MÁY BIẾN ÁP, HỘP MÁNG CÁP CAO, HẠ THẾ

# (Hộp máng cáp TBA treo loại đứng (tôn dày 2mm, sơn tĩnh điện), Hộp chụp đầu cực MBA, Hộp cáp cao thế, Hộp cáp hạ thế, Hộp che cáp cao hạ thế MBA trạm treo)

1. Yêu cầu chung

- Hộp chụp đầu cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế được thiết kế để lắp đặt ngoài trời, đảm bảo lắp đặt và thay thế dễ dàng, vật liệu chế tạo bằng tôn, có 2 lớp bảo vệ chống ăn mòn được cấu tạo như sau:

+ Lớp bảo vệ trong tráng kẽm cả mặt trong và ngoài

+ Lớp bảo vệ bên ngoài được sơn tĩnh điện cả mặt trong và ngoài theo tiêu chuẩn ANSI 70.

- Về màu sơn: Được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044

2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| II | Kết cấu cơ khí |  |  |  |
| 1 | Vỏ hộp máng cáp có 2 lớp bảo vệ chống ăn mòn: |  |  |  |
| 1.1 | Lớp bảo vệ trong tráng kẽm cả mặt trong và ngoài |  | Đáp ứng |  |
| 1.2 | Lớp bảo vệ bên ngoài được sơn tĩnh điện cả mặt trong và ngoài theo tiêu chuẩn ANSI 70 |  | Đáp ứng |  |
| 2 | Độ dầy tôn chế tạo | mm | ≥2mm |  |
| 3 | Nhà sản xuất phải đảm bảo chế tạo sản phẩm một cách chi tiết, cấu trúc chắc chắn |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Kích thước | mm | Theo bản vẽ kèm theo hồ mời thầu |  |