YÊU CẦU KỸ THUẬT

BIỂN TÊN TRẠM BIẾN ÁP, BIỂN AN TOÀN

(Biển tên trạm phản quang, Biển an toàn)

- Quy cách biển tên trạm biến áp

- Thông tin trên biển:

+	Phía trên cùng bên trái: Logo EVNHANOI (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành).

+	Phía trên cùng: dòng chữ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và tên Công ty Điện lực Hà Đông.

+	Phần giữa: Tên trạm biến áp phân phối.

+	Phía dưới: Số điện thoại báo sự cố

+	Góc dưới bên phải: họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành).

- Quy cách:

+	Kích thước: 600x300 (mm)

+	Vật liệu: Tôn sơn chống gỉ, dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép nhiệt có áp lực.

+	Màu sắc: Chữ trắng (HelveticaBoldVU), viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C).

- Lưu ý:

+	Thông tin trên biển, Logo EVNHANOI, họa tiết đồ họa, quy cách,… tuân thủ đúng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành.

+	Nhãn hiệu EVNHANOI khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm đồ họa chuyện dụng. Không được vẽ lại Nhãn hiệu từ các ấn phầm cũng như không được chỉnh sửa Nhãn hiệu từ phiên bản gốc. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất.

- Mẫu biển trạm biến áp phân phối như sau:

- Bảng đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 2 | Kích thước biển | mm | 600x300 |  |
| 3 | Vật liệu |  | Tôn sơn chống gỉ, dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép nhiệt có áp lực (Theo bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu) |  |
| 4 | Màu sắc |  | Chữ trắng (HelveticaBoldVU), viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C) |  |
| 5 | Thông tin trên biển |  | Theo bản vẽ mẫu biển tên trạm biến áp phân phối kèm theo hồ sơ mời thầu |  |

- Quy cách biển báo an toàn

- Thông tin trên biển: Theo hình vẽ

- 	Quy cách:

+	Kích thước: 240x360 (mm)

+	Vật liệu: Tôn sơn chống gỉ, dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép nhiệt có áp lực.

+	Màu sắc: Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.

- Bảng đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 2 | Kích thước biển | mm | 240x360 |  |
| 3 | Vật liệu |  | Tôn sơn chống gỉ, dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép nhiệt có áp lực (Theo bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu) |  |
| 4 | Màu sắc |  | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen |  |
| 5 | Thông tin trên biển |  | Theo bản vẽ mẫu biển báo an toàn kèm theo hồ sơ mời thầu |  |