Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1 Xi măng, cát, đá, bê tông thương phẩm, gạch xây, thép hình, thép tròn các loại…
	- Có cam kết của nhà thầu và có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu. (kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép cấp mỏ, trữ lượng mỏ hoặc chứng nhận đại lý…còn hiệu lực)

- Đối với bê tông thường phẩm: Có cam kết của nhà thầu và hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp (kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh, kiểm định trạm trộn còn hiệu lực)

- Có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

- Có bảng đề xuất nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại vật liệu theo yêu cầu tại Mục III.4 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu trong đó nêu rõ: ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có), xuất xứ, nguồn cung cấp.

- Hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp phải nêu rõ cấp cho gói thầu Xây lắp + thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc dự án Nhà lớp học bộ môn và thư viện Trường THCS Số 2 Hưng Trạch
	Đạt

	
	Không đáp ứng tối thiểu một trong các nội dung nêu trên
	Không đạt

	1.2 Các loại vật liệu thiết bị mua sẵn như: Thiết bị PCCC, thiết bị điện, nước, sơn, cửa vật liệu hoàn thiện, thiết bị trường học. …
	- Có cam kết của nhà thầu và có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu. (kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đại lý…)

- Có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

- Có bảng đề xuất nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại vật liệu theo yêu cầu tại Mục III.4 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu trong đó nêu rõ: ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có), xuất xứ, nguồn cung cấp.
	Đạt

	
	Không đáp ứng tối thiểu một trong các nội dung nêu trên
	Không đạt

	1.3. Đối với công tác chuẩn bị phòng thí nghiệm.
	Nhà thầu phải bố trí 01 phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc với 01 phòng thí nghiệm hợp chuẩn có đủ chức năng thực hiện các công tác thí nghiệm đầy đủ về số lượng, chủng loại và chất lượng đảm bảo công tác quản lý chất lượng theo đúng quy định hiện hành. (kèm theo có bản sao ĐKKD, quyết định công nhận phòng thí nghiệm LAB theo đúng quy định, được công chứng chứng
thực)

Có đề xuất nội dung yêu cầu của thí nghiệm
	Đạt

	
	Nhà thầu không có 01 phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc với 01 phòng thí nghiệm hợp chuẩn có đủ chức năng thực hiện các công tác thí nghiệm. Không đề xuất nội dung yêu cầu của thí nghiệm hoặc đề xuất nhưng chưa đầy đủ, phù hợp
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 và 1.3 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có tối thiểu 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1 Am hiểu về gói thầu:


	Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết về:
- Quy mô, phạm vi, vị trí công trình;

- Phương án tiếp cận công trình (kết nối với các đường giao thông chính);

- Phương án tập kết vật liệu xây dựng công trình.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng thuyết minh không đầy đủ các nội dung yêu cầu.
	Không đạt

	2.2 Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng; kiểm định chất lượng nội bộ
	Có quy trình chi tiết, rõ ràng phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; 
	Đạt

	
	Không có quy trình chi tiết, rõ ràng phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng;
	Không đạt

	2.3. Tổ chức mặt bằng công trường: Bố trí đầy đủ và hợp lý các vị trí: Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm (nếu có), kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Có giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công.

- Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công. (Quản lý tiến độ, Quản lý kỹ thuật, Quản lý hành chính kế toán, Quản lý chất lượng, vật tư, thiết bị, Quản lý an toàn lao động, an ninh công trường, PCCC; Quản lý môi trường; Tổ chức các tổ đội thi công hiện trường cho từng hạng mục, từng công việc cụ thể)
- Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy đủ các vị trí nhân sự mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu. 

- Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu (bao gồm: nhà điều hành, lán trại, phòng thí nghiệm, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, đường công vụ vận chuyển nội bộ, ...). 
	Đạt

	
	Giải pháp không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công hoặc không có thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình.

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh). 

- Không có thiết kế tổng mặt bằng hoặc có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện không khả thi, thể hiện rõ ràng nhà thầu không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng
	Không đạt

	2.4. Thuyết minh Công tác chuẩn bị trên công trường phục vụ thi công
	Có giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện, tiến độ và hiện trạng công trình  thi công xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp, tiến độ và hiện trạng công trình thi công xây dựng.
	Không đạt

	2.5. Giải pháp thi công xây dựng các hạng mục công việc: 
- Nhà lớp học 3 tầng 7 phòng học + thư viện

- Phần điện, chiếu sáng + chống sét

- Cấp thoát nước

- Hệ thống PCCC + bể nước PCCC

- Sân bê tông
- Phần tháo dỡ

    - Chống mối
	- Có nêu giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho tất cả các hạng mục của công trình, phù hợp với tiến độ; 

- Thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công cho tất cả các hạng mục công việc cụ thể.

 - Thuyết minh và bản vẽ trình tự thi công, lắp đặt thiết bị.
- Biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị. 

- Biện pháp rào chắn cách ly công trình trong quá trình thi công song song hoạt động của trường học.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có thể hiện giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công nhưng không phù hợp và khả thi (điều kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, ...) và không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

- Biện pháp tổ chức thi công thiếu cho các hạng mục chính hoặc có đủ nhưng đối với các hạng mục chính là không khả thi, không phù hợp hoặc không chứng tỏ kinh nghiệm thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ (như: quy trình thi công và quản lý chất lượng sai so với quy định kỹ thuật của dự án và thiết kế được duyệt, thiết bị không phù hợp,...). 

- Không có thuyết minh hoặc bản vẽ minh họa, không có giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công hoặc có thuyết minh và bản vẽ minh họa nhưng chưa đầy đủ, thiếu một trong các nội dung hạng mục yêu cầu hoặc Thuyết minh và bản vẽ về biện pháp tổ chức thi công có các nội dung không phù hợp với quy mô gói thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Công tác kiểm tra hiện trường, định vị tim, cos, định vị các hạng mục công trình
	Có đề xuất hợp lý và có thiết kế mặt bằng định vị thi công xây dựng công trình
	Đạt

	
	Đề xuất sơ sài hoặc đề xuất không hợp lý hoặc thiếu thiết kế mặt bằng định vị thi công xây dựng công trình
	Không đạt

	3.2. Trình tự tổ chức,  kiểm tra, nghiệm thu công việc thi công hoàn thành theo từng hạng mục.
	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý và chi tiết đến từng nội dung công tác cụ thể, dễ hiểu.
	Đạt

	
	Không có hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không hợp lý, sơ sài và không cụ thể đúng nội dung công việc.
	Không đạt

	3.3. Biện pháp quản lý thi công xây dựng bao gồm: Quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý và chi tiết đến từng nội dung công tác cụ thể, dễ hiểu.
	Đạt

	
	Không có hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không hợp lý, sơ sài và không cụ thể đúng nội dung công việc.
	Không đạt

	3.4. Biện pháp thi công các hạng mục trong mùa mưa bão
	Có Giải pháp tổ chức và biện pháp thi công hợp lý
	Đạt

	
	Không có Giải pháp tổ chức và
biện pháp thi công hợp lý
	Không
đạt

	3.5. Biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công:

- Đảm bảo an toàn giao thông trong khuôn viên công trình trường học; 

- Bố trí nhân lực và thiết bị đảm bảo an toàn giao thông khi thi công; 

- Đảm bảo giao thông khi thi công vào ban đêm; 

- Đảm bảo an toàn giao thông khi thi công không ảnh hưởng tới tuyến đường hiện có;

- Bố trí biển báo giao thông báo hiệu tuyến đường tránh khu vực đang thi công.
	· Biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công có tính khả thi phù hợp với vị trí xây dựng công trình, đảm bảo khoa học, đồng bộ. Có sơ đồ giao thông nội bộ công trình kèm theo bản vẽ chi tiết của các biển báo

	Đạt

	
	· Biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công không có tính khả thi, hoặc không phù hợp với vị trí xây dựng công trình, hoặc không đồng bộ, không khoa học. 
· Không có sơ đồ giao thông nội bộ công trình kèm theo bản vẽ chi tiết của các biển báo
	Không
đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 và 3.5 được xác định là đạt .
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công theo yêu cầu của HSMT (tính cả điều kiện thời tiết, ngày nghỉ lễ, tết) kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian theo yêu cầu của HSMT (tính cả điều kiện thời tiết, ngày nghỉ lễ, tết) kể từ ngày khởi công.

Đồng thời, thời gian thi công từng hạng mục chính phù hợp với kế hoạch tiến độ chi tiết theo yêu cầu của E-HSMT 
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá thời gian theo yêu cầu của HSMT.         

Thời gian thi công từng hạng mục chính không phù hợp với kế hoạch tiến độ chi tiết theo yêu cầu của E-HSMT              
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp cho kế hoạch tiến độ thực hiện gói thầu và từng hạng mục chính: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.


	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	- Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho tất cả các hạng mục chính của công trình. (có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết)

- Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

- Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu, thiết bị chính phù hợp với tiến độ thi công.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên. - -- Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính của công trình thuộc gói thầu, hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể hoặc không khả thi.
	Không đạt

	4.4. Biện pháp để đảm bảo tiến độ thi công:

+ Sơ đồ và thuyết minh sơ đồ quản lý tiến độ thi công

+ Có biện pháp quản lý tiến độ

+ Có kế hoạch duy trì thi công khi mất điện, đảm bảo toàn bộ công suất cần thiết của  thiết  bị  trên  công trường hoạt động liên tục

+ Có phương án thi công khi gặp thời tiết xấu (mưa kéo dài..)
	Có Biện pháp và sơ đồ làm việc đảm bảo tiến
độ thi công khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biện pháp và sơ đồ làm việc đảm bảo tiến độ thi công khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1; 4.2, 4.3 và 4.4 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục công việc
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	5.3. Sơ đồ quản lý chất lượng

Quy trình và sơ đồ quản lý, kiểm soát, đo lường, bảo quản thiết bị, vật tư, vật liệu.

Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với gói thầu;

Có Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công

Quy trình và sơ đồ Hệ thống quản lý chất lượng thi công

Danh mục Hồ sơ chất lượng công trình và Có cam kết hoàn thành hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, quyết toán trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn thành công trình.
	Có thuyết minh và sơ đồ chi tiết. Có cam kết hoàn thành Hồ sơ chất lượng công trình, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, quyết toán trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn thành công trình
	Đạt

	
	Không có thuyết minh và sơ đồ hoặc có Thuyết minh và sơ đồ nhưng sơ sài. Không có cam kết hoàn thành hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, quyết toán trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn thành công trình.
	Không đạt

	5.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong mùa mưa bão
	Có thuyết minh đầy đủ
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh

nhưng chưa đầy đủ
	Không

đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2, 5.3 và 5.4 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị nội quy công trường và các biển hiệu an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; an toàn giao thông ra vào công trường; quản lý an toàn cho công trình, đảm bảo an toàn thiết bị thi công; Biện pháp an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và điều kiện làm việc của Chủ đầu tư, không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của giáo viên và học sinh.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	- Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; 

- Có thuyết minh Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. Trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình và các cá nhân  tham  gia  thi  công công trình
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	- Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

- Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh.

- Có cam kết bố trí nhân công vệ sinh hàng ngày đảm bảo hoàn trả mặt bằng sạch sẽ sau mỗi ngày thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 6.1; 6.2 và 6.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Đối với thiết bị cung cấp cho công trình, thời gian bảo hành không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị

Có sơ đồ và thuyết minh quy trình bảo hành rõ ràng hợp lý
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng hoặc thời gian bảo hành đối với thiết bị cung cấp cho công trình ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị

Không có sơ đồ và thuyết minh quy trình bảo hành rõ ràng hợp lý
	Không đạt

	7.2. Bảo trì
	

	Kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì
	Có kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì khoa học, hợp lý. 
	Đạt

	
	Không có kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hoặc có nhưng không khoa học, hợp lý. 
	Không đạt

	7.3. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2022, 2023, 2024) trở lại đây.
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	Đạt

	
	Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
	Chấp nhận được

	
	Không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Không thương thảo hợp đồng khi có thông báo của Bên mời thầu, hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ công việc do lỗi của nhà thầu. Nhà thầu không có cam kết về việc thi công đúng tiến độ các gói thầu đã thi công.
	Không đạt

	Vi phạm của nhà thầu về gian lận (cung cấp thông tin, kê khai không trung thực…) trong đấu thầu, dẫn đến bị xử phạt, bị cấm tham gia đấu thầu theo Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ở bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc. Trường hợp nhà thầu không vi phạm, không bị cấm thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản không vi phạm, không bị cấm, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận (trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này)
	Không vi phạm, không bị cấm, có văn bản cam kết (Yêu cầu văn bản được lập riêng và có chữ ký và đóng dấu pháp nhân của nhà thầu)
	Đạt

	
	Vi phạm, bị cấm hoặc không có văn bản cam kết (Yêu cầu văn bản được lập riêng và có chữ ký và đóng dấu pháp nhân của nhà thầu)
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.3 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


8. Các yếu tố cần thiết khác:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	8.1. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề

xuất
trong
E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu.

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	8.2. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”.
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu.

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E- HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	8.3. Cam kết về “không sử dụng xe quá khổ, quá tải để thi công công trình”.
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu.

- Nội dung cam kết về “không sử dụng xe quá khổ, quá tải để thi công công trình”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	8.4. Cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”.
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu.

- Nội dung cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt và được xem xét đánh giá bước tiếp theo. Trường hợp khi có một tiêu chí tổng quát được đánh giá là không đạt thì không được xem xét đánh giá bước tiếp theo.

