# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

## Mục tiêu xây dựng

- Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trong khu vực.

- Tạo ra mối liên kết mạch giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng cường độ vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

- Giảm tổn thất hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy trong vận hành truyền tải công suất liên miền.

## Phương án địa điểm

Qua nghiên cứu Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và qua thực tế đi khảo sát hiện trường, dự kiến 2 phương án xây dựng TBA 500kV Hải Phòng 2.

- Phương án 1:

Vị trí trạm dự kiến tại phường An Phong, TP Hải Phòng, địa hình là đất nông nghiệp bằng phẳng, chủ yếu ruộng lúa canh tác, ít cây lớn. Vị trí trạm có địa lý như sau:

Phía Đông: giáp Quốc lộ 5 (Đ.5, AH14), cách ~600–900 m, đồng thời gần ga Dụ Nghĩa (~500–800 m) và chợ Ga Dụ Nghĩa (~600–900 m).

Phía Tây: giáp khu đất nông nghiệp và một phần khu dân cư rải rác, cách cụm nhà dân ~300–500 m.

Phía Nam: có đường nội đồng tiếp cận, khoảng 200–350 m, thuận lợi mở lối vào công trình.

Phía Bắc: tiếp giáp đất nông nghiệp, liên kết với các tuyến đường làng ra QL5.

- Phương án 2:

Vị trí trạm dự kiến tại phường An Phong, TP Hải Phòng, địa hình là đất nông nghiệp bằng phẳng, chủ yếu ruộng lúa canh tác, ít cây lớn. Vị trí trạm có địa lý như sau:

Phía Đông: giáp khu dân cư Hà Đậu, cách ~300–400 m, có Nhà Văn hóa Hà Đỗ gần

kề.

Phía Tây: giáp khu dân cư An Hòa và Dưỡng Phú, cách ~400–600 m, gần Trường

Mầm non An Hòa.

Phía Nam: giáp ruộng và đường liên thôn, kết nối ra khu dân cư Hà Đậu và chợ Hà Đậu ~500–700 m.

Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp, liên kết với đường đi Nghĩa trang Hồ Đông và khu dân cư lân cận ~600–800 m.

## Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

- Quy mô dự án theo Phương án 1

### Quy mô phần trạm biến áp 500kV Hải Phòng 2

- Công suất trạm:

- Quy mô công suất đầy đủ của TBA 500kV Hải Phòng 2 và các đường dây 500kV- 220kV đấu nối dự kiến gồm 02 MBA 900 MVA-500/220/35kV. Giai đoạn này của dự án lắp đặt 02 MBA 900MVA-500/220/35kV.

  - Sơ đồ điện phía 500kV:

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 3/2 bao gồm các ngăn lộ:

+ 02 ngăn MBA 900 MVA-500/220/35kV.

+ 02 ngăn đường dây đấu nối đến TBA 500kV Hải Phòng.

+ 04 ngăn lộ dự phòng.

- Quy mô theo dự án này: bao gồm 02 ngăn đường dây và 02 ngăn MBA. Sơ đồ điện của trạm là sơ đồ 3/2. Quy mô lắp đặt theo dự án này bao gồm 04 ngăn lộ:

+ 02 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 500kV Hải Phòng 2.

  - Sơ đồ điện phía 220kV:

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái bao gồm 18 ngăn như sau:

+ 02 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đồng Hòa.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Vật Cách.

+ 04 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đại Bản (dự phòng).

+ 01 ngăn liên lạc.

+ 01 ngăn đường vòng.

+ Dự phòng 04 ngăn đường dây

- Quy mô theo dự án này: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng:

+ 02 ngăn MBA 900MVA - 500/220/35kV.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đồng Hòa.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Vật Cách.

+ 01 ngăn mạch vòng.

+ 01 ngăn liên lạc.

+ Các ngăn còn lại dự phòng đất

  - Phía 35kV:

- Phía 35kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 35 kV của MBA 500kV chính đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.

  - TBA 35(22)/0,4 kV và đường dây 35(22)kV cấp điện thi công và tự dùng:

- TBA 35(22)/0,4kV công suất 560kVA đặt trong hàng rào TBA 500kV Hải Phòng

2.

- Đường dây 35(22)kV chiều dài tuyến dự kiến 1km.

  - Diện tích trạm: Diện tích chiếm đất của trạm khoảng 11ha

### Quy mô phần mở rộng trạm biến áp 500kV Hải Phòng

  - Hiện trạng phía 500kV của TBA 500kV Hải Phòng (đang xây dựng):

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 3/2 bao gồm, 04 diameter (8 ngăn lộ), hiện nay đang được

đầu tư:

+ 02 ngăn MBA 900 MVA-500/220/35kV (phân kỳ đầu tư).

+ 02 ngăn đường dây đấu nối đến TBA 500kV Thái Bình.

+ 02 ngăn lộ đi Bắc Bộ 1 (dự phòng).

+ 02 ngăn lộ dự phòng.

- Quy mô trong dự án này: Sử dụng lại sơ đồ hiện hữu của TBA 500kV Hải Phòng. Dự án này thực hiện:

+ Xây dựng 02 ngăn lộ đi TBA 500kV Hải Phòng 2 tại vị trí dự phòng đất.

### Quy mô phần đường dây đấu nối 500kV

- Điểm đầu: TBA 500kV Hải Phòng.

- Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến xây dựng.

- Cấp điện áp: 500kV.

- Số mạch: 02 mạch

- Dây dẫn: 4xACSR 400/51.

- Chiều dài tuyến khoảng 16.5km

Từ DD-G1 dài 1480m tuyến xuất phát từ TBA 500kV Hải Phòng đi qua sông Đa Độ, cắt qua khu ruộng lúa, cắt qua khu trang trại thủy cầm tiếp tục đi qua khu ruộng lúa nhiều kênh mương nội đồng tới xác định G1 trên khu đất bãi bồi thuộc địa phận xã An Lão, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Từ G1-G2 dài 417m từ G1 tuyến lái phải cắt qua đường bê tông, cắt qua đường nhựa tới xác định G2 trên khu ruộng thuộc địa phận xã An Lão, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn cắt qua nhiều ao mương, thực phủ chủ yếu là cây tạp xen kẽ lúa.

Từ G2-G3 dài 719m từ G2 tuyến lái phải cắt qua nhiều kênh mương nội đồng và ruộng lúa tới xác định G3 trên khu ruộng lúa ruộng thuộc địa phận xã An Lão, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Từ G3-G4 dài 475m từ G3 tuyến lái trái cắt qua ĐT360 tới xác định G4 trên khu ruộng thuộc địa phận xã An Lão, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn cắt qua nhiều kênh mương, thực phủ chủ yếu là cây tạp.

Từ G4-G5 dài 542m từ G4 tuyến lái phải cắt qua nhà dân, cắt qua khu ruộng bỏ hoang, cắt qua đường 220kV hiện hữu, cắt tiếp ĐT357 tới xác định G5 trên khu ruộng thuộc địa phận xã An Lão, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G5-G6 dài 1765m từ G5 tuyến lái trái cắt qua nhiều kênh mương nội đồng, cắt qua đường nhựa, cắt tiếp qua QL10 tới xác định G6 trên khu ruộng bỏ hoang thuộc địa phận xã An Lão, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G6-G7 dài 1598m từ G6 tuyến lái trái cắt qua khu ruộng, cắt qua nhiều kênh mương lớn, cắt qua nhà dân tới xác định G7 trên khu ruộng bỏ hoang thuộc địa phận xã An Trường, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G7-G8 dài 1258m từ G7 tuyến lái phải cắt qua khu ruộng bỏ hoang, cắt qua sông Cung, tới xác định G8 trên ao cá thuộc địa phận xã An Trường, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G8-G9 dài 1954m từ G8 tuyến lái phải cắt qua nhiều kênh mương nội đồng, cắt qua khu ruộng lúa tới xác định G9 trên ao cá thuộc địa phận xã An Trường, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G9-G10 dài 1794m từ G9 tuyến lái phải cắt qua sông Lạch Tray, đi qua khu ao hồ kênh mương, cắt qua khu nhà dân tới xác định G10 trên khu ruộng trồng hoa thuộc địa phận xã Minh Thành, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là cây tạp và hoa màu.

Từ G10-G11 dài 1459m từ G10 tuyến lái phải cắt qua sông Bạ Mưu, cắt qua đường nhựa 2 lần, cắt qua khu ruộng hoa màu tới xác định G11 trên khu ruộng thuộc địa phận xã Minh Thành, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là cây tạp và hoa màu.

Từ G11-G12 dài 1464m từ G11 tuyến lái trái cắt nhiều kênh mương nội đồng, đi qua khu ruộng lúa, cắt qua khu nhà dân và đường nhựa tới xác định G12 trên khu ruộng thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn,

thực phủ chủ yếu là lúa và hoa màu.

Từ G12-G13 dài 643m tuyến lái trái cắt qua khu ao hồ sình lấy, cắt qua sông Dầu tới xác định G13 trên khu ruộng thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G13-DC dài 927m tuyến lái phải cắt qua khu ruộng lúa và nhiều kênh mương nội đồng tới xác định DC trên khu ruộng, trên thanh cái của TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

### Quy mô phần đường dây đấu nối 220kV

- Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 220kV Đồng Hòa- Vật Cách hiện hữu.

- Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến xây dựng.

- Cấp điện áp: 220kV.

- Số mạch: 04 mạch

- Dây dẫn: 2xACSR 400/51.

- Chiều dài tuyến khoảng 5.2km

Từ DN-G1 dài 108m xuất phát từ điểm đấu nối ĐN trên đường dây hiện hữu 220kV Đồng Hòa- Vật Cách tuyến đi qua khu ruộng tới xác định G1 trên khu ruộng thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Từ G1-G2 dài 441m từ G1 tuyến lái phải cắt qua vườn cây ăn quả cắt qua đường bê tông tới xác định G2 trên khu ruộng thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G2-G3 dài 1502m từ G2 tuyến lái trái cắt qua khu ruộng lúa, cắt qua kênh mương nội đồng, cắt qua khu ao đầm tới xác định G3 tên khu ruộng hoang thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G3-G4 dài 276m từ G3 tuyến trái cắt qua nhiều kênh mương, cắt qua khu ruộng lúa tới xác định G4 trên khu ruộng thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G4-G5 dài 753m từ G4 tuyến lái phải cắt qua nhiều kênh mương, cắt qua khu ruộng, cắt đường bê tông tới tới xác định G5 trên khu đất cây tạp thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G5-G6 dài 520m từ G5 tuyến lái trái cắt qua khu đất quy hoạch công ty sản xất bao bì Việt Long tới xác định G6 trên khu đất trống thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là cây tạp.

Từ G6-G7 dài 120m từ G6 tuyến lái phải cắt qua QL5 tới xác định G7 trên khu đất trồng cây ăn quả thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là cây tạp.

Từ G7-DC dài 1347m từ G7 tuyến lái phải cắt qua nhiều kênh mương nội đồng, cắt qua ruộng lúa tới xác định điểm cuối trên thanh cái của TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

## Quy mô dự án theo phương án 2

- Quy mô phần trạm biến áp: như phương án 1

  - Diện tích trạm:

- Diện tích chiếm đất của trạm khoảng 11ha.

- Quy mô phần đường dây đấu nối 500kV

- Điểm đầu: TBA 500kV Hải Phòng.

- Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến xây dựng.

- Cấp điện áp: 500kV.

- Số mạch: 02 mạch.

- Dây dẫn: 4xACSR 400/51.

- Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 14.3km. Từ DD tới G11 tuyến đi trùng với PA1.

Từ G11 tới G12A dài 498m từ G11 tuyến lái trái cắt qua khu ruộng lúa và nhiều kênh mương nội đồng tới xác định G12 trên khu ruộng thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G12A-DC dài 385m tuyến lái phải cắt qua khu ruộng lúa và nhiều kênh mương nội đồng tới xác định G12 trên khu ruộng, trên thanh cái của TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

- Quy mô phần đường dây đấu nối 220kV

Quy mô dự án theo Phương án 2.1 đường dây 220kV

- Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 220kV Đồng Hòa- Vật Cách hiện hữu.

- Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến xây dựng.

- Cấp điện áp: 220kV.

- Số mạch: 04 mạch

- Dây dẫn: 2xACSR 400/51.

- Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 5.93km. Từ ĐN tới G6 tuyến đi chung với PA1.

Từ G6-G7A dài 213m từ G6 tuyến lái trái cắt qua công ty TNHH PIT VINA, cắt qua QL5 tới xác định G7A trên khu ruộng thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là cây tạp.

Từ G7A-G8A dài 197m từ G7A tuyến lái phải cắt qua khu ruộng, cắt qua đường bê tông tới xác định G8A trên khu ruộng hoang thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Từ G8A-G9A dài 713m từ G8A tuyến lái lái phải cắt qua khu ruộng lúa, cắt qua sông Dầu tới xác định G9A trên khu ruộng thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Từ G9A-DC dài 1206m từ G9A tuyến lái trái cắt qua nhiều kênh mương nội đồng, cắt qua khu ruộng lúa, hoa màu tới xác định điểm cuối trên thanh cái của TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Quy mô dự án theo Phương án 2.2 đường dây 220kV

- Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 6.5km.

Từ DN-G1.2 dài 690m xuất phát từ điểm đấu nối ĐN trên đường dây hiện hữu 220kV Đồng Hòa- Vật Cách tuyến đi qua khu ruộng tới xác định G1.2 trên khu ruộng cách bờ sông Cấm khoảng 130m thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Từ G1.2-G2.2 dài 441m từ G1 tuyến lái trái cắt qua khu ruộng hoang cắt qua đường bê tông 2 lần tới xác định G2.2 trên khu vườn cây thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G2.2-G3 dài 1563m từ G2.2 tuyến lái trái cắt qua khu ruộng lúa xe kẽ vườn cây ăn trái, cắt qua khu nghĩa trang Lê Sáng, cắt qua đường bê tông 4 lần tới xác định G3 tên khu ruộng hoang thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa và cây tạp.

Từ G3 tới G6 tuyến đi chung với PA1.

Từ G6-G7A dài 213m từ G6 tuyến lái trái cắt qua công ty TNHH PIT VINA, cắt qua QL5 tới xác định G7A trên khu ruộng thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là cây tạp.

Từ G7A-G8A dài 197m từ G7A tuyến lái phải cắt qua khu ruộng, cắt qua đường bê tông tới xác định G8A trên khu ruộng hoang thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Từ G8A-G9A dài 713m từ G8A tuyến lái lái phải cắt qua khu ruộng lúa, cắt qua sông Dầu tới xác định G9A trên khu ruộng thuộc địa phận phường Hồng An, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

Từ G9A-DC dài 1206m từ G9A tuyến lái trái cắt qua nhiều kênh mương nội đồng, cắt qua khu ruộng lúa, hoa màu tới xác định điểm cuối trên thanh cái của TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến thuộc địa phận phường An Phong, Tp Hải Phòng. Địa hình tuyến đi qua rất khó khăn, thực phủ chủ yếu là lúa.

## Các giải pháp kĩ thuật chủ yếu

- PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

- Công suất trạm

  - Căn cứ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  - TBA 500kV Hải Phòng 2 và các đường dây 500kV-220kV đấu nối được xây dựng với quy mô lắp đặt đầy đủ gồm 02 MBA 900 MVA-500/220/35 kV. Giai đoạn này của dự án lắp đặt 02 MBA 900 MVA-500/220/35 kV (xét đến 2030).

- Sơ đồ nối điện chính

- Sơ đồ điện phía 500kV

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 3/2 bao gồm các ngăn lộ:

+	02 ngăn MBA 900 MVA-500/220/35kV.

+	02 ngăn đường dây đấu nối đến TBA 500kV Hải Phòng.

+	04 ngăn lộ dự phòng.

- Quy mô theo dự án này: bao gồm 02 ngăn đường dây và 02 ngăn MBA. Sơ đồ điện của trạm là sơ đồ 3/2. Quy mô lắp đặt theo dự án này bao gồm 04 ngăn lộ:

+	02 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

+	02 ngăn đường dây đi TBA 500kV Hải Phòng 2.

- Sơ đồ điện phía 220kV:

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái bao gồm 18 ngăn như sau:

+	02 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

+	02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đồng Hòa.

+	02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Vật Cách.

+	04 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đại Bản.

+	01 ngăn liên lạc.

+	01 ngăn đường vòng.

+	Dự phòng 04 ngăn đường dây

- Quy mô theo dự án này: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng:

+	02 ngăn MBA 900MVA - 500/220/35kV.

+	02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đồng Hòa.

+	02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Vật Cách.

+	04 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đại Bản.

+	01 ngăn mạch vòng.

+	01 ngăn liên lạc.

+	Các ngăn còn lại dự phòng đất

- Phía 35kV:

- Phía 35kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 35 kV của MBA 500kV chính đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.

- TBA 35(22)/0,4 kV và đường dây 35(22)kV cấp điện thi công và tự dùng:

- TBA 35(22)/0,4kV công suất 560kVA đặt trong hàng rào TBA 500kV Hải Phòng 2.

- Đường dây 35(22)kV chiều dài tuyến dự kiến 1km.

- Mặt bằng bố trí thiết bị

  - Các thiết bị trong trạm được bố trí dựa trên cơ sở tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt Nam, quy phạm trang bị điện và một số tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời việc bố trí mặt bằng cũng dựa trên việc tham khảo các thiết bị điện hiện đang được sử dụng cho các TBA tại Việt Nam và đảm bảo mỹ quan cho trạm và khu vực.

  - Trạm được thiết kế theo kiểu ngoài trời:

+  Thiết bị phân phối 500kV, 220kV và 35kV và máy biến áp được đặt ngoài trời.

Các MBA được đặt giữa sân phân phối 500kV và 220kV.

+ Các tủ điều khiển bảo vệ được bố trí trong nhà điều khiển bảo vệ ngăn lộ đặt các sân phân phối 500kV, 220kV. Các tủ AC/DC và hệ thống điều khiển máy tính được đặt trong nhà điều khiển trung tâm.

+  Nhà điều khiển trung tâm đặt gần sân phân phối 500kV.

- Thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường trạm

  - Đề án này xem xét thực hiện một số giải pháp trang bị thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA và đo đếm điện năng cho các phần tử sau:

+	02 MBA 900MVA-500/220/35 kV.

+	02 đường dây 500kV.

+	02 ngăn lộ tổng 220kV MBA 900 MVA-500/220/35 kV.

+	08 đường dây 220kV.

+	01 ngăn liên lạc 220kV.

+	01 ngăn mạch vòng 220kV.

+	Thanh cái 220kV.

+	Ngăn lộ 35kV của MBA 900MVA-500/220/35kV.

+	Tự dùng 35/0,4 kV-TN2 cấp từ lưới điện địa phương.

  - Trong đó hệ thống điều khiển máy tính (trạm thao tác, máy tính chủ, mạng LAN,...) được trang bị có cấu hình đảm bảo cho cả các ngăn lộ dự phòng theo quy hoạch. Trạm sẽ thiết kế theo mô hình có người trực, được điều khiển giám sát từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

- Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

  - Các hạng mục xây dựng chính của trạm bao gồm:

+	Tường chắn, san nền trạm, bảo vệ mái ta luy.

+	Cổng, hàng rào và đường vào trạm.

+ Các công trình nhà chức năng phục vụ công tác quản lý và vận hành trạm, bao gồm: nhà điều khiển trung tâm, các nhà điều khiển - bảo vệ ngăn lộ, nhà trạm bơm, nhà thường trực, nhà nghỉ cả, nhà kho chứa chất thải nguy hại...

+  Phần xây dựng ngoài trời bao gồm: móng máy biến áp, cột xà thép, trụ đỡ thiết

bị.

+	Hệ thống mương cáp.

+	Hệ thống cấp thoát nước.

+	Hệ thống phòng cháy chữa cháy...

- Tổng mặt bằng trạm đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật, thuận lợi cho quá trình vận

hành và đảm bảo cảnh quan thân thiện môi trường.

  - Móng cột, móng MBA, móng trụ đỡ: Móng máy biến áp bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản có hệ thống dầm đỡ MBA. Móng cột bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản liền với hệ thống dầm. Móng trụ đỡ thiết bị bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản liền trụ.

  - Cột, xà phía 500kV và 220kV bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

  - Nhà điều khiển trung tâm: kết cấu khung bê tông cốt thép, tường xây gạch.

  - Trạm được trang bị hệ thống PCCC tự động bằng nước.

- Hệ thống thông tin

  - Cung cấp kênh thông tin cho hệ thống rơle bảo vệ đường dây 500kV Hải Phòng 2- Hải Phòng.

  - Cung cấp kênh thông tin cho hệ thống Rơle bảo vệ cho 8 đường dây 220kV.

  - Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho hệ thống SCADA, kênh hotline cho Điều khiển

- Điều độ - Giám sát của Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia đối với TBA 500kV Hải Phòng 2.

  - Trang bị thiết bị thông tin phục vụ cho việc quản lý vận hành TBA 500kV Hải Phòng 2: tổng đài, điện thoại, máy fax,…

  - Trang bị kênh thông tin phục vụ hệ thống đo đếm điện năng.

  - Thiết kế hệ thống camera giám sát và an ninh chống đột nhập.

- Mở rộng 02 ngăn lộ tại TBA 500kV Hải Phòng đang xây dựng

  - Xây dựng 02 ngăn lộ tại TBA 500kV Hải Phòng đang xây dựng để đấu nối đến TBA 500kV Hải Phòng 2.

  - Các giải pháp về điều khiển, bảo vệ, thông tin liên lạc phù hợp với TBA 500kV Hải Phòng hiện hữu.

  - Móng cột, móng trụ đỡ: Móng cột bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản liền với hệ thống dầm. Móng trụ đỡ thiết bị bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản liền trụ.

  - Cột, xà phía 500kV bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

### Phần đường dây đấu nối 500kV

  - Điểm đầu: TBA 500kV Hải Phòng.

  - Điểm cuối: TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến xây dựng.

  - Cấp điện áp: 500kV.

  - Số mạch: 02 mạch

  - Dây dẫn: 4xACSR 400/51.

  - Chiều dài tuyến 500kV dự kiến khoảng 14.3km.

### Phần đường dây đấu nối 220kV

  - Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 220kV Đồng Hòa- Vật Cách.

  - Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến xây dựng.

  - Cấp điện áp: 220kV.

  - Dây dẫn: 2xACSR 400/51.

  - Số mạch: 04 (01 đường dây 04 mạch)

  - Chiều dài tuyến 220kV dự kiến khoảng 06km.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng” được phê duyệt theo Quyết định số 2330/QĐ-EVNNPT ngày 25/11/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Hải Phòng 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu

nối.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ

sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 360 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần Khảo sát: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng” dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

## Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát sơ bộ phục vụ thỏa thuận tuyến, khảo sát phục vụ lập BCNCKT;

- Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư; Lập hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến đường dây;

- Đăng kí quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Lập BCNCKT;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

    - Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

    - Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

## Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 2224/QĐ-EVNNPT ngày 11/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, Tư vấn hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư & Tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án; Quyết định số 10610/QĐ-NPMB ngày 28/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 1, 2 dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

## Nhiệm vụ khảo sát phục vụ thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư và BCNCKT; khảo sát giai đoạn lập BCNCKT

      - Yêu cầu chung:

        - Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

        - Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

        - Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

        - Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

        - Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

        - Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

        - Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

        - Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

        - Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

        - Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

## Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

        - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

        - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

        - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

## Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

        - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

        - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

## Công tác an toàn lao động

        - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

        - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

        - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

        - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

        - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

## Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

        - Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

        - QCVN11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008;

        - QCVN04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009;

        - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - TCVN 9401:2024: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;

        - Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 và 1/25.000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.

        - Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.

        - Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ;

        - Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;

        - Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

        - Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

        - Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 21/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng);

        - Quyết định số 141/QĐ-BĐ ngày 03/03/2015 của Cục bản đồ về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm chụp ảnh hàng không số theo tuyến;

        - Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;

        - Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

        - Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành “Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000”.

        - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công

tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

        - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

        - Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện.

## Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

        - Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

        - Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

        - Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

        - Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;

        - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

        - Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây Dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

        - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực xây dựng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

        - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

        - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

        - TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

        - TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

        - TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

        - TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

        - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy

mẫu.

        - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản

và xử lý mẫu.

        - TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông

suối.

        - TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở

nước ngầm.

        - TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

          - TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

        - TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

        - TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

        - TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

        - TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

        - TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

        - TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

        - TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

        - TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

        - TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

        - Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

        - TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

        - TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

        - TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

        - TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

        - TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

        - TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

        - TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

## Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

        - 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

        - 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

        - 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

        - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

## Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát

- Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát địa hình

  - Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

## Nội dung khảo sát

Thu thập điểm cao tọa độ Nhà nước dọc theo tuyến đường dây phục vụ khảo sát tuyến đường dây;

Thu thập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây;

Thu thập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/25.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây khu vực chưa có bản đồ 1/2000 (PA chọn);

    - Phần TBA 500kV

Căn cứ vào địa hình, diện tích cần đo vẽ phạm vi khảo sát TBA dựa trên địa hình thực tế. Công tác trắc địa trong giai đoạn này cần tiến hành khảo sát với các nội dung như sau:

Điều tra về địa hình khu vực dự kiến đặt trạm với diện tích khoảng 1,0- 1,5km2, đánh giá mức độ phức tạp theo cấp địa hình;

Điều tra sơ bộ số lượng hộ dân, các công trình xây dựng kiến trúc, cây cối, hoa màu trong khu vực dự kiến đặt trạm;

Điều tra các đường dây thông tin, điện lực đi trong khu vực trạm thể hiện lên bình đồ vị trí tỷ lệ 1/10.000 ÷50.000;

Điều tra đường giao thông khu vực trạm, đánh giá loại đường và phương tiện đi lại thường xuyên;

Xây dựng lưới khống chế đường chuyền hạng IV và đường chuyền cấp 1; Xây dựng lưới thủy chuẩn hạng IV;

Khảo sát lựa chọn phương án địa điểm TBA.

    - Phần đường dây 500kV và 220kV:

Thu thập tài liệu, xác định tuyến sơ bộ các phương án

Nghiên cứu xác định đặc điểm điều kiện địa hình tuyến ĐDK trên bản đồ địa hình

tỷ lệ 1:50.000 hoặc 1:25.000.

Tiến hành thu thập các tài liệu đo đạc địa hình do các ngành, các địa phương thực hiện dọc tuyến.

CNDA phối hợp CNKS xác định tuyến sơ bộ lên bản đồ địa hình.

Khảo sát sơ bộ phương án tuyến: đo chiều dài, góc lái, điều tra, thống kê sơ bộ nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, đất đai, cây cối hoa màu... lập báo cáo để thỏa thuận tuyến với địa phương và các bộ ngành liên quan. Khối lượng dự kiến:

+ 2 đường dây 500kV 2 mạch dự kiến:14.3km.

+ 1 đường dây 220kV 4 mạch dự kiến: 6,0km.

+ Đối chiếu sự phù hợp của bản đồ và thực tế để hiệu chỉnh lại tuyến ĐDK, sơ bộ xác định các vị trí quan trọng như điểm đầu, điểm cuối, điểm đấu nối, khoảng vượt lớn.

Lập lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền hạng IV và đường chuyền cấp 1 phục vụ công tác định vị và đo nối tọa độ Quốc gia VN2000 vào các vị trí cột, các điểm khống chế ảnh phục vụ bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến;

Lập lưới khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV và thủy chuẩn kỹ thuật phục vụ đo nối cao độ Hòn Dấu vào tuyến đường dây;

Định vị các vị trí góc lái với độ chính xác tọa độ đường chuyền cấp 2;

2.2.2. Khảo sát địa hình giai đoạn NCKT

    - Phần TBA 500kV

Bay chụp ảnh hàng không vị trí trạm biến áp phục vụ trích xuất bản đồ 1/2000; Xác định cao tọa độ điểm địa chất.

    - Phần đường dây 500kV và 220kV:

Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn;

Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không:

+ Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m;

+ Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc;

+ Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý;

+ Biên tập bản đồ địa hình gốc số;

Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây phục vụ chuẩn hóa dữ liệu cơ sở nền địa lý và hoàn thiện mặt cắt dọc phục vụ thiết kế;

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m tại các vị trí đấu nối, vượt đường, vượt sông, khoảng vượt lớn, giao chéo các tuyến ĐDK, vùng dân cư đông, khu công nghiệp...

## Nhiệm vụ và phương án khảo sát địa chất

  - Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

## Nhiệm vụ khảo sát:

Phần TBA 500kV:

Khoan máy, độ sâu 50m, khoan thủ công, độ sâu 12m trong phạm vi TBA, nhằm đánh giá điều kiện địa tầng của các lớp đất;

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT nhằm đánh giá sức chịu tải của đất nền.

Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng, nhằm xác định tính chất cơ lý của đất nền.

Đo điện trở suất của đất phục vụ thiết kế tiếp địa.

Điều tra nguốn VLXD tại địa phương, phục vụ cho công tác xây dựng Trạm.

## Phần đường dây 500kV, 220kVđấu nối:

Khoan máy độ sâu 60m tại các vị trí trụ vượt sông. Khoan thủ công độ sâu 12m tại các vị trí trụ góc, trụ đỡ, nhằm đánh giá điều kiện địa tầng của các lớp đất;

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT nhằm đánh giá sức chịu tải của đất nền.

Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng, nhằm xác định tính chất cơ lý của đất nền.

Đo điện trở suất của đất phục vụ thiết kế tiếp địa.

## Nhiệm vụ khảo sát khí tượng thủy văn:

- Thu thập hệ thống hoá tài liệu:

- Thu thập và hệ thống hóa tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn, của các Đài, Trạm khí tượng - thủy văn Quốc gia và của các ngành nằm trong phạm vi gần tuyến công trình đế có đủ cơ sơ tính toán các thông số khí tượng thủy văn ứng với tần suất P 2% cho tuyến đường dây 500kV- 220kV. Tài liệu thu thập phải đảm bảo tính pháp lý.

- Khảo sát hiện trường:

- Trạm biến áp:

  - Điều tra chi tiết mực nước ngập lớn nhất tại khu vực đặt trạm;

  - Điều tra chi tiết về tình hình lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ ảnh hưởng tới khu vực đặt trạm;

  - Điều tra đánh giá về mức độ ảnh hưởng của khe tụ thủy (nơi thường chỉ có nước khi có mưa lớn) tới vị trí đặt trạm;

- Tuyến đường dây 500- 220kV đấu nối:

Trên toàn tuyến đường dây: Điều tra mực nước ngập lớn nhất tại vùng trũng. Điều tra đánh giá về thiên tai lũ quét, sạt lở đất dọc tuyến đường dây.

Trên đoạn tuyến ĐDK vượt sông:

+ Tiến hành điều tra mực nước lớn nhất, và trung bình hàng năm.

+ Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông, thu thập thông tin về chiều cao tĩnh không;

+ Điều tra, đánh giá tình hình bồi lở bờ sông khu vực đoạn tuyến đi qua (nêu rõ nguyên nhân gây sạt lở) chiều dài điều tra ít nhất 300m về thượng lưu và hạ lưu tính từ tim tuyến ĐDK;

- Điều tra thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như giông sét, tố lốc, bão.

- Điều tra về sự ăn mòn do ảnh hưởng của không khí có khả năng bị nhiễm mặn đối với công trình.

- Lập báo cáo khảo sát khí tượng thuỷ văn:

Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.

## Nhiệm vụ lập hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm trạm và hướng tuyến đường dây

- Khảo sát thực địa, kiểm tra và so sánh giữa những tài liệu đã có với quy hoạch

phát triển của địa phương.

- Lập báo cáo phương án địa điểm trạm và hướng tuyến đường dây đấu nối trình Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thông qua.

- Tổ chức đi duyệt địa điểm trạm.

- Tổ chức làm việc với chính quyền địa phương và các Sở, ngành liên quan để thống nhất vị trí đặt TBA 500kV Hải Phòng 2 và các tuyến đường dây 500kV-220kV đấu nối, từ đó xác định các khối lượng công việc có liên quan như sau:

- Xác định vị trí đặt trạm theo các phương án.

- Xác định vị trí điểm đấu nối và chiều dài tuyến đường dây theo các phương án.

- Xác định và thống kê địa hình, địa vật tuyến đường dây.

- Xác định sơ bộ mức độ ảnh hưởng của dự án đến cộng đồng, thống kê hiện trạng sử dụng đất mà dự án chiếm dụng đất vĩnh viễn,...

- Lập biên bản thỏa thuận vị trí trạm và tuyến đường dây với địa phương, các bộ ngành có liên quan.

- Xác định các quy hoạch trong vùng có liên quan đến công tác thiết kế của dự án: các công trình lưới điện trung áp tại địa phương, giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc...

# CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

- Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: hồ sơ đề xuất dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề xuất dự án đầu tư đến Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

- Sở Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 33 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

- Sở Tài chính lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

## Nội dung, phạm vi công việc

Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư. Dự án TBA 500kV Hải Phòng 2 và các đường dây 500kV- 220kV đấu nối nằm trên địa bàn thành phố Hải Phòng nên thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp thành phố theo đó nội dung lập hồ sơ bao gồm các các công việc sau:

- Công tác thoả thuận Chủ trương đầu tư cho dự án sau khi hoàn thành thoả thuận vị trí đặt trạm biến áp TBA 500kV Hải Phòng 2 và hướng tuyến đường dây 500kV- 220kV đấu nối.

- Trên cơ sở chiều dài dự kiến của tuyến đường dây, khái tính diện tích hành lang tuyến và diện tích chiếm đất do xây dựng móng cột. Lập khái toán tổng mức đầu tư cho dự án. Đưa ra kết luận, kiến nghị về tính hiệu quả của dự án.

- Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất

hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (nếu có);

- Ngoài ra, còn phải thực hiện các công việc để đầy đủ hồ sơ trình duyệt như: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

## Phương án thiết kế lập BCNCKT dự án

II.2.4.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp: Quy phạm trang bị điện các phần:

  - Phần I: Quy định chung	(11 TCN-18-2006)

  - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện	(11 TCN-19-2006)

  - Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp	(11 TCN-20-2006)

  - Phần IV: Bảo vệ và tự động	(11 TCN-21-2006)

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

- Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 sửa đổi Luật Xây dựng năm 2014 số 50/2014/QH13.

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 29/11/2024;

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực thay thế Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ban hành ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Nghị định 32/2016/NĐ-CP, ban hành ngày 06/05/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời.

- Nghị định 101/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 09/05/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại việt nam và nghị định số 42/2016/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2016

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương Qui về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

- Thông tư số 05/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

- QCVN QTĐ-5: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 5. Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ-6: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 6. Vận hành, sửa chữa trng bị thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ-7: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 7. Thi công các công trình điện.

- QCVN 02: 2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Đối với hệ thống nối đất, chống sét cho trạm được áp dụng theo tiêu chuẩn ngành 11-TCN-2006 và tài liệu IEEE-Std 80-2000 về “Guide for safety in AC Grounding System;

- Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025, quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, QCVN 25:2025/BCT

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25 tháng 07 năm 2019 của Cục An Toàn Thông Tin- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 11/08/2022 của Bộ tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/ NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và nghị định số 20/2022/ NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

- Thông tư số 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/05/2023: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

- Thông tư số 70/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

## Quyết định của ngành

      - Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021;

      - Văn bản số 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 về việc Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơle bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định số 108/QĐ-EVN, ngày 28/7/2022 của EVN Qui định Quản lý và bảo vệ Môi trường trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hết hiệu lực được thay thế bằng Quy chế bảo vệ môi trường trong EVN;

      - Quy định quản lý sức khoẻ - an toàn - môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng

trong EVNNPT kèm theo Quyết định số 263/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2021 của EVNNPT.

      - Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 07/04/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Qui định công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ và chất độc hóa học để XDCT trong EVN.

      - Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt nam: Quy định công tác an toàn trong EVN.

      - Văn bản số 6872/EVN-KTLĐ-ĐĐQG ngày 24/07/2007 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam: Yêu cầu kết nối SCADA phục vụ vận hành HTĐ.

      - Văn bản số 3233/EVN-KTSX ngày 07/09/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Giải quyết khó khăn vướng mắc thực hiện hạng mục SCADA tại các dự án.

      - Văn bản số 454/TB-EVN ngày 31/10/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Hoàn thiện các kênh truyền rơle bảo vệ các đường dây.

      - Văn bản số 1335/EVN-KTSX ngày 10/04/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thực hiện tự đóng lại 1 pha trên lưới điện 220kV.

      - Quyết định số 900/QĐ-EVN ngày 04/11/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Qui định phương pháp xác định tổn thất điện năng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

      - Văn bản số 1715/NPT-KT ngày 22/12/2008 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Hướng dẫn thực hiện chủ trương không khống chế các nhà sản xuất rơle.

      - Văn bản số: 1301/NPT-KT ngày 27/05/2009 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Thực hiện hạng mục SCADA, thỏa thuận SCADA và đo đếm đối với các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trạm biến áp.

      - Văn bản số 5365/EVNNPT-QLĐT ngày 19/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia: Bố trí biến dòng điện phía đường dây của các TBA.

      - Văn bản số: 1865/EVNNPT-KT ngày 06/05/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Thực hiện tự đóng lại 1 pha trên lưới điện 220kV.

      - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam.

      - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải Điện quốc Gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải Điện quốc Gia.

      - Quyết định số: 348/QĐ-NPT ngày 27/04/2011 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Qui định Xây dựng và quản lý hệ thống SCADA tại các trạm biến áp.

      - Văn bản số 432/ĐĐQG-CN ngày 20/03/2017 của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia NSMO hướng dẫn và quy định về việc thỏa thuận kết nối hệ thống viễn thông vận hành hệ thống điện.

      - Văn bản 1553/EVN-TTĐ ngày 12/4/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc kế hoạch thực hiện vận hành VWEM thí điểm 2017.

      - Văn bản số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục điều tiết điện lực – Bộ Công thương về việc ban hành quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA.

      - Quyết định số 1670/QĐ-EVNNPT ngày 23/08/2025 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy biến áp 220kV, 500kV lưới truyền tải điện.

      - Quyết định số 2384/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2018 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản biến dòng điện 500kV lưới truyền tải điện.

      - Quyết định số 2386/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2018 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản biến điện áp 500kV lưới truyền tải điện.

      - Văn bản 3548/EVNNPT-KT+KH ngày 14/09/2017 về việc triển khai trạm biến áp không người trực lưới điện truyền tải.

      - Văn bản 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải.

      - Văn bản số 0032/QĐ-EVNNPT ngày 19/03/2019 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV-250MVA trên lưới điện truyền tải.

      - Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 02/08/2023 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị giám sát online khí trong dầu cho MBA, kháng điện trên lưới truyền tải.

      - Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 03/10/2022 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới điện truyền tải.

      - Quyết định số 149/QĐ-HĐTV ngày 15/06/2023 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc điều chỉnh Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

      - Quyết định số 190/QĐ-HĐTV ngày 04/12/2024 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc sửa đổi một số thông số trong Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV, 220kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực quốc Gia Việt Nam.

      - Quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/08/2025 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách lý 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

      - Văn bản số 1158/QĐ-EVNNPT ngày 27/06/2025 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của chống sét van 500kV, 220kV trên lưới điện truyền tải.

      - Văn bản số 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/07/2019 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện đứng trên lưới điện truyền tải.

      - Văn bản số 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV-500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ- EVN ngày 01/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

      - Nghị quyết số 604/NQ-HĐTV ngày 29/11/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt nam.

      - Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định số 91/QĐ-EVN ngày 18/08/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Văn bản số 4382/EVNNPT-KT ngày 13/12/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc vận hành an toàn chống sét van trong trạm biến áp.

      - Văn bản số 1829/EVNNPT-KT ngày 19/05/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc rà soát dây lèo đấu nối chống sét van trong trạm biến áp.

      - Văn bản số 4000/EVNNPT-ĐT+KT+KH ngày 15/10/2020 của Tổng công ty Truyền tải Điện v/v trang bị động cơ cho dao tiếp địa các phía của MBA 220kV, 110kV tại các TBA 220kV.

      - Quyết định số 127/QĐ-HDTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia v/v ban hành Quy định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850.

      - Quyết định số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia v/v triển khai thực hiện hướng dẫn thiết kế hệ thống nhị thứ trạm biến áp 220kV, 500kV.

      - Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam v/v ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ le bảo vệ trong Tập đoàn điện lực Việt Nam.

      - Văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC.

      - Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35, 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

      - Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35, 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

      - Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

      - Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2021 của Hội đồng Thành viên EVN về việc phê duyệt “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện

lực Quốc gia Việt Nam” và Văn bản số 7817/EVN-VTCNTT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030”.

      - Quyết định số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới điện truyền tải.

      - Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 20/05/2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc sửa đổi Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới điện truyền tải.

      - Văn bản số 1156/EVNNPT-KT+KH+QLXD+QLĐT+ĐT ngày 14/03/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia về việc sử dụng sứ công nghệ RIP đảm bảo vận hành an toàn MBA, KH.

      - Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 của hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phê duyệt “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

      - Quyết định 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2023 - 2028”.

      - Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 18/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

      - Công văn số 343/EVN-VTCNTT ngày 22/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lập hồ sơ, tiến hành xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin

      - Quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019 quyết định về việc ban hành bộ Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị Viễn thông và Công nghệ Thông tin trong EVNNPT.

      - Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 05/9/2022 của EVN về việc ban hành Tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hê thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Công văn số 2004/EVNNPT-ĐT ngày 30/05/2023 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc phương án điều chỉnh các dự án Trang bị Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của PTCx.

      - Công văn số 4850/EVN-VTCNTT ngày 26 tháng 09 năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn quy cách nội dung hồ sơ đăng ký và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin.

      - Định mức dự toán công tác TNHC tín hiệu hệ thống Scada số 32/QĐ-EVN ngày 19/02/2019 của EVN

## Tiêu chuẩn sử dụng trong thiết kế và lựa chọn thiết bị

Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế phần điện nhất thứ

      - Hệ thống nối đất, chống sét cho trạm biến áp dùng tiêu chuẩn IEEE-Std 80-2000: "Guide for safety in AC Grounding System".

      - Lựa chọn thiết bị, vật liệu nhất thứ được áp dụng tiêu chuẩn IEC và TCVN phiên bản mới nhất gồm:

IEC 60071	Tiêu chuẩn phối hợp cách điện.

IEC 60076	Tiêu chuẩn máy biến áp.

IEC 62271-100	Tiêu chuẩn máy cắt điện cao áp.

IEC 62271-102	Tiêu chuẩn dao cách ly.

IEC 61869-2	Tiêu chuẩn biến dòng điện.

IEC 61869-3	Tiêu chuẩn biến điện áp kiểu cảm ứng.

IEC 61869-5	Tiêu chuẩn biến điện áp kiểu tụ.

IEC 60099- 4	Tiêu chuẩn chống sét van không khe hở.

IEC 60305; 60383	Tiêu chuẩn cách điện treo.

IEC 60273; 60168	Tiêu chuẩn cách điện đứng. IEC 60502; 60332; 60228	Tiêu chuẩn cáp lực.

IEC 61089; TCVN 5064; TCVN 6483	Tiêu chuẩn dây dẫn.

Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị điều khiển, bảo vệ

- Hệ thống điều khiển

Thủ tục truyền tin (mạng WAN)	IEC 60870 Thủ tục truyền tin (mạng LAN)	IEC 61850

- Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường

Thử nghiệm phóng điện tĩnh:		IEC 60255-22-2, IEC 61000-4-2 Nhiễu loạn quá độ:	IEC 61000-4-4,	IEC 60255-22-4.

Ảnh hưởng điện từ trường:	IEC 61000-4-8(9), IEC 60255-25. Ảnh hưởng nguồn cung cấp:	IEC 61000-4-11, IEC 60255-11.

Thử nghiệm sự phân bố tần số cao: IEC 60255-22-3, IEC 61000-4-3 Thử nghiệm xung điện áp:	IEC 60255-22-1

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng điều kiện môi trường Môi trường nóng, lạnh:	IEC 60068-2.

Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529.

Thử nghiệm sự phân bố tần số cao:IEC 60255-22-3 Rung động:	IEC 60255-21

- Thử nghiệm an toàn

Mức chịu đựng của điện môi:	IEC 60255-5 Xung điện:	IEC 60255-5

Điện trở cách điện:	IEC 60255-5

Mức an toàn với tia laser:	IEC 60825-1 Mức an toàn của sản phẩm:	IEC 60225-6

- Cáp hạ áp

Cấu trúc cáp:	IEC 60502

Chống bén lửa:	IEC 60332

Lõi đồng:	IEC 60228

Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng

      - Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng

      - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ;

      - QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

      - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ07:2023 thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

      - QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

      - QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

      - TCVN 6477:2016 – Gạch bê tông

      - QCVN 01:2018/BYT Chất lượng nước sạch sinh hoạt

      - TCVN 2737: 2023 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

      - TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền- Nguyên tắc cơ bản về tính toán

      - TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 5575:2024 Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn

      - TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn

      - TCVN 5709-2009 Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật

      - TCVN 7571: 2006 Thép hình cán nóng

      - JIS G3101- 2015, JIS G3192- 2015, JIS G3106-2015

      - TCVN 9346: 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

      - TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất

      - TCVN 7959:2017 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)

      - TCVN 4474: 1987. Thoát nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế.

      - TCVN 4513: 1988. Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế.

      - TCVN 13606:2023 Cấp nước- Mạng lưới đường ống và công trình- Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 5502-2003 Cấp nước sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng

      - TCVN 4054-2005: Đường ô tô- yêu cầu thiết kế

      - TCVN 8867 : 2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman

      - TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

      - TCVN 22TCN 223:1995: Áo đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế (hiện trạng hiệu lực không xác định)

      - TCVN 4447:2012 Công tác đất- Thi công và nghiệm thu

      - TCVN 7451:2004 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC- Quy định kỹ thuật

      - TCVN 9366-1:2012 Cửa đi, cửa sổ

      - TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở- Hướng dẫn thiết kế

      - TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước

      - TCVN 5502:2003 Cấp nước sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng

      - 1TCN- 18(19,20,21):2006 Quy phạm trang bị điện

      - TCVN 1916:1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc- Yêu cầu kỹ thuật

      - TCVN 1889-76 Bu lông đầu 6 cạnh (nửa tinh)

      - TCVN 1897-76 Đai ốc 6 cạnh (nửa tinh)`

      - TCVN 134:77 Vòng đệm- yêu cầu kỹ thuật

      - TCVN 130:77 Vòng đệm lò xo- kích thước và yêu cầu kỹ thuật

      - TCVN 3223:2000 Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp

        - Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung

      - TCVN 3909-2000 Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp

        - Phương pháp thử

      - TCXD 170:2007 Kết cấu thép, gia công lắp ráp và nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật.

      - TCVN 5718: 1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước

      - TCVN 9152:2012: Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

      - Tiêu chuẩn Nga Snip 52-01-2003.

Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị phòng cháy chữa cháy

      - QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy

      - QCVN 06:2023/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.

      - TCVN 3254:1989. An toàn cháy-Yêu cầu chung.

      - TCVN 3255:1986. An toàn nổ-Yêu cầu chung.

      - TCVN 5040:1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy-Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ PCCC-Yêu cầu kỹ thuật.

      - TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.

      - TCVN 6101:1996. Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy CO2. Thiết kế và lắp đặt.

      - TCVN 6379:1998. Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

      - TCVN 7568-14:2015: Quy định tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống báo cháy cho nhà và công trình, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy

      - TCVN 7027:2002. Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo.

      - TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí.

      - TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.

      - TCVN 3890:2023. Phương tiện PCCC, chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

      - TCVN 5740:2009. Phương tiện PCCC. Vòi đẩy chữa cháy-Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.

      - TCVN 13456:2022. Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt.

      - TCVN 8060:2009. Phương tiện chữa cháy- Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

      - TCVN 8636:2011. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

      - TCVN 3991:2012. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng.

      - TCVN 13657-1:2023 PCCC - Hệ thống phun sương áp suất cao - Yêu cấu thiết kế và lắp đặt.

      - NFPA 15: Tiêu chuẩn cho các hệ thống phun nước cố định cho công tác PCCC.

      - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

      - Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 Quy định chi tiết một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nghị định số 105/2025/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

      - Quyết định 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/06/2023 của Bộ công an về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.

      - Thông tư Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 của Bộ Công an quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy, mã số QCVN 02:2020/BCA;

      - TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia;

      - TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy;

      - TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Spinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

      - TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay

      - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      - TCVN 7161-1:2022 Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.

      - Thông tư số 09/2023/TT-BXD sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

## Các phần mềm tính toán

      - Phần mềm SAP 2000 tính toán kết cấu xây dựng.

      - Phần mềm PSS/E – 29 tính toán trào lưu công suất.

      - Phần mềm Microsoft Word dùng lập thuyết minh cho công trình.

      - Phần mềm Microsoft Excel dùng lập dự toán cho công trình…

      - Ngôn ngữ lập trình Pascal tính toán ứng suất - độ võng dây dẫn,….

      - Chương trình AVEVA BOCAD vẽ kết cấu thép trong không gian 3D.

      - Phần mềm tính dự toán cho công trình.

      - Chương trình Slope tính toán ổn định trượt.

      - Chương trình CSI Sap tính toán kết cấu

      - Phần mềm soạn thảo văn bản

      - Chương trình AutoCAD lập các bản vẽ kỹ thuật

## II.2.3.2. Nội dung phương án thiết kế lập BCNCKT:

- Phần trạm biến áp

Từ các phương án thiết kế so sánh, TKCS được đơn vị tư vấn lập trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn. TKCS đáp ứng được các tiêu chí cần thiết, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, đảm bảo sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

+ Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn: Tính toán phần điện; Tính toán trào lưu phân bố công suất của khu vực trong các các chế độ vận hành; Luận chứng sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình; Tính toán ngắn mạch tại thanh cái 500kV, 220kV; Tính toán bảo vệ, thông tin liên lạc và điều khiển; Tính toán, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phần công nghệ, xây dựng, PCCC phù hợp với MBA, thiết bị, cấu kiện vật liệu lắp mới;

+ Giải pháp về mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

+ Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng;

+ Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ;

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở;

- Các thỏa thuận chuyên ngành: Thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành theo quy

định của EVNNPT tại Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021, bao gồm:

+ Thỏa thuận đấu nối vào thiết bị, vị trí lắp đặt tủ ĐKBV với PTC1, vị trí lắp đặt và thông tin liên lạc với TTĐ1 và NSO

- Các nội dung khác của BCNCKT ĐTXD:

+ Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

+ Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường…

+ Kiểm tra rà soát, đánh giá đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để đưa vào sử dụng VTTB tồn kho trong EVNNPT phục vụ triển khai dự án theo văn bản số 774/EVNNPT- KH+TCKT ngày 09/3/2023.

+ Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;

+ Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

+ Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của BCNCKT đầu tư xây dựng, bao gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng. Nội dung chi tiết cho các khoản mục chi phí được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của NĐ10/2021.

+ TMĐT được lập theo hướng dẫn tại NĐ10/2021 và các quy định cụ thể tại các Thông tư hướng dẫn liên quan. Các phương pháp lập TMĐT:

- Xác định chi phí từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án;

- Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện và bổ sung, điều chỉnh những chi phí cần thiết khác;

- Kết hợp các phương pháp nêu trên;

+ Các nội dung khác có liên quan.

- Nội dung hồ sơ BCNCKT thực hiện theo hướng dẫn thiết kế đã được EVN ban hành tại các Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 và Quyết định số 1468/QĐ- EVN ngày 05/11/2021.

## Phần đường dây

Nội dung hồ sơ BCNCKT Dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính như sau:

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

- Tổng quát về công trình;

- Sự cần thiết đầu tư công trình, tiến độ đầu tư xây dựng; Luận chứng về điện lượng truyền tải qua tuyến đường dây trong thời gian vận hành;

- Lựa chọn địa điểm xây dựng công trình, diện tích sử dụng đất. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng phải tuân thủ tối đa hướng tuyến đã được thỏa thuận với các địa phương trong giai đoạn BCNCTKT. Trường hợp có yêu cầu thay đổi, nhà thầu Tư vấn phải có các luận chứng, tính toán cụ thể theo từng phương án (khối lượng, khái toán), các ảnh hưởng khác như diện tích chiếm đất, rừng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương và các yếu tố khác để kiến nghị phương án tối ưu.

- Các giải pháp công nghệ chính: Đảm bảo tiên tiến, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực Dự án, đã được sử dụng thông dụng trên hệ thống điện Việt Nam, đồng bộ với các thiết bị hiện hữu trong trạm biến áp 500kV Lào Cai,…

- Các giải pháp xây dựng chính: Thông qua các luận chứng, tính toán cụ thể về chịu lực của móng cột (kết cấu móng, loại móng), của cột điện (cột thép hình, cột thép ống), về chi phí xây dựng để lựa chọn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho Dự án trên các tiêu chí đảm bảo về kinh tế - kỹ thuật, an toàn; tiết kiệm diện tích sử dụng đất, nhất là đất trong rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; thuận lợi cho thi công xây dựng, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả đầu tư của Dự án, …

- Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông;

- Đánh giá các ảnh hưởng của công trình đến môi trường, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện tính toán tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Tổ chức xây dựng: Thuyết minh rõ biện pháp thi công chủ đạo cho mỗi đoạn tuyến đường dây trên cơ sở địa hình tự nhiên, đặc điểm khu vực dân cư và yêu cầu vận chuyển, thi công cơ giới cho tất cả các vị trí, kể cả phương án sử dụng cần cẩu cho các vị trí có khả năng áp dụng … Nhà thầu Tư vấn cần tính toán đầy đủ khối lượng và dự toán chi phí công tác đổ thải trong quá trình thi công xây dựng Dự án.

- Tổng mức đầu tư và huy động vốn: Thực hiện tính toán tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Phân tích kinh tế tài chính, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội;

- Phương thức quản lý dự án;

- Kết luận và kiến nghị;

- Các bản vẽ và phụ lục tính toán.

Thiết kế cơ sở: Được lập để đạt được mục tiêu của Dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

- Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

- Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn;

- Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

- Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

- Thiết kế các tuyến đường tạm cần có thuyết minh rõ ràng phương pháp, quá trình điều tra, xác định tuyến và phải có đầy đủ thiết kế thể hiện hướng tuyến, chiều dài, chiều rộng trên bình đồ, đủ điều kiện để tính toán khối lượng thực hiện san gạt và cung cấp hồ sơ cho nhà thầu tư vấn rừng để điều tra, lập hồ sơ đề nghị phê duyệt tạm sử dụng rừng tuân thủ Nghị định số 27/NĐ-CP-2024 và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

- Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lập Mô hình thông tin công trình (Mô hình BIM) đáp ứng các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu của Dự án. Yêu cầu cụ thể xem Phụ lục Nhiệm vụ kỹ thuật và khối lượng Mô hình thông tin công trình kèm theo.

      - Giải pháp phần điện

## Xác định điều kiện khí hậu tính toán

Căn cứ vào vị trí tuyến đường dây đi qua và bản đồ phân vùng áp lực gió theo tiêu chuẩn “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD”; dựa vào chiều cao treo dây và hệ số sử dụng giả định của công trình, tính toán áp lực gió vào các phần tử của đường dây.

Phân vùng nhiễm bẩn: căn cứ khu vực tuyến đường dây đi qua, xác định vùng nhiễm bẩn và chiều dài đường rò tiêu chuẩn của công trình.

## Các giải pháp kỹ thuật dây dẫn, dây chống sét

Dây dẫn

- Xác định dòng tải của dây ở các giai đoạn và tính toán tiết diện tổng của dây dẫn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế, kiểm tra dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép.

- Lựa chọn kết cấu của đường dây. So sánh kinh tế, kỹ thuật các phương án sử dụng dây dẫn để lựa chọn phương án tối ưu.

- Lựa chọn đặc tính cơ lý của dây dẫn (như tỉ lệ nhôm/thép, ứng suất kéo đứt của dây...).

- Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của các loại dây dẫn, phù hợp với quy phạm hiện hành.

Dây chống sét

- Xác định các yêu cầu đối với dây chống sét, các phương án nối đất cho dây chống sét.

- Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang.

- Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang, phù hợp với quy phạm hiện hành.

- Kiểm tra lại dây chống sét theo điều kiện phát nóng.

## Tính toán cơ lý dây dẫn và dây chống sét:

- Dựa vào ứng suất của dây dẫn và dây chống sét đã chọn, tính toán ứng suất của dây ở các chế độ vận hành.

- Tính toán lực tác dụng lên đầu cột, tải trọng do gió tác dụng vào thân cột.

## Các giải pháp phần cáp quang

- Xác định nhu cầu về thông tin cáp quang để lựa chọn số sợi quang cần sử dụng.

- Lựa chọn đặc tính kỹ thuật của cáp quang theo các thông số đã tính toán.

## Các giải pháp phần cách điện và phụ kiện

Đặc tính kỹ thuật của cách điện

Sử dụng loại cách điện treo bằng thủy tinh, gốm hoặc composite nhập ngoại, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

Lựa chọn tải trọng cách điện

Cách điện được kiểm tra theo điều kiện độ bền cơ học trong chế độ nhiệt độ trung bình năm, chế độ sự cố và chế độ tải trọng ngoài lớn nhất cho chuỗi đỡ, chuỗi néo của dây dẫn và dây chống sét.

## Các giải pháp phần bảo vệ đường dây

Giải pháp chống sét

Để chống sét đánh trực tiếp, trên đường dây treo 1 dây chống sét và 1 dây chống sét kết hợp cáp quang.Góc bảo vệ giữa dây dẫn và dây chống sét phải nhỏ hơn 20o.

Tính toán suất cắt đường dây và đưa ra các giải pháp hạn chế suất cắt (trong trường hợp suất cắt không đảm bảo).

Nối đất

- Căn cứ điện trở suất đo được, tính toán điện trở nối đất và đưa ra các giải pháp cho phù hợp.

- Thiết kế bản vẽ lắp đặt nối đất cột.

Bảo vệ cơ học

- Sử dụng tạ chống rung phù hợp cho dây dẫn và dây chống sét.

- Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chống rung trên các cột.

## Bố trí cột trên mặt cắt dọc (sử dụng phầm mềm thiết kế PLS-CADD)

- Các yêu cầu:

+ Khoảng cách an toàn từ dây dẫn tới mặt đất khi độ võng lớn nhất phù hợp với quy phạm và các quy định hiện hành của Chính phủ.

+ Khoảng cách an toàn giao chéo giữa dây dẫn với đường dây thông tin trong chế độ bình thường được xác định theo độ võng của dây ở nhiệt độ không khí cao nhất theo quy phạm hiện hành.

+ Bố trí cột được thể hiện trên bản vẽ mặt cắt dọc có tỷ lệ: cao 1/500 và dài 1/5.000.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tuỳ thuộc vào địa hình tuyến đường dây đi qua, căn cứ các điều kiện quy định về khoảng cách tới đất, tới các công trình dưới đường dây....

+ Sử dụng phần mềm thiết kế PLS-CADD trêm máy, sau đó kiểm tra và vi chỉnh các vị trí cho phù hợp, xuất dữ liệu ra theo bản vẽ mặt cắt dọc thông thường.

      - Giải pháp phần xây dựng

## Các giải pháp thiết kế cột

Yêu cầu của phần công nghệ:

- Chiều cao cột

- Sơ đồ bố trí các dây pha và dây chống sét

- Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần không mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.

- Lực tác dụng lên cột trong các chế độ làm việc của đường dây

Các yêu cầu chịu lực của cột:

- Cột đỡ thẳng được tính toán theo các chế độ:

Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây.Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

Chế độ bình thường gió thổi 45° với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt.Áp lực gió lớn nhất Qomax.

Chế độ sự cố đứt dây dẫn theo từng pha riêng biệt, dây chống sét và dây dẫn còn lại không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

Cột néo được tính theo các chế độ:

Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất

Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

Chế độ bình thường gió thổi 45° với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax. Chế độ sự cố đứt dây dẫn, dây chống sét không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax. Chế độ lắp ráp (tính với vận tốc gió V = 10m/s, tương ứng với áp lực gió Qo =

6,25daN/m2 ở độ cao cơ sở 10m), ứng với 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Căng cả 3 dây dẫn về 1 phía, dây chống sét không căng. Trường hợp 2: Căng dây chống sét về 1 phía, dây dẫn không căng.

Nội dung tính toán:

Tính tải trọng gió tác dụng lên cột.

Tính toán nội lực trong thanh cột theo tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất.

Kiểm tra ứng suất thanh và bu lông liên kết giữa các thanh ứng với nội lực nguy hiểm nhất.

## Các giải pháp thiết kế móng:

Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng

Móng cột đường dây 500kV và 220kV được kiểm tra theo trạng thái giới hạn tuân theo tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình (TCVN 9362-2012).

Phương pháp tính toán

Dựa vào:

- Tải trọng tác dụng lên đỉnh móng do cột truyền xuống.

- Số liệu địa chất công trình trên toàn tuyến.

## Các thỏa thuận thực hiện giai đoạn BCNCKT

Thực hiện theo Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và trạm biến áp truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

## Các thỏa thuận pháp lý cần thực hiện trong giai đoạn lập CTĐT

- Thỏa thuận vị trị trạm và hướng tuyến đường dây

- Thỏa thuận xin chấp thuận chủ trương đầu tư

- Đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

## Các thỏa thuận pháp lý cần thực hiện trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm:

- Thỏa thuận quy hoạch chi tiết 1-500.

- Thỏa thuận xin ý kiến về tình hình bom mìn, chất độc còn tồn tại sau chiến tranh

- Thỏa thuận tọa độ, chiều cao cột

- Thỏa thuận đấu nối vào thiết bị, vị trí lắp đặt tủ ĐKBV, vị trí lắp đặt và thông tin liên lạc với TTĐ1 và A1

- Thỏa thuận đấu nối cấp điện tự dùng.

- Thỏa thuận vị trí đổ thải, vị trí tiếp nhận tầng đất mặt.

- Chi phí lập hồ sơ cấp độ ATTT, cấp độ 5

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường

## Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Cơ sở lập báo cáo ĐTM

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/ 01/2022;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017;

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/09/2024 về việc quy định chi tiết về đất trồng lúa;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Các quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí, tiếng ồn, chất lượng nước.

## Nội dung công việc

| TT | Đặc trưng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư | UBND thành phố Hải Phòng |
| 2 | Cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi | Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) |
| 3 | Chủ đầu tư | Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) |
| 4 | Địa điểm thực hiện dự án | Phường An Phong, Xã Kim Thành, xã An Trường, xã An Lão, xã An Quang, phường An Dương, phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng |
| 5 | Địa hình khu vực dự án | Đồng bằng |
| 6 | Phân loại về môi trường: Dự án thuộc nhóm III theo phụ lục IV Nghị định 05/2025/NĐ-CP. Tổng diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án khoảng >10 ha. Do vậy, dự án thuộc đối tượng phải Đánh giá tác động môi trường. |  |
| 7 | Cơ quan thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM. | Sở NN&MT Hải Phòng thẩm định, UBND tỉnh Hải Phòng phê duyệt. |

Công tác lập báo đánh giá tác động môi trường bao gồm các nội dung chính sau

đây:

## Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán

- Thu thập thông tin đã có về dự án

- Lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán chi phí

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện

## Công tác ngoại nghiệp

### Công tác chuẩn bị

Chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ điều tra, khảo sát hiện trường, bao gồm:

      - In, xuất bản các tài liệu, bản đồ…

      - Họp các thành viên có liên quan để triển khai thực hiện.

Chuẩn bị tài liệu phục vụ tham vấn cộng đồng: Chuẩn bị các nội dung tham vấn, bản đồ mặt bằng tuyến, các biểu mẫu tham vấn,... phục vụ tham vấn.

### Làm việc với các bên liên quan

      - Làm việc với UBND tỉnh, Sở NN&MT tỉnh, UBND xã, BQL rừng về các nội dung liên quan đến hiện trạng môi trường, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất,....

      - Thu thập tài liệu về kinh tế - xã hội, khí tượng - thủy văn, môi trường, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch/kế hoạch phát triển… và các thông tin liên quan đến đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án:

+ Liên hệ làm việc với các sở, ngành, phòng ban liên quan của tỉnh, xã/phường để thu thập tài liệu về kinh tế - xã hội, môi trường, các quy hoạch/kế hoạch phát triển…

+ Điều tra khảo sát về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, dân cư, lao động, dân tộc, đời sống, thu nhập, vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, các khu dân cư, trường học,  gần dự án.

+ Điều tra các di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa, miếu mạo, các yếu tố nhạy cảm về môi trương  gần dự án.

+ Xác định nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn.

### Lấy mẫu môi trường nền

Theo quy định, việc lấy và phân tích mẫu môi trường nền phải do đơn vị có chức năng, được Bộ NN&MT cấp phép thực hiện. Do vậy, PECC2 phải thuê đơn vị có đủ năng lực, đã được Bộ NN&MT cấp phép để thực hiện.

Căn cứ vào phạm vi, địa điểm thực hiện dự án đề xuất lấy các mẫu (không khí, nước mặt, nước ngầm, đất) tại 08 vị trí.

### Thu thập số liệu phục vụ lập chuyên đề đa dạng sinh học

Việc đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học cần các cán bộ có chuyên ngành khác nhau để thực hiện, gồm (chuyên ngành về động vật, thực vật, môi trường).

Các cán bộ chuyên ngành sẽ tiến hành thu thập tài liệu từ 2 nguồn:

      - Thu thập từ các cơ quan chuyên môn của địa phương (Sở NN&MT, Chi cục Kiểm lâm, UBND xã. );

      - Thu thập thông tin từ quá trình khảo sát, đánh giá ngoài thực địa.

### Tham vấn ý kiến cộng đồng

Việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

- - Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh;

- - Tham vấn bằng văn bản với UBND cấp xã.

Bố trí các cán bộ có năng lực về chuyên môn và giao tiếp để làm việc trực tiếp với cán bộ có liên quan của UBND các xã.

- Họp tham vấn cộng đồng dân cư bị tác động bởi dự án

Bố trí các cán bộ có năng lực về chuyên môn và giao tiếp để làm việc trực tiếp với cán bộ có liên quan của UBND các xã, phối họp tổ chức uộc họp trực tiếp với công đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi dự án.

## 2.4 Công tác nội nghiệp

Từ các số liệu, tài liệu môi trường thu thập: tiến hành phân tích, đánh giá các điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường, phân tích đánh giá các tác động của dự án đến môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, lập chương trình quản lý và giám sát môi trường trong các giai đoạn của dự án. Cụ thể như sau:

- Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án a1) Điều kiện tự nhiên và môi trường

- Điều kiện về địa lý, địa chất, địa hình:

+ Vị trí địa lý công trình.

+ Điều kiện địa chất, địa hình, địa mạo và cảnh quan khu vực của công trình.

- Điều kiện khí tượng - thuỷ văn - hải văn:

+ Đặc điểm khí hậu: mô tả đặc điểm chung, các đặc trưng khí hậu cơ bản (gió, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương đối, dông sét).

+ Đặc điểm thuỷ văn, hải văn công trình.

- Hiện trạng môi trường nền:

+ Hiện trạng môi trường không khí: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường không khí.

+ Hiện trạng môi trường nước mặt: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước mặt.

+ Hiện trạng môi trường nước ngầm: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước ngầm.

+ Hiện trạng môi trường đất: phân loại đất, đánh giá chất lượng môi trường đất trong khu vực dự án.

- Hiện trạng đa dạng sinh học:

+ Hệ thực vật: bao gồm các nghiên cứu về hệ thực vật, thảm thực vật, thành phần loài và các loài quý hiếm trong khu vực và xung quanh dự án.

+ Hệ động vật: nghiên cứu về hệ động vật, thành phần loài và các loài quý hiếm trong khu vực và xung quanh dự án.

+ Hiện trạng sử dụng đất.

a2) Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Điều kiện về kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ khu vực dự án.

- Điều kiện về xã hội: dân cư, giáo dục, y tế, văn hoá; các công trình văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị khu vực dự án.

- Đánh giá, dự báo tác động của dự án đến môi trường b1) Đánh giá tác động

Việc đánh giá tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội được thực hiện theo các giai đoạn thi công xây dựng, vận hành và được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, từng đối tượng bị tác động.

* Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng

- Phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm từng phương án địa điểm thực hiện dự án đến môi trường.

- Tác động do giải phóng mặt bằng (thiệt hại tài sản, đất đai, của người dân)

- Tác động do quá trình san lấp mặt bằng dự án (khí thải do máy móc, bụi phát tán, và các nguồn khác…).

- Phân tích các tác động có liên quan đến chất thải: Tính toán lượng phát thải, đánh giá nguồn tác động, đối tượng, phạm vi tác động và dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm của khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của dự án, cụ thể:

+ Bụi, khí thải, tiếng ồn...

+ Chất thải lỏng (nước thải sinh hoạt, chất thải do máy móc và hoạt động xây dựng).

+ Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng).

+ Chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, pin...)

- Phân tích, đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải, bao gồm:

+ Tác động đến điều kiện địa hình, địa mạo, cảnh quan;

+ Tác động đến điều khí hậu, thuỷ văn.

+ Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, các yếu tố nhạy cảm môi trường khác.

Đánh giá tác động đến sức khoẻ cộng đồng và công nhân xây dựng, gồm có:

+ Ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng dự án

+ An toàn lao động trong quá trình thi công.

Đánh giá tác động đến hoạt động kinh tế, sinh hoạt của cộng đồng.

+ Ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng, công trình công cộng.

+ Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường bộ, hoạt động kinh tế của cộng đồng.

- Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn vận hành

- Các tác động có liên quan đến chất thải:

- Tính toán lượng phát thải, đánh giá nguồn tác động, đối tượng, phạm vi tác động và dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm của nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của dự án.

+ Chất thải lỏng.

+ Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt).

+ Chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, pin...)

- Các tác động không liên quan đến chất thải:

+ Ảnh hưởng từ trường đến sức khỏe người dân trong giai đoạn vận hành

+ Tai nạn trong quá trình vận hành

- Đánh giá, dự báo tác động gây ra bởi các rủi ro, sự cố của dự án b2) Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

- Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

Dựa trên các tác động được đánh giá ở mục trên, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của các chất ô nhiễm liên quan và không liên quan tới chất thải theo các giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị và thi công công trình; giai đoạn vận hành công trình.

Tính toán chi phí dự toán cho việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án.

- Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu tác động đề ra chương trình quản lý và giám sát môi trường gồm: lựa chọn vị trí, thời gian, yếu tố, tần suất quan trắc, tổ chức thực hiện và báo cáo trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành dự án.

- Chương trình quản lý môi trường:

- Chương trình quản lý môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình

- Chương trình quản lý môi trường trong quá trình vận hành công trình

- Chương trình giám sát môi trường:

- Chương trình giám sát môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình

+ Giám sát chất thải: rắn, lỏng, khí.

+ Giám sát môi trường xung quanh: không khí, nước.

+ Giám sát môi trường sinh thái (công tác phát quang hành lang tuyến, hoạt động của công nhân xây dựng)

+ Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ.

+ Giám sát an toàn lao động

- Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành

+ Giám sát cường độ điện từ trường (khu tập trung dân cư).

+ Giám sát công tác duy tu bảo dưỡng hành lang an toàn

- Dự toán kinh phí cho các đợt giám sát môi trường

- Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng

- Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

- Tổng hợp các ý kiến tham vấn, bao gồm:

+ Ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử

+ Ý kiến của UBND cấp tỉnh chịu tác động trực tiếp bởi dự án;

+ Ý kiến của cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án;

+ Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn.

- Tổng hợp lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Tổng hợp, rà soát báo cáo ĐTM theo nội dung và cấu trúc yêu cầu theo mẫu số 4, phụ lục II, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử và theo ý kiến tham vấn của UBND cấp xã bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Biên tập các bản đồ, sơ đồ: Bao gồm Sơ đồ vị trí dự án, tổng mặt bằng tuyến, sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường nền, sơ đồ vị trí giám sát các giai đoạn và sơ đồ, bản vẽ các hạng mục liên quan đến bảo vệ môi trường.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo sau thẩm định

Cấu trúc và nội dung được thực hiện theo đúng yêu cầu của Mẫu số 04 Phụ lục II, Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 06/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Cấu trúc báo cáo như sau:

“ MỞ ĐẦU

- XUẤT XỨ DỰ ÁN

  - Thông tin chung về dự án

  - Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi.

  - Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

  - Căn cứ pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường.

  - Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án

  - Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM

  - Tóm tắt quá trình thực hiện lập ĐTM

  - Tổ chức thực hiện ĐTM

  - Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM

- PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  - Nhóm phương pháp Đánh giá tác động môi trường

  - Nhóm phương pháp khác

- TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM

  - Thông tin về dự án

  - Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

  - Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư

  - Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư

  - Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

  - THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

    - Tên dự án

    - Tên chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án

    - Vị trí địa lý của dự án

    - Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

    - Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

    - Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

    - Phạm vi

    - Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có)

  - CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

    - Các hạng mục công trình chính

    - Các hạng mục công trình phụ trợ

    - Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

    - Các hoạt động của dự án

    - Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có)

    - Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường

  - NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

    - Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng; nguồn cung cấp điện, nước giai đoạn thi công xây dựng

    - Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng; nguồn cung cấp điện, nước giai đoạn vận hành

  - CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH

  - BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

    - Thi công TBA 500kV; tuyến đường dây đấu nối 500kV và 220kV

    - Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công

  - TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

    - Tiến độ thực hiện dự án

    - Tổng mức đầu tư

    - Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

  - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

    - Điều kiện tự nhiên

    - Điều kiện kinh tế - xã hội

    - Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

  - HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

    - Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

    - Hiện trạng đa dạng sinh học

  - NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đánh giá, mô tả các đối tượng bị tác động bởi dự án và các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án.

  - SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

  - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DỰNG

    - Đánh giá, dự báo các tác động

    - Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

  - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

    - Đánh giá, dự báo các tác động

    - Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

  - TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

    - Danh mục công trình, kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

    - Biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

    - Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

  - NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  - CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  - CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

    - Giai đoạn thi công xây dựng

    - Giai đoạn vận hành dự án CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THAM VẤN

  - QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

    - Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử tại cơ quan quản lý trang thông tin điện tử

    - Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn UBND cấp xã

  - KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

    - Ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử

    - Ý kiến của UBND cấp xã

    - Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của cơ quan, tổ chức được tham vấn

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

- KẾT LUẬN

- KIẾN NGHỊ

- CAM KẾT PHỤ LỤC”

## Trình thẩm định

- Trình thẩm định

Sau khi báo cáo ĐTM được Chủ dự án chấp thuận, Chủ dự án cùng đơn vị tư vấn tiến hành nộp trực tiếp đến Sở NN&MT Hải Phòng, cử cán bộ liên hệ, bám sát cán bộ có liên quan của Sở NN&MT Hải PHòng để sớm thành lập Hội đồng thẩm định và sắp xếp lịch trình khảo sát, kiểm tra thực địa.

- Tổ chức đoàn đi khảo sát, kiểm tra thực địa

Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án, Chủ Dự án và Tư vấn phối hợp dẫn đoàn đi kiểm tra thực địa các địa điểm thực hiện Dự án. Số lượng cán bộ tư vấn và thời gian được chi tiết trong hạng mục công việc của nhiệm vụ dự toán.

- Họp Hội đồng thẩm định

Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, kiểm tra thực địa, Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành họp trực tiếp. Đơn vị tư vấn cần bố trí đầy đủ các cán bộ có thẩm quyền, năng lực chuyên môn để báo cáo và bảo vệ trước Hội đồng thẩm định. Thành phần gồm:

- Lãnh đạo Công ty;

- Chủ nhiệm dự án;

- Cán bộ chủ trì lập báo cáo ĐTM;

- Cán bộ khảo sát.

- Trình phê duyệt

Sau khi chỉnh sửa, tổng hợp giải trình và hoàn thiện báo cáo ĐTM theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Chủ dự án cùng đơn vị tư vấn sẽ nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường; làm việc với thư ký Hội đồng và cán bộ có liên quan của Sở NN&MT để kịp thời giải trình, đẩy nhanh quá trình phê duyệt báo cáo.

## Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

II.2.6.1. Mục tiêu chung

### Mục tiêu áp dụng BIM

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 trên toàn thế giới, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia do Chính phủ Việt Nam phát động và Nghị quyết 68/NQ-HĐTV đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, kết hợp với việc tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong nước và quốc tế liên quan, việc phải xây dựng một kế hoạch chiến lược áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng của EVN phù hợp với chiến lược của nhà nước cũng như chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn là yêu cầu tiên quyết, bắt buộc để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Áp dụng các tiến bộ Công nghệ thông tin vào quản lý, thực hiện dự án xây dựng trên cơ sở tích hợp với các ứng dụng công nghệ BIM nhằm xây dựng hệ thống quy trình quản lý mới, tiến tới lựa chọn áp dụng cho các dự án khác tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí cho dự án, kiểm soát tốt chất lượng, tiến độ, minh bạch hơn so với thực hiện theo phương pháp truyền thống;

Tại khoản 1 Điều 6, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Cụ thể: “Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng.”

Ngày 02/4/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện.

Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

- Vì vậy, áp dụng BIM cho dự án là phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn điện lực Việt Nam và lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng của Thủ tướng Chính phủ.

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM | - Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE) | Toàn bộ dự án |  |
|  |  | - Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các |  |  |
|  |  | thông tin công trình trong mọi giai |  |  |
|  |  | đoạn. |  |  |
| 2 | Khảo sát địa hình | - Dùng công nghệ bay chụp UAV để thành lập mô hình số địa hình 1/2000: Bình đồ ảnh trực giao, DSM, PointCloud, DEM, thể hiện bề mặt địa hình, địa vật toàn bộ khu vực triển khai dự án. - Các dữ liệu bình đồ móng ở dạng 3D phục vụ Bim cho thiết kế. | Toàn bộ dự án |  |

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Khảo sát địa chất | Sử dụng tài liệu khoan khảo sát địa chất thể hiện địa chất từng vị trí tim móng dạng 2D. | Toàn bộ dự án |  |
| 4 | Thiết kế phần điện đường dây | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Toàn bộ dự án |  |

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Thiết kế phần điện TBA | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, phần hiện hữu và các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình. |  |
| 5 | Thiết kế phần Xây dựng | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Toàn bộ dự án |  |

### Nội dung áp dụng BIM

- Công tác ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào dự án ở giai đoạn lập BCNCKT với các vai trò và trách nhiệm cụ thể như sau:

## Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn BCNCKT:

- Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;

- Trích xuất thông tin, khối lượng từ mô hình.

## Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn BCNCKT:

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;

- Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.

## Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn BCNCKT:

- Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.

  - Căn cứ vào giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:

## Phần 1: Chuẩn bị áp dụng BIM

- Lập kế hoạch triển khai BIM cho dự án.

- Xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung CDE cho dự án.

## Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế

- Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT.

- Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 347, 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị).

## Mức độ chi tiết của mô hình BIM (LOD)

| STT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TRẠM BIẾN ÁP |  |  |  |  |  |
| I | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt bằng xây dựng dự án | BCNCKT: LOD200 | Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, hình dạng vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Tên cấu kiện Khoảng cách các cấu kiện Thống kê các cấu kiện | Revit, autocad |  |
| 2 | Cột thép, xà thép | BCNCKT: LOD200 | Vị trí của cột được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước tương đối | Revit,autocad, tekla |  |
| 3 | Móng cột, móng trụ | BCNCKT: LOD200 | Vị trí của móng được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước, | Revit, autocad |  |

| 4 | Trụ thép | BCNCKT: LOD200 | Vị trí của trụ được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước, | Revit, autocad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Mương cáp ngoài trời | BCNCKT: LOD200 | Thành và đáy mương, tấm đậy thể hiện dưới dạng hình khối, chiều dài, kích thước được quy định trong mô hình. | Loại, Kích thước, Loại, Kích thước tương đối | Revit, autocad Revit, autocad |  |
| II | Phần điện |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời | BCNCKT: LOD200 | Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Tên cấu kiện, Thống kê các cấu kiện, các thông số cơ bản | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| B | ĐƯỜNG DÂY |  |  |  |  |  |
| I | Phần điện |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến | BCNCKT: LOD200 | (Thể hiện đầy đủ các khoảng cách và chiều cao: chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách | chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha | PLS CADD |  |

|  |  |  | pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | – pha, cao độ địa hình,…). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa | BCNCKT: LOD200 | (Thể hiện đầy đủ các kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Bản vẽ đấu nối | BCNCKT: LOD200 | LOD 300/350 (Thể hiện đầy đủ sơ đồ đấu nối, sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| II | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần cột thép | BCNCKT: LOD200 | Thể hiện sơ đồ cột, kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 2 | Toàn bộ các chủng loại móng trên tuyến. | BCNCKT: LOD200 | Kết móng móng, kích thước móng, chi tiết cốt thép | Kích thước móng, đường kính cốt thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |

| 3 | Toàn bộ các vị trí san gạt trên tuyến | BCNCKT: LOD200 | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sản phẩm giao nộp

- Mô hình thông tin công trình BIM gồm các thông tin hình học và phi hình học.

- File mô hình riêng biệt (theo từng bộ môn) và mô hình phối hợp.

Kiểu, định dạng tệp tin sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

    - Nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin

# LẬP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ

## Khảo sát

TVTK trong quá trình khảo sát thực hiện thu thập các thông tin về phạm vi, quy mô, đối tượng phục vụ, mô tả kiến trúc hệ thống, cấp độ ATTT dự kiến và các yều cầu bổ sung.

Thành phần Báo cáo khảo sát gồm có tối thiểu các nội dung:

    - Đặc điểm, quy mô đầu tư.

    - Cấp độ của HTTT.

    - Các yêu cầu bổ sung của EVNNPT, ĐVQLVH về tính năng, hiệu năng, an toàn thông tin.

    - Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết.

## Xây dựng thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin

TVTK xây dựng Thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm các nội dung:

    - Thông tin về chủ quản hệ thống thông tin.

    - Thông tin về đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

    - Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống thông tin.

    - Mô tả kiến trúc hệ thống.

## Xây dựng thuyết minh về việc đề xuất cấp độ

TVTK xây dựng Thuyết minh về việc đề xuất cấp độ ATTT theo quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm các nội dung:

    - Danh mục các hệ thống thông tin và cấp độ tương ứng;

    - Thuyết minh chi tiết đối với các hệ thống thông tin;

    - Thuyết minh bổ sung đối với các hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ 5 bao gồm:

      - Xác định các hệ thống thông tin khác có liên quan hoặc có kết nối đến hoặc có ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ;

      - Thuyết minh về các nguy cơ tấn công mạng và mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ;

      - Đánh giá phạm vi và mức độ ảnh hưởng tới lợi ích công cộng, trật tự an toàn xã hội hoặc quốc phòng, an ninh quốc gia khi bị tấn công mạng gây mất an toàn thông tin hoặc gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ;

      - Thuyết minh yêu cầu cần phải vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước.

## Thuyết minh phương án đảm bảo an toàn thông tin

TVTK xây dựng Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm:

    - Thuyết minh phương án đáp ứng các yêu cầu về quản lý tương ứng với cấp độ đề xuất

    - Thuyết minh phương án đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật tương ứng với cấp độ đề xuất.

Lưu ý:

      - Phương án đảm bảo an toàn thông tin về quản lý áp dụng trực tiếp Quy định quản lý khai thác HTTT của EVNNPT và các Quy trình, Tài liệu hướng dẫn về ATTT của EVN/EVNNPT. Cập nhật bổ sung thêm các ý kiến thẩm định của Bộ TTTT (nếu có).

      - Phương án đảm bảo an toàn thông tin về kỹ thuật sẽ được đồng bộ đến Tài liệu thiết kế.

      - Phương án thiết kế được xem xét các Yêu cầu về thiết kế hệ thống tại Phụ lục V (cấp độ 5) của Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT.

# THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CẤP ĐỘ ATANTT (CẤP ĐỘ 5)

Sau khi hoàn thành việc xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, hồ sơ đề xuất cấp độ sẽ được cơ quan hoặc đơn vị có thẩm quyền tiến hành thẩm định và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin để làm căn cứ triển khai các biện pháp bảo vệ tương ứng theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.

## Gửi xin ý kiến chuyên môn về hồ sơ đề xuất cấp độ

Sau khi hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ, TVTK phối hợp với ĐVQLDA để gửi Ban VTCNTT hồ sơ đề nghị cho ý kiến chuyên môn về an toàn thông tin đối với hồ sơ đề xuất cấp độ.

Trường hợp hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống thông tin được thuyết minh chưa phù hợp với cấp độ đề xuất, TVTK sẽ hiệu chỉnh bổ sung hoặc giải trình, làm rõ đối với các nội dung được cho ý kiến đánh giá chưa đáp ứng (không đạt) và gửi lại hồ sơ cho ĐVQLDA để trình Ban VTCNTT tiếp tục cho ý kiến chuyên môn theo quy định.

## Gửi thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ

Sau khi có ý kiến chuyên môn về an toàn thông tin đối với hồ sơ đề xuất cấp độ, TVTK phối hợp với ĐVQLDA chuẩn bị Hồ sơ đề xuất cấp độ để trình thẩm

định, gồm có các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo Mẫu số 02 được ban hành kèm theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

- Tài liệu hồ sơ đề xuất cấp độ.

- Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin.

- Dự thảo quy chế hoặc quy chế bảo đảm an toàn thông tin (Quy định quản lý khai thác HTTT của EVNNPT và Bộ tài liệu ISO 27001:2013 do EVNNPT ban hành).

- Văn bản ý kiến chuyên môn của đơn vị chuyên trách.

## Tổ chức thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ.

TVTK sẽ phối hợp ĐVQLDA giải trình, làm rõ các nội dung được Bộ TTTT đánh giá không đạt. TVTK sẽ hiệu chỉnh bổ sung và gửi lại hồ sơ cho ĐVQLDA để trình thẩm định theo quy định.

## Trình phê duyệt

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Hồ sơ đề xuất cấp độ đã phù hợp với cấp độ đề xuất và đủ điều kiện phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin (đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 5): TVTK sẽ phối hợp ĐVQLDA hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ, trình chủ quản hệ thống thông tin xem xét phê duyệt.

Hồ sơ trình Chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt bao gồm:

- Tờ trình chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ của đơn vị vận hành (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2016/NĐ- CP).

- Văn bản ý kiến chuyên môn về hồ sơ đề xuất cấp độ của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin;

- Văn bản ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ của cơ quan có thẩm quyền thẩm định (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2016/NĐ- CP);

- Các tài liệu khác kèm theo, phục vụ phê duyệt (như tại bước gửi thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ), trong đó, quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống đã phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

## Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đưa hệ thống thông tin vào danh mục hệ thống thông tin cấp độ 5.

Căn cứ Quyết định phê duyệt phương án đảm bảo an toàn thông tin, TVTK sẽ phối hợp ĐVQLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có yêu cầu cập nhật), gửi EVNNPT; EVNNPT gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (04 bộ hồ sơ) để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đưa hệ thống thông tin vào danh mục hệ thống thông tin

cấp độ 5 (Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia). Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đưa hệ thống thông tin vào danh mục hệ thống thông tin cấp độ 5;

- Văn bản ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ ban hành;

- Quyết định phê duyệt phương ấn bảo đảm an toàn thông tin đã được chủ quản hệ thống thông tin ban hành;

- Hồ sơ đề xuất cấp độ hoàn thiện và các tài liệu khác kèm theo (như tại bước trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin).

# CÁC YÊU CẦU CẤP ĐỘ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN

| Chỉ mục | Yêu cầu của TCVN 11930:2017 | Yêu cầu đáp ứng của dự án |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Yêu cầu quản lý |  |
| 9.1.1. | Thiết lập chính sách an toàn thông tin |  |
| 9.1.1.1. | Chính sách an toàn thông tin |  |
| 9.1.1.1.a. | Xác định các mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.1.1.b. | Xác định trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, các cán bộ làm về an toàn thông tin và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.1.1.c. | Xác định phạm vi chính sách an toàn thông tin bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.1.1.c.1 | - Phạm vi quản lý về vật lý và logic của tổ chức. |  |
| 9.1.1.1.c.2 | - Các ứng dụng, dịch vụ hệ thống cung cấp. |  |
| 9.1.1.1.c.3 | - Nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin. |  |
| 9.1.1.1.d. | Xây dựng chính sách an toàn thông tin bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.1.1.d.1 | - Quản lý an toàn mạng. |  |
| 9.1.1.1.d.2 | - Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng. |  |
| 9.1.1.1.d.3 | - Quản lý an toàn dữ liệu. |  |
| 9.1.1.1.d.4 | - Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối. |  |
| 9.1.1.1.d.5 | - Quản lý phòng chống phần mềm độc hại. |  |
| 9.1.1.1.d.6 | - Quản lý điểm yếu an toàn thông tin. |  |
| 9.1.1.1.d.7 | - Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin. |  |
| 9.1.1.1.d.8 | - Quản lý sự cố an toàn thông tin. |  |
| 9.1.1.1.d.9 | - Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối. |  |
| 9.1.1.2. | Xây dựng và công bố |  |
| 9.1.1.2.a. | a) Chính sách được tổ chức/bộ phận được ủy quyền thông qua trước khi công bố áp dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.1.2.b. | b) Chính sách được công bố trước khi áp dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.1.2.c. | c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn bộ cán bộ trong tổ chức. | Đáp ứng |
| 9.1.1.3. | Rà soát, sửa đổi |  |
| 9.1.1.3.a. | a) Định kỳ hàng năm hoặc khi có thay đổi chính sách an toàn thông tin kiểm tra lại tính phù hợp và thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung. | Đáp ứng |

| 9.1.1.3.b. | b) Có hồ sơ lưu lại thông tin phản hồi của đối tượng áp dụng chính sách trong quá trình triển khai, áp dụng chính sách an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| 9.1.2. | Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin |  |
| 9.1.2.1. | Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin |  |
| 9.1.2.1.a. | a) Thành lập hoặc chỉ định đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trong tổ chức. | Đáp ứng |
| 9.1.2.1.b. | b) Phân định vai trò, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ phận, cán bộ trong đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.2.1.c. | c) Chỉ định bộ phận chuyên trách trong đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin có trách nhiệm xây dựng và thực thi chính sách an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.3.2.a. | a) Có quy định về việc thực hiện nội quy, quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, cán bộ quản lý và vận hành hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.3.2.b. | b) Có kế hoạch và định kỳ hàng năm tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.3.2.c. | c) Có kế hoạch và định kỳ hàng năm tổ chức đào tạo về an toàn thông tin hàng năm cho 03 nhóm đối tượng bao gồm: cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và người sử dụng trong hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.3.3.. | Chấm dứt hoặc thay đổi công việc |  |
| 9.1.3.3.a. | a) Cán bộ chấm dứt hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác (nếu có) thuộc sở hữu của tổ chức. | Đáp ứng |
| 9.1.3.3.b. | b) Có quy trình và thực hiện vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. | Đáp ứng |
| 9.1.3.3.c. | c) Có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc. | Đáp ứng |
| 9.1.4. | Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống |  |
| 9.1.4.1. | Thiết kế an toàn hệ thống thông tin |  |
| 9.1.4.1.a. | a) Có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.4.1.b. | b) Có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.4.1.c. | c) Có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. | Đáp ứng |
| 9.1.4.1.d. | d) Có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công | Đáp ứng |

|  | nghệ bảo đảm an toàn thông tin. |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1.4.1.đ. | đ) Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.4.1.e. | e) Có phương án quản lý và bảo vệ hồ sơ thiết kế. | Đáp ứng |
| 9.1.4.1.g. | g) Có bộ phận chuyên môn, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin trước khi triển khai thực hiện. | Đáp ứng |
| 9.1.4.2.. | Phát triển phần mềm thuê khoán |  |
| 9.1.4.2.a. | a) Có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán. | Đáp ứng |
| 9.1.4.2.b. | b) Yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm. | Đáp ứng |
| 9.1.4.2.c. | c) Kiểm thử phần mềm trên môi trường thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.4.2.d. | d) Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.4.2.đ. | đ) Khi thay đổi mã nguồn, kiến trúc phần mềm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho phần mềm. | Đáp ứng |
| 9.1.4.2.e. | e) Có cam kết của bên phát triển về bảo đảm tính bí mật và bản quyền của phần mềm phát triển. | Đáp ứng |
| 9.1.4.3. | Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống |  |
| 9.1.4.3.a. | a) Thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.4.3.b. | b) Có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.4.3.c. | c) Có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.4.3.d. | d) Có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.4.3.đ. | đ) Có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.5. | Quản lý vận hành hệ thống |  |
| 9.1.5.1. | Quản lý an toàn mạng |  |
| 9.1.5.1. | Chính sách, quy trình quản lý an toàn mạng bao gồm: |  |
| 9.1.5.1.a. | a) Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.5.1.b. | b) Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục hệ thống sau khi xảy ra sự cố. | Đáp ứng |
| 9.1.5.1.c. | c) Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.5.1.d. | d) Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho thiết bị hệ thống (cứng hóa) trước khi đưa vào vận hành, khai thác. | Đáp ứng |

| 9.1.5.2. | Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1.5.2. | Chính sách, quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm: |  |
| 9.1.5.2.a. | a) Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ. | Đáp ứng |
| 9.1.5.2.b. | b) Truy cập mạng của máy chủ. | Đáp ứng |
| 9.1.5.2.c. | c) Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.2.d. | d) Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố. | Đáp ứng |
| 9.1.5.2.đ. | đ) Cài đặt, gỡ bỏ hệ điều hành, dịch vụ, phần mềm trên hệ thống máy chủ và ứng dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.2.e. | e) Kết nối và gỡ bỏ hệ thống máy chủ và dịch vụ khỏi hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.5.2.g. | g) Cấu hình tối ưu và tăng cường bảo mật (cứng hóa) cho hệ thống máy chủ trước khi đưa vào vận hành, khai thác. | Đáp ứng |
| 9.1.5.3. | Quản lý an toàn dữ liệu |  |
| 9.1.5.3. | Chính sách, quy trình quản lý an toàn dữ liệu bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.5.3.a. | a) Yêu cầu an toàn đối với phương pháp mã hóa. | Đáp ứng |
| 9.1.5.3.b. | b) Phân loại, quản lý và sử dụng khóa bí mật và dữ liệu mã hóa. | Đáp ứng |
| 9.1.5.3.c. | c) Cơ chế mã hóa và kiểm tra tính nguyên vẹn của dữ liệu. | Đáp ứng |
| 9.1.5.3.d. | d) Trao đổi dữ liệu qua môi trường mạng và phương tiện lưu trữ. | Đáp ứng |
| 9.1.5.3.đ. | đ) Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu (tần suất sao lưu dự phòng, phương tiện lưu trữ, thời gian lưu trữ. nơi lưu trữ, phương thức lưu trữ và phương thức lấy dữ liệu ra khỏi phương tiện lưu trữ. | Đáp ứng |
| 9.1.5.3.e. | e) Cập nhật đồng bộ thông tin, dữ liệu giữa hệ thống sao lưu dự phòng chính và hệ thống phụ. | Đáp ứng |
| 9.1.5.3.g. | g) Định kỳ hoặc khi có thay đổi cấu hình trên hệ thống thực hiện quy trình sao lưu dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu. dữ liệu, thông tin nghiệp vụ và các thông tin, dữ liệu quan trọng khác trên hệ thống (nếu có). | Đáp ứng |
| 9.1.5.4. | Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối |  |
| 9.1.5.4. | Chính sách, quy trình quản lý thiết bị đầu cuối bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.5.4.a. | a) Quản lý, vận hành hoạt động bình thường cho thiết bị đầu cuối. | Đáp ứng |
| 9.1.5.4.b. | b) Kết nối, truy cập và sử dụng thiết bị đầu cuối từ xa. | Đáp ứng |
| 9.1.5.4.c. | c) Cài đặt, kết nối và gỡ bỏ thiết bị đầu cuối trong hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.5.4.d. | d) Cấu hình tối ưu và tăng cường bảo mật (cứng hóa) cho máy tính người sử dụng và thực hiện quy trình trước khi đưa | Đáp ứng |

|  | hệ thống vào sử dụng. |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1.5.4.đ. | đ) Kiểm tra, đánh giá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho thiết bị đầu cuối trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.5. | Quản lý phòng chống phần mềm độc hại |  |
| 9.1.5.5. | Chính sách, quy trình quản lý phần mềm độc hại bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.5.5.a. | a) Cài đặt, cập nhật, sử dụng phần mềm phòng chống mã độc. dò quét, kiểm tra phần mềm độc hại trên máy tính, máy chủ và thiết bị di động. | Đáp ứng |
| 9.1.5.5.b. | b) Cài đặt, sử dụng phần mềm trên máy tính, thiết bị di động và việc truy cập các trang thông tin trên mạng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.5.c. | c) Gửi nhận tập tin qua môi trường mạng và các phương tiện | Đáp ứng |
| 9.1.5.5.d. | d) Định kỳ thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống. Thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.5.6. | Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin |  |
| 9.1.5.6.. | Chính sách, quy trình quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.a. | a) Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống giám sát. | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.b. | b) Đối tượng giám sát bao gồm: thiết bị hệ thống, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ và các thành phần khác trong hệ thống (nếu có). | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.c. | c) Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.d. | d) Truy cập và quản trị hệ thống giám sát. | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.đ. | đ) Loại thông tin cần được giám sát. | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.e. | e) Lưu trữ và bảo vệ thông tin giám sát (nhật ký hệ thống). | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.g. | g) Đồng bộ thời gian giữa hệ thống giám sát và thiết bị được giám sát. | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.h. | h) Theo dõi, giám sát và cảnh báo sự cố phát hiện được trên hệ thống thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.5.6.i. | i) Bố trí nguồn lực và tổ chức giám sát an toàn hệ thống thông tin 24/7. | Đáp ứng |
| 9.1.5.7. | Quản lý điểm yếu an toàn thông tin |  |
| 9.1.5.7. | Chính sách, quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.5.7.a. | a) Quản lý thông tin các thành phần có trong hệ thống có khả năng tồn tại điểm yếu an toàn thông tin: thiết bị hệ thống, hệ điều hành, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ và các thành phần khác (nếu có). | Đáp ứng |
| 9.1.5.7.b. | b) Quản lý, cập nhật nguồn cung cấp điểm yếu an toàn thông | Đáp ứng |

|  | tin. phân nhóm và mức độ của điểm yếu cho các thành phần trong hệ thống đã xác định. |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1.5.7.c. | c) Cơ chế phối hợp với các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục điểm yếu an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.5.7.d. | d) Kiểm tra, đánh giá và xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho thiết bị hệ thống, máy chủ, dịch vụ trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.7.đ. | đ) Định kỳ kiểm tra, đánh giá điểm yếu an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin. Thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin khi có thông tin hoặc nhận được cảnh báo về điểm yếu an toàn thông tin đối với thành phần cụ thể trong hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.1.5.8. | Quản lý sự cố an toàn thông tin |  |
| 9.1.5.8. | Chính sách, quy trình quản lý sự cố an toàn thông tin bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.5.8.a. | a) Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.8.b. | b) Phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.8.c. | c) Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.8.d. | d) Giám sát, phát hiện và cảnh báo sự cố an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.5.8.đ. | đ) Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường. | Đáp ứng |
| 9.1.5.8.e. | e) Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng. | Đáp ứng |
| 9.1.5.8.g. | g) Cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.5.8.h. | h) Định kỳ tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin. | Đáp ứng |
| 9.1.5.9.. | Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối |  |
| 9.1.5.9.. | Chính sách, quy trình quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối bao gồm: | Đáp ứng |
| 9.1.5.9.a. | a) Quản lý truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ. | Đáp ứng |
| 9.1.5.9.b. | b) Quản lý truy cập mạng và tài nguyên trên Internet. | Đáp ứng |
| 9.1.5.9.c. | c) Cài đặt và sử dụng máy tính an toàn. | Đáp ứng |
| 9.2. | Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 9.2.1. | Bảo đảm an toàn mạng |  |
| 9.2.1.1. | Thiết kế hệ thống | Đáp ứng |
| 9.2.1.1.a. | a) Thiết kế các vùng mạng trong hệ thống theo chức năng, các vùng mạng tối thiểu bao gồm: | Đáp ứng |

| 9.2.1.1.a.1 | - Vùng mạng nội bộ. |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1.1.a.2 | - Vùng mạng biên. |  |
| 9.2.1.1.a.3 | - Vùng DMZ. |  |
| 9.2.1.1.a.4 | - Vùng máy chủ nội bộ. |  |
| 9.2.1.1.a.5 | - Vùng mạng không dây (nếu có) tách riêng, độc lập với các vùng mạng khác. |  |
| 9.2.1.1.a.6 | - Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu. |  |
| 9.2.1.1.a.7 | - Vùng quản trị. |  |
| 9.2.1.1.a.8 | - Vùng quản trị thiết bị hệ thống. |  |
| 9.2.1.1.b. | b) Phương án thiết kế bảo đảm các yêu cầu sau: | Đáp ứng |
| 9.2.1.1.b.1 | - Có phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an |  |
| 9.2.1.1.b.2 | - Có phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập. |  |
| 9.2.1.1.b.3 | - Có phương án dự phòng cho các thiết bị mạng và phương án cân bằng tải, dự phòng nóng cho thiết bị mạng chính. |  |
| 9.2.1.1.b.4 | - Có phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu. |  |
| 9.2.1.1.b.5 | - Có phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng. |  |
| 9.2.1.1.b.6 | - Có phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ. |  |
| 9.2.1.1.b.7 | - Có phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung. |  |
| 9.2.1.1.b.8 | - Có phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung. |  |
| 9.2.1.1.b.9 | - Có phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung. |  |
| 9.2.1.1.b.10 | - Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung. |  |
| 9.2.1.1.b.11 | - Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu. |  |
| 9.2.1.1.b.12 | - Có phương án duy trì ít nhất 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau (nếu hệ thống buộc phải có kết nối mạng Internet) . |  |
| 9.2.1.1.b.13 | - Có phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây (nếu có). |  |
| 9.2.1.1.b.14 | - Có phương án quản lý tài khoản đặc quyền. |  |
| 9.2.1.2. | Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng |  |
| 9.2.1.2.a. | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet. | Đáp ứng |
| 9.2.1.2.b. | b) Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể. chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài. | Đáp ứng |
| 9.2.1.2.c. | c) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên | Đáp ứng |

|  | kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng. |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1.2.d. | d) Phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý. | Đáp ứng |
| 9.2.1.2.đ. | đ) Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực thực tế của hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.1.3.. | Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng |  |
| 9.2.1.3.a. | a) Chỉ cho phép truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu nghiệp vụ, chặn các dịch vụ khác không phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chính sách của tổ chức. | Đáp ứng |
| 9.2.1.3.b. | b) Có phương án kiểm soát truy cập của người dùng vào các dịch vụ, các máy chủ nội bộ theo chức năng và chính sách của tổ chức. | Đáp ứng |
| 9.2.1.3.c. | c) Không cho phép hoặc giới hạn truy cập (theo chức năng của máy chủ) từ các máy chủ ra các mạng bên ngoài hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.1.3.d. | d) Có phương án quản lý các thiết bị đầu cuối, máy tính người dùng kết nối vào hệ thống mạng (theo địa chỉ vật lý, địa chỉ logic), chỉ cho phép thiết bị đầu cuối, máy tính người sử dụng hợp lệ kết nối vào hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.1.4. | Nhật ký hệ thống |  |
| 9.2.1.4. | a) Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị hệ thống (nếu hỗ trợ), bao gồm các thông tin sau: | Đáp ứng |
| 9.2.1.4. | - Thời gian kết nối. |  |
| 9.2.1.4. | - Thông tin kết nối mạng (địa chỉ IP, cổng kết nối). |  |
| 9.2.1.4. | - Hành động đối với kết nối (cho phép, ngăn chặn). |  |
| 9.2.1.4. | - Thông tin các thiết bị đầu cuối kết nối vào hệ thống theo địa chỉ vật lý và logic. |  |
| 9.2.1.4. | - Thông tin cảnh báo từ các thiết bị. |  |
| 9.2.1.4. | - Thông tin hiệu năng hoạt động của thiết bị và tài nguyên mạng. |  |
| 9.2.1.4. | b) Sử dụng máy chủ thời gian trong hệ thống để đồng bộ thời gian giữa các thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối và các thành phần khác trong hệ thống tham gia hoạt động giám sát. | Đáp ứng |
| 9.2.1.4. | c) Lưu trữ và quản lý tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ các thiết bị hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.1.4. | d) Giới hạn tài nguyên cho chức năng ghi nhật ký trên thiết bị, để bảo đảm chức năng này không làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của thiết bị. | Đáp ứng |
| 9.2.1.4. | đ) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan | Đáp ứng |

|  | trọng (nếu có). |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1.4. | e) Lưu trữ nhật ký hệ thống của thiết bị tối thiểu 06 tháng. | Đáp ứng |
| 9.2.1.5. | Phòng chống xâm nhập |  |
| 9.2.1.5. | a) Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.1.5. | b) Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng (signatures). | Đáp ứng |
| 9.2.1.5. | c) Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp. | Đáp ứng |
| 9.2.1.5. | d) Hệ thống có phương án cân bằng tải và dự phòng nóng. | Đáp ứng |
| 9.2.1.6. | Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng |  |
| 9.2.1.6. | a) Có phương án phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng. | Đáp ứng |
| 9.2.1.6. | b) Định kỳ cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại. | Đáp ứng |
| 9.2.1.6. | c) Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp. | Đáp ứng |
| 9.2.1.6. | d) Hệ thống có phương án cân bằng tải và dự phòng nóng. |  |
| 9.2.1.7. | Bảo vệ thiết bị hệ thống |  |
| 9.2.1.7. | a) Cấu hình chức năng xác thực trên các thiết bị hệ thống để xác thực người dùng khi quản trị thiết bị trực tiếp hoặc từ xa. | Đáp ứng |
| 9.2.1.7. | b) Thiết lập cấu hình chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa. | Đáp ứng |
| 9.2.1.7. | c) Không cho phép quản trị, cấu hình thiết bị trực tiếp từ các mạng bên ngoài, trường hợp bắt buộc phải quản trị thiết bị từ xa phải thực hiện gián tiếp thông qua các máy quản trị trong hệ thống và sử dụng kết nối mạng an toàn. | Đáp ứng |
| 9.2.1.7. | d) Hạn chế được số lần đăng nhập sai khi quản trị hoặc kết nối quản trị từ xa theo địa chỉ mạng. | Đáp ứng |
| 9.2.1.7. | đ) Phân quyền truy cập, quản trị thiết bị đối với các tài khoản quản trị có quyền hạn khác nhau. | Đáp ứng |
| 9.2.1.7. | e) Nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin của thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.1.7. | g) Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho hệ thống thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.1.7. | h) Xóa bỏ thông tin cấu hình, dữ liệu trên thiết bị hệ thống khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc gỡ bỏ khỏi hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.2. | Bảo đảm an toàn máy chủ |  |
| 9.2.2.1. | Xác thực |  |
| 9.2.2.1. | a) Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ để xác thực người dùng khi truy cập, quản lý và sử dụng máy chủ. | Đáp ứng |

| 9.2.2.1. | b) Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng). | Đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| 9.2.2.1. | c) Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: | Đáp ứng |
| 9.2.2.1. | - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định. |  |
| 9.2.2.1. | - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự. |  |
| 9.2.2.1. | - Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu. |  |
| 9.2.2.1. | - Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. |  |
| 9.2.2.1. | d) Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với một tài khoản nhất định. | Đáp ứng |
| 9.2.2.1. | đ) Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định. | Đáp ứng |
| 9.2.2.1. | e) Thiết lập hệ thống để chỉ cho phép đăng nhập vào hệ thống vào khoảng thời gian hợp lệ (theo quy định của tổ chức). | Đáp ứng |
| 9.2.2.1. | g) Sử dụng cơ chế xác thực đa nhân tố để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị vào các máy chủ quan trọng trong hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.2.2. | Kiểm soát truy cập |  |
| 9.2.2.2. | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa. | Đáp ứng |
| 9.2.2.2. | b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi máy chủ không nhận được yêu cầu từ người dùng. | Đáp ứng |
| 9.2.2.2. | c) Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ. | Đáp ứng |
| 9.2.2.2. | d) Không cho phép quản trị, cấu hình máy chủ trực tiếp từ các mạng bên ngoài, trường hợp bắt buộc phải quản trị thiết bị từ xa phải thực hiện gián tiếp thông qua các máy quản trị trong hệ thống và sử dụng kết nối mạng an toàn. | Đáp ứng |
| 9.2.2.2. | đ) Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau trên máy chủ với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau. | Đáp ứng |
| 9.2.2.2. | e) Cấp quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị máy chủ theo quyền hạn. | Đáp ứng |
| 9.2.2.3. | Nhật ký hệ thống |  |
| 9.2.2.3. | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: | Đáp ứng |
| 9.2.2.3. | - Thông tin kết nối mạng tới máy chủ (Firewall log). |  |
| 9.2.2.3. | - Thông tin đăng nhập vào máy chủ. |  |
| 9.2.2.3. | - Lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động. |  |
| 9.2.2.3. | - Thông tin thay đổi cấu hình máy chủ. |  |
| 9.2.2.3. | - Thông tin truy cập dữ liệu và dịch vụ quan trọng trên máy chủ (nếu có). |  |

| 9.2.2.3. | b) Giới hạn đủ dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống. | Đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| 9.2.2.3. | c) Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ. | Đáp ứng |
| 9.2.2.3. | d) Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 06 tháng. | Đáp ứng |
| 9.2.2.3. | đ) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có). | Đáp ứng |
| 9.2.2.4. | Phòng chống xâm nhập |  |
| 9.2.2.4. | a) Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ. | Đáp ứng |
| 9.2.2.4. | b) Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ. | Đáp ứng |
| 9.2.2.4. | c) Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.2.4. | d) Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ. | Đáp ứng |
| 9.2.2.4. | đ) Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.2.4. | e) Có biện pháp quản lý tập trung việc cập nhật và xử lý bản vá, điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ. | Đáp ứng |
| 9.2.2.4. | g) Thực hiện cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho máy chủ trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.2.5. | Phòng chống phần mềm độc hại |  |
| 9.2.2.5. | a) Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (hoặc có phương án khác tương đương) và thiết lập chế độ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu cho phần mềm. | Đáp ứng |
| 9.2.2.5. | b) Có phương án kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt. | Đáp ứng |
| 9.2.2.5. | c) Quản lý tập trung (cập nhật, cảnh báo và quản lý) các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ và các máy tính người sử dụng trong hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.2.5. | d) Có cơ chế kiểm tra, xử lý mã độc của các phương tiện lưu trữ di động trước khi kết nối với máy chủ. | Đáp ứng |
| 9.2.2.6. | Xử lý máy chủ khi chuyển giao |  |
| 9.2.2.6. | a) Có biện pháp chuyên dụng để xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.2.6. | b) Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành. | Đáp ứng |

| 9.2.2.6. | c) Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa. | Đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| 9.2.3. | Bảo đảm an toàn ứng dụng |  |
| 9.2.3.1. | Xác thực |  |
| 9.2.3.1. | a) Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.1. | b) Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.3.1. | c) Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: | Đáp ứng |
| 9.2.3.1. | - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định. |  |
| 9.2.3.1. | - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự. |  |
| 9.2.3.1. | - Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu. |  |
| 9.2.3.1. | - Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. |  |
| 9.2.3.1. | d) Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định. | Đáp ứng |
| 9.2.3.1. | đ) Mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.1. | e) Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng, dịch vụ cung cấp và xử lý dữ liệu quan trọng trong hệ thống. | Đáp ứng |
| 9.2.3.1. | g) Vô hiệu hóa tài khoản nếu đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định. | Đáp ứng |
| 9.2.3.2. | Kiểm soát truy cập |  |
| 9.2.3.2. | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa. | Đáp ứng |
| 9.2.3.2. | b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.2. | c) Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa. | Đáp ứng |
| 9.2.3.2. | d) Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau. | Đáp ứng |
| 9.2.3.2. | đ) Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng, dịch vụ máy chủ cung cấp. | Đáp ứng |
| 9.2.3.2. | e) Cấp quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị ứng dụng theo quyền hạn. | Đáp ứng |
| 9.2.3.2. | g) Thiết lập quyền tối thiểu (chỉ cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu) cho tài khoản kết nối cơ sở dữ liệu. | Đáp ứng |
| 9.2.3.3. | Nhật ký hệ thống | Đáp ứng |
| 9.2.3.3.a. | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: | Đáp ứng |

| 9.2.3.3.a.1 | - Thông tin truy cập ứng dụng. |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2.3.3.a.2 | - Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng. |  |
| 9.2.3.3.a.3 | - Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động. |  |
| 9.2.3.3.a.4 | - Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng. |  |
| 9.2.3.3.b. | b) Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung. | Đáp ứng |
| 9.2.3.3.c. | c) Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 06 tháng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.3.d. | d) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có). | Đáp ứng |
| 9.2.3.4. | Bảo mật thông tin liên lạc |  |
| 9.2.3.4.a. | a) Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng. sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật. | Đáp ứng |
| 9.2.3.4.b. | b) Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo đảm an toàn trong quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền. | Đáp ứng |
| 9.2.3.4.c. | c) Sử dụng kết hợp các kết nối mạng an toàn hoặc biện pháp mã hóa để bảo đảm dữ liệu quan trọng được mã hóa 02 lần khi truyền qua môi trường mạng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.4.d. | d) Sử dụng kênh vật lý riêng khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng đối với dữ liệu quan trọng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.5. | Chống chối bỏ |  |
| 9.2.3.5.a. | a) Sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.5.b. | b) Chữ ký số được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được cấp phép. | Đáp ứng |
| 9.2.3.5.c. | c) Có phương án bảo đảm an toàn trong việc quản lý và sử dụng chữ ký số. | Đáp ứng |
| 9.2.3.6. | An toàn ứng dụng và mã nguồn |  |
| 9.2.3.6.a. | a) Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý. | Đáp ứng |
| 9.2.3.6.b. | b) Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu. | Đáp ứng |
| 9.2.3.6.c. | c) Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF. | Đáp ứng |
| 9.2.3.6.d. | d) Có chức năng kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.6.đ. | đ) Không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng. | Đáp ứng |
| 9.2.3.6.e. | e) Có chức năng tạo lập, duy trì và quản lý phiên làm việc | Đáp ứng |

|  | an toàn. |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2.4. | Bảo đảm an toàn dữ liệu |  |
| 9.2.4.1. | Nguyên vẹn dữ liệu |  |
| 9.2.4.1.a. | a) Có phương án quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trọng trong hệ thống cùng với mã kiểm tra tính nguyên vẹn. | Đáp ứng |
| 9.2.4.1.b. | b) Có phương án giám sát, cảnh báo khi có thay đổi thông tin, dữ liệu lưu trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ. | Đáp ứng |
| 9.2.4.1.c. | c) Có phương án khôi phục tính nguyên vẹn của thông tin dữ liệu. | Đáp ứng |
| 9.2.4.2. | Bảo mật dữ liệu |  |
| 9.2.4.2.a. | a) Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ. | Đáp ứng |
| 9.2.4.2.b. | b) Sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh (chưa được các tổ chức quốc tế công bố điểm yếu an toàn thông tin) để mã hóa dữ liệu. | Đáp ứng |
| 9.2.4.2.c. | c) Có phương án quản lý và bảo vệ dữ liệu mã hóa và khóa giải mã. |  |
| 9.2.4.2.d. | đ) Thiết lập phân vùng lưu trữ mã hóa, phân quyền truy cập chỉ cho phép người có quyền được truy cập, quản lý dữ liệu mã hóa. | Đáp ứng |
| 9.2.4.3. | Sao lưu dự phòng |  |
| 9.2.4.3.a. | a) Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu. dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. | Đáp ứng |
| 9.2.4.3.b. | b) Phân loại và quản lý các dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau. | Đáp ứng |
| 9.2.4.3.c. | c) Có hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng. |  |
| 9.2.4.3.d. | d) Phương án sao lưu dự phòng có tính sẵn sàng cao, cho phép khôi phục dữ liệu nóng khi một thành phần trong hệ thống xảy ra sự cố. | Đáp ứng |
| A.4 | Yêu cầu vật lý cho hệ thống thông tin cấp độ 5 |  |
| A.4.1 | Lựa chọn vị trí vật lý |  |
|  | a) Vị trí phòng máy chủ không được nằm ở các tầng cao của tòa nhà. không được đặt dưới tầng hầm hoặc dưới các nơi chứa, đựng nước. | Đáp ứng |
|  | b) Vị trí đặt phòng máy chủ cần tránh khu vực dễ phát sinh lửa như khu vực gần kho dầu, vật dễ cháy, khu vực có điện trường và từ trường mạnh. | Đáp ứng |
| A.4.2 | Kiểm soát truy cập vật lý |  |
|  | a) Thiết lập hệ thống cổng điện tử để kiểm soát vào, ra phòng máy chủ. | Đáp ứng |

|  | b) Thiết lập hệ thống camera giám sát, ghi lại thông tin vào ra phòng máy chủ. hệ thống phải được quản lý tập trung và được theo dõi, giám sát 24/7. Dữ liệu nhật ký camera phải được lưu trữ tối thiểu 06 tháng. | Đáp ứng |
| --- | --- | --- |
|  | c) Thiết lập khu vành đai giữa phòng máy chủ với các khu vực khác trong tòa nhà. | Đáp ứng |
|  | d) Các khu vực trong phòng máy chủ đặt thiết bị mạng chính và máy chủ quan trọng phải có hệ thống camera giám sát và có tủ bảo vệ. | Đáp ứng |
| A.4.3 | Chống trộm, chống phá hoại |  |
|  | a) Thiết bị hệ thống phải được đặt trong phòng máy chủ và có tủ bảo vệ (tủ rack), được đặt cố định và gắn nhãn mô tả. | Đáp ứng |
|  | b) Kết nối vật lý (cáp mạng, điện thoại…) trong phòng phải được đi ngầm và có đường ống bảo vệ. | Đáp ứng |
|  | c) Thiết lập hệ thống báo động chống trộm tự động sử dụng kỹ thuật quang điện hoặc những kỹ thuật khác tương đương. | Đáp ứng |
| A.4.4 | Chống sét |  |
|  | a) Tòa nhà đặt phòng máy chủ phải được thiết lập hệ thống chống sét và được nghiệm thu, kiểm tra kỹ thuật của ban quản lý tòa nhà. | Đáp ứng |
|  | b) Có phương án phòng chống sét lan truyền cho các thiết bị hệ thống, các thiết bị phụ trợ và nguồn cung cấp điện. | Đáp ứng |
|  | c) Kết nối mạng giữa các thiết bị hệ thống có cơ chế phòng chống sét lan truyền. | Đáp ứng |
| A.4.5 | Chống cháy |  |
|  | a) Phòng máy chủ phải lắp đặt hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động. có các hình thức phát tín hiệu cảnh báo cháy khác nhau (bằng âm thanh, ánh sáng...). | Đáp ứng |
|  | b) Phòng máy chủ phải được xây dựng sử dụng các vật liệu chịu lửa. | Đáp ứng |
|  | c) Khu vực máy chủ quan trọng và thiết bị mạng chính phải đặt cách ly và có biện pháp cách lửa với các khu vực khác. | Đáp ứng |
| A.4.6 | Chống ẩm và chống thấm |  |
|  | a) Tường và sàn nhà của phòng máy chủ có các đường ống thoát nước. đường ống thoát nước không được đi qua trần, sàn phòng máy chủ. | Đáp ứng |
|  | b) Trần và các cửa, cửa sổ phòng máy chủ phải được thiết kế đảm bảo không bị nước mưa hắt vào. | Đáp ứng |
|  | c) Có biện pháp ngăn không cho nước mưa thấm qua trần và tường vào phòng máy, tích tụ nước và di chuyển nước tích tụ trong phòng máy. | Đáp ứng |
| A.4.7 | Chống tĩnh điện |  |
|  | a) Có biện pháp chống tĩnh điện đối với các thiết bị trong phòng máy chủ. | Đáp ứng |

|  | b) Sàn phòng máy chủ cần phải được lắp đặt sàn chống tĩnh điện. | Đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| A.4.8 | Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm |  |
|  | a) Có hệ thống điều hòa trung tâm, bảo đảm về nhiệt độ, độ ẩm ổn định trong phòng máy chủ. | Đáp ứng |
|  | b) Hệ thống điều hòa không khí tại phòng máy phải riêng biệt hoàn toàn với các hệ thống điều hòa khác trong tòa nhà. | Đáp ứng |
|  | c) Có thiết bị đo độ ẩm và cảnh báo khi độ ẩm trong phòng máy chủ vượt mức cho phép. | Đáp ứng |
|  | d) Có thiết bị hút ẩm để ngăn chặn sự ngưng tụ hơi nước ở phòng máy chủ và thẩm thấu nước đã tích tụ ở sàn phòng máy chủ. | Đáp ứng |
| A.4.9 | Nguồn cung cấp |  |
|  | a) Nguồn điện trong phòng máy chủ phải được đảm bảo ổn định có ổn áp, chống quá tải. | Đáp ứng |
|  | b) Sử dụng hai nguồn cung cấp kéo từ hai trạm điện khác nhau. | Đáp ứng |
|  | c) Có hệ thống UPS đảm bảo hoạt động liên tục của các thiết bị hệ thống và máy chủ. | Đáp ứng |
| A.4.10 | Bảo vệ điện từ |  |
|  | a) Đường điện và cáp tín hiệu (cáp mạng, thoại…) phải được đặt cách ly để tránh nhiễu điện từ đường điện sang cáp tín hiệu. | Đáp ứng |
|  | b) Có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ như: các máy biến áp, các động cơ và máy phát điện, thiết bị X quang, các máy phát ra-đa hoặc vô tuyến, thiết bị hàn nhiệt. | Đáp ứng |
|  | c) Có tấm chắn điện từ cho khu vực máy chủ quan trọng và thiết bị mạng chính. | Đáp ứng |

## Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

-  Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+  Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp,

.jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ BCNCKT file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập hồ sơ chấp thuận chủ trương, lập BCNCKT phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 360 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát phục vụ lập BCNCKT: dự kiến 40 ngày kể từ ngày CĐT phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và Hợp động có hiệu lực, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 5-10 ngày.

- Hoàn thành BCNCKT: trong vòng 30 ngày sau khi được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Hoàn thành thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường dây 500kV -220kV đấu nối của UBND thành phố Hải Phòng: 120 ngày.

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 30 ngày sau khi có thỏa thuận tuyến. Trình EVNNPT thông qua để trình TP: không quá 15 ngày.

- Làm việc với UBND TP và các Sở Ban ngành để thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư: không quá 45 ngày.Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

## Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

## Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCNCKT cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập BCNCKT. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi

chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.