Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá E-HSDT theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật theo phương pháp Áp dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”

| Số TT | Nội dung đánh giá |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |  |
| 1 | Thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục chính theo chỉ dẫn tại chương V của E-HSMT. | Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công đầy đủ hợp lý, khả thi; phù hợp với giá dự thầu; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành |  | ### Đạt |
|  |  | Không có thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ các hạng mục hoặc không hợp lý, khả thi hoặc không phù hợp với giá dự thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành |  | ### Không đạt |
| 2 | Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính theo chỉ dẫn tại chương V của E-HSMT. | Có bản vẽ biện pháp tổ chức thi công các hạng mục đầy đủ, hợp lý, khả thi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành |  | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp tổ chức thi công các hạng mục hoặc có nhưng không đầy đủ hoặc không hợp lý, khả thi hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành |  | ### Không đạt |
| II | Tiến độ thi công |  |  |  |
| 1 | Tổng tiến độ thi công: | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 300 ngày. |  | ### Đạt |
|  |  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 300 ngày. |  | ### Không đạt |
| 2 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Có biểu đồ huy động nhân lực và biểu đồ huy động thiết bị hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công. |  | ### Đạt |
|  |  | Đề xuất không đủ hoặc không phù hợp 2 nội dung. |  | ### Không đạt |
| 3 | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. |  | ### Đạt |
|  |  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |  | ### Không đạt |
| III | Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |  |
| 1 | Hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công. | Có sơ đồ tổ chức tại công trường đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Thuyết minh sơ đồ có đầy đủ trách nhiệm quyền hạn các bộ phận, vị trí công việc mà nhà thầu kê khai nhân sự đảm nhận gói thầu |  | ### Đạt |
|  |  | Không có sơ đồ, thuyết minh sơ đồ hoặc có nhưng không đầy đủ hoặc không đảm bảo theo yêu cầu. |  | ### Không đạt |
| 2 | Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp nước, thoát nước. | Có giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý, khả thi đáp ứng yêu cầu |  | ### Đạt |
|  |  | Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không đầy đủ hoặc không hợp lý, không khả thi |  | ### Không đạt |
| IV | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |  |
| 1 | Quy trình, biện pháp quản lý chất lượng | Có đầy đủ quy trình, biện pháp quản lý chất lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước |  | ### Đạt |
|  |  | Không có quy trình, biện pháp quản lý chất lượng thi công công trình hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật |  | ### Không đạt |
| 2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi bao gồm đầy đủ các nội dung sau: + Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu. + Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu + Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu khi mưa bão. |  | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc không hợp lý, không khả thi |  | ### Không đạt |
| V | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động |  |  |  |
| 1 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về kỹ thuật |  | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về kỹ thuật |  | ### Không đạt |
| 2 | Bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy | Có biện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về kỹ thuật |  | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về kỹ thuật. |  | ### Không đạt |
| 3 | Bảo đảm điều kiện an toàn lao động | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về kỹ thuật |  | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về kỹ thuật. |  | ### Không đạt |
| VI | Yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành công trình | Có đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 365 ngày |  | ### Đạt |
|  |  | Không đề xuất thời gian bảo hành hoặc có đề xuất thời gian bảo hành nhưng ngắn hơn 365 ngày |  | ### Không đạt |
| VII | Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu |  |  |  |
| 1 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Nhà thầu không có tên trong danh sách tổ chức vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | ### Đạt |
|  |  | Nhà thầu có tên trong danh sách tổ chức vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | ### Không đạt |
| VIII | 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu |  |  |  |
| 1 | Đối với các vật tư, vật liệu chính: - Thép xây dựng; - Xi măng các loại; - Cát xây dựng; - Đá các loại; - Bê tông nhựa | - Có cam kết (nếu nhà thầu có năng lực tự cung cấp) hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng (đơn vị cung ứng phải có năng lực kinh doanh mặt hàng tương ứng); - Có bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu chính sẽ đưa vào gói thầu; |  | ### Đạt |
|  |  | Một trong các trường hợp sau: - Không có cam kết (nếu nhà thầu có năng lực tự cung cấp) hoặc; - Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc có nhưng không đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu hoặc; - Không có hoặc có nhưng không đầy đủ danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu chính sẽ đưa vào gói thầu. |  | ### Không đạt |
| 2 | Đối với thiết bị trong gói thầu (phần trạm biến áp và phần thiết bị xử lý nước thải) | Có bảng danh mục toàn bộ thiết bị sẽ đưa vào gói thầu |  | ### Đạt |
|  |  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ danh mục toàn bộ thiết bị sẽ đưa vào gói thầu. |  | ### Không đạt |

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.