##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện; Hộp phân dây; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung hạ áp khu vực phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A;

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A; Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A;

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

4. Phụ lục I.4. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tủ điện hạ thế: 400A 03 lộ ra (3x200A) treo trên cột TBA; 500A 03 lộ ra (3x250A) treo trên cột TBA;

- Tủ công tơ trọn bộ: Tủ công tơ TĐ-0 (09 công tơ 1 pha); Tủ công tơ TĐ-1 (09 công tơ 1 pha + 01 công tơ 3 pha); Tủ công tơ TĐ-2 (08 công tơ 1 pha + 02 công tơ 3 pha); Tủ công tơ TĐ-3 (06 công tơ 1 pha + 03 công tơ 3 pha).

5. Phụ lục I.5. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 22, 35 kV và Cầu chì tự rơi 22, 35 kV.

II. Yêu cầu kỹ thuật Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Dây dẫn ACSR 70/11 mm2;

- Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x150 mm2;

- Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1 x 120 mm2; 1 x 150 mm2; 1 x 240 mm2;

- Cáp vặn xoắn Alus 4x70 mm2; 4x95 mm2; 4x120 mm2.

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 22, 35kV;

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

4. Phụ lục II.4. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A;

- Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A; Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A;

- Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

- Bảng 4A. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ điện hạ thế: 400A 03 lộ ra (3x200A) treo trên cột TBA; 500A 03 lộ ra (3x250A) treo trên cột TBA;

- Bảng 4B. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ công tơ trọn bộ: Tủ công tơ TĐ-0 (09 công tơ 1 pha); Tủ công tơ TĐ-1 (09 công tơ 1 pha + 01 công tơ 3 pha); Tủ công tơ TĐ-2 (08 công tơ 1 pha + 02 công tơ 3 pha); Tủ công tơ TĐ-3 (06 công tơ 1 pha + 03 công tơ 3 pha);

- Bảng 5A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây ACSR 70/11 mm2;

- Bảng 5B. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x150 mm2;

- Bảng 5C. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV – 1x120 mm2; 1x150 mm2; 1x240 mm2;

- Bảng 5D. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp vặn xoắn Alus 4x70 mm2; 4x95 mm2; 4x120 mm2;

- Bảng 6A. Yêu cầu kỹ thuật: Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty;

- Bảng 6B. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện chuỗi 22, 35 kV;

- Bảng 7. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 8. Yêu cầu kỹ thuật: Hộp phân dây;

- Bảng 9. Yêu cầu kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm; Cột bê tông vuông dùng cho đường dây hạ áp.