# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa Randox Modena

- Dự toán: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh hóa, miễn dịch cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2026.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn kinh phí chi trả của người bệnh và nguồn thu hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Tiến độ cung cấp:

+ Hàng tháng, bên A sẽ gửi dự trù cho bên B theo các hình thức: điện thoại, email, zalo...

+ Giao hàng từng đợt trong 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu của Bên A. Đảm bảo cung cấp trong 72 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng. Trong  những trường hợp đột xuất hoặc trường hợp đặc biệt (thiên tai, dịch bệnh,…), thời gian giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bên A.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng - Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung:

a. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu (đối với hàng hóa là thiết bị y tế và hàng hóa không là thiết bị y tế):

- Có catalogue của nhà sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp cả bản gốc (bản màu) và Bản dịch (nếu được yêu cầu bản dịch phải được công chứng dịch thuật theo quy định của pháp luật) nêu rõ các thông tin sau đối với từng loại hàng hóa:

- Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

- Tên nhà sản xuất;

- Thông số kỹ thuật hàng hóa;

- Quy cách hàng hóa (nếu có);

Nhà thầu phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.

Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch, trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu bản gốc để phục vụ công tác đối chiếu tài liệu khi được yêu cầu.

- Trong trường hợp cần thiết, Tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp hình ảnh sản phẩm thể hiện rõ ràng tên sản phẩm, hạn sử dụng, nhà sản xuất/nước sản xuất (trong trường hợp sản phẩm được sản xuất ở các nhà máy thuộc các vùng lãnh thổ quốc gia khác nhau thì cung cấp đầy đủ hình ảnh bao bì sản phẩm từ các nhà máy mà nhà thầu tham dự) để có cơ sở đánh giá sự phù hợp giữa tài liệu kỹ thuật đã nộp và sản phẩm thực tế của mặt hàng dự thầu.

- Đối với các catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật (không bao gồm chứng nhận chất lượng (nội dung của mục này quy định bên dưới)) tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Link tra cứu được lưu trong file định dạng Word hoăc Excel.

- Các tài liệu kỹ thuật (catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và các thông tin tra cứu được (Link tra cứu,...)) phải có sự thống nhất về thông số kỹ thuật của mặt hàng dự thầu. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch (bao gồm cả trường hợp thông tin kỹ thuật không thống nhất trên cùng 1 tài liệu nhà thầu cung cấp), Tổ chuyên gia căn cứ thông tin này để làm cơ sở loại bỏ mặt hàng dự thầu.

- Chứng nhận chất lượng của hàng hóa:

+ Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Chứng nhận chất lượng ISO 13485 của hàng hóa còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu.

+ Đối với hàng hóa không là thiết bị y tế: giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu / giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu / ,… hoặc tương đương.

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải cung cấp tài liệu chứng minh thủ tục thông quan hợp pháp hoặc tài liệu tương đương.

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục a, Phần 1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung, còn phải đáp ứng các yêu cầu tại Mục b, Phần 1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung, cụ thể như sau:

b. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa là thiết bị y tế:

- Nhà thầu có số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 và các quy định pháp luật hiện hành.

- Bản phân loại của thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 và các quy định pháp luật hiện hành.

- Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam phải Công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước của Hãng sản xuất trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. (Nhà thầu cung cấp Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất; Thông tin (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế do cơ quan có thẩm quyền cấp).

- Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu tương đương còn hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (Hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý thiết bị y tế).

- Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 và các quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với hàng hóa thuộc trường hợp thuộc Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 và Điều 1, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 thì áp dụng theo quy định tại Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023, Điều 1 của Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 và các quy định pháp luật hiện hành.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

- Cụm từ “Tương đương” trong E-HSMT có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa được nêu trong E-HSDT.

Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu, trong đó ghi chú rõ hàng hóa có thông số kỹ thuật “tương đương” hoặc “tốt hơn” yêu cầu của E-HSMT tại Phụ lục 02 – Danh mục hàng hóa và đính kèm tài liệu chứng minh.

1.2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu kê khai hàng hóa dự thầu theo Phụ lục 01 và đính kèm file Excel trong E-HSDT (Nhà thầu phải nộp đồng thời file Excel của tài liệu và bản scan có ký đóng dấu hợp lệ).

# PHỤ LỤC 01 – BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT | STT theo PL02 | Mã phần/lô | Danh mục hàng hóa mời thầu | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật hàng hóa dự thầu | ĐVT | Số lượng | Quy cách đóng gói | Mã sản phẩm | Năm sản xuất | Hạn sử dụng | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Hãng chủ sở hữu | Mã hàng hóa theo QĐ 5086 (Nếu có ) | Tên theo QĐ 5086 (Nếu có ) | HỢP LỆ CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU |  |  |  |  |  |  | Link tra cứu tài liệu kỹ thuật, các chứng nhận theo yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Hàng SX tại Việt Nam) |  | Giấy ĐKLH/ GPNK/ TKHQ (không thuộc DM cấp GPNK, GPLH) / PTN áp dụng hàng hóa loại A, B. |  | Bảng phân loại |  | Chứng chỉ chất lượng |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số | Ngày cấp | Số | Ngày cấp | Số | Ngày cấp |  |  |
| (1) | (2.1) | (2.2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17.1) | (17.2) | (18.1) | (18.2) | (19.1) | (19.2) | (20) | (21) |

Ghi chú:

- Trường hợp gói thầu chia nhiều phần (lô), Nhà thầu tham dự phần (lô) thì Nhà thầu điền cột (2.1) và (2.2).

+	(2.1): là STT tương ứng theo Danh mục hàng hóa tại Phụ lục 02;

+	(2.2): là Mã phần/ lô được quy định trên Hệ thống.

- Cột "3": Tên hàng hóa theo Danh mục hàng hóa tại Phụ lục 02;

- Cột "4": Tên thương mại của hàng hóa dự thầu. Đối với hàng hóa đã có Mã VTYT theo Quyết định 5086/QĐ-BYT thì được tiếp tục sử dụng mã đã cấp theo Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2024 , cách điền thông tin như sau: “Tên thương mại” là Tên hàng hóa theo Quyết định 5086/QĐ-BYT (trường hợp mặt hàng có nhiều kích cỡ thì nhà thầu ghi như sau: “Tên hàng hóa theo Quyết định 5086/QĐ-BYT (kích cỡ)”)

- Cột "11": Hạn sử dụng là hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa dự thầu, kể từ ngày sản xuất hoặc ngày mở hộp.

  - QUY CÁCH E-HSDT: Nhà thầu sắp xếp E-HSDT vào các Folder và nén thành 1 File đính kèm trên Hệ thống.

    - Để không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, Nhà thầu vui lòng đặt tên File hoặc Folder theo tiếng Việt không có dấu.

    - Đối với nhà thầu Liên danh:

      - Nhà thầu phải đính kèm bản scan thỏa thuận liên danh có quy định công việc cụ thể của từng thành viên, tỷ lệ liên danh và Danh mục hàng hóa  do từng thành viên cung cấp, hoặc tự sản xuất.

      - Nhà thầu chỉ đổi phần “Tennhathau” theo tên của các thành viên liên danh và đính kèm các tài liệu dự thầu của riêng từng thành viên theo phần công việc đảm nhận đã quy định tại Thỏa thuận liên danh.

    - Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là A1, A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung ví dụ cách săp xếp |
| --- | --- | --- |
| A1. | PL01-KKHH | Phụ lục 01 – Thông tin hàng hóa dự thầu (Kèm file Excel) |
| A2. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
| A3. | MB_TTBYT | Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền |
| A4. | CAMKET | Cam kết của nhà thầu. |
| A5. | HH_UD | Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh) |

- NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu. Trong đó có một folder riêng chứa tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự về tính chất (nếu hàng hóa là thiết bị y tế phải có bản phân loại hoặc số lưu hành (hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc tài liệu tương đương)).

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về Kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung ví dụcách săp xếp |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | Bảng đáp ứng kỹ thuật kèm phạm vi, cấu hình cung cấp. Nhà thầu tự làm Bản đáp ứng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai, không quy định mẫu. |
| C2. | Chứng nhận chất lượng | Chứng nhận chất lượng còn hiệu lực. |
| C3. | PTNSX | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | TLKT_SoTT | + Catalogue/ Brochure /Datasheet kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Bảng kết quả phân loại trang thiết bị y tế + PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. + Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu tương đương theo quy định. + Và các tài liệu khác (nếu có) |

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

      - Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

      - Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.